ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О содержании и использовании источников

противопожарного водоснабжения

на территории города Ханты-Мансийска

В соответствии с Федеральными  законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №122-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления  Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации», в целях содержания в технически исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения и бесперебойной подачи воды  для тушения возможных пожаров на территории города Ханты-Мансийска, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Возложить ответственность за содержание в технически исправном состоянии систем и источников противопожарного водоснабжения:

1.1.в здании Администрации города Ханты-Мансийска – на директора муниципального казённого учреждения «Управление логистики»;

1.2.в зданиях органов Администрации города Ханты-Мансийска – на руководителей Департаментов, Управлений, Отделов;

1.3.в муниципальных учреждениях и организациях города Ханты-Мансийска – на их руководителей.

2.Руководителям муниципальных предприятий, учреждений и организаций, имеющим на своей территории источники наружного противопожарного водоснабжения:

2.1.назначить ответственных лиц за технически исправное состояние систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоёмы, пожарные краны);

2.2.организовать учёт всех источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на подведомственных территориях;

2.3.организовать содержание в технически исправном состоянии наружных и внутренних источников противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе;

2.4.принимать оперативные меры по ремонту и восстановлению всех неисправных водоисточников;

2.5.осуществлять проверку состояния пожарных гидрантов и пожарных водоёмов не реже двух раз в год (май-июнь, сентябрь-октябрь).

2.6.обеспечить пропуск и беспрепятственное использование источников противопожарного водоснабжения, в случае пожаров, подразделениями Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»;

2.7.следить за содержанием подъездных путей к колодцам, в которых находятся пожарные гидранты, не допускать парковку автотранспорта, установку сооружений и складирование материалов над колодцами и вблизи них;

2.8.организовать утепление крышек колодцев пожарных гидрантов, а также постоянную очистку их от снега и льда в зимнее время;

2.9.проиводить утепление горловин пожарных водоёмов в зимнее время;

2.10.установить у каждого водоисточника соответствующие опознавательные указатели;

2.11.запретить использование пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения для хозяйственных нужд;

2.12.по итогам проверок состояния источников противопожарного водоснабжения в сроки до 01 июля и 10 октября представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» (далее МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ») сведения о наличии и техническом состоянии источников противопожарного водоснабжения, согласно приложению к настоящему постановлению;

2.13. принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

3.Директору муниципального водоканализационного предприятия муниципального образования город Ханты-Мансийск:

3.1.информировать единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ОПБ» о вышедших из строя пожарных гидрантах, предполагаемых отключениях участков водопроводной сети и гидрантов на период ремонта, уменьшения давления в сети, ниже требуемого, принимать меры по устранению неисправностей и приведению пожарных гидрантов в работоспособное состояние в кратчайшие сроки;

3.2.при заключении договоров на водоснабжение предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности включать в обязанности сторон конкретные мероприятия по содержанию и обслуживанию колодцев и пожарных гидрантов;

3.3.на магистральных участках водопровода установить конусообразные крышки над колодцами пожарных гидрантов, окрашенные в красный цвет, высотой, превышающей максимальную высоту снежного покрова, в соответствии с требованиями строительных норм;

3.4.в течение суток обеспечить заполнение водой пожарных водоёмов, находящихся в муниципальной собственности, в случаях их использования для тушения пожаров.

4.Директору Департамента градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска:

4.1.предусматривать в проектной документации при проведении реконструкции существующих сетей противопожарного водоснабжения, а также при строительстве новых пожарных гидратов площадки и подъездные пути к источникам водоснабжения, устройство указателей и конусообразных будок над колодцами пожарных гидрантов;

4.2.обеспечить контроль за содержанием и эксплуатацией пожарных гидрантов на строительных площадках при осуществлении технического контроля за строительством (реконструкцией) объектов муниципальной собственности.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций и индивидуальным предпринимателям независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в пользовании которых на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, на прилегающей территории которых находятся источники противопожарного водоснабжения обеспечить:

5.1. полное и неукоснительное исполнение действующего законодательства в области пожарной безопасности в части содержания и эксплуатации систем противопожарного водоснабжения;

5.2.существующие объекты источниками противопожарного водоснабжения в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности;

5.3.при строительстве зданий и сооружений к началу основных строительных работ противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети или из резервуаров (водоёмов);

5.4.доступ и содействие должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей по проверке источников противопожарного водоснабжения;

5.5.исполнение пунктов 2.1-2.12 настоящего постановления.

6.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Глава города Ханты-Мансийска						       М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  ___ ____________2018 № ___

Сведения

о наличии и техническом состоянии противопожарного водоснабжения

организации ___________________________________ муниципального образования город Ханты-Мансийск

| № п/п | Наименование организации | Количество водоисточников | Из них: |  |  |  | Количество проверенных водоисточников | Из них: |  |  |  | Выявлено неисправных водоисточников | Из них: |  |  |  | Количество отремонтированных водоисточников | Из них: |  |  |  | Построено новых |  | Списано (временно снято) с учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пожарных гидрантов | пожарных водоемов | пирсов | водонапорных башен |  | пожарных гидрантов | пожарных водоемов | пирсов | водонапорных башен |  | пожарных гидрантов | пожарных водоемов | пирсов | водонапорных башен |  | пожарных гидрантов | пожарных водоемов | пирсов | водонапорных башен | пожарных гидрантов | пожарных водоемов | пожарных гидрантов | пожарных водоемов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации