Положение о территориальном планировании

# Общие положения

Внесение изменений в Генеральный план города Ханты-Мансийска подготовлено на основании муниципального контракта № 13 от 01 июля 2013 года, заключенного между Департаментом градостроительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска и ОАО «Гипрогор».

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – город, город Ханты-Мансийск, городской округ, городской округ город Ханты-Мансийск) подготовлено в соответствии со статьями 23-24 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части Генерального плана муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – генеральный план, генеральный план города, генеральный план городского округа), содержащей цели и задачи территориального планирования, сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Территориальное планирование города Ханты-Мансийска осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами, требованиями задания на проектирование (градостроительного задания) и направлено на комплексное решение задач развития города и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Ханты-Мансийска.

При подготовке и внесении изменений в генеральный план городского округа учтены территориальные, инженерно-транспортные, экологические, социально-экономические, демографические и иные показатели развития города.

Основные задачи по внесению изменений в генеральный план города:

– выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

– определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории городского округа на основе учета интересов федеральных, окружных и местных органов власти;

– уточнение версии электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Предложенные изменения внесены в генеральный план города в части:

– функционального зонирования территории города;

– учета характера и темпов развития города с определением подсистем социально-культурных, социально-бытовых, инженерно-транспортных, общественно-деловых и рекреационных центров;

– направления развития жилищного строительства за счет реконструкции, сноса ветхого и аварийного жилья (в восточном направлении), а также освоения свободных и неудобных незастроенных территорий (со сложными инженерно-геологическими условиями);

– развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

При подготовке и внесении изменений в генеральный план города выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который рассчитаны основные проектные решения генерального плана - 2033 год;

- первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия генерального плана - 2020 год.

Генеральный план утверждается с расчетным сроком до 2033 года и с периодом реализации до 2036 года.

Реализация генерального плана городского округа осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены комплексными программами: Стратегией социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года, одобренной Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30 марта 2015 года № 633 - V РД, Комплексной Программой социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года, утвержденной Решением Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря 2014 года № 567 - V РД, иными нормативными правовыми актами. Исполнение мероприятий территориального планирования осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска, за счет средств местного бюджета или в соответствии с  инвестиционными программами.

# Цели и задачи территориального планирования

# 1.1. Цели территориального планирования

Главной целью территориального планирования городского округа город Ханты-Мансийск является обеспечение устойчивого развития территории посредством формирования правовых инструментов реализации полномочий органов государственной и местной власти. Территориальное планирование городского округа город Ханты-Мансийск включает:

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон с особыми условиями использования территорий;

-    формирование благоприятной среды жизнедеятельности;

- сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущего поколений;

-    сохранение особо охраняемых природных территорий;

- развитие и модернизацию инженерно-производственной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирование комплексной инфраструктуры города, отвечающей его предназначению (миссии) столичного города – административного, делового и культурного центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

# 1.2. Задачи территориального планирования

# Задачи пространственного развития

Основной задачей пространственного планирования является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития городского округа на перспективу с учетом социально-экономических и экологических ситуаций.

Эта задача включает ряд направлений, к основным из которых относятся:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

- увеличение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Ханты-Мансийска, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, с учетом возможности получения квалифицированных услуг в социальной сфере, в сфере образования, здравоохранения, спорта и др.;

- усовершенствование, развитие внешних и внутренних транспортных связей с учетом расширения территории городского округа как основы укрепления социально-экономической сферы, а также улучшения состояния улично-дорожной сети;

- развитие сферы рекреации и туризма, с созданием и расширением предоставляемых видов и услуг отдыха, занятий физкультурой, спортом и туризмом.

Учитывая градостроительный потенциал городского округа город Ханты-Мансийск и опираясь на программы его социально-экономического развития, согласно изменениям генерального плана городского округа предложены основные пути решения задач пространственного развития:

- совершенствование пространственной структуры территории городского округа с перспективным расширением жилищно-гражданского строительства в восточном направлении;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- регенерация и развитие жилых и общественно-деловых зон;

- сохранение объектов культурного наследия – объектов архитектуры и градостроительства;

- реорганизация и развитие производственной, инженерно-транспортной инфраструктур;

- повышение интенсивности и рациональности использования городских территорий.

Основные задачи территориального планирования в городском округе город Ханты-Мансийск связаны с усилением основной градообразующей функции города – центра экономически развитого региона, отнесенного к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, имеющего глубокие исторические корни, жители которого ценят свою культуру и берегут её как народное достояние.

В изменениях к генеральному плану городского округа предложены мероприятия по решению обозначенных задач его пространственного развития.

# Совершенствование пространственной организации территории города

Улучшение пространственной организации направлено на:

- переход развития города к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса, формируемого системой городских зеленых массивов и долин рек, и образующего природоохранную и рекреационную функциональную подсистему территории города;

- развитие и совершенствование сложившегося каркаса городского общественного центра, примагистральных территорий и общественных подцентров; визуальное акцентирование характерных архитектурно-пространственных признаков городской среды – ансамблей площадей и многофункциональных комплексов, высотных доминант, формирующих контрастный силуэт города, фронтальной застройки главных улиц и пешеходных пространств;

- структуризацию жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры города, развитие многофункциональных зон в системе прилегающих к центру города кварталов;

- формирование зон с повышенной плотностью застройки, упорядочение сети улиц, проездов, создание подцентров планировочных элементов жилых и производственных территорий;

- увеличение численности населения с 90,96 тыс. чел (на 01 января 2013 года) до 155 тыс. чел. (на 01 января 2033 года);

- увеличение площади жилищного фонда с 1805,3 тыс. кв. м до 4650 тыс. кв. м.;

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом с 19,8 кв. м на человека до 30,0 кв. м на человека.

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа город Ханты-Мансийск, их основные характеристики, их местоположение (или функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

# Таблица 1. Сведения о планируемых к размещению объектах местного значения

| № | Наименование объекта и местоположение объекта, особые условия использования территории (при наличии) | Вид и назначение объекта | Характеристика объекта | Наименование карты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь | Количество/ Протяжен-ность | Мощность/ диаметр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Объекты физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иные объекты, связанные с решением вопросов местного значения |
| 1.1.1 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.2 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.3 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.4 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона административно-делового назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения внешкольного учреждения | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.5 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения спортивной школы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.6 | Культурно-досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона административно-делового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения досугового центра | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.7 | Спортивно-культурный комплекс Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивно-культурного комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.8 | Туристическая база Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения туристической базы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.9 | Государственное научное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения центра повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.10 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:1, функциональная зона мест отдыха общего пользования | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения центра спортивных развлечений | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.11 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.12 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.13 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.14 | Культурно-досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2, функциональная зона мест отдыха общего пользования | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения торгово-развлекательного центра | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.15 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.16 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2, функциональная зона здравоохранения | объект капитального строительства здравоохранения для размещения поликлиники и молочной кухни | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.17 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.18 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.19 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.20 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.21 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения внешкольного учреждения | - | 1 ед. | 1200 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.22 | Культурно-досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона торгового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения развлекательного центра | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.23 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивного центра | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.24 | Административное здание Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1, функциональная зона административно-делового назначения | объект капитального строительства управления для размещения Администрации города, Государственной инспекции безопасности дорожного движения | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.25 | Административное здание Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1, функциональная зона многофункционального назначения | объект капитального строительства управления для размещения административного здания | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.26 | Административное здание Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1, функциональная зона многофункционального назначения | объект капитального строительства управления для размещения административного здания | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.27 | Культурно-досуговый комплекс Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения комплекс-панорамы «Открытие Сибири» | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.28 | Автодром Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения автодрома | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.29 | Станция скорой медицинской помощи Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1, функциональная зона здравоохранения | объект капитального строительства здравоохранения для размещения станции скорой помощи | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.30 | Концертный зал Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:1, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения кино-концертного зала | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.31 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:1, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивно-оздоровительного комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.32 | Лечебно-профилактическое учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:1, функциональная зона здравоохранения | объект капитального строительства здравоохранения для размещения лечебного корпуса окружной больницы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.33 | Социально-реабилитационный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:1, функциональная зона социального обеспечения | объект капитального строительства социального обеспечения для размещения реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.34 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:2, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 140 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.35 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 550 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.36 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 550 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.37 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 280 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.38 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 280 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.39 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 280 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.40 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения межшкольного учебно-производственного комбината | - | 1 ед. | 704 места | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.41 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 704 места | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.42 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 210 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.43 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 210 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.44 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения учебного комплекса Югорского государственного университета | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.45 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения межшкольного учебно-производственного комбината | - | 1 ед. | 704 места | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.46 | Библиотека Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:4, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения городской научной библиотеки | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.47 | Дом культуры Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:5, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения дома культуры | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.48 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:6, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 280 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.49 | Библиотека Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:6, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения библиотеки | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.50 | Спортивно-культурный комплекс Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:6, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения крытого спортивного комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.51 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 825 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.52 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.53 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:2, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 825 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.54 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:2, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.55 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:3, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.56 | Больница Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:3, функциональная зона здравоохранения | объект капитального строительства здравоохранения для размещения лечебного корпуса общегородской больницы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.57 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.58 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:4, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.59 | Дом культуры Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:4, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения дома культуры | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.60 | Концертный зал Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:4, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения кино-концертного зала | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.61 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 150 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.62 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 180 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.63 | Досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения спортивно-досугового комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.64 | Досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения досугового центра | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.65 | Культурно-досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона торгового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения торгово-развлекательного центра | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.66 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивно-оздоровительного комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.67 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивно-оздоровительного комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.68 | Физкультурно-спортивный комплекс Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения фитнес-клуба | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.69 | Станция скорой медицинской помощи Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона здравоохранения | объект капитального строительства здравоохранения для размещения станции скорой помощи | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.70 | Пожарное депо Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона режимных территорий | объект капитального строительства специального назначения для размещения пожарного депо | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.71 | Гостиница Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона многофункционального назначения | объект капитального строительства общественно-делового назначения для размещения гостиницы | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.72 | Административное здание Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона многофункционального назначения | объект капитального строительства управления для размещения административного здания | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.73 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 825 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.74 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.75 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.76 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения школы со спортивным направлением | - | 1 ед. | 825 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.77 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения школы с направлением искусств | - | 1 ед. | 825 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.78 | Библиотека Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения городской научной библиотеки | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.79 | Спортивный центр Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:6, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения спортивно-оздоровительного комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.80 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:7, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 1200 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.81 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:7, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 120 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.82 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:7, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 150 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.83 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:7, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения внешкольного учреждения | - | 1 ед. | 1200 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.84 | Клуб Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:7, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения клуба | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.85 | Библиотека Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:7, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения детской библиотеки | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.86 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:8, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 240 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.87 | Асфальтобетонный завод Местоположение: планировочный микрорайон 3:1:1, функциональная зона промышленности Нормативная санитарно-защитная зона – 500 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения для размещения асфальтобетонного завода | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.88 | Завод металлоизделий Местоположение: планировочный микрорайон 3:1:1, функциональная зона промышленности Нормативная санитарно-защитная зона – 100 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения для размещения завода металлоизделий | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.89 | Завод по производству блоков жилых домов Местоположение: планировочный микрорайон 3:1:1, функциональная зона промышленности Нормативная санитарно-защитная зона – 300 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения для размещения завода по производству блоков жилых домов | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.90 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 1000 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.91 | Общеобразовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения общеобразовательной школы | - | 1 ед. | 1000 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.92 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 300 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.93 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 300 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.94 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 300 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.95 | Дошкольное образовательное учреждение Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона учебно-образовательного назначения | объект капитального строительства учебно-образовательного назначения для размещения детского сада | - | 1 ед. | 200 мест | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.96 | Культурно-досуговый центр Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона многофункционального назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения спортивно-досугового комплекса | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.97 | Пожарное депо Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона режимных территорий | объект капитального строительства специального назначения для размещения пожарного депо | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.98 | Диспансер Местоположение: планировочный микрорайон 1:3:2, функциональная зона здравоохранения | объект капитального строительства здравоохранения для размещения окружного противотуберкулезного диспансера | - | 1 ед. | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.99 | Театр Местоположение: планировочный микрорайон 2:1:10, функциональная зона культурно-досугового назначения | объект капитального строительства культурно-досугового назначения для размещения окружного театра кукол | - | 1 | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.1.100 | Лыжная база Местоположение: планировочный микрорайон 2:1:10, функциональная зона спортивного назначения | объект капитального строительства спортивного назначения для размещения лыжного тоннеля | - | 1 | - | Карта существующего и планируемого размещения объектов физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иных объектов в связи с решением вопросов местного значения. |
| 1.2. Транспортная инфраструктура |
| 1.2.1. Улично-дорожная сеть |
| 1.2.1.1 | Транспортная развязка Местоположение: на пересечении Восточной объездной дороги и ул. Чехова, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения транспортной развязки в двух уровнях | 2,5 га | 1 шт. | 3000 авт/час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.2 | Транспортная развязка Местоположение: на пересечении Восточной объездной дороги и Южного обхода Восточных районов, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения транспортной развязки в двух уровнях | 3 га | 1 шт. | 3000 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.3 | Участок улично-дорожной сети Местоположение: ул. Шевченко, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения ул. Шевченко на восток со строительством эстакады на пересечении с Восточным объездом | 3,9 га | 1,3 км | 700 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.4 | Участок улично-дорожной сети Местоположение: южная часть восточных районов, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения южного обхода восточных районов | 14,7 га | 4,9 км | 3000 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.5 | Участок улично-дорожной сети Местоположение: от ул. Мира до Восточного района, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения участка улично-дорожной сети | 0,9 | 0,3 км | 700 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.6 | Транспортная развязка Местоположение: на пересечении а/д Р 404 и ул. Индустриальной, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения участка улично-дорожной сети | 3 га | 1 шт. | 3000 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.7 | Транспортная развязка Местоположение: на пересечении участка улично-дорожной сети и км 953 а/д Р 404, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения участка улично-дорожной сети | 3 га | 1 шт. | 3000 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.8 | Участок улично-дорожной сети Местоположение: продление существующей улично-дорожной сети к будущей трассе железной дороги, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения участка улично-дорожной сети | 12 га | 4,0 км | 700 авт./час в каждом направлении | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.1.9 | Участок улично-дорожной сети Местоположение: восточные планировочные районы, функциональная зона транспортного назначения | объект капитального строительства транспортного назначения для размещения участка улично-дорожной сети | 254,7 га | 116,5 км | в зависимости от класса | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.2.2. Прочие объекты транспортной инфраструктуры |
| 1.2.2.1 | Автовокзал Местоположение: функциональная зона транспортного назначения Санитарно-защитная зона 300 м | объект капитального строительства внешнего автомобильного транспорта для оптимизации движения пригородных и междугородных автобусов | 0,85 га | 1 | 400 пасс./сут. | Карта существующего и планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения |
| 1.3. Водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь |
| 1.3.1. Санитарная очистка территории |
| 1.3.1.1 | Полигон для складирования снега Местоположение: планировочный микрорайон 1:2:1, функциональная зона специального назначения Санитарно-защитная зона 100 м | объект капитального строительства специального назначения для складирования и утилизации снега | 2,8 га | 1 ед. | 800000 м3/год (по рабочему проекту «Полигон для утилизации снега в г. Ханты-Мансийске», ОАО «МНИИЭКО ТЭК» | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.1.2 | Сливная станция Местоположение: планировочный микрорайон 1:2:1, функциональная зона специального назначения Санитарно-защитная зона 300 м | объект капитального строительства специального назначения для приема и передачи в канализационную сеть жидких бытовых отходов | по проекту | 1 ед. | определится специальным проектом | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2. Водоотведение бытовых стоков |
| 1.3.2.1 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: городской округ город Ханты-Мансийск, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | 17,3 км | диаметр 110÷1000 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.2 | Канализационные очистные сооружения Местоположение: северо-западная промышленная и коммунально-складская территория г. Ханты-Мансийска, планировочный микрорайон 1:2:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 500 м | объект капитального строительства специального назначения для приема и очистки бытовых сточных вод | 12,0 га | 1 ед. | 60,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.3 | Головная канализационная насосная станция Местоположение: планировочный микрорайон 2:6:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 30 м | объект капитального строительства водоотведения для перекачки бытовых сточных вод на канализационные очистные сооружения | по проекту | 1 ед. | 60,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.4 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: ул. Калинина, планировочный микрорайон 2:6:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод на проектируемую головную канализационную насосную станцию | - | 0,4 км | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.5 | Канализационная насосная станция № 1 Местоположение: ул. Студенческая, планировочный микрорайон 2:1:9, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 30 м | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод на проектируемую головную канализационную насосную станцию | по проекту | 1 ед. | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.6 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: ул. Объездная, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод на проектируемую канализационную насосную станцию № 1 | - | 2,8 км | диаметр 800÷1000 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.7 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: ул. Объездная, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод от канализационной насосной станции № 19 в проектируемый безнапорный коллектор по ул. Объездная | - | 3,3 км | диаметр 355 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.8 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: планировочный микрорайон 2:1:9, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод от ул. Дзержинского до проектируемой канализационной насосной станции № 1 | - | 0,7 км | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.9 | Головная канализационная насосная станция «Восточная» Местоположение: планировочный микрорайон 2:8:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод от микрорайона «Восточный» в городскую систему канализации | по проекту | 1 ед. | 30,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.10 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: от головной канализационной насосной станции «Восточная» по ул. Студенческая до ул. Калинина, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для передачи сточных вод от головной канализационной насосной станции «Восточная» в проектируемый безнапорный коллектор по ул. Калинина | - | 3,3 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 400 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.11 | Канализационная насосная станция № 1 Местоположение: микрорайон «Восточный», планировочный микрорайон 2:9:8, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод на головную канализационную насосную станцию «Восточная» | по проекту | 1 ед. | 3,65 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.12 | Канализационная насосная станция № 2 Местоположение: микрорайон «Восточный», планировочный микрорайон 2:9:5, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод на канализационную насосную станцию № 1 | по проекту | 1 ед. | 2,3 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.13 | Канализационная насосная станция Местоположение: микрорайон «Восточный», планировочные микрорайоны 2:9:5 и 3:1:2, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод на головную канализационную насосную станцию «Восточная» | по проекту | 2 ед. | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.14 | Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: микрорайон «Восточный», планировочные районы 2:8, 2:9, 3:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод | - | 7,7 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 225÷300 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.15 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: микрорайон «Восточный», планировочные районы 2:8, 2:9, 3:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | протяжен-ность по проекту | диаметр 250÷500 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.16 | Канализационная насосная станция Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:8, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод в систему водоотведения микрорайона «Восточный» | по проекту | 1 ед. | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.17 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:8, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для передачи сточных вод от территории микрорайона СУ-967 и от территории в районе АБЗ и метеостанции на канализационную насосную станцию № 1 микрорайона «Восточный» | - | 0,6 км (в однотрубном исчислении) | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.18 | Канализационная насосная станция Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для подачи сточных вод в систему водоотведения микрорайона «Восточный» | по проекту | 1 ед. | 4,4 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.19 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для передачи сточных вод от территории микрорайона, расположенного в районе Тобольского тракта - ул. Индустриальная, по адресу: ул. Ягодная, 24 в систему водоотведения микрорайона «Восточный» | - | 2,3 км (в однотрубном исчислении) | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.20 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | протяжен-ность по проекту | диаметр 350÷400 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.21 | Канализационная насосная станция Местоположение: ул. Югорская, планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод от жилой застройки по ул. Югорская и проектируемых объектов спортивного и многофункционального назначения | по проекту | 1 ед. | 600 м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.22 | Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для передачи сточных вод от проектируемой канализационной насосной станции по ул. Югорская | - | 0,25 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 315 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.23 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: микрорайон «Солдатское поле», планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | 5,8 км | диаметр 200÷500 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.24 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: ул. Гагарина, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | 1,0 км | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.25 | Канализационная насосная станция Местоположение: береговая зона, планировочные микрорайоны 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод от застройки: между Объездной дорогой и ул. Коньковой (береговая зона) | по проекту | 6 ед. | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.26 | Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: береговая зона, планировочные микрорайоны 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для передачи сточных вод от канализационной насосной станции | - | 19,8 км | диаметр по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.27 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: береговая зона, планировочные микрорайоны 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | 20,4 км | диаметр 200÷800 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.28 | Канализационная насосная станция Местоположение: ул. Бориса Лосева, планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная зона 20 м | объект капитального строительства водоотведения для перекачки сточных вод на канализационную насосную станцию № 19 | по проекту | 1 ед. | 750 м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.29 | Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для передачи сточных вод от проектируемой канализационной насосной станции по ул. Лосева | - | 0,5 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 225 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.2.30 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации Местоположение: микрорайон «Иртыш», планировочные микрорайоны 2:4:3; 2:2:4, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства водоотведения для транспортировки сточных вод | - | 7,6 км | диаметр 200÷600 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3. Водоснабжение |
| 1.3.3.1 | Водозабор «Северный» Местоположение: ул. Водопроводная, планировочный микрорайон 2:1:9, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зоны санитарной охраны (ЗСО) 1 и 2 пояса – в границах ограждения (установлены расчётом), ЗСО 3 пояса – 2300 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды | 23,2 га | 7 ед. | 30,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.2 | Резервуар Местоположение: водозабор «Северный», планировочный микрорайон 2:1:9, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м | объект капитального строительства водоснабжения для хранения запаса воды | по проекту | 1 ед. | 10000 м3 | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.3 | Станция водоподготовки Местоположение: водозабор «Северный», планировочный микрорайон 2:1:9, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 15 м | объект капитального строительства водоснабжения для водоподготовки питьевой воды | по проекту | 1 ед. | 15,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.4 | Резервуар Местоположение: площадка насосной станции «Назымская», планировочный микрорайон 2:2:1, зона водопроводных сооружений, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м | объект капитального строительства водоснабжения для хранения запаса воды | по проекту | 1 ед. | 2000 м3 | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.5 | Резервуар Местоположение: ул. Югорская, севернее проектируемого жилого квартала (между жилой и спортивной зонами), планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м | объект капитального строительства водоснабжения для хранения запаса воды | по проекту | 1 ед. | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.6 | Резервуар Местоположение: площадка насосной станции по ул. Чехова, планировочный микрорайон 2:2:1, зона водопроводных сооружений, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 30 м | объект капитального строительства водоснабжения для хранения запаса воды | по проекту | 1 ед. | 2000 м3 | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.7 | Водовод Местоположение: от насосной станции «Назымская» до Нагорного района, планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки воды | - | 1,5 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 225 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.8 | Водовод Местоположение: от насосной станции по ул. Чехова до Самарово, ул. Гагарина, планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки воды | - | 4,3 км | диаметр 400 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.9 | Водовод Местоположение: от водозабора «Северный» до микрорайона «ОМК», планировочный микрорайон 2:6:2 функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки питьевой воды | - | 2,7 км | диаметр 225 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.10 | Водозабор «Стрижкино» Местоположение: правый берег р. Иртыш, в 4,3 км на северо-восток от северной окраины города, планировочный микрорайон 2:6:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры 1, 2 и 3 пояс зоны санитарной охраны устанавливаются по расчёту | объект капитального строительства водоснабжения для добычи, очистки и подачи питьевой воды потребителям | 23,2 га | 1 ед. | 35,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.11 | Водовод Местоположение: от водозабора «Стрижкино» до водозабора «Северный», вдоль проектируемой автодороги, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки питьевой воды | - | 6,6 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 500 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.12 | Водовод Местоположение: от водозабора «Стрижкино» до насосной станции микрорайона «Восточный», вдоль проектируемой автодороги, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки питьевой воды | - | 7,5 км (в однотрубном исчислении) | диаметр 500 мм в две нитки | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.13 | Водовод Местоположение: от водозабора «Северный» до насосной станции микрорайона «Восточный», ул. Водопроводная-ул. Студенческая, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки питьевой воды | - | 4,2 км | 600 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.14 | Водовод Местоположение: от городского водовода диаметром 400 мм по ул. Строителей до микрорайона «Восточный», функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для транспортировки питьевой воды | - | 1,7 км | 315 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.15 | Насосная станция «Восточная» Местоположение: район автомобильной развязки по ул. Мира, планировочный микрорайон 2:8:1, зона водопроводных сооружений, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 15 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды | по проекту | 1 ед. | 30,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.16 | Насосная станция Местоположение: микрорайон Восточный, планировочный микрорайон 2:8:1, продолжение ул. Чехова, зона водопроводных сооружений, функциональная зона инженерной инфраструктуры Зона санитарной охраны 1 пояса – 15 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды | по проекту | 1 ед. | 30,0 тыс. м3/сут | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.17 | Водопровод Местоположение: планировочные районы 2:8, 2:9, 3:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды потребителям | - | 60,0 км | диаметр 110÷600 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.18 | Водопровод Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды потребителям | - | 41,0 км | диаметр 225÷350 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.19 | Водопровод Местоположение: микрорайон «Солдатское поле», планировочный микрорайон 2:2:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды потребителям | - | 9,3 км | диаметр 225÷315 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.20 | Водопровод Местоположение: Береговая зона, планировочные микрорайоны 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды потребителям | - | 25,7 км | диаметр 110÷400 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.3.21 | Водопровод Местоположение: микрорайон «Иртыш», планировочные микрорайоны 2:4:3; 2:2:4, функциональная зона инженерной инфраструктуры Санитарно-защитная полоса 10 м | объект капитального строительства водоснабжения для подачи питьевой воды потребителям | - | 8,5 км | диаметр 110 – 315 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения, водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |
| 1.3.4. Электроснабжение |
| 1.3.4.1 | Распределительный пункт - северная часть Местоположение: от подстанции «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:5:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.2 | Распределительный пункт-52 Местоположение: от подстанции «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:1:10, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.3 | Распределительный пункт-71 Местоположение: от подстанции «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:1:9, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.4 | Распределительный пункт-51 Местоположение: от подстанции «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:2:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.5 | Распределительный пункт-78 Местоположение: от подстанции «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:1:2, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.6 | Распределительный пункт-53 Местоположение: от «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:1:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.7 | Распределительный пункт-55 Местоположение: от «Пойма» в планировочном микрорайоне 2:1:4, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.8 | Распределительный пункт-61, 62, 75 Местоположение: от «Нагорная» в планировочном микрорайоне 2:2:3 (Солдатское Поле), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 3 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.9 | Распределительный пункт-60 Местоположение: от «Нагорная» в планировочном микрорайоне 2:3:2 (ул. Березовская), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.10 | Распределительный пункт-59 Местоположение: от «Самарово» в планировочном микрорайоне 2:4:2 (Иртыш), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.11 | Распределительный пункт-79 Местоположение: от подстанции «Самарово» в планировочном микрорайоне 2:2:4 (Иртыш), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.12 | Распределительный пункт-72 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочном микрорайоне 2:6:3 (ул. Землеустроителей), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.13 | Распределительный пункт-Аэропорт, Аэропорт2 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочном микрорайоне 2:7:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 2 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.14 | Распределительный пункт-20 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочном микрорайоне 2:8:5 (Восточный), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.15 | Распределительный пункт-63 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочных микрорайонах 2:8:6 (Восточный), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.16 | Распределительный пункт-81 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочном микрорайоне 2:8:4 (Восточный), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.17 | Распределительный пункт-64 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочном микрорайоне 2:8:7 (Восточный), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.18 | Распределительный пункт-80 Местоположение: от подстанции «АБЗ» в планировочном микрорайоне 2:9:1, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.19 | Распределительный пункт Местоположение: от электростанции газопоршневой в планировочном микрорайоне 2:8:12, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.20 | Распределительный пункт Местоположение: от электростанции газопоршневой в планировочном микрорайоне 2:9:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.21 | Распределительный пункт Местоположение: от электростанции газопоршневой в планировочном микрорайоне 3:1:2 функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.22 | Распределительный пункт - Сады Местоположение: от подстанции «ГИБДД» в планировочном микрорайоне 1:5:1 (дачный поселок), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.23 | Распределительный пункт Местоположение: от подстанции «ГИБДД» в планировочном микрорайоне 1:5:2, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 2 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.24 | Распределительный пункт Местоположение: от подстанции «ГИБДД» в планировочном микрорайоне 1:6:2, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.4.25 | Распределительный пункт Местоположение: от подстанции «ГИБДД» в планировочном микрорайоне 3:3:2, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства электроэнергетики для распределения электроэнергии | 0,015 га | 1 ед. | 10 кВ | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.3.5. Теплоснабжение |
| 1.3.5.1 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2 (южная часть Береговой зоны), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 1,5 га | 1 ед. | 40 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.2 | Теплопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2 (южная часть Береговой зоны), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства теплоснабжения для транспортировки теплоносителя | - | 5,29 км | Ду=76-630 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.3 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:5:1 (северная часть Береговой зоны), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств, для получения горячей воды | - | 66 шт. | 23,2 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.4 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3 (пер. Рабочий), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 0,7 га | 1 ед. | 15 МВт | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.5 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2 (Гидронамыв), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 1,5 га | 1 ед. | 32,4 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.6 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:3:3 (Иртыш), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 0,5 га | 1 ед. | 2,9 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.7 | Теплопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:3:3 (Иртыш), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства теплоснабжения для транспортировки теплоносителя | - | 1,2 км | Ду=76-150 мм | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.8 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:3 (Иртыш), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 0,5 га | 1 ед. | 10 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.9 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:4 (Иртыш), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 0,5 га | 1 ед. | 3,0 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.10 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:1 (Горный), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 0,5 га | 1 ед. | 4 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.5.11 | Котельная Местоположение: планировочный микрорайон 2:6:2 (Учхоз), функциональная зона инженерной инфраструктуры Нормативная санитарно-защитная зона – 50 м, предварительная – по расчёту, окончательная – с учётом наблюдений | объект капитального строительства теплоснабжения для размещения комплекса устройств для получения горячей воды | 0,5 га | 1 ед. | 4 Гкал/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6. Газоснабжение |
| 1.3.6.1 | Газораспределительный пункт блочный-1 Местоположение: планировочный микрорайон 1:2:1 (ул. К. Маркса – район Объездной дороги), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для снижения давления газа | 200 м2 | 1 ед. | 32 тыс.м3/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.2 | Газопровод распределительный Местоположение: от газораспределительного пункта блочного-1 до расчетной точки, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 3,8 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.3 | Газораспределительный пункт блочный-2 Местоположение: планировочный микрорайон 1:2:1 (район автозаправочной станции – Объездная дорога), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для снижения давления газа | 200 м2 | 1 ед. | 32 тыс.м3/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.4 | Газопровод распределительный Местоположение: от газораспределительного пункта блочного-2 до расчетной точки, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 11,5 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.5 | Газораспределительный пункт блочный Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1 (микрорайон Восточный), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для снижения давления газа | 200 м2 | 1 ед. | 32 тыс.м3/час | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.6 | Газопровод распределительный Местоположение: от газораспределительного пункта блочного до расчетной точки, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 6,26 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.7 | Газораспределительный пункт Местоположение: планировочный микрорайон 2:9:3, функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для снижения давления газа | 100 м2 | 1 ед. | по рабочему проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.8 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:1:3 (ул. Ленина – ул. Студенческая), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,5 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.9 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:2:3 (в Нагорный район), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,96 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.10 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:1:7 (ул. Мира), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,6 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.11 | Газопровод распределительный Местоположение: мкр. 2:3:1 (ул. Б. Логовая), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,5 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.12 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочные микрорайоны 2:6:3, 2:7:1 (ул. Индустриальная (СУ-967) - ул. Кооперативная), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 4,5 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.13 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:4:2 (ул. Никифорова), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,28 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.14 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 2:3:2 (ул. Чапаева, пер. Тепличный), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,1; 0,1 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.6.15 | Газопровод распределительный Местоположение: планировочный микрорайон 3:2:1 (Геофизиков 1), функциональная зона инженерной инфраструктуры | объект капитального строительства газоснабжения для транспортировки природного газа | - | 0,53 км | Р≤0,03 МПа | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Теплоснабжение и газоснабжение |
| 1.3.7. Средства связи |
| 1.3.7.1 | Автоматическая телефонная станция Местоположение: планировочный район 2:9, планировочные микрорайоны 2:1:10, 2:1:6 (Центральный район); планировочный микрорайон 2:2:3 (Нагорный район); планировочные микрорайоны 2:3:3, 2:4:2 (Самарово); планировочные микрорайоны 2:8:4, 2:8:5, 2:8:6, 2:8:7, 2:8:11, 2:8:12, 2:9:2, 2:9:3, 3:1:2 (район Восточный) | объект капитального строительства связи для цифровой коммутации и управления связью | по проекту | по проекту | по проекту | Карта существующего и планируемого размещения объектов энергоснабжения. Электроснабжение и связь |
| 1.4. Инженерная защита и подготовка территории |
| 1.4.1. Защита от затопления |
| 1.4.1.1 | Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Микрорайон «Восточный». Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности перспективной застройки жилого микрорайона | - | - | 40400 тыс. м3 | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.1.2 | Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Микрорайон «Иртыш». Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности перспективной застройки жилого микрорайона | - | - | 4500 тыс. м3 | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.1.3 | Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Площадка юго-восточной производственной. Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности производственных и коммунально-складских объектов | - | - | 18400 тыс. м3 | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.1.4 | Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны. Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности перспективной размещение производственных и коммунально-складских объектов | - | - | 19700 тыс. м3 | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.1.5 | Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта. Микрорайон «Западный» - городской многофункциональный общественный центр. Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности объектов обслуживания населения | - | - | 640 тыс. м3 | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.1.6 | Образование территории путём повышения рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта и строительства дамбы обвалования. Микрорайон «Фонд РЖС». Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности объектов обслуживания населения | - | - | 2000 тыс. м3 | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2. Защита от подтопления |
| 1.4.2.1 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный). Микрорайон «Восточный». Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами перспективной застройки жилого микрорайона | 1010 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2.2 | Дренажные отсыпки из щебня вдоль берегоукрепительного сооружения. Микрорайон «Иртыш». Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами перспективной застройки жилого микрорайона | - | 3,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2.3 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный). Площадка юго-восточной производственной. Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами перспективного размещения производственных и коммунально-складских объектов | 460 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2.4 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный). Площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны. Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами перспективного размещения производственных и коммунально-складских объектов | 1000 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2.5 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный). Микрорайон «Западный» - городской многофункциональный общественный центр. Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами перспективного размещения объектов обслуживания населения | 50 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2.6 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный). Площадка «Учхоз». Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами существующей и перспективной застройки жилого микрорайона | 30 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.2.7 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи - кольцевой, пластовый, пристенный). Площадка «Фонд ФРС». Располагается в зоне подтопления грунтовыми водами | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от подтопления грунтовыми водами существующей и перспективной застройки жилого микрорайона | 150 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.3. Строительство берегоукрепительных сооружений |
| 1.4.3.1 | Берегоукрепление в виде стенки из заанкерованного больверка из двухрядного металлического шпунта с разгрузочной платформой. Берег р. Иртыш на участке от существующего крепления у речного порта до проектируемого моста через р. Иртыш. Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности. Подвергается боковой эрозии р. Иртыш | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от эрозионных процессов берегового склона площадки перспективной застройки жилого микрорайона, коммунально-складских и производственных объектов | - | 12,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.3.2 | Берегоукрепление из каменной наброски. Берег протоки Ходовая в р-не северо-западной производственной и коммунально-складской зоны. Боковая эрозия берегового склона. Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от эрозионных процессов берегового склона площадки перспективного строительства коммунально-складских и производственных объектов | - | 4,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.3.3 | Берегоукрепление из габионных сооружений гравитационного типа и габионов с анкерами склонов намытых на пойменных территориях площадок. Микрорайон «Восточный». Площадка юго-восточной производственной и коммунально-складской зоны. Располагается в зоне затопления паводком 1 % обеспеченности | Инженерное сооружение. Предусматривается для защиты от эрозионных процессов берегового склона площадки перспективной застройки жилого микрорайона и перспективного строительства коммунально-складских и производственных объектов | - | 33,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4. Организация поверхностного стока |
| 1.4.4.1 | Самотечные ливневые коллекторы. Центральная часть города. Улицы: Большая Логовая, Октябрьская, Объездная | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки центральной части города. Водосборный бассейн № 1 | - | 5,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.2 | Напорные ливневые коллекторы. Центральная часть города. Улица Октябрьская, Дзержинского, далее до очистного сооружения | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки центральной части города. Водосборный бассейн № 1 | - | 4,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.3 | Самотечные ливневые коллекторы. Микрорайон «Солдатское поле» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона «Солдатское поле». Водосборные бассейны № 4-6 | - | 1,5 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.4 | Напорные ливневые коллекторы. Микрорайон «Солдатское поле» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона «Солдатское поле». Водосборные бассейны № 4-6 | - | 0,2 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.5 | Самотечные ливневые коллекторы. Микрорайон «Восточный» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективной застройки жилого микрорайона «Восточный». Водосборные бассейны № 14-17 | - | 39,5 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.6 | Напорные ливневые коллекторы. Микрорайон «Восточный» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективной застройки жилого микрорайона «Восточный». Водосборные бассейны № 14-17 | - | 7,1 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.7 | Самотечные ливневые коллекторы. Юго-восточная производственная зона | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективного размещения производственных и коммунально-складских объектов. Водосборные бассейны № 18 | - | 8,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.8 | Напорные ливневые коллекторы. Юго-восточная производственная зона | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективного размещения производственных и коммунально-складских объектов. Водосборные бассейны № 18 | - | 2,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.9 | Самотечные ливневые коллекторы. Микрорайон «Иртыш» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборные бассейны № 8, 10 | - | 9,8 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.10 | Напорные ливневые коллекторы. Микрорайон «Иртыш» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборные бассейны № 8, 10 | - | 0,4 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.11 | Самотечные ливневые коллекторы. Площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективного размещения производственных и коммунально-складских объектов. Водосборный бассейн № 21 | - | 13,5 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.12 | Напорные ливневые коллекторы. Площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективного размещения производственных и коммунально-складских объектов. Водосборный бассейн № 21 | - | 1,5 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.13 | Самотечные ливневые коллекторы. Микрорайон «Западный» - городской многофункциональный общественный центр | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории перспективного размещения объектов обслуживания населения. Водосборный бассейн № 1 | - | 1,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.14 | Самотечные ливневые коллекторы. Площадка «Учхоз» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборный бассейн № 11 | - | 1,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.15 | Самотечные ливневые коллекторы. Микрорайон «ОМК» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона Водосборный бассейн № 12 | - | 3,5 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.16 | Самотечные ливневые коллекторы. Площадка «Тобольский тракт - Индустриальная» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборный бассейн № 19 | - | 4,0 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.17 | Напорные ливневые коллекторы. Площадка «Тобольский тракт - Индустриальная» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборный бассейн № 19 | - | 0,2 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.18 | Самотечные ливневые коллекторы. Микрорайон «Фонд РЖС» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборный бассейн № 20 | - | 3,3 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.4.19 | Напорные ливневые коллекторы. Микрорайон «Фонд РЖС» | Инженерное сооружение. Линейный объект. Организация поверхностного стока на территории существующей и перспективной застройки жилого микрорайона. Водосборный бассейн № 20 | - | 0,1 км | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5. Очистка поверхностного стока |
| 1.4.5.1 | Очистные сооружения ливневой канализации. Существующая временная площадка для складирования снега муниципальным дорожным предприятием | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки центральной части города, микрорайона «Западный», Водосборный бассейн № 1, водосборный бассейн № 21 | 6,0 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.2 | Очистные сооружения ливневой канализации. Район пересечения улицы Чехова и Объездной автодороги | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки центральной части города (Водосборный бассейн № 2- улицы: Чехова, Строителей, Патриса Лумумбы, Мира и прилегающей территории) | 0,4 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.3 | Очистные сооружения ливневой канализации. Береговая зона. Объездная автодорога | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территории Биатлона и прилегающей береговой территории (Водосборный бассейн № 3) | 0,3 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.4 | Очистные сооружения ливневой канализации. Нагорный район. Микрорайон «Солдатское поле» | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки Нагорного района (Водосборные бассейны № 4-6 (улицы: Гагарина, Рябиновая, Югорская, Лермонтова, Сургутская) | 0,2 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.5 | Очистные сооружения ливневой канализации. Участок пересечения проектируемой автодороги микрорайона «Солдатское поле» с Объездной автодорогой | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки Нагорного района (Водосборный бассейн № 7 – улица Сутормина) | 0,1 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.6 | Очистные сооружения ливневой канализации. Микрорайон «Иртыш». Берег реки | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки микрорайона «Иртыш» (Водосборные бассейны № 8,10) | 0,6 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.7 | Очистные сооружения ливневой канализации. Микрорайон «ОМК». Берег протоки | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки микрорайона, «ОМК». (Водосборные бассейны № 12, 13) | 0,1 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.8 | Очистные сооружения ливневой канализации. Микрорайон «Восточный», «Юго-восточная производственная и коммунально-складская зона». Берег протоки | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей и перспективной застройки жилых микрорайонов и размещения производственных и коммунально-складских зон. (Водосборные бассейны № 14-18,) | 2,1 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.9 | Очистные сооружения ливневой канализации. Площадка «Тобольский тракт- Индустриальная» | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий существующей застройки жилого микрорайона (Водосборный бассейн № 19) | 0,2 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.10 | Очистные сооружения ливневой канализации. Микрорайон «Фонд РЖС» | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий перспективной застройки жилого микрорайона (Водосборный бассейн № 20) | 0,2 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.5.11 | Очистные сооружения ливневой канализации. Площадка северо-западной производственной и коммунально-складской зоны | Инженерное сооружение. Предусматривается для очистки поверхностного стока с территорий перспективной застройки жилого микрорайона (Водосборный бассейн № 21) | 1,0 га | - | - | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.6. Регулирование русла водотока |
| 1.4.6.1 | Регулирование русла протоки Горная (микрорайон восточный) | Инженерное сооружение. Предусматривается для увеличения пропускной способности водотока |  | 10,0 км |  | Карта инженерной защиты и подготовки территории |
| 1.4.6.2 | Регулирование русла протоки Ходовая (северо-западная промзона) | Инженерное сооружение. Предусматривается для увеличения пропускной способности водотока |  | 4,0 км |  | Карта инженерной защиты и подготовки территории |

# Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

# Таблица 2. Баланс использования территорий городского округа города Ханты-Мансийска

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (на 01.01.2013 г.) |  |
|  |  |  | всего | в % к итогу | всего | в % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Территория городского округа, всего | га/% | 33776 | 100,0 | 33776 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| II | Территория в границах населенного пункта города Ханты-Мансийска | га/% | 25093 | 74,30 | 29600 | 87,64 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка, всего | га/% | 1183,9 | 3,51 | 2235,1 | 6,62 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | повышенной этажности | га/% | 9,4 | 0,03 | 203,7 | 0,60 |
| 1.2 | многоэтажная | га/% | 12,6 | 0,04 | 19,2 | 0,06 |
| 1.3 | среднеэтажная | га/% | 120,3 | 0,35 | 338,2 | 1,00 |
| 1.4 | малоэтажная | га/% | 146,2 | 0,43 | 76,5 | 0,23 |
| 1.4.1 | в т.ч. блокированная | га/% | - | - | 3,4 | 0,01 |
| 1.5 | индивидуальная | га/% | 374,6 | 1,11 | 466,0 | 1,38 |
| 1.6 | индивидуальная с учетом сезонного проживания | га/% | 520,8 | 1,55 | 755,6 | 2,24 |
| 1.7 | перспективные территории под жилую застройку | га/% | - | - | 375,9 | 1,11 |
| 2 | Общественно-деловая зона, всего | га/% | 368,8 | 1,09 | 922,3 | 2,73 |
| 3 | Производственно-коммунальная зона | га/% | 399,9 | 1,18 | 1222,2 | 3,62 |
| 2.1 | в т.ч. территория технопарков (2 ед.) | га/% | - | - | 180,0 | 0,53 |
| 4 | Инженерная инфраструктура, всего | га/% | 261,5 | 0,78 | 1050,01 | 3,11 |
| 4.1 | в т.ч. инженерно-пешеходная | га/% | - | - | 9,9 | 0,003 |
| 5 | Транспортная инфраструктура, всего | га/% | 1248,1 | 3,69 | 2596,0 | 7,69 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | улично-дорожная сеть | га/% | 865,4 | 2,56 | 1465,3 | 4,34 |
| 5.2 | автомобильного транспорта | га/% | 21,7 | 0,06 | 156,7 | 0,46 |
| 5.3 | воздушного транспорта | га/% | 279,2 | 0,83 | 359,7 | 1,07 |
| 5.4 | речного (морского) транспорта | га/% | 81,8 | 0,24 | 55,1 | 0,16 |
| 5.5 | железнодорожного транспорта | га/% | - | - | 559,2 | 1,66 |
| 6 | Рекреационная зона, всего | га/% | 5098,6 | 15,10 | 5458,48 | 16,16 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Природный парк «Самаровский чугас» | га/% | 3303,0 | 9,78 | 3303,0 | 9,78 |
| 6.2 | городские леса и зеленые насаждения общего пользования | га/% | 1770,6 | 5,25 | 1661,78 | 4,92 |
| 6.3 | места отдыха и туризма | га/% | 25,0 | 0,07 | 493,7 | 1,46 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования, всего | га/% | 988,3 | 2,93 | 3894,7 | 11,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | сельскохозяйственных угодий | га/% | - | - | 3880,1 | 11,49 |
| 7.2 | объектов сельскохозяйственного назначения | га/% | - | - | 14,6 | 0,04 |
| 8 | Зона специального назначения, всего | га/% | 87,4 | 0,25 | 59,2 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | кладбища | га/% | 57,8 | 0,17 | 59,2 | 0,18 |
| 8.2 | складирования и захоронения отходов | га/% | 29,6 | 0,09 | - | - |
| 9 | Зона военных объектов и режимных территорий, всего | га/% | 47,3 | 0,14 | 5,7 | 0,02 |
| 10 | Зона акваторий, всего | га/% | 792,7 | 2,35 | 1378,1 | 4,08 |
| 11 | Зоны территорий иного назначения (поймы рек и др.), всего | га/% | 116,7 | 0,35 | 116,7 | 0,35 |
| 12 | Зона земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность, всего | га/% | 5389,6 | 15,96 | 715,51 | 2,12 |
| 13 | Зона иных природных территорий, всего: | га/% | 9110,2 | 26,98 | 9946,0 | 29,44 |
| III | Зона земель, расположенных за границей населенного пункта города Ханты-Мансийска, в границах городского округа | га/% | 8683,0 | 25,70 | 4176,0 | 12,36 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
| 1 | земли промышленности | га/% | - | - | 23,0 | 0,07 |
| 2 | земли лесного фонда | га/% | - | - | 1553,0 | 4,60 |
| 3 | земли сельскохозяйственного назначения | га/% | - | - | 2600,0 | 7,69 |
| 4 | зона иных природных территорий | га/% | 8683,0 | 25,70 | - | - |

Таблица 3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

| № | Наименование объекта | Уровень значения объекта | Код планировочного района (микрорайона) или местоположение | Площадь функциональной зоны, га | Наименование функциональной зоны | Сведения о нормативно-правовых документах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 Объекты физической культуры массового спорта, образования, здравоохранения и иные объекты связанные с решением вопросов местного значения |
| 2.1.1 | Образовательный комплекс | региональный | 2:1:10 | 4,96 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.2 | Региональный центр единоборств | региональный | 2:1:7 | 1,06 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.3 | Керлинг центр | региональный | 2:1:7 | 1,79 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.4 | Специальное образовательное учреждение для воспитанников с отклонением в развитии | региональный | 2:4:2 | 3,89 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.5 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | региональный | 2:4:2 | 1,8 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.6 | Центр профессиональной патологии | региональный | 2:4:2 | 2,27 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.7 | Центр "Анти-СПИД" | региональный | 2:5:1 | 3,58 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.8 | Технолого-педагогический колледж | региональный | 2:6:2 | 3,29 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.9 | Окружной лицей информационных технологий | региональный | 2:8:1 | 3,69 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.10 | Окружной казачий кадетский корпус | региональный | 2:9:8 | 8,4 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.11 | Окружной центр медицины катастроф | региональный | 3:1:2 | 15,22 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.12 | Театр моды | региональный | 2:1:10 | 0,72 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.13 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:2:3 | 0,71 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.14 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:2:3 | 1,08 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.15 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:2:3 | 1,94 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.16 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | местный | 2:2:3 | 1,02 | административно-делового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.17 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | местный | 2:2:3 | 0,83 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.18 | Культурно-досуговый центр | местный | 2:2:3 | 1,41 | административно-делового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.19 | Спортивно-культурный комплекс | местный | 2:2:3 | 2,0 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.20 | Туристическая база | местный | 2:2:3 | 2,0 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.21 | Государственное научное учреждение | местный | 2:4:1 | 2,79 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.22 | Спортивный центр | местный | 2:4:1 | 54,52 | мест отдыха общего пользования | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.23 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:4:2 | 3,77 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.24 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:4:2 | 0,8 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.25 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:4:2 | 1,6 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.26 | Культурно-досуговый центр | местный | 2:4:2 | 9,66 | мест отдыха общего пользования | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.27 | Спортивный центр | местный | 2:4:2 | 1,8 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.28 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | местный | 2:4:3 | 2,43 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.29 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:4:3 | 2,28 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.30 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:4:3 | 0,43 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.31 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:4:3 | 0,42 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.32 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:4:3 | 1,56 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.33 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | местный | 2:4:3 | 1,08 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.34 | Культурно-досуговый центр | местный | 2:4:3 | 6,49 | торгового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.35 | Спортивный центр | местный | 2:4:3 | 1,69 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.36 | Административное здание | местный | 2:5:1 | 3,15 | административно-делового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.37 | Административное здание | местный | 2:5:1 | 2,07 | многофунк-ционального назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.38 | Административное здание | местный | 2:5:1 | 4,08 | многофунк-ционального назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.39 | Культурно-досуговый комплекс | местный | 2:5:1 | 1,98 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.40 | Автодром | местный | 2:5:1 | 1,58 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.41 | Станция скорой медицинской помощи | местный | 2:5:1 | 1,91 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.42 | Концертный зал | местный | 2:8:1 | 1,48 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.43 | Спортивный центр | местный | 2:8:1 | 3,68 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.44 | Лечебно-профилактическое учреждение | местный | 2:8:1 | 7,76 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.45 | Социально-реабилитационный центр | местный | 2:8:1 | 4,46 | социального обеспечения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.46 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:2 | 0,99 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.47 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:8:3 | 4,8 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.48 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:8:3 | 4,8 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.49 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:3 | 1,31 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.50 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:3 | 1,31 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.51 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:3 | 1,18 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.52 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | местный | 2:8:3 | 1,93 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.53 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:8:4 | 1,12 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.54 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:4 | 1,06 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.55 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:4 | 1,03 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.56 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования | местный | 2:8:4 | 1,03 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.57 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | местный | 2:8:4 | 3,29 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.58 | Библиотека | местный | 2:8:4 | 4,96 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.59 | Дом культуры | местный | 2:8:5 | 1,03 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.60 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:8:6 | 1,09 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.61 | Библиотека | местный | 2:8:6 | 4,96 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.62 | Спортивно-культурный комплекс | местный | 2:8:6 | 7,78 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.63 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:9:1 | 3,15 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.64 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:1 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.65 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:9:2 | 2,88 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.66 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:2 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.67 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:3 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.68 | Больница | местный | 2:9:3 | 6,18 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.69 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:4 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.70 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:4 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.71 | Дом культуры | местный | 2:9:4 | 1,71 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.72 | Концертный зал | местный | 2:9:4 | 2,17 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.73 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:5 | 0,42 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.74 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:5 | 0,56 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.75 | Досуговый центр | местный | 2:9:5 | 8,59 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.76 | Досуговый центр | местный | 2:9:5 | 2,25 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.77 | Культурно-досуговый центр | местный | 2:9:5 | 5,57 | торгового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.78 | Спортивный центр | местный | 2:9:5 | 8,59 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.79 | Спортивный центр | местный | 2:9:5 | 1,7 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.80 | Физкультурно-спортивный комплекс | местный | 2:9:5 | 0,25 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.81 | Станция скорой медицинской помощи | местный | 2:9:5 | 0,73 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.82 | Пожарное депо | местный | 2:9:5 | 1,29 | режимных территорий | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.83 | Гостиница | местный | 2:9:6 | 5,03 | многофунк-ционального назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.84 | Административное здание | местный | 2:9:6 | 5,03 | многофунк-ционального назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.85 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:9:6 | 3,08 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.86 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:6 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.87 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:6 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.88 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:9:6 | 1,65 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.89 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:9:6 | 1,09 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.90 | Библиотека | местный | 2:9:6 | 1,38 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.91 | Спортивный центр | местный | 2:9:6 | 1,11 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.92 | Общеобразовательное учреждение | местный | 2:9:7 | 2,99 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.93 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:7 | 0,58 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.94 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:7 | 0,51 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.95 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | местный | 2:9:7 | 0,43 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.96 | Клуб | местный | 2:9:7 | 0,43 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.97 | Библиотека | местный | 2:9:7 | 2,99 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.98 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 2:9:8 | 0,86 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.99 | Асфальтобетонный завод | местный | 3:1:1 | 15,0 | промышленности | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.100 | Завод металлоизделий | местный | 3:1:1 | 4,42 | промышленности | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.101 | Завод по производству блоков жилых домов | местный | 3:1:1 | 4,42 | промышленности | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.102 | Общеобразовательное учреждение | местный | 3:2:1 | 3,39 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.103 | Общеобразовательное учреждение | местный | 3:2:1 | 4,47 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.104 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 3:2:1 | 4,47 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.105 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 3:2:1 | 1,07 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.106 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 3:2:1 | 1,05 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.107 | Дошкольное образовательное учреждение | местный | 3:2:1 | 0,95 | учебно-образовательного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.108 | Культурно-досуговый центр | местный | 3:2:1 | 2,62 | многофунк-ционального назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.109 | Пожарное депо | местный | 3:2:1 | 0,72 | режимных территорий | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.110 | Диспансер | местный | 1:3:2 | 14,43 | здравоохранения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.111 | Театр | местный | 2:1:10 | 1,21 | культурно-досугового назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.1.112 | Лыжная база | местный | 2:1:10 | 3,32 | спортивного назначения | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2. Транспортная инфраструктура |
| 2.2.1. Улично-дорожная сеть |
| 2.2.1.1 | Транспортная развязка | местный | 2:8:2 | 2,5 | транспортной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.2 | Транспортная развязка | местный | 2:8:2 | 3 | транспортной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.3 | Участок улично-дорожной сети | местный | 2:1:4, 2:8:1 | 3,9 | - | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.4 | Участок улично-дорожной сети | местный | 2:8, 2:9 | 14,7 | - | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.5 | Участок улично-дорожной сети | местный | 2:8:1 | 0,9 | - | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.6 | Транспортная развязка | местный | 2:7:1 | 3 | транспортной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.7 | Транспортная развязка | местный | 2:7:1 | 3 | транспортной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.8 | Участок улично-дорожной сети | местный | 1:1, 1:2 | 12 | - | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.1.9 | Участок улично-дорожной сети | местный | 2:8, 2:9 | 254,7 | - | Предложения ОАО «Гипрогор», Долгосрочная целевая программа «Развитие улично-дорожной сети в городе Ханты-Мансийске на 2011-2020 годы» |
| 2.2.1.10 | Автовокзал | местный | 2:7:1 | 0,85 | транспортной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.2.2. Внешний транспорт |
| 2.2.2.1 | Железная дорога Ульт-Ягун — Приобье, Ханты-Мансийск — Приобье, Ханты-Мансийск — Салым | федеральный | Зона 1 | - | транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Российской Федерации, Схема развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 г., Схема территориального планирования Ханты-Мансийского района |
| 2.2.2.2 | Новый речной порт | региональный | 1:2:1 | - | транспортной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3. Водоснабжение и водоотведение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь |
| 2.3.1. Санитарная очистка |
| 2.3.1.1 | Полигон для складирования снега | местный | 1:2:1 | - | специального назначения | Рабочий проект «Полигон для утилизации снега в г. Ханты-Мансийске», ОАО «МНИИЭКО ТЭК» |
| 2.3.1.2 | Сливная станция | местный | 1:2:1 | - | специального назначения | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2. Водоотведение бытовых стоков |
| 2.3.2.1 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | городской округ «Город Ханты-Мансийск» | - | инженерной инфраструктуры | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» |
| 2.3.2.2 | Канализационные очистные сооружения | местный | 1:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.3 | Головная канализационная насосная станция | местный | 2:6:1 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.4 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | ул. Калинина, 2:6:1 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.5 | Канализационная насосная станция № 1 | местный | ул. Студенческая, 2:1:9 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.6 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | ул. Объездная | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.7 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | ул. Объездная | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.8 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:1:9 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.9 | Головная канализационная насосная станция «Восточная» | местный | 2:8:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.10 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | от главной канализационной насосной станции «Восточная» по ул. Студенческая до ул. Калинина | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.11 | Канализационная насосная станция № 1 | местный | 2:9:8 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.12 | Канализационная насосная станция № 2 | местный | 2:9:5 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.13 | Канализационная насосная станция | местный | 2:9:5; 3:1:2 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.14 | Напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:8; 2:9; 3:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.15 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:8; 2:9; 3:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.16 | Канализационная насосная станция | местный | 2:9:8 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.17 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:9:8 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.2.18 | Канализационная насосная станция | местный | 3:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки на территорию расположенную в районе Тобольского тракта - ул. Индустриальная, по адресу: ул. Ягодная, 24 |
| 2.3.2.19 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 3:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки на территорию расположенную в районе Тобольского тракта - ул. Индустриальная, по адресу: ул. Ягодная, 24 |
| 2.3.2.20 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 3:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки на территорию расположенную в районе Тобольского тракта - ул. Индустриальная, по адресу: ул. Ягодная, 24 |
| 2.3.2.21 | Канализационная насосная станция | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.22 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.23 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.24 | Магистральный безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | ул. Гагарина | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.25 | Канализационная насосная станция | местный | береговая зона, 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки Береговой зоны |
| 2.3.2.26 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | береговая зона, 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки Береговой зоны |
| 2.3.2.27 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | береговая зона, 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки Береговой зоны |
| 2.3.2.28 | Канализационная насосная станция | местный | 2:4:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.29 | Магистральный напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:4:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.2.30 | Безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации | местный | 2:4:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3 Водоснабжение |
| 2.3.3.1 | Водозабор «Северный» | местный | 2:1:9 | - | инженерной инфраструктуры | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» |
| 2.3.3.2 | Резервуар | местный | 2:1:9 | - | инженерной инфраструктуры | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» |
| 2.3.3.3 | Станция водоподготовки | местный | 2:1:9 | - | инженерной инфраструктуры | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» |
| 2.3.3.4 | Резервуар | местный | 2:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.5 | Резервуар | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.6 | Резервуар | местный | 2:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.7 | Водовод | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.8 | Водовод | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.9 | Водовод | местный | 2:6:2 | - | инженерной инфраструктуры | Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы» |
| 2.3.3.10 | Водозабор «Стрижкино» | местный | 2:6:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.11 | Водовод | местный | от водозабора «Стрижкино» до водозабора «Северный» | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.12 | Водовод | местный | от водозабора «Стрижкино» до насосной станции микрорайона «Восточный» | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.13 | Водовод | местный | от водозабора «Северный» до насосной станции микрорайона «Восточный» ул. Водопроводная-ул. Студенческая | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.3.14 | Водовод | местный | от городского водовода диаметром 400 мм по ул. Строителей до микрорайона «Восточный» | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.3.15 | Насосная станция «Восточная» | местный | 2:8:2 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.3.16 | Насосная станция | местный | 2:8:2 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.3.17 | Водопровод | местный | 2:8, 2:9, 3:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проекты планировки на территорию микрорайона «Восточный» |
| 2.3.3.18 | Водопровод | местный | 3:2:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки на территорию расположенную в районе Тобольского тракта - ул. Индустриальная, по адресу: ул. Ягодная, 24 |
| 2.3.3.19 | Водопровод | местный | 2:2:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.3.20 | Водопровод | местный | 2:4:2; 2:4:1; 2:5:1 | - | инженерной инфраструктуры | Проект планировки Береговой зоны |
| 2.3.3.21 | Водопровод | местный | 2:4:3; 2:2:4 | - | инженерной инфраструктуры | Предложение ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.4. Электроснабжение |
| 2.3.4.1 | Электростанция газопоршневая | региональный | 3:1:2 | 19,6 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г.; «Концепция строительства парогазовой электростанции в г. Ханты-Мансийске», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», г. Москва, 2007 г. |
| 2.3.4.2 | Подстанция «Левобережная» | региональный | за границей планировки | 0,5 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г. |
| 2.3.4.3 | Переключательный пункт «Столица» | региональный | 3:1:1 | 19,9 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г. |
| 2.3.4.4 | Кабельная линия электропередачи 110 кВ | региональный | подстанция «Самарово» - подстанция «Нагорная» - подстанция «Авангард» | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» |
| 2.3.4.5 | Кабельная линия электропередачи 110 кВ | региональный | переключательный пункт «Столица» - подстанция «АБЗ» | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» |
| 2.3.4.6 | Кабельная линия электропередачи 110 кВ | региональный | подстанция «АБЗ» - подстанция «Авангард» | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго» |
| 2.3.4.7 | Распределительный пункт 10 кВ | местный | 2:5:1, 2:1:10, 2:1:9, 2:2:1, 2:1:2, 2:1:3, 2:164, 2:2:3, 2:3:2, 2:4:2, 2:2:4, 2:6:3, 2:7:1, 2:8:5, 2:8:6, 2:8:4, 2:8:7, 2:9:1, 2:8:12, 2:9:3, 3:1:2, 1:5:1, 1:5:2, 1:6:2, 3:3:2 | 25 х 0,015 га | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г. Генплан ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5 Теплоснабжение |
| 2.3.5.1 | Газопоршневая электростанция (ГПЭС, 150 Гкал/час) | региональный | 3:1:2 | 19,6 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г.; «Концепция строительства парогазовой электростанции в г. Ханты-Мансийске», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», г. Москва, 2007 г. |
| 2.3.5.2 | Теплопровод магистральный | региональный | от электростанции газопоршневой в мкр. 2:9:3, 2:9:2, 2:8:11, 2:8:11, 2:9:4, 3:1:2 | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г.; «Концепция строительства парогазовой электростанции в г. Ханты-Мансийске», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», г. Москва, 2007 г. |
| 2.3.5.3 | Теплопровод магистральный | региональный | от электростанции газопоршневой в мкр. 3:1:2 | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития электроснабжения города Ханты-Мансийск», ЗАО «Сибгипрокоммунэнерго», г. Новосибирск, 2009 г.; «Концепция строительства парогазовой электростанции в г. Ханты-Мансийске», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», г. Москва, 2007 г. |
| 2.3.5.4 | Котельная | местный | 2:4:2 | 1,5 | инженерной инфраструктуры | ПП территории Береговой зоны г. Ханты-Мансийска ООО «Институт территориального планирования «Град», Омск, 2009 г. |
| 2.3.5.5 | Котельная | местный | 2:4:3 | 0,7 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.6 | Котельная | местный | 2:2:3 | 1,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.7 | Котельная | местный | 2:4:2 | 1,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.8 | Котельная | местный | 2:3:3 | 0,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.9 | Теплопровод распределительный | местный | 2:3:3 | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.10 | Котельная | местный | 2:9:1 | 0,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.11 | Котельная | местный | 2:6:2 | 0,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.12 | Котельная | местный | 2:2:4 | 0,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.5.13 | Котельная | местный | 2:4:3 | 0,5 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6 Газоснабжение |
| 2.3.6.1 | Газораспределительный пункт блочный-1 | местный | 1:2:1 (ул. К–Маркса – район Объездной дороги) | 0,02 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска» ООО «Сибпрофконсалт, 2012 г. |
| 2.3.6.2 | Газопровод распределительный | местный | 1:2:1; 2:1:10; 2:1:9; 2:6:4; 2:6:1 | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска» ООО «Сибпрофконсалт, 2012 г. |
| 2.3.6.3 | Газораспределительный пункт блочный-2 | местный | 1:2:1 (район автозаправочная станция – Объездная дорога) | 0,02 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска» ООО «Сибпрофконсалт, 2012 г. |
| 2.3.6.4 | Газопровод распределительный | местный | 2:5:1; 2:4:1; 2:4:2; 2:4:3; 2:2:4 | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска» ООО «Сибпрофконсалт, 2012 г. |
| 2.3.6.5 | Газораспределительный пункт блочный | местный | 3:2:1 (Восточный) | 0,02 | инженерной инфраструктуры | «Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска» ООО «Сибпрофконсалт, 2012 г. |
| 2.3.6.6 | Газопровод распределительный | местный | 2:9:8; 2:8:2-2:8:6; 2:9:1-2:9:7; 3:1:1; 3:1:2 (Восточный) | - | инженерной инфраструктуры | «Схема развития газоснабжения города Ханты-Мансийска» ООО «Сибпрофконсалт, 2012 г. |
| 2.3.6.7 | Газопровод распределительный | региональный | 3:1; 3:2 от газораспределительной станции до электростанции газопоршневой | - | инженерной инфраструктуры | «Концепция строительства парогазовой электростанции в г. Ханты-Мансийске», ООО «Интертехэлектро – Новая генерация», г. Москва, 2007 г., Генплан ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.8 | Газопровод распределительный | региональный | 3:3 от газораспределительной станции до планируемого газораспределительного пункта | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.9 | Газораспределительный пункт | местный | 3:3 | 0,01 | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.10 | Газопровод распределительный | местный | 2:1:3 (ул. Ленина – ул. Студенческая) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.11 | Газопровод распределительный | местный | 2:2:3 (в Нагорный р-н) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.12 | Газопровод распределительный | местный | 2:1:7 (ул. Мира) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.13 | Газопровод распределительный | местный | 2:3:1 (ул. Б. Логовая) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.14 | Газопровод распределительный | местный | 2:6:3, 2:7:1 (ул. Индустриальная (СУ967) - ул. Кооперативная) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.15 | Газопровод распределительный | местный | 2:4:2 (ул. Никифорова) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.16 | Газопровод распределительный | местный | 2:3:2 (ул. Чапаева, пер. Тепличный) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.6.17 | Газопровод распределительный | местный | 3:2:1 (Геофизиков 1) | - | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.3.7 Средства связи |
| 2.3.7.1 | Автоматическая телефонная станция | местный | 2:9, 2:1:10, 2:1:6 (Центральный район); 2:2:3 (Нагорный район); 2:3:3, 2:4:2 (Самарово); 2:8:4, 2:8:5, 2:8:6, 2:8:7, 2:8:11, 2:8:12, 2:9:2, 2:9.3, 3:1:2 (район Восточный) | по проекту | инженерной инфраструктуры | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4. Инженерная защита и подготовка территории |
| 2.4.1 | Самотечная ливневая канализация | местный | 1:2; 2:1; 2:3; 2:4; 2:5; 2:6; 2:8; 2:9; 3:1 | - | Ливневая канализация | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.2 | Напорная ливневая канализация | местный | 1:2; 2:2; 2:4; 2:5; 2:8; 2:9; 3:1 | - | Ливневая канализация | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.3 | Насосные станции ливневой канализации | местный | 2:2; 2:4; 2:5; 2:6; 2:8; 2:9; 3:1 | - | Ливневая канализация | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.4 | Очистные сооружения ливневой канализации | местный | 2:2; 2:4; 2:5; 2:6; 2:8; 2:9; 3:1 | 5,6 | Ливневая канализация | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.5 | Образование территории путём повышение рельефа местности с помощью намыва песчаного грунта | местный | 1:2; 2:1; 2:4; 2:5; 2:8; 2:9; 3:1 | 2120 | Инженерная защита и подготовка территории | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.6 | Берегоукрепление в виде стенки из заанкерованного больверка из двухрядного металлического шпунта с разгрузочной платформой | местный | 1:2; 2:4; 2:5 | - | Инженерная защита и подготовка территории | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.7 | Берегоукрепление из каменной наброски | местный | 1:2 | - | Инженерная защита и подготовка территории | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.8 | Берегоукрепление из габионных сооружений гравитационного типа и габионов с анкерами склонов намытых на пойменных территориях площадок | местный | 2:8; 2:9; 3:1 | - | Инженерная защита и подготовка территории | Предложения ОАО «Гипрогор» |
| 2.4.9 | Дренажные системы (магистральные дренажные коллекторы и локальные дренажи: кольцевой, пластовый, пристенный) | местный | 1:2; 2:4; 2:5; 2:6; 2:8; 2:9; 3:1 | 2290 | Инженерная защита и подготовка территории | Предложения ОАО «Гипрогор» |

# Таблица 4. Иные мероприятия по территориальному планированию

| № п/п | Наименование мероприятия | Уровень значения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановка на кадастровый учет границ населенного пункта г. Ханты-Мансийска | Местный | Первая очередь |
|  | Перевод земель существующих категорий в границах населенного пункта г. Ханты-Мансийск в категорию земель населенных пунктов | Местный | Первая очередь |
|  | Разработка проекта планировки территории центральной части г. Ханты-Мансийска с увеличением этажности до среднеэтажной застройки | Местный | Первая очередь |
|  | Создание долгосрочной целевой программы развития туризма в городе Ханты-Мансийске | Местный | Первая очередь |
|  | Закрытие южного и городского кладбищ | Местный | Расчётный срок |
|  | Рекультивация территории полигона для складирования снега | Местный | Первая очередь |

Каталог (список) координат поворотных (характерных) точек

границы городского округа город Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Приложение к Карте границы городского округа

с отображением поворотных (характерных) точек

Кадастровые номера кадастровых кварталов:

86:02:1001001

86:02:1214001

86:12:0000000

86:12:0202001

86:12:0302016

Система координат МСК-86

| № п/п | Х | Y | Азимут | Расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 965843.3 | 2655786.1 | 129.7 | 172.1 |
| 2 | 965733.3 | 2655918.4 | 138.3 | 39.1 |
| 3 | 965704.1 | 2655944.5 | 131.9 | 141 |
| 4 | 965610 | 2656049.5 | 121.6 | 128.5 |
| 5 | 965542.7 | 2656158.9 | 124.1 | 139.7 |
| 6 | 965464.3 | 2656274.6 | 125.8 | 128.4 |
| 7 | 965389.2 | 2656378.7 | 114 | 139.1 |
| 8 | 965332.5 | 2656505.7 | 109.4 | 106.5 |
| 9 | 965297.1 | 2656606.1 | 111.2 | 174.3 |
| 10 | 965234.1 | 2656768.6 | 96.2 | 261.2 |
| 11 | 965206 | 2657028.3 | 103 | 84.7 |
| 12 | 965187 | 2657110.9 | 90 | 168.5 |
| 13 | 965187.1 | 2657279.4 | 83.6 | 142.7 |
| 14 | 965203.1 | 2657421.2 | 74.1 | 140.4 |
| 15 | 965241.5 | 2657556.3 | 69.9 | 120.1 |
| 16 | 965282.8 | 2657669.1 | 58.1 | 124.1 |
| 17 | 965348.5 | 2657774.4 | 53.3 | 155.9 |
| 18 | 965441.6 | 2657899.4 | 38 | 157.6 |
| 19 | 965565.8 | 2657996.4 | 42.4 | 201.4 |
| 20 | 965714.6 | 2658132.2 | 32.9 | 130.7 |
| 21 | 965824.4 | 2658203.2 | 10.5 | 49.9 |
| 22 | 965873.4 | 2658212.2 | 11.4 | 58.7 |
| 23 | 965931 | 2658223.9 | 15.1 | 54.7 |
| 24 | 965983.8 | 2658238.1 | 7.5 | 67.4 |
| 25 | 966050.6 | 2658246.9 | 9.7 | 77.7 |
| 26 | 966127.2 | 2658260.1 | 9.5 | 67.9 |
| 27 | 966194.2 | 2658271.3 | 11.4 | 29.3 |
| 28 | 966222.9 | 2658277.1 | 4.8 | 123.7 |
| 29 | 966346.2 | 2658287.5 | 3.9 | 218 |
| 30 | 966563.7 | 2658302.4 | 4.6 | 87.2 |
| 31 | 966650.6 | 2658309.5 | 349.1 | 78.7 |
| 32 | 966727.9 | 2658294.6 | 347.9 | 92.4 |
| 33 | 966818.2 | 2658275.3 | 3.5 | 70.7 |
| 34 | 966888.9 | 2658279.7 | 7.1 | 269.1 |
| 35 | 967155.9 | 2658312.9 | 9.4 | 145.7 |
| 36 | 967299.7 | 2658336.8 | 19.8 | 94.5 |
| 37 | 967388.6 | 2658368.9 | 38.9 | 109.5 |
| 38 | 967473.8 | 2658437.6 | 28.8 | 149.6 |
| 39 | 967604.8 | 2658509.8 | 33.7 | 96.8 |
| 40 | 967685.4 | 2658563.5 | 39.8 | 123.5 |
| 41 | 967780.2 | 2658642.5 | 53.4 | 125.6 |
| 42 | 967855.1 | 2658743.3 | 59.4 | 144.4 |
| 43 | 967928.5 | 2658867.6 | 66.9 | 163.9 |
| 44 | 967992.8 | 2659018.4 | 76.1 | 66.3 |
| 45 | 968008.7 | 2659082.8 | 106.6 | 63.4 |
| 46 | 967990.7 | 2659143.5 | 57.1 | 118.8 |
| 47 | 968055.2 | 2659243.2 | 74.1 | 454.4 |
| 48 | 968179.3 | 2659680.3 | 74.2 | 171.1 |
| 49 | 968225.8 | 2659845 | 68.6 | 189.7 |
| 50 | 968295.2 | 2660021.5 | 78 | 122.9 |
| 51 | 968320.8 | 2660141.7 | 72.8 | 145.1 |
| 52 | 968363.8 | 2660280.3 | 65.6 | 56.4 |
| 53 | 968387.1 | 2660331.7 | 60.8 | 28.1 |
| 54 | 968400.8 | 2660356.2 | 60.7 | 26.5 |
| 55 | 968413.7 | 2660379.3 | 87.4 | 24.4 |
| 56 | 968414.8 | 2660403.7 | 76.7 | 28.4 |
| 57 | 968421.4 | 2660431.4 | 70.8 | 26.5 |
| 58 | 968430.1 | 2660456.4 | 68.2 | 40.6 |
| 59 | 968445.2 | 2660494.1 | 71.4 | 33.2 |
| 60 | 968455.7 | 2660525.5 | 59.1 | 47 |
| 61 | 968479.9 | 2660565.8 | 60 | 69.1 |
| 62 | 968514.4 | 2660625.7 | 61.2 | 26.9 |
| 63 | 968527.4 | 2660649.3 | 56.6 | 13.8 |
| 64 | 968535 | 2660660.8 | 63 | 10.9 |
| 65 | 968539.9 | 2660670.5 | 49.6 | 50.9 |
| 66 | 968572.9 | 2660709.2 | 52 | 106.8 |
| 67 | 968638.6 | 2660793.3 | 47 | 136.7 |
| 68 | 968731.8 | 2660893.3 | 46.8 | 96 |
| 69 | 968797.6 | 2660963.3 | 41.3 | 175.6 |
| 70 | 968929.4 | 2661079.2 | 37.2 | 244 |
| 71 | 969123.8 | 2661226.7 | 44.7 | 142.8 |
| 72 | 969225.4 | 2661327.1 | 329 | 116.3 |
| 73 | 969325 | 2661267.2 | 356.1 | 184.9 |
| 74 | 969509.5 | 2661254.7 | 342.4 | 118.9 |
| 75 | 969622.8 | 2661218.7 | 311.2 | 46.6 |
| 76 | 969653.5 | 2661183.7 | 288.9 | 99.3 |
| 77 | 969685.6 | 2661089.8 | 322.6 | 151.9 |
| 78 | 969806.2 | 2660997.4 | 337.9 | 66.9 |
| 79 | 969868.2 | 2660972.2 | 19.4 | 86.1 |
| 80 | 969949.4 | 2661000.8 | 46.2 | 89.3 |
| 81 | 970011.2 | 2661065.2 | 78.1 | 69.5 |
| 82 | 970025.5 | 2661133.2 | 85.8 | 99.4 |
| 83 | 970032.8 | 2661232.4 | 56.6 | 289.3 |
| 84 | 970191.9 | 2661474.1 | 64.3 | 103.5 |
| 85 | 970236.9 | 2661567.3 | 77.6 | 73.9 |
| 86 | 970252.7 | 2661639.4 | 62.3 | 360.1 |
| 87 | 970420.1 | 2661958.3 | 75.3 | 285.7 |
| 88 | 970492.7 | 2662234.6 | 59.8 | 36.4 |
| 89 | 970511 | 2662266 | 25.4 | 50.7 |
| 90 | 970556.9 | 2662287.7 | 62.3 | 121.8 |
| 91 | 970613.4 | 2662395.6 | 80.2 | 88.9 |
| 92 | 970628.6 | 2662483.2 | 109.2 | 37.7 |
| 93 | 970616.2 | 2662518.8 | 189.6 | 33 |
| 94 | 970583.6 | 2662513.3 | 177.4 | 23.7 |
| 95 | 970559.9 | 2662514.4 | 128.1 | 25.8 |
| 96 | 970544 | 2662534.7 | 76.2 | 28.6 |
| 97 | 970550.8 | 2662562.4 | 49.4 | 336.4 |
| 98 | 970769.6 | 2662818 | 52.9 | 217.5 |
| 99 | 970900.9 | 2662991.4 | 66.8 | 385.1 |
| 100 | 971052.9 | 2663345.3 | 70 | 102.5 |
| 101 | 971087.9 | 2663441.6 | 60.4 | 98.9 |
| 102 | 971136.7 | 2663527.6 | 110.4 | 121.5 |
| 103 | 971094.3 | 2663641.5 | 105.2 | 77.9 |
| 104 | 971073.9 | 2663716.6 | 117.1 | 93.5 |
| 105 | 971031.4 | 2663799.8 | 106.3 | 150.4 |
| 106 | 970989 | 2663944.2 | 98.2 | 96.9 |
| 107 | 970975.1 | 2664040 | 111.6 | 92.1 |
| 108 | 970941.2 | 2664125.6 | 107.2 | 144.4 |
| 109 | 970898.4 | 2664263.5 | 120.8 | 68.2 |
| 110 | 970863.4 | 2664322.1 | 109.2 | 165.8 |
| 111 | 970808.8 | 2664478.7 | 121.7 | 228.1 |
| 112 | 970688.9 | 2664672.7 | 129.9 | 66.4 |
| 113 | 970646.4 | 2664723.7 | 117.8 | 207.7 |
| 114 | 970549.6 | 2664907.4 | 128.6 | 641 |
| 115 | 970150 | 2665408.7 | 129.6 | 358.8 |
| 116 | 969921.4 | 2665685.3 | 133.7 | 265.8 |
| 117 | 969737.7 | 2665877.3 | 132 | 534.6 |
| 118 | 969380 | 2666274.6 | 139.5 | 116 |
| 119 | 969291.8 | 2666350 | 142.8 | 296 |
| 120 | 969055.9 | 2666528.8 | 146.1 | 150.8 |
| 121 | 968930.8 | 2666612.9 | 142.2 | 116.6 |
| 122 | 968838.7 | 2666684.4 | 142.7 | 240 |
| 123 | 968647.8 | 2666829.8 | 146.1 | 436.1 |
| 124 | 968285.9 | 2667073.2 | 132.4 | 47.6 |
| 125 | 968253.9 | 2667108.3 | 140.6 | 346 |
| 126 | 967986.3 | 2667327.7 | 132.4 | 114.9 |
| 127 | 967908.8 | 2667412.5 | 118.3 | 32.6 |
| 128 | 967893.3 | 2667441.3 | 87.4 | 8.4 |
| 129 | 967893.6 | 2667449.7 | 126.8 | 281.5 |
| 130 | 967725.1 | 2667675.1 | 120.7 | 234.5 |
| 131 | 967605.3 | 2667876.7 | 116.1 | 204.2 |
| 132 | 967515.5 | 2668060.1 | 108.9 | 282.8 |
| 133 | 967423.9 | 2668327.7 | 95.9 | 110.2 |
| 134 | 967412.6 | 2668437.3 | 88.1 | 229.6 |
| 135 | 967420.2 | 2668666.7 | 95.6 | 254.5 |
| 136 | 967395.3 | 2668920 | 89.8 | 315.3 |
| 137 | 967396.1 | 2669235.3 | 111 | 97.7 |
| 138 | 967361 | 2669326.5 | 97.6 | 142.2 |
| 139 | 967342.2 | 2669467.5 | 89.3 | 165.3 |
| 140 | 967344.1 | 2669632.7 | 72.1 | 127.7 |
| 141 | 967383.3 | 2669754.3 | 70.9 | 78.8 |
| 142 | 967409.1 | 2669828.8 | 69.9 | 140.2 |
| 143 | 967457.2 | 2669960.4 | 63.5 | 27.6 |
| 144 | 967469.5 | 2669985.1 | 42.5 | 11.9 |
| 145 | 967478.3 | 2669993.1 | 298.4 | 16.4 |
| 146 | 967486.1 | 2669978.7 | 261.6 | 56.3 |
| 147 | 967477.9 | 2669923.1 | 250.8 | 137.3 |
| 148 | 967432.8 | 2669793.4 | 260.3 | 45.2 |
| 149 | 967425.1 | 2669748.9 | 267.4 | 30.8 |
| 150 | 967423.7 | 2669718.2 | 301.2 | 20.2 |
| 151 | 967434.2 | 2669700.8 | 24.1 | 18.8 |
| 152 | 967451.3 | 2669708.5 | 44.9 | 45.6 |
| 153 | 967483.6 | 2669740.6 | 56.4 | 49 |
| 154 | 967510.8 | 2669781.4 | 46.9 | 25.8 |
| 155 | 967528.4 | 2669800.3 | 8.7 | 14.3 |
| 156 | 967542.5 | 2669802.4 | 323.8 | 10.1 |
| 157 | 967550.7 | 2669796.5 | 259.8 | 42.4 |
| 158 | 967543.2 | 2669754.8 | 267.4 | 22.4 |
| 159 | 967542.1 | 2669732.4 | 357.4 | 22.5 |
| 160 | 967564.6 | 2669731.4 | 47.8 | 105.4 |
| 161 | 967635.4 | 2669809.5 | 46.9 | 423.1 |
| 162 | 967924.2 | 2670118.6 | 81 | 101.4 |
| 163 | 967940 | 2670218.8 | 64.4 | 83.9 |
| 164 | 967976.3 | 2670294.4 | 56.2 | 307.8 |
| 165 | 968147.8 | 2670550.1 | 83 | 182.5 |
| 166 | 968170.1 | 2670731.3 | 67.2 | 163 |
| 167 | 968233.1 | 2670881.6 | 49.2 | 167.5 |
| 168 | 968342.6 | 2671008.3 | 38.2 | 274 |
| 169 | 968557.8 | 2671177.9 | 41 | 239.7 |
| 170 | 968738.8 | 2671335 | 30.5 | 403.7 |
| 171 | 969086.6 | 2671540.1 | 25.3 | 160.5 |
| 172 | 969231.7 | 2671608.6 | 34.5 | 287.9 |
| 173 | 969469 | 2671771.6 | 24.7 | 397.1 |
| 174 | 969829.9 | 2671937.4 | 19.6 | 561 |
| 175 | 970358.3 | 2672125.8 | 14.5 | 114.3 |
| 176 | 970469 | 2672154.4 | 24.5 | 276.8 |
| 177 | 970720.9 | 2672269.1 | 34.1 | 6.4 |
| 178 | 970726.2 | 2672272.7 | 34.4 | 21.6 |
| 179 | 970744.1 | 2672284.9 | 18.9 | 17.5 |
| 180 | 970760.6 | 2672290.5 | 18.9 | 381.5 |
| 181 | 971121.5 | 2672414.3 | 34.5 | 172 |
| 182 | 971263.3 | 2672511.6 | 49.5 | 95.8 |
| 183 | 971325.5 | 2672584.5 | 68.4 | 94.7 |
| 184 | 971360.4 | 2672672.6 | 114 | 162.7 |
| 185 | 971294.2 | 2672821.3 | 137 | 272.1 |
| 186 | 971095.2 | 2673006.8 | 153.2 | 279.6 |
| 187 | 970845.7 | 2673133 | 160.8 | 537.8 |
| 188 | 970337.9 | 2673310.2 | 157.7 | 199.4 |
| 189 | 970153.4 | 2673385.8 | 143.7 | 212.1 |
| 190 | 969982.5 | 2673511.3 | 142.7 | 451.2 |
| 191 | 969623.4 | 2673784.4 | 145.5 | 359.8 |
| 192 | 969327 | 2673988.4 | 146.4 | 116.8 |
| 193 | 969229.8 | 2674053.1 | 155.8 | 419.8 |
| 194 | 968846.9 | 2674225.1 | 121.9 | 164.7 |
| 195 | 968759.7 | 2674364.9 | 120.3 | 571.8 |
| 196 | 968471.6 | 2674858.8 | 64.8 | 36.4 |
| 197 | 968487.2 | 2674891.7 | 153.6 | 436.9 |
| 198 | 968095.7 | 2675085.7 | 163.4 | 34.6 |
| 199 | 968062.5 | 2675095.6 | 176.8 | 508.8 |
| 200 | 967554.5 | 2675124.1 | 175.2 | 433.6 |
| 201 | 967122.4 | 2675160.2 | 132.9 | 126.5 |
| 202 | 967036.3 | 2675252.9 | 151.4 | 75.4 |
| 203 | 966970.1 | 2675288.9 | 168.2 | 58.3 |
| 204 | 966913 | 2675300.8 | 188.3 | 89.3 |
| 205 | 966824.7 | 2675287.9 | 156.8 | 56.8 |
| 206 | 966772.6 | 2675310.3 | 151.9 | 90.1 |
| 207 | 966693.1 | 2675352.8 | 160 | 70.4 |
| 208 | 966626.9 | 2675376.8 | 149.4 | 54.8 |
| 209 | 966579.8 | 2675404.8 | 123.5 | 52.9 |
| 210 | 966550.6 | 2675448.8 | 185.4 | 23.9 |
| 211 | 966526.7 | 2675446.6 | 152.1 | 135.3 |
| 212 | 966407.2 | 2675510 | 153.8 | 2549.8 |
| 213 | 964119.5 | 2676635.9 | 138 | 20 |
| 214 | 964104.6 | 2676649.3 | 55.9 | 31.4 |
| 215 | 964122.2 | 2676675.3 | 46.6 | 252.7 |
| 216 | 964295.8 | 2676858.9 | 51 | 270.4 |
| 217 | 964465.9 | 2677069.1 | 51.3 | 274.3 |
| 218 | 964637.6 | 2677283 | 59.1 | 103.7 |
| 219 | 964690.8 | 2677372 | 76.2 | 84.6 |
| 220 | 964710.9 | 2677454.2 | 86.6 | 266.4 |
| 221 | 964726.6 | 2677720.1 | 87.6 | 288.8 |
| 222 | 964738.5 | 2678008.7 | 87.8 | 270.6 |
| 223 | 964748.9 | 2678279.1 | 88.8 | 266 |
| 224 | 964754.7 | 2678545 | 89 | 289.6 |
| 225 | 964759.9 | 2678834.6 | 90.1 | 283.3 |
| 226 | 964759.5 | 2679117.9 | 81.4 | 287.5 |
| 227 | 964802.6 | 2679402.1 | 83.4 | 308.5 |
| 228 | 964838.2 | 2679708.5 | 81.1 | 223.1 |
| 229 | 964872.8 | 2679928.9 | 95.2 | 80.1 |
| 230 | 964865.5 | 2680008.7 | 112.3 | 70.8 |
| 231 | 964838.7 | 2680074.2 | 126.1 | 198.5 |
| 232 | 964721.6 | 2680234.5 | 106.8 | 61.3 |
| 233 | 964704 | 2680293.2 | 112 | 58.3 |
| 234 | 964682.1 | 2680347.3 | 216.8 | 124.7 |
| 235 | 964582.2 | 2680272.6 | 247.8 | 70.1 |
| 236 | 964555.7 | 2680207.7 | 205.5 | 45.1 |
| 237 | 964515 | 2680188.3 | 149.1 | 144.3 |
| 238 | 964391.2 | 2680262.4 | 116 | 109.6 |
| 239 | 964343.2 | 2680360.9 | 78 | 145.8 |
| 240 | 964373.6 | 2680503.5 | 96.1 | 127.3 |
| 241 | 964360.2 | 2680630.1 | 108.9 | 89.1 |
| 242 | 964331.3 | 2680714.4 | 138 | 112.9 |
| 243 | 964247.4 | 2680789.9 | 177.1 | 162.1 |
| 244 | 964085.5 | 2680798.1 | 273.6 | 58.3 |
| 245 | 964089.2 | 2680740 | 226.2 | 32.8 |
| 246 | 964066.4 | 2680716.2 | 237.7 | 74.1 |
| 247 | 964026.8 | 2680653.7 | 267.6 | 206.8 |
| 248 | 964018 | 2680447.1 | 186.6 | 20.1 |
| 249 | 963998 | 2680444.8 | 241.1 | 79.2 |
| 250 | 963959.7 | 2680375.5 | 277.4 | 129.5 |
| 251 | 963976.4 | 2680247.1 | 165.6 | 467.4 |
| 252 | 963523.7 | 2680363.1 | 170.6 | 58.5 |
| 253 | 963465.9 | 2680372.7 | 188.8 | 78.8 |
| 254 | 963388 | 2680360.6 | 199.7 | 66.8 |
| 255 | 963325.1 | 2680338.2 | 214.8 | 143.3 |
| 256 | 963207.4 | 2680256.4 | 190.7 | 134.2 |
| 257 | 963075.6 | 2680231.4 | 95.3 | 1830.3 |
| 258 | 962907.3 | 2682054 | 177 | 2480.5 |
| 259 | 960430.1 | 2682183.7 | 167.9 | 177.4 |
| 260 | 960256.6 | 2682220.8 | 249.5 | 142.3 |
| 261 | 960206.8 | 2682087.5 | 233.2 | 103.7 |
| 262 | 960144.7 | 2682004.5 | 214.5 | 70.8 |
| 263 | 960086.3 | 2681964.4 | 189.6 | 61 |
| 264 | 960026.1 | 2681954.2 | 175.3 | 107.6 |
| 265 | 959918.9 | 2681963 | 178.8 | 243.5 |
| 266 | 959675.5 | 2681968 | 208.9 | 121.4 |
| 267 | 959569.2 | 2681909.3 | 301.2 | 72.4 |
| 268 | 959606.7 | 2681847.5 | 290.5 | 64.2 |
| 269 | 959629.1 | 2681787.3 | 270.1 | 54.1 |
| 270 | 959629.2 | 2681733.2 | 253.1 | 111.6 |
| 271 | 959596.6 | 2681626.5 | 241.6 | 82.4 |
| 272 | 959557.4 | 2681554.1 | 237.5 | 227.5 |
| 273 | 959435.3 | 2681362.2 | 234.5 | 175 |
| 274 | 959333.7 | 2681219.7 | 243.4 | 104 |
| 275 | 959287.2 | 2681126.7 | 260.5 | 46.6 |
| 276 | 959279.5 | 2681080.7 | 281.8 | 35.5 |
| 277 | 959286.8 | 2681046 | 301.5 | 32.8 |
| 278 | 959303.9 | 2681018 | 314.9 | 40.1 |
| 279 | 959332.2 | 2680989.6 | 334.9 | 225.6 |
| 280 | 959536.5 | 2680894 | 328.7 | 48.3 |
| 281 | 959577.7 | 2680868.9 | 315.8 | 48.1 |
| 282 | 959612.2 | 2680835.4 | 302.5 | 62.5 |
| 283 | 959645.8 | 2680782.7 | 284.7 | 31.7 |
| 284 | 959653.8 | 2680752.1 | 244.4 | 137.8 |
| 285 | 959594.4 | 2680627.8 | 235.3 | 130.7 |
| 286 | 959519.9 | 2680520.3 | 240.7 | 77.6 |
| 287 | 959481.9 | 2680452.6 | 251.3 | 45.5 |
| 288 | 959467.3 | 2680409.6 | 250.4 | 130.3 |
| 289 | 959423.6 | 2680286.8 | 268.3 | 51.9 |
| 290 | 959422.1 | 2680234.9 | 286.8 | 60.1 |
| 291 | 959439.5 | 2680177.4 | 300.9 | 59.3 |
| 292 | 959470 | 2680126.4 | 315.3 | 123.8 |
| 293 | 959558 | 2680039.3 | 323.1 | 267.8 |
| 294 | 959772.2 | 2679878.5 | 328.8 | 312.4 |
| 295 | 960039.5 | 2679716.9 | 319.2 | 87.8 |
| 296 | 960106 | 2679659.5 | 330.2 | 69 |
| 297 | 960165.9 | 2679625.2 | 316.3 | 151.6 |
| 298 | 960275.6 | 2679520.6 | 305.8 | 130 |
| 299 | 960351.6 | 2679415.1 | 287.9 | 174.8 |
| 300 | 960405.2 | 2679248.7 | 275.2 | 95.6 |
| 301 | 960413.9 | 2679153.5 | 269.5 | 148.6 |
| 302 | 960412.7 | 2679004.9 | 253.9 | 161.4 |
| 303 | 960367.8 | 2678849.9 | 247.1 | 82.5 |
| 304 | 960335.7 | 2678773.9 | 253.2 | 135.2 |
| 305 | 960296.5 | 2678644.5 | 259.3 | 80.3 |
| 306 | 960281.6 | 2678565.5 | 265.8 | 99 |
| 307 | 960274.3 | 2678466.8 | 277.1 | 97.8 |
| 308 | 960286.3 | 2678369.7 | 292.9 | 54.7 |
| 309 | 960307.6 | 2678319.3 | 313.5 | 71.4 |
| 310 | 960356.8 | 2678267.5 | 338.6 | 49.3 |
| 311 | 960402.7 | 2678249.5 | 2.1 | 113.8 |
| 312 | 960516.4 | 2678253.6 | 8.2 | 199 |
| 313 | 960713.4 | 2678281.9 | 359.8 | 78.3 |
| 314 | 960791.7 | 2678281.6 | 343 | 57.7 |
| 315 | 960846.9 | 2678264.7 | 332.6 | 68.6 |
| 316 | 960907.9 | 2678233.2 | 300.5 | 43.9 |
| 317 | 960930.1 | 2678195.4 | 275.3 | 60.1 |
| 318 | 960935.7 | 2678135.5 | 267 | 54.9 |
| 319 | 960932.8 | 2678080.7 | 255.7 | 43.9 |
| 320 | 960921.9 | 2678038.1 | 239.1 | 46.3 |
| 321 | 960898.2 | 2677998.4 | 228.3 | 27.6 |
| 322 | 960879.8 | 2677977.8 | 236.9 | 112.1 |
| 323 | 960818.5 | 2677883.9 | 237.7 | 190.2 |
| 324 | 960717 | 2677723.1 | 232 | 218.5 |
| 325 | 960582.4 | 2677551 | 229.3 | 106.2 |
| 326 | 960513.2 | 2677470.4 | 238.8 | 105.2 |
| 327 | 960458.7 | 2677380.5 | 244.9 | 86 |
| 328 | 960422.2 | 2677302.6 | 252.6 | 77.8 |
| 329 | 960398.8 | 2677228.4 | 263 | 491.8 |
| 330 | 960338.9 | 2676740.2 | 272.3 | 71.3 |
| 331 | 960341.7 | 2676669 | 261.7 | 116.7 |
| 332 | 960324.9 | 2676553.5 | 252 | 124.8 |
| 333 | 960286.2 | 2676434.8 | 247.1 | 197 |
| 334 | 960209.7 | 2676253.4 | 243.6 | 255.8 |
| 335 | 960095.9 | 2676024.3 | 245.9 | 184.1 |
| 336 | 960020.8 | 2675856.2 | 239.4 | 85 |
| 337 | 959977.6 | 2675783 | 220.9 | 41.8 |
| 338 | 959946 | 2675755.7 | 212.3 | 64.2 |
| 339 | 959891.7 | 2675721.4 | 206.6 | 232.3 |
| 340 | 959684 | 2675617.3 | 215.4 | 64.9 |
| 341 | 959631.1 | 2675579.7 | 223.7 | 50.8 |
| 342 | 959594.4 | 2675544.6 | 243.8 | 27.9 |
| 343 | 959582.1 | 2675519.6 | 267.1 | 36.2 |
| 344 | 959580.3 | 2675483.4 | 244.1 | 51.6 |
| 345 | 959557.8 | 2675437 | 242.6 | 38 |
| 346 | 959540.3 | 2675403.3 | 237.6 | 42.8 |
| 347 | 959517.3 | 2675367.1 | 204 | 23.7 |
| 348 | 959495.7 | 2675357.5 | 146.5 | 30.9 |
| 349 | 959469.9 | 2675374.6 | 130.9 | 73.2 |
| 350 | 959421.9 | 2675429.9 | 128.9 | 92.1 |
| 351 | 959364 | 2675501.5 | 116.8 | 97.4 |
| 352 | 959320.1 | 2675588.5 | 107.9 | 45.3 |
| 353 | 959306.2 | 2675631.7 | 87.4 | 42.5 |
| 354 | 959308.1 | 2675674.1 | 69 | 50.3 |
| 355 | 959326.1 | 2675721.1 | 53.6 | 19.1 |
| 356 | 959337.5 | 2675736.5 | 105 | 61.3 |
| 357 | 959321.6 | 2675795.7 | 195.9 | 50.4 |
| 358 | 959273.1 | 2675781.9 | 205.9 | 110.5 |
| 359 | 959173.8 | 2675733.6 | 223.8 | 76.9 |
| 360 | 959118.2 | 2675680.3 | 239.6 | 108.1 |
| 361 | 959063.5 | 2675587.2 | 239.8 | 68.9 |
| 362 | 959028.9 | 2675527.6 | 212.7 | 78.1 |
| 363 | 958963.2 | 2675485.5 | 201.4 | 26.2 |
| 364 | 958938.8 | 2675475.9 | 164.1 | 46.4 |
| 365 | 958894.2 | 2675488.6 | 160 | 44.5 |
| 366 | 958852.4 | 2675503.8 | 182.2 | 32 |
| 367 | 958820.4 | 2675502.5 | 181.8 | 34.6 |
| 368 | 958785.8 | 2675501.5 | 215.3 | 30.3 |
| 369 | 958761.1 | 2675484 | 236.4 | 46.4 |
| 370 | 958735.4 | 2675445.3 | 249.8 | 52.8 |
| 371 | 958717.2 | 2675395.7 | 275.5 | 37.5 |
| 372 | 958720.8 | 2675358.4 | 296 | 66.5 |
| 373 | 958750 | 2675298.6 | 302.2 | 42 |
| 374 | 958772.3 | 2675263 | 270.2 | 53.1 |
| 375 | 958772.5 | 2675209.9 | 249 | 159.5 |
| 376 | 958715.3 | 2675061.1 | 243.4 | 183 |
| 377 | 958633.4 | 2674897.5 | 229.5 | 60.5 |
| 378 | 958594.1 | 2674851.4 | 188 | 43.2 |
| 379 | 958551.3 | 2674845.4 | 149.5 | 51 |
| 380 | 958507.3 | 2674871.3 | 147.2 | 36.9 |
| 381 | 958476.3 | 2674891.3 | 183.2 | 49.7 |
| 382 | 958426.7 | 2674888.5 | 228.7 | 51 |
| 383 | 958393 | 2674850.2 | 251.4 | 38.7 |
| 384 | 958380.7 | 2674813.5 | 267.4 | 18.6 |
| 385 | 958379.9 | 2674794.9 | 217.4 | 152.6 |
| 386 | 958258.7 | 2674702.2 | 207.8 | 52.3 |
| 387 | 958212.4 | 2674677.7 | 190.7 | 46.4 |
| 388 | 958166.8 | 2674669.2 | 154.8 | 69 |
| 389 | 958104.4 | 2674698.6 | 150.9 | 65.3 |
| 390 | 958047.4 | 2674730.4 | 179.6 | 69.1 |
| 391 | 957978.3 | 2674730.9 | 155.7 | 42.9 |
| 392 | 957939.2 | 2674748.5 | 145.4 | 25.1 |
| 393 | 957918.6 | 2674762.8 | 174.6 | 53.1 |
| 394 | 957865.7 | 2674767.8 | 145 | 39.3 |
| 395 | 957833.5 | 2674790.3 | 124 | 102.4 |
| 396 | 957776.2 | 2674875.2 | 161 | 47 |
| 397 | 957731.7 | 2674890.5 | 169.3 | 75.1 |
| 398 | 957658 | 2674904.5 | 177.4 | 90.3 |
| 399 | 957567.8 | 2674908.6 | 192.9 | 99.2 |
| 400 | 957471.1 | 2674886.4 | 205.3 | 102.1 |
| 401 | 957378.8 | 2674842.8 | 199 | 137.1 |
| 402 | 957249.1 | 2674798.2 | 191.8 | 95.9 |
| 403 | 957155.2 | 2674778.6 | 179.9 | 61.1 |
| 404 | 957094.1 | 2674778.6 | 165.5 | 51.6 |
| 405 | 957044.2 | 2674791.5 | 146.6 | 62.1 |
| 406 | 956992.4 | 2674825.7 | 130.9 | 69.5 |
| 407 | 956946.9 | 2674878.3 | 123.4 | 108.3 |
| 408 | 956887.2 | 2674968.7 | 138.8 | 203.9 |
| 409 | 956733.9 | 2675103.1 | 136.4 | 80.9 |
| 410 | 956675.3 | 2675158.8 | 153.8 | 112.9 |
| 411 | 956573.9 | 2675208.6 | 161.3 | 85.7 |
| 412 | 956492.8 | 2675236.2 | 158.9 | 42 |
| 413 | 956453.6 | 2675251.3 | 190.8 | 57.3 |
| 414 | 956397.3 | 2675240.5 | 199.2 | 28.5 |
| 415 | 956370.3 | 2675231.1 | 177.4 | 18.6 |
| 416 | 956351.7 | 2675232 | 124.3 | 13.2 |
| 417 | 956344.3 | 2675242.9 | 67.8 | 39.5 |
| 418 | 956359.2 | 2675279.4 | 153.5 | 26.1 |
| 419 | 956335.8 | 2675291.1 | 135.7 | 32 |
| 420 | 956312.9 | 2675313.4 | 121.6 | 80.2 |
| 421 | 956270.9 | 2675381.7 | 142.2 | 55.2 |
| 422 | 956227.2 | 2675415.6 | 163.4 | 32.9 |
| 423 | 956195.7 | 2675425 | 214.2 | 39.9 |
| 424 | 956162.8 | 2675402.6 | 234.3 | 72.9 |
| 425 | 956120.3 | 2675343.4 | 224.3 | 58.2 |
| 426 | 956078.5 | 2675302.8 | 206.4 | 54.6 |
| 427 | 956029.6 | 2675278.4 | 218.6 | 56.5 |
| 428 | 955985.5 | 2675243.3 | 248.6 | 123.3 |
| 429 | 955940.4 | 2675128.4 | 270.1 | 111.5 |
| 430 | 955940.6 | 2675016.9 | 242.5 | 24.3 |
| 431 | 955929.4 | 2674995.3 | 242.5 | 101.5 |
| 432 | 955882.4 | 2674905.3 | 232.3 | 87.6 |
| 433 | 955828.8 | 2674836 | 220 | 143.2 |
| 434 | 955719.1 | 2674743.9 | 189.9 | 40.2 |
| 435 | 955679.5 | 2674737 | 189.9 | 8.8 |
| 436 | 955670.8 | 2674735.5 | 144.2 | 33.1 |
| 437 | 955644 | 2674754.9 | 144.2 | 150.9 |
| 438 | 955521.6 | 2674843.2 | 155 | 38.9 |
| 439 | 955486.3 | 2674859.6 | 155 | 107.5 |
| 440 | 955388.8 | 2674905 | 171.5 | 77.4 |
| 441 | 955312.3 | 2674916.4 | 195.3 | 34.3 |
| 442 | 955279.1 | 2674907.4 | 195.3 | 104.9 |
| 443 | 955177.9 | 2674879.8 | 197.6 | 45.5 |
| 444 | 955134.6 | 2674866 | 193.7 | 66.4 |
| 445 | 955070.1 | 2674850.4 | 184.8 | 84.6 |
| 446 | 954985.8 | 2674843.3 | 169.3 | 93.8 |
| 447 | 954893.7 | 2674860.8 | 149.3 | 90.2 |
| 448 | 954816 | 2674906.8 | 141.3 | 85.5 |
| 449 | 954749.3 | 2674960.3 | 132.4 | 112.6 |
| 450 | 954673.4 | 2675043.5 | 128.4 | 80.8 |
| 451 | 954623.1 | 2675106.8 | 116.2 | 60.6 |
| 452 | 954596.4 | 2675161.2 | 93.8 | 72 |
| 453 | 954591.6 | 2675233 | 79.9 | 19.2 |
| 454 | 954595 | 2675251.9 | 79.9 | 53.1 |
| 455 | 954604.3 | 2675304.3 | 75.6 | 80.5 |
| 456 | 954624.3 | 2675382.2 | 64.4 | 60.1 |
| 457 | 954650.3 | 2675436.4 | 62.4 | 92.1 |
| 458 | 954693 | 2675518.1 | 46.7 | 55.9 |
| 459 | 954731.3 | 2675558.8 | 45.4 | 137 |
| 460 | 954827.5 | 2675656.3 | 57.6 | 38 |
| 461 | 954847.9 | 2675688.4 | 59.4 | 20 |
| 462 | 954858.1 | 2675705.6 | 209.1 | 76.1 |
| 463 | 954791.6 | 2675668.6 | 198.1 | 73.1 |
| 464 | 954722.2 | 2675645.8 | 200.4 | 93.3 |
| 465 | 954634.7 | 2675613.3 | 200.2 | 133.5 |
| 466 | 954509.4 | 2675567.3 | 207.6 | 100.8 |
| 467 | 954420.1 | 2675520.6 | 212.2 | 109 |
| 468 | 954327.9 | 2675462.4 | 214.2 | 168.5 |
| 469 | 954188.5 | 2675367.8 | 218.5 | 157.7 |
| 470 | 954065.1 | 2675269.7 | 225.2 | 151.7 |
| 471 | 953958.3 | 2675162.1 | 235 | 167.2 |
| 472 | 953862.4 | 2675025.1 | 242.8 | 121.7 |
| 473 | 953806.9 | 2674916.9 | 248.2 | 139.5 |
| 474 | 953755 | 2674787.3 | 255.2 | 138 |
| 475 | 953719.6 | 2674654 | 261.4 | 123.1 |
| 476 | 953701.1 | 2674532.3 | 266.8 | 117.6 |
| 477 | 953694.6 | 2674414.8 | 275.7 | 276.2 |
| 478 | 953722.2 | 2674140.1 | 277.6 | 237.5 |
| 479 | 953753.9 | 2673904.6 | 283 | 149 |
| 480 | 953787.3 | 2673759.5 | 287.7 | 101.2 |
| 481 | 953818.2 | 2673663 | 296.1 | 171.6 |
| 482 | 953893.6 | 2673508.9 | 296.6 | 146.9 |
| 483 | 953959.5 | 2673377.6 | 293.1 | 37.9 |
| 484 | 953974.4 | 2673342.7 | 332.5 | 44.9 |
| 485 | 954014.3 | 2673321.9 | 288.9 | 74.2 |
| 486 | 954038.3 | 2673251.7 | 279.7 | 117.8 |
| 487 | 954058.2 | 2673135.7 | 277.8 | 104.2 |
| 488 | 954072.3 | 2673032.5 | 267.4 | 85.7 |
| 489 | 954068.4 | 2672946.8 | 253.6 | 96.9 |
| 490 | 954041.1 | 2672853.8 | 244 | 100.3 |
| 491 | 953997.2 | 2672763.7 | 255.1 | 98.5 |
| 492 | 953971.9 | 2672668.5 | 254.3 | 138.4 |
| 493 | 953934.5 | 2672535.3 | 261.6 | 229.2 |
| 494 | 953901.1 | 2672308.6 | 268.9 | 79.4 |
| 495 | 953899.6 | 2672229.2 | 251.2 | 135.1 |
| 496 | 953856 | 2672101.3 | 251.2 | 104.5 |
| 497 | 953822.3 | 2672002.4 | 257.9 | 89.1 |
| 498 | 953803.6 | 2671915.3 | 263 | 54.6 |
| 499 | 953796.9 | 2671861.1 | 275.5 | 89.9 |
| 500 | 953805.5 | 2671771.6 | 279.6 | 79.2 |
| 501 | 953818.7 | 2671693.6 | 290.6 | 31.9 |
| 502 | 953829.9 | 2671663.8 | 292.3 | 99.2 |
| 503 | 953867.6 | 2671572 | 278.1 | 78.8 |
| 504 | 953878.7 | 2671494 | 264.3 | 196.9 |
| 505 | 953859.3 | 2671298.1 | 263.3 | 118.6 |
| 506 | 953845.6 | 2671180.3 | 267.4 | 106.7 |
| 507 | 953840.7 | 2671073.8 | 275.6 | 59.2 |
| 508 | 953846.5 | 2671014.9 | 263.5 | 60.8 |
| 509 | 953839.5 | 2670954.5 | 252.3 | 80.2 |
| 510 | 953815.1 | 2670878.1 | 238.2 | 86.9 |
| 511 | 953769.3 | 2670804.3 | 220 | 107.7 |
| 512 | 953686.9 | 2670735 | 216 | 95.8 |
| 513 | 953609.3 | 2670678.7 | 216 | 94.6 |
| 514 | 953532.8 | 2670623.1 | 187 | 1117.5 |
| 515 | 952423.6 | 2670486.8 | 224.8 | 69.5 |
| 516 | 952374.3 | 2670437.9 | 225.6 | 50.1 |
| 517 | 952339.3 | 2670402.1 | 248 | 70.8 |
| 518 | 952312.7 | 2670336.5 | 239.9 | 148.5 |
| 519 | 952238.1 | 2670208.1 | 213.3 | 43.6 |
| 520 | 952201.7 | 2670184.1 | 92.3 | 69 |
| 521 | 952198.9 | 2670253.1 | 111.9 | 47.5 |
| 522 | 952181.2 | 2670297.1 | 93.8 | 71.2 |
| 523 | 952176.5 | 2670368.1 | 88.7 | 88.4 |
| 524 | 952178.5 | 2670456.6 | 146 | 41.4 |
| 525 | 952144.2 | 2670479.7 | 180.1 | 41.3 |
| 526 | 952102.9 | 2670479.6 | 231.4 | 53.4 |
| 527 | 952069.6 | 2670437.9 | 241.1 | 112.9 |
| 528 | 952015 | 2670339.1 | 224.1 | 120.2 |
| 529 | 951928.7 | 2670255.4 | 209.3 | 109.8 |
| 530 | 951832.9 | 2670201.7 | 195.6 | 137.7 |
| 531 | 951700.2 | 2670164.7 | 182.2 | 955.7 |
| 532 | 950745.2 | 2670128 | 173.3 | 411.2 |
| 533 | 950336.8 | 2670176.3 | 258.4 | 867.5 |
| 534 | 950162.8 | 2669326.4 | 276.6 | 278.4 |
| 535 | 950195.1 | 2669049.9 | 265.8 | 371.1 |
| 536 | 950168.1 | 2668679.8 | 253.2 | 212.8 |
| 537 | 950106.5 | 2668476.1 | 229.6 | 160.7 |
| 538 | 950002.2 | 2668353.7 | 236.7 | 443.5 |
| 539 | 949758.7 | 2667983.1 | 234.1 | 324.8 |
| 540 | 949568.2 | 2667720 | 257.4 | 88.9 |
| 541 | 949548.8 | 2667633.2 | 268.6 | 84.2 |
| 542 | 949546.8 | 2667549.1 | 284.2 | 89.3 |
| 543 | 949568.7 | 2667462.5 | 312.3 | 148.3 |
| 544 | 949668.6 | 2667352.8 | 330.4 | 208.1 |
| 545 | 949849.5 | 2667250.1 | 40.9 | 44.9 |
| 546 | 949883.5 | 2667279.5 | 4.4 | 70.9 |
| 547 | 949954.2 | 2667284.9 | 355.4 | 192.4 |
| 548 | 950146 | 2667269.4 | 352.2 | 185.2 |
| 549 | 950329.5 | 2667244.3 | 329.8 | 77.6 |
| 550 | 950396.6 | 2667205.3 | 325.4 | 123.4 |
| 551 | 950498.2 | 2667135.3 | 349.6 | 88.4 |
| 552 | 950585.1 | 2667119.3 | 7.2 | 90.6 |
| 553 | 950675 | 2667130.7 | 14.1 | 103.3 |
| 554 | 950775.2 | 2667155.9 | 30.7 | 165 |
| 555 | 950917 | 2667240.2 | 23.4 | 89.9 |
| 556 | 950999.5 | 2667275.8 | 349 | 22.5 |
| 557 | 951021.6 | 2667271.6 | 41.6 | 78.9 |
| 558 | 951080.6 | 2667323.9 | 358.6 | 153.8 |
| 559 | 951234.3 | 2667320.1 | 347.6 | 50.5 |
| 560 | 951283.7 | 2667309.3 | 317.3 | 42.7 |
| 561 | 951315 | 2667280.3 | 290.9 | 43.1 |
| 562 | 951330.4 | 2667240.1 | 270 | 75.6 |
| 563 | 951330.4 | 2667164.5 | 326.5 | 30 |
| 564 | 951355.5 | 2667147.9 | 3.1 | 34.5 |
| 565 | 951389.9 | 2667149.8 | 28.4 | 30 |
| 566 | 951416.3 | 2667164 | 359.7 | 42.9 |
| 567 | 951459.3 | 2667163.8 | 11.4 | 28.3 |
| 568 | 951487 | 2667169.4 | 22.6 | 32.3 |
| 569 | 951516.8 | 2667181.9 | 35.6 | 30.6 |
| 570 | 951541.7 | 2667199.7 | 1.5 | 24.1 |
| 571 | 951565.7 | 2667200.3 | 305.3 | 19.6 |
| 572 | 951577.1 | 2667184.3 | 256.8 | 28 |
| 573 | 951570.7 | 2667157.1 | 242.6 | 102.2 |
| 574 | 951523.6 | 2667066.4 | 259.3 | 66.3 |
| 575 | 951511.4 | 2667001.2 | 251.6 | 60.3 |
| 576 | 951492.4 | 2666944 | 279.6 | 54.5 |
| 577 | 951501.5 | 2666890.3 | 229.7 | 614.1 |
| 578 | 951104.6 | 2666421.7 | 232.9 | 261.4 |
| 579 | 950946.8 | 2666213.3 | 226.9 | 173.3 |
| 580 | 950828.3 | 2666086.9 | 240.2 | 153.3 |
| 581 | 950752.1 | 2665953.9 | 215.9 | 112.1 |
| 582 | 950661.3 | 2665888.1 | 200.7 | 308.4 |
| 583 | 950372.9 | 2665779 | 196.6 | 89 |
| 584 | 950287.5 | 2665753.6 | 204.5 | 177.4 |
| 585 | 950126.1 | 2665680.1 | 209 | 264.9 |
| 586 | 949894.3 | 2665551.9 | 203.7 | 106.1 |
| 587 | 949797.1 | 2665509.3 | 207.2 | 245.3 |
| 588 | 949578.9 | 2665397 | 213.4 | 247.1 |
| 589 | 949372.6 | 2665261.1 | 217.1 | 154.8 |
| 590 | 949249 | 2665167.8 | 225.8 | 108 |
| 591 | 949173.8 | 2665090.3 | 227.2 | 66.7 |
| 592 | 949128.5 | 2665041.4 | 261.4 | 40.1 |
| 593 | 949122.5 | 2665001.8 | 311.4 | 25.2 |
| 594 | 949139.2 | 2664982.9 | 343.5 | 43.8 |
| 595 | 949181.3 | 2664970.5 | 254.2 | 102.3 |
| 596 | 949153.4 | 2664872 | 254.5 | 76.1 |
| 597 | 949133 | 2664798.8 | 269.8 | 150.5 |
| 598 | 949132.6 | 2664648.3 | 277.2 | 62.3 |
| 599 | 949140.5 | 2664586.5 | 282.1 | 109.4 |
| 600 | 949163.3 | 2664479.5 | 275.9 | 186.2 |
| 601 | 949182.6 | 2664294.3 | 274.2 | 89.5 |
| 602 | 949189.3 | 2664205 | 280.5 | 84.7 |
| 603 | 949204.6 | 2664121.7 | 273.8 | 57.5 |
| 604 | 949208.4 | 2664064.3 | 281.9 | 67.8 |
| 605 | 949222.5 | 2663998 | 292.6 | 91.8 |
| 606 | 949257.7 | 2663913.2 | 302.6 | 51.7 |
| 607 | 949285.5 | 2663869.6 | 318.3 | 30.2 |
| 608 | 949308 | 2663849.5 | 328.6 | 135.9 |
| 609 | 949424.1 | 2663778.8 | 332.7 | 131.1 |
| 610 | 949540.6 | 2663718.6 | 339.6 | 158.6 |
| 611 | 949689.3 | 2663663.4 | 336.4 | 62.1 |
| 612 | 949746.2 | 2663638.5 | 346.4 | 125.2 |
| 613 | 949867.8 | 2663609 | 347.5 | 170.6 |
| 614 | 950034.4 | 2663572.1 | 351.3 | 136.9 |
| 615 | 950169.7 | 2663551.4 | 330.4 | 83.6 |
| 616 | 950242.3 | 2663510.1 | 311 | 41.8 |
| 617 | 950269.8 | 2663478.6 | 275.2 | 86.9 |
| 618 | 950277.6 | 2663392 | 253.9 | 44.1 |
| 619 | 950265.4 | 2663349.6 | 238.6 | 39.2 |
| 620 | 950245 | 2663316.1 | 206.5 | 159.1 |
| 621 | 950102.6 | 2663245.2 | 196.6 | 303.5 |
| 622 | 949811.8 | 2663158.6 | 220 | 58.3 |
| 623 | 949767.1 | 2663121.1 | 258.1 | 50.9 |
| 624 | 949756.6 | 2663071.3 | 268.5 | 73.4 |
| 625 | 949754.7 | 2662997.9 | 288.8 | 42.4 |
| 626 | 949768.4 | 2662957.7 | 307.8 | 394.7 |
| 627 | 950010.4 | 2662646 | 320.7 | 201.2 |
| 628 | 950166.2 | 2662518.6 | 328.8 | 175.9 |
| 629 | 950316.8 | 2662427.6 | 345.5 | 144.8 |
| 630 | 950457 | 2662391.4 | 354.7 | 72.2 |
| 631 | 950528.9 | 2662384.7 | 292.4 | 81.4 |
| 632 | 950559.8 | 2662309.4 | 286.4 | 63.6 |
| 633 | 950577.7 | 2662248.4 | 269.3 | 51.6 |
| 634 | 950577.1 | 2662196.9 | 240.8 | 38.4 |
| 635 | 950558.4 | 2662163.4 | 281.7 | 83.3 |
| 636 | 950575.4 | 2662081.8 | 6 | 57.3 |
| 637 | 950632.4 | 2662087.8 | 350.3 | 27.7 |
| 638 | 950659.7 | 2662083.2 | 313.9 | 44.9 |
| 639 | 950690.9 | 2662050.8 | 286.2 | 101.6 |
| 640 | 950719.1 | 2661953.2 | 282.7 | 411.2 |
| 641 | 950809.4 | 2661552.1 | 298.4 | 20 |
| 642 | 950818.9 | 2661534.5 | 275 | 78 |
| 643 | 950825.7 | 2661456.8 | 278 | 83.9 |
| 644 | 950837.4 | 2661373.7 | 294.9 | 92.9 |
| 645 | 950876.6 | 2661289.5 | 300.8 | 102.9 |
| 646 | 950929.3 | 2661201.1 | 308 | 95 |
| 647 | 950987.8 | 2661126.3 | 301.4 | 89.1 |
| 648 | 951034.3 | 2661050.3 | 295.2 | 139.8 |
| 649 | 951093.9 | 2660923.8 | 298.4 | 80.1 |
| 650 | 951131.9 | 2660853.4 | 316.1 | 196.1 |
| 651 | 951273.3 | 2660717.4 | 327.9 | 114.7 |
| 652 | 951370.5 | 2660656.5 | 341.3 | 98.5 |
| 653 | 951463.8 | 2660625 | 270.5 | 32.7 |
| 654 | 951464.1 | 2660592.3 | 277 | 303 |
| 655 | 951501.1 | 2660291.6 | 305.5 | 402.8 |
| 656 | 951734.7 | 2659963.5 | 300.1 | 163 |
| 657 | 951816.4 | 2659822.4 | 305.2 | 264.6 |
| 658 | 951968.9 | 2659606.1 | 299.3 | 68.7 |
| 659 | 952002.4 | 2659546.2 | 333.6 | 50.8 |
| 660 | 952047.9 | 2659523.6 | 344.5 | 45.9 |
| 661 | 952092.1 | 2659511.4 | 312.6 | 24.3 |
| 662 | 952108.5 | 2659493.5 | 242.7 | 102.2 |
| 663 | 952061.6 | 2659402.7 | 274 | 153.8 |
| 664 | 952072.3 | 2659249.2 | 298.8 | 88.2 |
| 665 | 952114.7 | 2659172 | 282.9 | 35.8 |
| 666 | 952122.7 | 2659137.1 | 297.3 | 278.1 |
| 667 | 952250.5 | 2658890.1 | 303.1 | 236.5 |
| 668 | 952379.6 | 2658692 | 321.2 | 139.3 |
| 669 | 952488.1 | 2658604.7 | 334 | 156.5 |
| 670 | 952628.8 | 2658536.1 | 348.2 | 171.3 |
| 671 | 952796.5 | 2658501.1 | 355 | 261.8 |
| 672 | 953057.3 | 2658478.2 | 359 | 440 |
| 673 | 953497.2 | 2658470.7 | 355.1 | 222.4 |
| 674 | 953718.8 | 2658451.9 | 348.1 | 164.3 |
| 675 | 953879.5 | 2658418 | 348.7 | 104.7 |
| 676 | 953982.2 | 2658397.4 | 13.6 | 105.5 |
| 677 | 954084.7 | 2658422.2 | 351.8 | 138.2 |
| 678 | 954221.5 | 2658402.6 | 347.7 | 90.7 |
| 679 | 954310.1 | 2658383.3 | 357.5 | 96.2 |
| 680 | 954406.3 | 2658379.1 | 322 | 29.6 |
| 681 | 954429.6 | 2658360.9 | 334.6 | 242.6 |
| 682 | 954648.8 | 2658256.8 | 343.3 | 97.5 |
| 683 | 954742.2 | 2658228.8 | 11 | 44.2 |
| 684 | 954785.5 | 2658237.2 | 55.1 | 27.9 |
| 685 | 954801.5 | 2658260.1 | 307.6 | 58.8 |
| 686 | 954837.4 | 2658213.5 | 332.1 | 70.2 |
| 687 | 954899.4 | 2658180.6 | 344.6 | 216.7 |
| 688 | 955108.4 | 2658123.3 | 347.5 | 346.3 |
| 689 | 955446.5 | 2658048.3 | 336.7 | 623.3 |
| 690 | 956018.9 | 2657801.6 | 333.4 | 191.8 |
| 691 | 956190.4 | 2657715.7 | 341.6 | 76.9 |
| 692 | 956263.4 | 2657691.4 | 357.5 | 52.8 |
| 693 | 956316.1 | 2657689.1 | 11 | 38.8 |
| 694 | 956354.2 | 2657696.5 | 32.2 | 23.8 |
| 695 | 956374.4 | 2657709.3 | 355.3 | 39.3 |
| 696 | 956413.5 | 2657706.1 | 33.5 | 41 |
| 697 | 956447.7 | 2657728.7 | 334.4 | 34.5 |
| 698 | 956478.8 | 2657713.8 | 318.2 | 21.4 |
| 699 | 956494.8 | 2657699.5 | 351 | 39.5 |
| 700 | 956533.8 | 2657693.3 | 286.5 | 115.6 |
| 701 | 956566.7 | 2657582.5 | 56 | 95.9 |
| 702 | 956620.3 | 2657662 | 77.7 | 706.6 |
| 703 | 956771.4 | 2658352.2 | 75.8 | 698.2 |
| 704 | 956942.5 | 2659029.1 | 11.1 | 16.1 |
| 705 | 956958.2 | 2659032.2 | 21.5 | 23.2 |
| 706 | 956979.8 | 2659040.7 | 360 | 14.9 |
| 707 | 956994.7 | 2659040.7 | 331 | 22.7 |
| 708 | 957014.6 | 2659029.7 | 321 | 25.3 |
| 709 | 957034.2 | 2659013.8 | 325.5 | 2.1 |
| 710 | 957036 | 2659012.6 | 298.5 | 23 |
| 711 | 957046.9 | 2658992.4 | 352.7 | 260.5 |
| 712 | 957305.3 | 2658959.1 | 15.6 | 33.6 |
| 713 | 957337.6 | 2658968.2 | 3.2 | 14.3 |
| 714 | 957351.9 | 2658969 | 355 | 23.8 |
| 715 | 957375.7 | 2658966.9 | 0 | 37 |
| 716 | 957412.6 | 2658966.9 | 350.9 | 18.5 |
| 717 | 957430.9 | 2658964 | 321.5 | 43.1 |
| 718 | 957464.6 | 2658937.2 | 357.5 | 71.6 |
| 719 | 957536.2 | 2658934 | 10.9 | 43.1 |
| 720 | 957578.5 | 2658942.1 | 351.1 | 17.2 |
| 721 | 957595.6 | 2658939.5 | 341.5 | 5.7 |
| 722 | 957601 | 2658937.7 | 347.6 | 37 |
| 723 | 957637.1 | 2658929.7 | 353 | 18.5 |
| 724 | 957655.5 | 2658927.4 | 347.5 | 19.3 |
| 725 | 957674.4 | 2658923.2 | 347.3 | 139.2 |
| 726 | 957810.2 | 2658892.6 | 348.1 | 13.1 |
| 727 | 957823 | 2658889.9 | 348.9 | 47.2 |
| 728 | 957869.3 | 2658880.8 | 312.5 | 3.8 |
| 729 | 957871.9 | 2658878.1 | 344.3 | 33.3 |
| 730 | 957904 | 2658869 | 1.5 | 31.2 |
| 731 | 957935.2 | 2658869.9 | 314.1 | 2.6 |
| 732 | 957937 | 2658868 | 320.5 | 3.3 |
| 733 | 957939.6 | 2658865.9 | 325.7 | 4.4 |
| 734 | 957943.3 | 2658863.4 | 337.8 | 3.7 |
| 735 | 957946.6 | 2658862 | 326.9 | 5.7 |
| 736 | 957951.4 | 2658858.9 | 336 | 6.1 |
| 737 | 957957 | 2658856.4 | 348.1 | 13.1 |
| 738 | 957969.8 | 2658853.7 | 357.4 | 7.6 |
| 739 | 957977.3 | 2658853.4 | 353 | 88.9 |
| 740 | 958065.6 | 2658842.6 | 347.8 | 6 |
| 741 | 958071.4 | 2658841.4 | 345.1 | 11.5 |
| 742 | 958082.6 | 2658838.4 | 355.4 | 9.6 |
| 743 | 958092.1 | 2658837.6 | 342.6 | 3.9 |
| 744 | 958095.8 | 2658836.5 | 329.4 | 8.1 |
| 745 | 958102.8 | 2658832.4 | 345.6 | 4.9 |
| 746 | 958107.5 | 2658831.2 | 350.1 | 7.9 |
| 747 | 958115.2 | 2658829.8 | 345.4 | 33.2 |
| 748 | 958147.4 | 2658821.5 | 340.6 | 4.6 |
| 749 | 958151.8 | 2658819.9 | 320.8 | 13.6 |
| 750 | 958162.3 | 2658811.3 | 334 | 4.5 |
| 751 | 958166.3 | 2658809.4 | 349.1 | 6.9 |
| 752 | 958173.1 | 2658808.1 | 353.1 | 8.9 |
| 753 | 958181.9 | 2658807 | 342.2 | 2.5 |
| 754 | 958184.3 | 2658806.2 | 333.9 | 11.2 |
| 755 | 958194.4 | 2658801.3 | 346.9 | 7.9 |
| 756 | 958202.1 | 2658799.5 | 357.4 | 10.2 |
| 757 | 958212.3 | 2658799.1 | 2.5 | 16.4 |
| 758 | 958228.7 | 2658799.8 | 357.4 | 7.5 |
| 759 | 958236.1 | 2658799.4 | 343.8 | 17.4 |
| 760 | 958252.8 | 2658794.6 | 328.6 | 12.9 |
| 761 | 958263.9 | 2658787.8 | 336.4 | 4.7 |
| 762 | 958268.2 | 2658786 | 348.6 | 2.1 |
| 763 | 958270.3 | 2658785.6 | 4.8 | 2.6 |
| 764 | 958272.8 | 2658785.8 | 13.4 | 2.4 |
| 765 | 958275.2 | 2658786.3 | 320.7 | 3.9 |
| 766 | 958278.2 | 2658783.9 | 322.7 | 31.8 |
| 767 | 958303.5 | 2658764.6 | 255.8 | 5.1 |
| 768 | 958302.2 | 2658759.6 | 333.9 | 246.4 |
| 769 | 958523.5 | 2658651.2 | 345.6 | 140.9 |
| 770 | 958660 | 2658616.1 | 63.3 | 38 |
| 771 | 958677.1 | 2658650 | 349.6 | 381 |
| 772 | 959051.8 | 2658581.1 | 61.7 | 15.7 |
| 773 | 959059.2 | 2658594.9 | 345.1 | 10.9 |
| 774 | 959069.8 | 2658592.1 | 345.4 | 10.7 |
| 775 | 959080.1 | 2658589.4 | 351.8 | 5.7 |
| 776 | 959085.8 | 2658588.6 | 342.4 | 9.9 |
| 777 | 959095.2 | 2658585.6 | 356.1 | 19.9 |
| 778 | 959115.1 | 2658584.2 | 354.3 | 16.2 |
| 779 | 959131.2 | 2658582.6 | 1.9 | 10 |
| 780 | 959141.2 | 2658583 | 354.4 | 10.7 |
| 781 | 959151.8 | 2658581.9 | 348.1 | 15.9 |
| 782 | 959167.4 | 2658578.7 | 351.8 | 10.2 |
| 783 | 959177.5 | 2658577.2 | 349.1 | 16.2 |
| 784 | 959193.4 | 2658574.2 | 346.1 | 13.6 |
| 785 | 959206.6 | 2658570.9 | 345.8 | 1.7 |
| 786 | 959208.2 | 2658570.5 | 348.5 | 12.8 |
| 787 | 959220.8 | 2658567.9 | 342.7 | 10.9 |
| 788 | 959231.2 | 2658564.7 | 346.2 | 8.6 |
| 789 | 959239.6 | 2658562.6 | 349.5 | 12.8 |
| 790 | 959252.2 | 2658560.3 | 345.9 | 7.8 |
| 791 | 959259.8 | 2658558.4 | 338.2 | 17.2 |
| 792 | 959275.8 | 2658552 | 343.2 | 9.5 |
| 793 | 959284.9 | 2658549.2 | 349.2 | 10.8 |
| 794 | 959295.5 | 2658547.2 | 352.5 | 9.2 |
| 795 | 959304.6 | 2658546 | 336.1 | 9.2 |
| 796 | 959313 | 2658542.3 | 339 | 8.1 |
| 797 | 959320.5 | 2658539.4 | 348.1 | 10.3 |
| 798 | 959330.5 | 2658537.3 | 339.4 | 5.7 |
| 799 | 959335.9 | 2658535.2 | 335.5 | 7.4 |
| 800 | 959342.7 | 2658532.2 | 325.3 | 12.3 |
| 801 | 959352.8 | 2658525.1 | 328 | 22.2 |
| 802 | 959371.7 | 2658513.4 | 334.8 | 15.9 |
| 803 | 959386.1 | 2658506.6 | 326.1 | 12.6 |
| 804 | 959396.6 | 2658499.6 | 333 | 9.2 |
| 805 | 959404.7 | 2658495.4 | 334.5 | 14.3 |
| 806 | 959417.6 | 2658489.3 | 326.9 | 5.7 |
| 807 | 959422.3 | 2658486.2 | 333.6 | 4.1 |
| 808 | 959426.1 | 2658484.3 | 355.1 | 2.7 |
| 809 | 959428.7 | 2658484.1 | 338 | 2.7 |
| 810 | 959431.2 | 2658483.1 | 344.7 | 69.7 |
| 811 | 959498.4 | 2658464.7 | 343.7 | 224.8 |
| 812 | 959714.2 | 2658401.6 | 340.8 | 93.2 |
| 813 | 959802.2 | 2658371.1 | 330.9 | 177 |
| 814 | 959956.9 | 2658285 | 338.3 | 261.3 |
| 815 | 960199.7 | 2658188.5 | 335.1 | 68.7 |
| 816 | 960262 | 2658159.5 | 331.6 | 70.8 |
| 817 | 960324.3 | 2658125.8 | 329.1 | 252.3 |
| 818 | 960540.8 | 2657996.3 | 316.2 | 296.8 |
| 819 | 960755.2 | 2657791 | 326.5 | 177.2 |
| 820 | 960902.8 | 2657693.1 | 315.7 | 211.2 |
| 821 | 961053.9 | 2657545.6 | 317.2 | 281 |
| 822 | 961260.2 | 2657354.8 | 311.1 | 170.5 |
| 823 | 961372.2 | 2657226.2 | 300 | 137.4 |
| 824 | 961441 | 2657107.2 | 314.4 | 239.2 |
| 825 | 961608.2 | 2656936.2 | 318.7 | 318.8 |
| 826 | 961847.7 | 2656725.8 | 312 | 175.9 |
| 827 | 961965.4 | 2656595 | 317.6 | 182.4 |
| 828 | 962100.1 | 2656472.2 | 322 | 249.2 |
| 829 | 962296.6 | 2656318.9 | 317.7 | 166 |
| 830 | 962419.4 | 2656207.2 | 324.5 | 237.6 |
| 831 | 962612.8 | 2656069.2 | 321.9 | 179.7 |
| 832 | 962754.2 | 2655958.3 | 326.9 | 123.5 |
| 833 | 962857.7 | 2655890.9 | 341.9 | 92.6 |
| 834 | 962945.7 | 2655862.2 | 330.7 | 147.9 |
| 835 | 963074.7 | 2655789.9 | 334.2 | 130.2 |
| 836 | 963191.9 | 2655733.3 | 329.3 | 96.9 |
| 837 | 963275.3 | 2655683.9 | 340.1 | 210.9 |
| 838 | 963473.6 | 2655612.2 | 345.3 | 136 |
| 839 | 963605.1 | 2655577.7 | 351.3 | 279.3 |
| 840 | 963881.1 | 2655535.3 | 358.7 | 248.9 |
| 841 | 964130 | 2655529.7 | 349.8 | 201.2 |
| 842 | 964328 | 2655494.1 | 1.3 | 251.4 |
| 843 | 964579.3 | 2655499.8 | 9 | 189.3 |
| 844 | 964766.3 | 2655529.3 | 24.8 | 53.5 |
| 845 | 964814.9 | 2655551.8 | 45.6 | 48.4 |
| 846 | 964848.7 | 2655586.4 | 11.3 | 197.6 |
| 847 | 965042.5 | 2655625.1 | 10 | 662.7 |
| 848 | 965695.3 | 2655739.9 | 17.3 | 155.1 |
| Площадь городского округа: 33 776,2 га |
| Периметр границы городского округа: 105 137,5 м. |

Каталог (список) координат поворотных (характерных)

точек границы населенного пункта город Ханты-Мансийск

городского округа город Ханты-Мансийск

(Приложение к Карте границы населенного пункта город Ханты-Мансийск

городского округа город Ханты-Мансийск

с отображением поворотных (характерных) точек)

Кадастровые номера кадастровых кварталов:

86:02:1001001

86:02:1214001

86:12:0000000

86:12:0202001

86:12:0302016

Система координат МСК-86

| № п/п | Х | Y | Расстояние | Азимут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 965843.3 | 2655786.1 | 172.1 | 129.7 |
| 2 | 965733.3 | 2655918.4 | 39.1 | 138.3 |
| 3 | 965704.1 | 2655944.5 | 141 | 131.9 |
| 4 | 965610 | 2656049.5 | 128.5 | 121.6 |
| 5 | 965542.7 | 2656158.9 | 139.7 | 124.1 |
| 6 | 965464.3 | 2656274.6 | 128.4 | 125.8 |
| 7 | 965389.2 | 2656378.7 | 139.1 | 114 |
| 8 | 965332.5 | 2656505.7 | 106.5 | 109.4 |
| 9 | 965297.1 | 2656606.1 | 174.3 | 111.2 |
| 10 | 965234.1 | 2656768.6 | 261.2 | 96.2 |
| 11 | 965206 | 2657028.3 | 84.7 | 103 |
| 12 | 965187 | 2657110.9 | 168.5 | 90 |
| 13 | 965187.1 | 2657279.4 | 142.7 | 83.6 |
| 14 | 965203.1 | 2657421.2 | 140.4 | 74.1 |
| 15 | 965241.5 | 2657556.3 | 120.1 | 69.9 |
| 16 | 965282.8 | 2657669.1 | 124.1 | 58.1 |
| 17 | 965348.5 | 2657774.4 | 155.9 | 53.3 |
| 18 | 965441.6 | 2657899.4 | 157.6 | 38 |
| 19 | 965565.8 | 2657996.4 | 201.4 | 42.4 |
| 20 | 965714.6 | 2658132.2 | 130.7 | 32.9 |
| 21 | 965824.4 | 2658203.2 | 49.9 | 10.5 |
| 22 | 965873.4 | 2658212.2 | 58.7 | 11.4 |
| 23 | 965931 | 2658223.9 | 54.7 | 15.1 |
| 24 | 965983.8 | 2658238.1 | 67.4 | 7.5 |
| 25 | 966050.6 | 2658246.9 | 77.7 | 9.7 |
| 26 | 966127.2 | 2658260.1 | 67.9 | 9.5 |
| 27 | 966194.2 | 2658271.3 | 29.3 | 11.4 |
| 28 | 966222.9 | 2658277.1 | 123.7 | 4.8 |
| 29 | 966346.2 | 2658287.5 | 218 | 3.9 |
| 30 | 966563.7 | 2658302.4 | 87.2 | 4.6 |
| 31 | 966650.6 | 2658309.5 | 78.7 | 349.1 |
| 32 | 966727.9 | 2658294.6 | 92.4 | 347.9 |
| 33 | 966818.3 | 2658275.3 | 70.7 | 3.5 |
| 34 | 966888.9 | 2658279.7 | 269.1 | 7.1 |
| 35 | 967155.9 | 2658312.9 | 145.7 | 9.4 |
| 36 | 967299.7 | 2658336.8 | 94.5 | 19.8 |
| 37 | 967388.6 | 2658368.9 | 109.5 | 38.9 |
| 38 | 967473.8 | 2658437.6 | 149.6 | 28.8 |
| 39 | 967604.8 | 2658509.8 | 96.8 | 33.7 |
| 40 | 967685.4 | 2658563.5 | 123.5 | 39.8 |
| 41 | 967780.2 | 2658642.5 | 125.6 | 53.4 |
| 42 | 967855.1 | 2658743.3 | 144.4 | 59.4 |
| 43 | 967928.5 | 2658867.6 | 163.9 | 66.9 |
| 44 | 967992.8 | 2659018.4 | 66.3 | 76.1 |
| 45 | 968008.7 | 2659082.8 | 63.4 | 106.6 |
| 46 | 967990.7 | 2659143.5 | 118.8 | 57.1 |
| 47 | 968055.2 | 2659243.2 | 454.4 | 74.1 |
| 48 | 968179.3 | 2659680.3 | 171.1 | 74.2 |
| 49 | 968225.8 | 2659845 | 189.7 | 68.6 |
| 50 | 968295.2 | 2660021.5 | 122.9 | 78 |
| 51 | 968320.8 | 2660141.7 | 145.1 | 72.8 |
| 52 | 968363.8 | 2660280.3 | 56.4 | 65.6 |
| 53 | 968387.1 | 2660331.7 | 28.1 | 60.8 |
| 54 | 968400.8 | 2660356.2 | 26.5 | 60.7 |
| 55 | 968413.7 | 2660379.3 | 24.4 | 87.4 |
| 56 | 968414.8 | 2660403.7 | 28.4 | 76.7 |
| 57 | 968421.4 | 2660431.4 | 26.5 | 70.8 |
| 58 | 968430.1 | 2660456.4 | 40.6 | 68.2 |
| 59 | 968445.2 | 2660494.1 | 33.2 | 71.4 |
| 60 | 968455.8 | 2660525.5 | 47 | 59.1 |
| 61 | 968479.9 | 2660565.8 | 69.1 | 60 |
| 62 | 968514.4 | 2660625.7 | 26.9 | 61.2 |
| 63 | 968527.4 | 2660649.3 | 13.8 | 56.6 |
| 64 | 968535 | 2660660.8 | 10.9 | 63 |
| 65 | 968539.9 | 2660670.5 | 50.9 | 49.6 |
| 66 | 968572.9 | 2660709.2 | 106.8 | 52 |
| 67 | 968638.6 | 2660793.3 | 136.7 | 47 |
| 68 | 968731.8 | 2660893.3 | 96 | 46.8 |
| 69 | 968797.6 | 2660963.3 | 175.6 | 41.3 |
| 70 | 968929.4 | 2661079.2 | 244 | 37.2 |
| 71 | 969123.8 | 2661226.7 | 142.8 | 44.7 |
| 72 | 969225.4 | 2661327.1 | 116.3 | 329 |
| 73 | 969325 | 2661267.2 | 184.9 | 356.1 |
| 74 | 969509.5 | 2661254.7 | 118.9 | 342.4 |
| 75 | 969622.8 | 2661218.7 | 46.6 | 311.2 |
| 76 | 969653.5 | 2661183.7 | 99.3 | 288.9 |
| 77 | 969685.6 | 2661089.8 | 151.9 | 322.6 |
| 78 | 969806.2 | 2660997.4 | 66.9 | 337.9 |
| 79 | 969868.2 | 2660972.2 | 86.1 | 19.4 |
| 80 | 969949.4 | 2661000.8 | 89.3 | 46.2 |
| 81 | 970011.2 | 2661065.2 | 69.5 | 78.1 |
| 82 | 970025.5 | 2661133.2 | 99.4 | 85.8 |
| 83 | 970032.8 | 2661232.4 | 289.3 | 56.6 |
| 84 | 970191.9 | 2661474.1 | 103.5 | 64.3 |
| 85 | 970236.9 | 2661567.3 | 73.9 | 77.6 |
| 86 | 970252.7 | 2661639.4 | 360.1 | 62.3 |
| 87 | 970420.1 | 2661958.3 | 285.7 | 75.3 |
| 88 | 970492.7 | 2662234.6 | 36.4 | 59.8 |
| 89 | 970511 | 2662266 | 50.7 | 25.4 |
| 90 | 970556.9 | 2662287.7 | 121.8 | 62.3 |
| 91 | 970613.4 | 2662395.6 | 88.9 | 80.2 |
| 92 | 970628.6 | 2662483.2 | 37.7 | 109.2 |
| 93 | 970616.2 | 2662518.8 | 33 | 189.6 |
| 94 | 970583.6 | 2662513.3 | 23.7 | 177.4 |
| 95 | 970559.9 | 2662514.4 | 25.8 | 128.1 |
| 96 | 970544 | 2662534.7 | 28.6 | 76.2 |
| 97 | 970550.8 | 2662562.4 | 336.4 | 49.4 |
| 98 | 970769.6 | 2662818 | 217.5 | 52.9 |
| 99 | 970900.9 | 2662991.4 | 385.1 | 66.8 |
| 100 | 971052.9 | 2663345.3 | 102.5 | 70 |
| 101 | 971087.9 | 2663441.6 | 98.9 | 60.4 |
| 102 | 971136.7 | 2663527.6 | 121.5 | 110.4 |
| 103 | 971094.3 | 2663641.5 | 77.9 | 105.2 |
| 104 | 971073.9 | 2663716.6 | 93.5 | 117.1 |
| 105 | 971031.4 | 2663799.8 | 150.4 | 106.3 |
| 106 | 970989 | 2663944.2 | 96.9 | 98.2 |
| 107 | 970975.1 | 2664040 | 92.1 | 111.6 |
| 108 | 970941.2 | 2664125.6 | 144.4 | 107.2 |
| 109 | 970898.4 | 2664263.5 | 68.2 | 120.8 |
| 110 | 970863.4 | 2664322.1 | 165.8 | 109.2 |
| 111 | 970808.8 | 2664478.7 | 228.1 | 121.7 |
| 112 | 970688.9 | 2664672.7 | 66.4 | 129.9 |
| 113 | 970646.4 | 2664723.7 | 207.7 | 117.8 |
| 114 | 970549.6 | 2664907.4 | 641 | 128.6 |
| 115 | 970150 | 2665408.7 | 358.8 | 129.6 |
| 116 | 969921.4 | 2665685.3 | 265.8 | 133.7 |
| 117 | 969737.7 | 2665877.3 | 534.6 | 132 |
| 118 | 969380 | 2666274.6 | 116 | 139.5 |
| 119 | 969291.8 | 2666350 | 296 | 142.8 |
| 120 | 969055.9 | 2666528.8 | 150.8 | 146.1 |
| 121 | 968930.8 | 2666612.9 | 116.6 | 142.2 |
| 122 | 968838.7 | 2666684.4 | 240 | 142.7 |
| 123 | 968647.8 | 2666829.8 | 436.1 | 146.1 |
| 124 | 968285.9 | 2667073.2 | 47.6 | 132.4 |
| 125 | 968253.9 | 2667108.3 | 346 | 140.6 |
| 126 | 967986.3 | 2667327.7 | 114.9 | 132.4 |
| 127 | 967908.8 | 2667412.5 | 32.6 | 118.3 |
| 128 | 967893.3 | 2667441.3 | 8.4 | 87.4 |
| 129 | 967893.6 | 2667449.7 | 281.5 | 126.8 |
| 130 | 967725.1 | 2667675.1 | 234.5 | 120.7 |
| 131 | 967605.3 | 2667876.7 | 204.2 | 116.1 |
| 132 | 967515.5 | 2668060.1 | 282.8 | 108.9 |
| 133 | 967423.9 | 2668327.7 | 110.2 | 95.9 |
| 134 | 967412.6 | 2668437.3 | 229.6 | 88.1 |
| 135 | 967420.2 | 2668666.7 | 254.5 | 95.6 |
| 136 | 967395.3 | 2668920 | 315.3 | 89.8 |
| 137 | 967396.1 | 2669235.3 | 97.7 | 111 |
| 138 | 967361 | 2669326.5 | 142.2 | 97.6 |
| 139 | 967342.2 | 2669467.5 | 165.3 | 89.3 |
| 140 | 967344.1 | 2669632.7 | 127.7 | 72.1 |
| 141 | 967383.3 | 2669754.3 | 78.8 | 70.9 |
| 142 | 967409.1 | 2669828.8 | 140.2 | 69.9 |
| 143 | 967457.2 | 2669960.4 | 27.6 | 63.5 |
| 144 | 967469.5 | 2669985.1 | 11.9 | 42.5 |
| 145 | 967478.3 | 2669993.1 | 16.4 | 298.4 |
| 146 | 967486.1 | 2669978.7 | 56.3 | 261.6 |
| 147 | 967477.9 | 2669923.1 | 137.3 | 250.8 |
| 148 | 967432.8 | 2669793.4 | 45.2 | 260.3 |
| 149 | 967425.1 | 2669748.9 | 30.8 | 267.4 |
| 150 | 967423.7 | 2669718.2 | 20.2 | 301.2 |
| 151 | 967434.2 | 2669700.8 | 18.8 | 24.1 |
| 152 | 967451.3 | 2669708.5 | 45.6 | 44.9 |
| 153 | 967483.6 | 2669740.6 | 49 | 56.4 |
| 154 | 967510.8 | 2669781.4 | 25.8 | 46.9 |
| 155 | 967528.4 | 2669800.3 | 14.3 | 8.7 |
| 156 | 967542.5 | 2669802.4 | 10.1 | 323.8 |
| 157 | 967550.7 | 2669796.5 | 42.4 | 259.8 |
| 158 | 967543.2 | 2669754.8 | 22.4 | 267.4 |
| 159 | 967542.1 | 2669732.4 | 22.5 | 357.4 |
| 160 | 967564.6 | 2669731.4 | 105.4 | 47.8 |
| 161 | 967635.4 | 2669809.5 | 423.1 | 46.9 |
| 162 | 967924.2 | 2670118.6 | 101.4 | 81 |
| 163 | 967940 | 2670218.8 | 83.9 | 64.4 |
| 164 | 967976.3 | 2670294.4 | 307.8 | 56.2 |
| 165 | 968147.8 | 2670550.1 | 182.5 | 83 |
| 166 | 968170.1 | 2670731.3 | 163 | 67.2 |
| 167 | 968233.1 | 2670881.6 | 167.5 | 49.2 |
| 168 | 968342.6 | 2671008.3 | 274 | 38.2 |
| 169 | 968557.8 | 2671177.9 | 239.7 | 41 |
| 170 | 968738.8 | 2671335 | 403.7 | 30.5 |
| 171 | 969086.6 | 2671540.1 | 160.5 | 25.3 |
| 172 | 969231.7 | 2671608.6 | 287.9 | 34.5 |
| 173 | 969469 | 2671771.6 | 397.1 | 24.7 |
| 174 | 969829.9 | 2671937.4 | 561 | 19.6 |
| 175 | 970358.3 | 2672125.8 | 114.3 | 14.5 |
| 176 | 970469 | 2672154.4 | 276.8 | 24.5 |
| 177 | 970720.9 | 2672269.1 | 6.4 | 34.1 |
| 178 | 970726.2 | 2672272.7 | 21.6 | 34.4 |
| 179 | 970744.1 | 2672284.9 | 17.5 | 18.9 |
| 180 | 970760.6 | 2672290.5 | 381.5 | 18.9 |
| 181 | 971121.5 | 2672414.3 | 172 | 34.5 |
| 182 | 971263.3 | 2672511.6 | 95.8 | 49.5 |
| 183 | 971325.5 | 2672584.5 | 94.7 | 68.4 |
| 184 | 971360.4 | 2672672.6 | 162.7 | 114 |
| 185 | 971294.2 | 2672821.3 | 272.1 | 137 |
| 186 | 971095.2 | 2673006.8 | 279.6 | 153.2 |
| 187 | 970845.7 | 2673133 | 537.8 | 160.8 |
| 188 | 970337.9 | 2673310.2 | 199.4 | 157.7 |
| 189 | 970153.4 | 2673385.8 | 212.1 | 143.7 |
| 190 | 969982.5 | 2673511.3 | 451.2 | 142.7 |
| 191 | 969623.4 | 2673784.4 | 359.8 | 145.5 |
| 192 | 969327 | 2673988.4 | 116.8 | 146.4 |
| 193 | 969229.8 | 2674053.1 | 419.8 | 155.8 |
| 194 | 968846.9 | 2674225.1 | 164.7 | 121.9 |
| 195 | 968759.7 | 2674364.9 | 571.8 | 120.3 |
| 196 | 968471.6 | 2674858.8 | 36.4 | 64.8 |
| 197 | 968487.2 | 2674891.7 | 436.9 | 153.6 |
| 198 | 968095.7 | 2675085.7 | 34.6 | 163.4 |
| 199 | 968062.5 | 2675095.6 | 508.8 | 176.8 |
| 200 | 967554.5 | 2675124.1 | 433.6 | 175.2 |
| 201 | 967122.4 | 2675160.2 | 126.5 | 132.9 |
| 202 | 967036.3 | 2675252.9 | 75.4 | 151.4 |
| 203 | 966970.1 | 2675288.9 | 58.3 | 168.2 |
| 204 | 966913 | 2675300.8 | 89.3 | 188.3 |
| 205 | 966824.7 | 2675287.9 | 56.8 | 156.8 |
| 206 | 966772.6 | 2675310.3 | 90.1 | 151.9 |
| 207 | 966693.1 | 2675352.8 | 70.4 | 160 |
| 208 | 966626.9 | 2675376.8 | 54.8 | 149.4 |
| 209 | 966579.8 | 2675404.8 | 52.9 | 123.5 |
| 210 | 966550.6 | 2675448.8 | 23.9 | 185.4 |
| 211 | 966526.7 | 2675446.6 | 135.3 | 152.1 |
| 212 | 966407.2 | 2675510 | 2549.8 | 153.8 |
| 213 | 964119.5 | 2676635.9 | 20 | 138 |
| 214 | 964104.6 | 2676649.3 | 31.4 | 55.9 |
| 215 | 964122.2 | 2676675.3 | 252.7 | 46.6 |
| 216 | 964295.8 | 2676858.9 | 153.1 | 51 |
| 217 | 964392.1 | 2676977.9 | 5.1 | 155.1 |
| 218 | 964387.5 | 2676980.1 | 39.9 | 184.1 |
| 219 | 964347.7 | 2676977.2 | 17.9 | 128.3 |
| 220 | 964336.6 | 2676991.3 | 21.4 | 105.4 |
| 221 | 964331 | 2677011.9 | 36 | 189.5 |
| 222 | 964295.5 | 2677006 | 13.4 | 188.1 |
| 223 | 964282.2 | 2677004.1 | 40.4 | 172.4 |
| 224 | 964242.2 | 2677009.5 | 151.2 | 183.1 |
| 225 | 964091.2 | 2677001.4 | 73.5 | 183.4 |
| 226 | 964017.9 | 2676997 | 13.7 | 213.9 |
| 227 | 964006.5 | 2676989.3 | 20.1 | 214.5 |
| 228 | 963989.9 | 2676977.9 | 70.7 | 133.7 |
| 229 | 963941 | 2677029 | 65.2 | 141.3 |
| 230 | 963890.2 | 2677069.8 | 44.9 | 153.7 |
| 231 | 963849.9 | 2677089.7 | 305.6 | 163.3 |
| 232 | 963557 | 2677177.3 | 277.2 | 166.3 |
| 233 | 963287.8 | 2677243.1 | 45.7 | 165.6 |
| 234 | 963243.5 | 2677254.5 | 91.6 | 171.6 |
| 235 | 963152.8 | 2677267.9 | 77.1 | 184.3 |
| 236 | 963076 | 2677262.2 | 30 | 203.6 |
| 237 | 963048.5 | 2677250.2 | 411.8 | 146.1 |
| 238 | 962706.7 | 2677479.9 | 77.9 | 63.5 |
| 239 | 962 741,4 | 2 677 549,5 | 115 | 19.1 |
| 240 | 962 850,1 | 2 677 587,1 | 46 | 79 |
| 241 | 962858.9 | 2677632.3 | 306.7 | 15.8 |
| 242 | 963153.9 | 2677716 | 75.6 | 96.5 |
| 243 | 963145.4 | 2677791.1 | 285.5 | 100.9 |
| 244 | 963091.5 | 2678071.5 | 349.6 | 103.5 |
| 245 | 963009.7 | 2678411.3 | 184.6 | 110.1 |
| 246 | 962946.2 | 2678584.7 | 123.2 | 103 |
| 247 | 962918.6 | 2678704.7 | 274.7 | 115.2 |
| 248 | 962801.7 | 2678953.3 | 116.7 | 108.5 |
| 249 | 962764.6 | 2679063.9 | 176.8 | 114.8 |
| 250 | 962690.5 | 2679224.5 | 138.9 | 112.3 |
| 251 | 962637.8 | 2679353 | 168.1 | 115.6 |
| 252 | 962565.2 | 2679504.6 | 104.5 | 111.5 |
| 253 | 962526.8 | 2679601.8 | 525.4 | 113.5 |
| 254 | 962317 | 2680083.5 | 145.2 | 113.6 |
| 255 | 962258.9 | 2680216.6 | 4.9 | 202.8 |
| 256 | 962254.4 | 2680214.7 | 276 | 114 |
| 257 | 962142.1 | 2680466.9 | 969.7 | 112.4 |
| 258 | 961773.1 | 2681363.6 | 223.4 | 112.9 |
| 259 | 961686.1 | 2681569.4 | 114.7 | 112.3 |
| 260 | 961642.6 | 2681675.5 | 75.5 | 113.5 |
| 261 | 961612.5 | 2681744.7 | 9.1 | 37.6 |
| 262 | 961619.7 | 2681750.3 | 407.5 | 111.5 |
| 263 | 961470.1 | 2682129.3 | 1041.3 | 177 |
| 264 | 960430.1 | 2682183.7 | 177.4 | 167.9 |
| 265 | 960256.6 | 2682220.8 | 142.3 | 249.5 |
| 266 | 960206.8 | 2682087.5 | 103.7 | 233.2 |
| 267 | 960144.7 | 2682004.5 | 70.8 | 214.5 |
| 268 | 960086.3 | 2681964.4 | 61 | 189.6 |
| 269 | 960026.1 | 2681954.2 | 107.6 | 175.3 |
| 270 | 959918.9 | 2681963 | 243.5 | 178.8 |
| 271 | 959675.5 | 2681968 | 121.4 | 208.9 |
| 272 | 959569.2 | 2681909.3 | 72.4 | 301.2 |
| 273 | 959606.7 | 2681847.5 | 64.2 | 290.5 |
| 274 | 959629.1 | 2681787.3 | 54.1 | 270.1 |
| 275 | 959629.2 | 2681733.2 | 111.6 | 253.1 |
| 276 | 959596.6 | 2681626.5 | 82.4 | 241.6 |
| 277 | 959557.4 | 2681554.1 | 227.5 | 237.5 |
| 278 | 959435.3 | 2681362.2 | 175 | 234.5 |
| 279 | 959333.7 | 2681219.7 | 104 | 243.4 |
| 280 | 959287.2 | 2681126.7 | 46.6 | 260.5 |
| 281 | 959279.5 | 2681080.7 | 35.5 | 281.8 |
| 282 | 959286.8 | 2681046 | 32.8 | 301.5 |
| 283 | 959303.9 | 2681018 | 40.1 | 314.9 |
| 284 | 959332.2 | 2680989.6 | 225.6 | 334.9 |
| 285 | 959536.5 | 2680894 | 48.3 | 328.7 |
| 286 | 959577.7 | 2680868.9 | 48.1 | 315.8 |
| 287 | 959612.2 | 2680835.4 | 62.5 | 302.5 |
| 288 | 959645.8 | 2680782.7 | 31.7 | 284.7 |
| 289 | 959653.8 | 2680752.1 | 137.8 | 244.4 |
| 290 | 959594.4 | 2680627.8 | 130.7 | 235.3 |
| 291 | 959519.9 | 2680520.3 | 77.6 | 240.7 |
| 292 | 959481.9 | 2680452.6 | 45.5 | 251.3 |
| 293 | 959467.3 | 2680409.6 | 130.3 | 250.4 |
| 294 | 959423.6 | 2680286.8 | 51.9 | 268.3 |
| 295 | 959422.1 | 2680234.9 | 60.1 | 286.8 |
| 296 | 959439.5 | 2680177.4 | 59.3 | 300.9 |
| 297 | 959470 | 2680126.4 | 123.8 | 315.3 |
| 298 | 959558 | 2680039.3 | 267.8 | 323.1 |
| 299 | 959772.2 | 2679878.5 | 312.4 | 328.8 |
| 300 | 960039.5 | 2679716.9 | 87.8 | 319.2 |
| 301 | 960106 | 2679659.5 | 69 | 330.2 |
| 302 | 960165.9 | 2679625.2 | 151.6 | 316.3 |
| 303 | 960275.6 | 2679520.6 | 130 | 305.8 |
| 304 | 960351.6 | 2679415.1 | 174.8 | 287.9 |
| 305 | 960405.2 | 2679248.7 | 95.6 | 275.2 |
| 306 | 960413.9 | 2679153.5 | 148.6 | 269.5 |
| 307 | 960412.7 | 2679004.9 | 161.4 | 253.9 |
| 308 | 960367.8 | 2678849.9 | 82.5 | 247.1 |
| 309 | 960335.7 | 2678773.9 | 135.2 | 253.2 |
| 310 | 960296.5 | 2678644.5 | 80.3 | 259.3 |
| 311 | 960281.6 | 2678565.5 | 99 | 265.8 |
| 312 | 960274.3 | 2678466.8 | 97.8 | 277.1 |
| 313 | 960286.3 | 2678369.7 | 54.7 | 292.9 |
| 314 | 960307.6 | 2678319.3 | 71.4 | 313.5 |
| 315 | 960356.8 | 2678267.5 | 49.3 | 338.6 |
| 316 | 960402.7 | 2678249.5 | 113.8 | 2.1 |
| 317 | 960516.4 | 2678253.6 | 199 | 8.2 |
| 318 | 960713.4 | 2678281.9 | 78.3 | 359.8 |
| 319 | 960791.7 | 2678281.6 | 57.7 | 343 |
| 320 | 960846.9 | 2678264.7 | 68.6 | 332.6 |
| 321 | 960907.9 | 2678233.2 | 43.9 | 300.5 |
| 322 | 960930.1 | 2678195.4 | 60.1 | 275.3 |
| 323 | 960935.7 | 2678135.5 | 54.9 | 267 |
| 324 | 960932.8 | 2678080.7 | 43.9 | 255.7 |
| 325 | 960921.9 | 2678038.1 | 46.3 | 239.1 |
| 326 | 960898.2 | 2677998.4 | 27.6 | 228.3 |
| 327 | 960879.8 | 2677977.8 | 112.1 | 236.9 |
| 328 | 960818.5 | 2677883.9 | 190.2 | 237.7 |
| 329 | 960717 | 2677723.1 | 218.5 | 232 |
| 330 | 960582.4 | 2677551 | 106.2 | 229.3 |
| 331 | 960513.2 | 2677470.4 | 105.2 | 238.8 |
| 332 | 960458.7 | 2677380.5 | 86 | 244.9 |
| 333 | 960422.2 | 2677302.6 | 77.8 | 252.6 |
| 334 | 960398.8 | 2677228.4 | 491.8 | 263 |
| 335 | 960338.9 | 2676740.2 | 71.3 | 272.3 |
| 336 | 960341.7 | 2676669 | 116.7 | 261.7 |
| 337 | 960324.9 | 2676553.5 | 124.8 | 252 |
| 338 | 960286.2 | 2676434.8 | 197 | 247.1 |
| 339 | 960209.7 | 2676253.4 | 255.8 | 243.6 |
| 340 | 960095.9 | 2676024.3 | 184.1 | 245.9 |
| 341 | 960020.8 | 2675856.2 | 85 | 239.4 |
| 342 | 959977.6 | 2675783 | 41.8 | 220.9 |
| 343 | 959946 | 2675755.7 | 64.2 | 212.3 |
| 344 | 959891.7 | 2675721.4 | 232.3 | 206.6 |
| 345 | 959684 | 2675617.3 | 64.9 | 215.4 |
| 346 | 959631.1 | 2675579.7 | 50.8 | 223.7 |
| 347 | 959594.4 | 2675544.6 | 27.9 | 243.8 |
| 348 | 959582.1 | 2675519.6 | 36.2 | 267.1 |
| 349 | 959580.3 | 2675483.4 | 51.6 | 244.1 |
| 350 | 959557.8 | 2675437 | 38 | 242.6 |
| 351 | 959540.3 | 2675403.3 | 42.8 | 237.6 |
| 352 | 959517.3 | 2675367.1 | 23.7 | 204 |
| 353 | 959495.7 | 2675357.5 | 30.9 | 146.5 |
| 354 | 959469.9 | 2675374.6 | 73.2 | 130.9 |
| 355 | 959421.9 | 2675429.9 | 92.1 | 128.9 |
| 356 | 959364 | 2675501.5 | 97.4 | 116.8 |
| 357 | 959320.1 | 2675588.5 | 45.3 | 107.9 |
| 358 | 959306.2 | 2675631.7 | 42.5 | 87.4 |
| 359 | 959308.1 | 2675674.1 | 50.3 | 69 |
| 360 | 959326.1 | 2675721.1 | 19.1 | 53.6 |
| 361 | 959337.5 | 2675736.5 | 61.3 | 105 |
| 362 | 959321.6 | 2675795.7 | 50.4 | 195.9 |
| 363 | 959273.1 | 2675781.9 | 110.5 | 205.9 |
| 364 | 959173.8 | 2675733.6 | 76.9 | 223.8 |
| 365 | 959118.2 | 2675680.3 | 108.1 | 239.6 |
| 366 | 959063.5 | 2675587.2 | 68.9 | 239.8 |
| 367 | 959028.9 | 2675527.6 | 78.1 | 212.7 |
| 368 | 958963.2 | 2675485.5 | 26.2 | 201.4 |
| 369 | 958938.8 | 2675475.9 | 46.4 | 164.1 |
| 370 | 958894.2 | 2675488.6 | 44.5 | 160 |
| 371 | 958852.4 | 2675503.8 | 32 | 182.2 |
| 372 | 958820.4 | 2675502.5 | 34.6 | 181.8 |
| 373 | 958785.8 | 2675501.5 | 30.3 | 215.3 |
| 374 | 958761.1 | 2675484 | 46.4 | 236.4 |
| 375 | 958735.4 | 2675445.3 | 52.8 | 249.8 |
| 376 | 958717.2 | 2675395.7 | 37.5 | 275.5 |
| 377 | 958720.8 | 2675358.4 | 66.5 | 296 |
| 378 | 958750 | 2675298.6 | 42 | 302.2 |
| 379 | 958772.3 | 2675263 | 53.1 | 270.2 |
| 380 | 958772.5 | 2675209.9 | 159.5 | 249 |
| 381 | 958715.3 | 2675061.1 | 183 | 243.4 |
| 382 | 958633.4 | 2674897.5 | 60.5 | 229.5 |
| 383 | 958594.1 | 2674851.4 | 43.2 | 188 |
| 384 | 958551.3 | 2674845.4 | 51 | 149.5 |
| 385 | 958507.3 | 2674871.3 | 36.9 | 147.2 |
| 386 | 958476.3 | 2674891.3 | 49.7 | 183.2 |
| 387 | 958426.7 | 2674888.5 | 51 | 228.7 |
| 388 | 958393 | 2674850.2 | 38.7 | 251.4 |
| 389 | 958380.7 | 2674813.5 | 18.6 | 267.4 |
| 390 | 958379.9 | 2674794.9 | 152.6 | 217.4 |
| 391 | 958258.7 | 2674702.2 | 52.3 | 207.8 |
| 392 | 958212.4 | 2674677.7 | 46.4 | 190.7 |
| 393 | 958166.8 | 2674669.2 | 69 | 154.8 |
| 394 | 958104.4 | 2674698.6 | 65.3 | 150.9 |
| 395 | 958047.4 | 2674730.4 | 69.1 | 179.6 |
| 396 | 957978.3 | 2674730.9 | 42.9 | 155.7 |
| 397 | 957939.2 | 2674748.5 | 25.1 | 145.4 |
| 398 | 957918.6 | 2674762.8 | 53.1 | 174.6 |
| 399 | 957865.7 | 2674767.8 | 39.3 | 145 |
| 400 | 957833.5 | 2674790.3 | 102.4 | 124 |
| 401 | 957776.2 | 2674875.2 | 47 | 161 |
| 402 | 957731.7 | 2674890.5 | 75.1 | 169.3 |
| 403 | 957658 | 2674904.5 | 90.3 | 177.4 |
| 404 | 957567.8 | 2674908.6 | 99.2 | 192.9 |
| 405 | 957471.1 | 2674886.4 | 102.1 | 205.3 |
| 406 | 957378.8 | 2674842.8 | 137.1 | 199 |
| 407 | 957249.1 | 2674798.2 | 95.9 | 191.8 |
| 408 | 957155.2 | 2674778.6 | 61.1 | 179.9 |
| 409 | 957094.1 | 2674778.6 | 51.6 | 165.5 |
| 410 | 957044.2 | 2674791.5 | 62.1 | 146.6 |
| 411 | 956992.4 | 2674825.7 | 69.5 | 130.9 |
| 412 | 956946.9 | 2674878.3 | 108.3 | 123.4 |
| 413 | 956887.2 | 2674968.7 | 203.9 | 138.8 |
| 414 | 956733.9 | 2675103.1 | 80.9 | 136.4 |
| 415 | 956675.3 | 2675158.8 | 112.9 | 153.8 |
| 416 | 956573.9 | 2675208.6 | 85.7 | 161.3 |
| 417 | 956492.8 | 2675236.2 | 42 | 158.9 |
| 418 | 956453.6 | 2675251.3 | 57.3 | 190.8 |
| 419 | 956397.3 | 2675240.5 | 28.5 | 199.2 |
| 420 | 956370.3 | 2675231.1 | 18.6 | 177.4 |
| 421 | 956351.7 | 2675232 | 13.2 | 124.3 |
| 422 | 956344.3 | 2675242.9 | 39.5 | 67.8 |
| 423 | 956359.2 | 2675279.4 | 26.1 | 153.5 |
| 424 | 956335.8 | 2675291.1 | 32 | 135.7 |
| 425 | 956312.9 | 2675313.4 | 80.2 | 121.6 |
| 426 | 956270.9 | 2675381.7 | 55.2 | 142.2 |
| 427 | 956227.2 | 2675415.6 | 32.9 | 163.4 |
| 428 | 956195.7 | 2675425 | 39.9 | 214.2 |
| 429 | 956162.8 | 2675402.6 | 72.9 | 234.3 |
| 430 | 956120.3 | 2675343.4 | 58.2 | 224.3 |
| 431 | 956078.5 | 2675302.8 | 54.6 | 206.4 |
| 432 | 956029.6 | 2675278.4 | 56.5 | 218.6 |
| 433 | 955985.5 | 2675243.3 | 123.3 | 248.6 |
| 434 | 955940.4 | 2675128.4 | 111.5 | 270.1 |
| 435 | 955940.6 | 2675016.9 | 24.3 | 242.5 |
| 436 | 955929.4 | 2674995.3 | 101.5 | 242.5 |
| 437 | 955882.4 | 2674905.3 | 87.6 | 232.3 |
| 438 | 955828.8 | 2674836 | 143.2 | 220 |
| 439 | 955719.1 | 2674743.9 | 40.2 | 189.9 |
| 440 | 955679.5 | 2674737 | 8.8 | 189.9 |
| 441 | 955670.8 | 2674735.5 | 33.1 | 144.2 |
| 442 | 955644 | 2674754.9 | 150.9 | 144.2 |
| 443 | 955521.6 | 2674843.2 | 38.9 | 155 |
| 444 | 955486.3 | 2674859.6 | 107.5 | 155 |
| 445 | 955388.8 | 2674905 | 77.4 | 171.5 |
| 446 | 955312.3 | 2674916.4 | 34.3 | 195.3 |
| 447 | 955279.1 | 2674907.4 | 104.9 | 195.3 |
| 448 | 955177.9 | 2674879.8 | 45.5 | 197.6 |
| 449 | 955134.6 | 2674866 | 66.4 | 193.7 |
| 450 | 955070.1 | 2674850.4 | 84.6 | 184.8 |
| 451 | 954985.8 | 2674843.3 | 93.8 | 169.3 |
| 452 | 954893.7 | 2674860.8 | 90.2 | 149.3 |
| 453 | 954816 | 2674906.8 | 85.5 | 141.3 |
| 454 | 954749.3 | 2674960.3 | 112.6 | 132.4 |
| 455 | 954673.4 | 2675043.5 | 80.8 | 128.4 |
| 456 | 954623.1 | 2675106.8 | 60.6 | 116.2 |
| 457 | 954596.4 | 2675161.2 | 72 | 93.8 |
| 458 | 954591.6 | 2675233 | 19.2 | 79.9 |
| 459 | 954595 | 2675251.9 | 53.1 | 79.9 |
| 460 | 954604.3 | 2675304.3 | 80.5 | 75.6 |
| 461 | 954624.3 | 2675382.2 | 60.1 | 64.4 |
| 462 | 954650.3 | 2675436.4 | 92.1 | 62.4 |
| 463 | 954693 | 2675518.1 | 55.9 | 46.7 |
| 464 | 954731.3 | 2675558.8 | 137 | 45.4 |
| 465 | 954827.5 | 2675656.3 | 38 | 57.6 |
| 466 | 954847.9 | 2675688.4 | 20 | 59.4 |
| 467 | 954858.1 | 2675705.6 | 76.1 | 209.1 |
| 468 | 954791.6 | 2675668.6 | 73.1 | 198.1 |
| 469 | 954722.2 | 2675645.8 | 93.3 | 200.4 |
| 470 | 954634.7 | 2675613.3 | 133.5 | 200.2 |
| 471 | 954509.4 | 2675567.3 | 100.8 | 207.6 |
| 472 | 954420.1 | 2675520.6 | 109 | 212.2 |
| 473 | 954327.9 | 2675462.4 | 168.5 | 214.2 |
| 474 | 954188.5 | 2675367.8 | 157.7 | 218.5 |
| 475 | 954065.1 | 2675269.7 | 151.7 | 225.2 |
| 476 | 953958.3 | 2675162.1 | 167.2 | 235 |
| 477 | 953862.4 | 2675025.1 | 121.7 | 242.8 |
| 478 | 953806.9 | 2674916.9 | 139.5 | 248.2 |
| 479 | 953755 | 2674787.3 | 138 | 255.2 |
| 480 | 953719.6 | 2674654 | 123.1 | 261.4 |
| 481 | 953701.1 | 2674532.3 | 117.6 | 266.8 |
| 482 | 953694.6 | 2674414.8 | 276.2 | 275.7 |
| 483 | 953722.2 | 2674140.1 | 237.5 | 277.6 |
| 484 | 953753.9 | 2673904.6 | 149 | 283 |
| 485 | 953787.3 | 2673759.5 | 101.2 | 287.7 |
| 486 | 953818.2 | 2673663 | 171.6 | 296.1 |
| 487 | 953893.6 | 2673508.9 | 146.9 | 296.6 |
| 488 | 953959.5 | 2673377.6 | 37.9 | 293.1 |
| 489 | 953974.4 | 2673342.7 | 44.9 | 332.5 |
| 490 | 954014.3 | 2673321.9 | 74.2 | 288.9 |
| 491 | 954038.3 | 2673251.7 | 117.8 | 279.7 |
| 492 | 954058.2 | 2673135.7 | 104.2 | 277.8 |
| 493 | 954072.3 | 2673032.5 | 85.7 | 267.4 |
| 494 | 954068.4 | 2672946.8 | 96.9 | 253.6 |
| 495 | 954041.1 | 2672853.8 | 100.3 | 244 |
| 496 | 953997.3 | 2672763.7 | 98.5 | 255.1 |
| 497 | 953971.9 | 2672668.5 | 138.4 | 254.3 |
| 498 | 953934.5 | 2672535.3 | 229.2 | 261.6 |
| 499 | 953901.1 | 2672308.6 | 79.4 | 268.9 |
| 500 | 953899.6 | 2672229.2 | 135.1 | 251.2 |
| 501 | 953856 | 2672101.3 | 104.5 | 251.2 |
| 502 | 953822.3 | 2672002.4 | 89.1 | 257.9 |
| 503 | 953803.6 | 2671915.3 | 54.6 | 263 |
| 504 | 953796.9 | 2671861.1 | 89.9 | 275.5 |
| 505 | 953805.5 | 2671771.6 | 79.2 | 279.6 |
| 506 | 953818.7 | 2671693.6 | 31.9 | 290.6 |
| 507 | 953829.9 | 2671663.8 | 99.2 | 292.3 |
| 508 | 953867.6 | 2671572 | 78.8 | 278.1 |
| 509 | 953878.7 | 2671494 | 196.9 | 264.3 |
| 510 | 953859.3 | 2671298.1 | 118.6 | 263.3 |
| 511 | 953845.6 | 2671180.3 | 106.7 | 267.4 |
| 512 | 953840.7 | 2671073.8 | 59.2 | 275.6 |
| 513 | 953846.5 | 2671014.9 | 60.8 | 263.5 |
| 514 | 953839.5 | 2670954.5 | 80.2 | 252.3 |
| 515 | 953815.1 | 2670878.1 | 86.9 | 238.2 |
| 516 | 953769.3 | 2670804.3 | 107.7 | 220 |
| 517 | 953686.9 | 2670735 | 95.8 | 216 |
| 518 | 953609.3 | 2670678.7 | 94.6 | 216 |
| 519 | 953532.8 | 2670623.1 | 1117.5 | 187 |
| 520 | 952423.6 | 2670486.8 | 69.5 | 224.8 |
| 521 | 952374.3 | 2670437.9 | 50.1 | 225.6 |
| 522 | 952339.3 | 2670402.1 | 70.8 | 248 |
| 523 | 952312.7 | 2670336.5 | 148.5 | 239.9 |
| 524 | 952238.1 | 2670208.1 | 43.6 | 213.3 |
| 525 | 952201.7 | 2670184.1 | 69 | 92.3 |
| 526 | 952198.9 | 2670253.1 | 47.5 | 111.9 |
| 527 | 952181.2 | 2670297.1 | 71.2 | 93.8 |
| 528 | 952176.5 | 2670368.1 | 88.4 | 88.7 |
| 529 | 952178.5 | 2670456.6 | 41.4 | 146 |
| 530 | 952144.2 | 2670479.7 | 41.3 | 180.1 |
| 531 | 952102.9 | 2670479.6 | 53.4 | 231.4 |
| 532 | 952069.6 | 2670437.9 | 112.9 | 241.1 |
| 533 | 952015 | 2670339.1 | 120.2 | 224.1 |
| 534 | 951928.7 | 2670255.4 | 109.8 | 209.3 |
| 535 | 951832.9 | 2670201.7 | 137.7 | 195.6 |
| 536 | 951700.2 | 2670164.7 | 955.7 | 182.2 |
| 537 | 950745.2 | 2670128 | 411.2 | 173.3 |
| 538 | 950336.8 | 2670176.3 | 867.5 | 258.4 |
| 539 | 950162.8 | 2669326.4 | 278.4 | 276.6 |
| 540 | 950195.1 | 2669049.9 | 371.1 | 265.8 |
| 541 | 950168.1 | 2668679.8 | 212.8 | 253.2 |
| 542 | 950106.5 | 2668476.1 | 160.7 | 229.6 |
| 543 | 950002.2 | 2668353.7 | 386.8 | 236.7 |
| 544 | 949789.9 | 2668030.5 | 56.7 | 236.7 |
| 545 | 949758.7 | 2667983.1 | 301 | 234.1 |
| 546 | 949582.2 | 2667739.3 | 23.8 | 234.1 |
| 547 | 949568.2 | 2667720 | 26.7 | 257.4 |
| 548 | 949562.4 | 2667694 | 62.2 | 257.4 |
| 549 | 949548.8 | 2667633.2 | 84.2 | 268.6 |
| 550 | 949546.8 | 2667549.1 | 85.7 | 284.2 |
| 551 | 949567.8 | 2667466 | 4.3 | 289.2 |
| 552 | 949569.2 | 2667461.9 | 147.5 | 312.3 |
| 553 | 949668.6 | 2667352.8 | 208.1 | 330.4 |
| 554 | 949849.5 | 2667250.1 | 44.9 | 40.9 |
| 555 | 949883.5 | 2667279.5 | 70.9 | 4.4 |
| 556 | 949954.2 | 2667284.9 | 192.4 | 355.4 |
| 557 | 950146 | 2667269.4 | 185.2 | 352.2 |
| 558 | 950329.5 | 2667244.3 | 77.6 | 329.8 |
| 559 | 950396.6 | 2667205.3 | 123.4 | 325.4 |
| 560 | 950498.2 | 2667135.3 | 88.4 | 349.6 |
| 561 | 950585.1 | 2667119.3 | 90.6 | 7.2 |
| 562 | 950675 | 2667130.7 | 103.3 | 14.1 |
| 563 | 950775.2 | 2667155.9 | 165 | 30.7 |
| 564 | 950917 | 2667240.2 | 89.9 | 23.4 |
| 565 | 950999.5 | 2667275.8 | 22.5 | 349 |
| 566 | 951021.6 | 2667271.6 | 78.9 | 41.6 |
| 567 | 951080.6 | 2667323.9 | 32.5 | 352.2 |
| 568 | 951112.8 | 2667319.5 | 70.4 | 21.4 |
| 569 | 951178.4 | 2667345.2 | 52.7 | 11.9 |
| 570 | 951229.9 | 2667356 | 34.4 | 42.2 |
| 571 | 951255.4 | 2667379.1 | 31.4 | 47.9 |
| 572 | 951276.5 | 2667402.4 | 62.7 | 5.4 |
| 573 | 951338.9 | 2667408.3 | 27.7 | 328.9 |
| 574 | 951362.7 | 2667394 | 50.9 | 232.8 |
| 575 | 951331.9 | 2667353.5 | 33.2 | 271.1 |
| 576 | 951332.6 | 2667320.3 | 58.3 | 292.1 |
| 577 | 951354.4 | 2667266.3 | 53.5 | 305.8 |
| 578 | 951385.7 | 2667222.9 | 37.1 | 340.1 |
| 579 | 951420.6 | 2667210.2 | 38 | 4 |
| 580 | 951458.5 | 2667212.9 | 33.8 | 28.8 |
| 581 | 951488.1 | 2667229.1 | 134 | 49.5 |
| 582 | 951575 | 2667331.1 | 162.3 | 49.4 |
| 583 | 951680.7 | 2667454.2 | 46.1 | 70.5 |
| 584 | 951696.1 | 2667497.7 | 87.9 | 61.9 |
| 585 | 951737.5 | 2667575.2 | 84.9 | 48.5 |
| 586 | 951793.7 | 2667638.8 | 62.6 | 45 |
| 587 | 951838 | 2667683.1 | 56.6 | 48.5 |
| 588 | 951875.5 | 2667725.5 | 58.4 | 57.7 |
| 589 | 951906.7 | 2667774.9 | 57 | 123 |
| 590 | 951875.6 | 2667822.7 | 80.3 | 103.3 |
| 591 | 951857.1 | 2667900.8 | 72.8 | 85.6 |
| 592 | 951862.7 | 2667973.4 | 32.6 | 58.9 |
| 593 | 951879.6 | 2668001.4 | 39.8 | 84.1 |
| 594 | 951883.7 | 2668040.9 | 68.1 | 112.3 |
| 595 | 951857.8 | 2668103.9 | 75.4 | 119.3 |
| 596 | 951820.9 | 2668169.7 | 95.8 | 113.4 |
| 597 | 951782.9 | 2668257.6 | 81.7 | 89.6 |
| 598 | 951783.4 | 2668339.3 | 223.4 | 38.8 |
| 599 | 951957.5 | 2668479.1 | 20.9 | 325.5 |
| 600 | 951974.7 | 2668467.2 | 39.4 | 319.3 |
| 601 | 952004.6 | 2668441.6 | 32.9 | 309.7 |
| 602 | 952025.6 | 2668416.3 | 107.9 | 302.5 |
| 603 | 952083.5 | 2668325.3 | 30.8 | 288.5 |
| 604 | 952093.2 | 2668296.1 | 56.1 | 290.8 |
| 605 | 952113.2 | 2668243.6 | 44.1 | 334.8 |
| 606 | 952153.1 | 2668224.9 | 111 | 68.5 |
| 607 | 952193.8 | 2668328.1 | 53 | 63.9 |
| 608 | 952217.1 | 2668375.7 | 17.2 | 47.4 |
| 609 | 952228.7 | 2668388.4 | 14 | 25.8 |
| 610 | 952241.3 | 2668394.4 | 79.2 | 280.2 |
| 611 | 952255.4 | 2668316.5 | 224.4 | 271.2 |
| 612 | 952260 | 2668092.2 | 433.6 | 59.8 |
| 613 | 952478 | 2668467 | 827.5 | 103.8 |
| 614 | 952279.9 | 2669270.4 | 290.3 | 98.8 |
| 615 | 952235.6 | 2669557.3 | 54.3 | 60.7 |
| 616 | 952262.2 | 2669604.7 | 98.8 | 111.2 |
| 617 | 952226.6 | 2669696.8 | 40.2 | 56.3 |
| 618 | 952248.9 | 2669730.3 | 24.3 | 9.8 |
| 619 | 952272.8 | 2669734.4 | 57.9 | 69.4 |
| 620 | 952293.1 | 2669788.7 | 102.7 | 115.7 |
| 621 | 952248.6 | 2669881.2 | 47.7 | 100.7 |
| 622 | 952239.7 | 2669928.1 | 218.9 | 69.4 |
| 623 | 952316.7 | 2670132.9 | 39.4 | 67.9 |
| 624 | 952331.6 | 2670169.4 | 47.6 | 54.1 |
| 625 | 952359.5 | 2670208 | 60.3 | 49.8 |
| 626 | 952398.4 | 2670254 | 42.9 | 40.3 |
| 627 | 952431.1 | 2670281.7 | 37.9 | 31.5 |
| 628 | 952463.4 | 2670301.5 | 28.8 | 357.5 |
| 629 | 952492.2 | 2670300.3 | 37.1 | 271.4 |
| 630 | 952493.1 | 2670263.1 | 96.2 | 284.1 |
| 631 | 952516.6 | 2670169.9 | 61.6 | 285.3 |
| 632 | 952532.8 | 2670110.4 | 68.3 | 294.5 |
| 633 | 952561.2 | 2670048.3 | 91.2 | 300.3 |
| 634 | 952607.2 | 2669969.5 | 62.5 | 294.7 |
| 635 | 952633.3 | 2669912.7 | 86.2 | 304.6 |
| 636 | 952682.2 | 2669841.7 | 65 | 298.7 |
| 637 | 952713.4 | 2669784.7 | 168.9 | 313.9 |
| 638 | 952830.6 | 2669663.1 | 65 | 298.8 |
| 639 | 952861.9 | 2669606.2 | 53.8 | 310 |
| 640 | 952896.5 | 2669564.9 | 87.7 | 299.8 |
| 641 | 952940.1 | 2669488.9 | 211 | 296.1 |
| 642 | 953033.1 | 2669299.4 | 138.2 | 290.6 |
| 643 | 953081.8 | 2669170.1 | 82.8 | 289.5 |
| 644 | 953109.4 | 2669092.1 | 63.7 | 296.8 |
| 645 | 953138.2 | 2669035.3 | 52 | 290.9 |
| 646 | 953156.8 | 2668986.8 | 94.1 | 302.9 |
| 647 | 953207.9 | 2668907.8 | 110 | 307.2 |
| 648 | 953274.4 | 2668820.1 | 83.1 | 301.7 |
| 649 | 953318.1 | 2668749.4 | 41.3 | 293.6 |
| 650 | 953334.6 | 2668711.6 | 126.8 | 316.9 |
| 651 | 953427.1 | 2668624.9 | 292.2 | 297.7 |
| 652 | 953563.1 | 2668366.2 | 190.8 | 309.3 |
| 653 | 953683.8 | 2668218.5 | 211.6 | 313.4 |
| 654 | 953829.1 | 2668064.7 | 530.1 | 315.6 |
| 655 | 954207.7 | 2667693.6 | 340.1 | 318.2 |
| 656 | 954461.3 | 2667467.1 | 309.3 | 331.3 |
| 657 | 954732.7 | 2667318.6 | 87.7 | 322.3 |
| 658 | 954802.1 | 2667265 | 41.5 | 312.4 |
| 659 | 954830.1 | 2667234.3 | 24 | 273.6 |
| 660 | 954831.6 | 2667210.4 | 197.2 | 354.5 |
| 661 | 955027.8 | 2667191.5 | 559.1 | 343.7 |
| 662 | 955564.5 | 2667034.7 | 157.3 | 349.7 |
| 663 | 955719.3 | 2667006.5 | 140.8 | 344.4 |
| 664 | 955854.9 | 2666968.6 | 97.5 | 326.1 |
| 665 | 955935.8 | 2666914.1 | 119.1 | 351 |
| 666 | 956053.4 | 2666895.6 | 127.3 | 329.9 |
| 667 | 956163.6 | 2666831.8 | 270.5 | 327.2 |
| 668 | 956391.1 | 2666685.4 | 37.1 | 271.3 |
| 669 | 956391.9 | 2666648.3 | 21.6 | 278.6 |
| 670 | 956395.1 | 2666626.9 | 71.3 | 297.7 |
| 671 | 956428.3 | 2666563.8 | 85.6 | 313.5 |
| 672 | 956487.2 | 2666501.7 | 84.8 | 280.3 |
| 673 | 956502.4 | 2666418.3 | 82.3 | 285.2 |
| 674 | 956524 | 2666338.9 | 60.8 | 296.6 |
| 675 | 956551.2 | 2666284.5 | 81.6 | 306.1 |
| 676 | 956599.2 | 2666218.6 | 76.6 | 311.3 |
| 677 | 956649.8 | 2666161.1 | 28.2 | 254.3 |
| 678 | 956642.1 | 2666133.9 | 46.6 | 244.5 |
| 679 | 956622.1 | 2666091.8 | 54.4 | 265.9 |
| 680 | 956618.2 | 2666037.5 | 146 | 284.1 |
| 681 | 956653.9 | 2665896 | 56.5 | 301.7 |
| 682 | 956683.5 | 2665847.9 | 158.4 | 326.7 |
| 683 | 956815.9 | 2665761 | 70.6 | 308.8 |
| 684 | 956860.2 | 2665706 | 45.5 | 268.9 |
| 685 | 956859.3 | 2665660.5 | 57 | 285.4 |
| 686 | 956874.5 | 2665605.6 | 65.3 | 292.3 |
| 687 | 956899.2 | 2665545.2 | 65.3 | 280.5 |
| 688 | 956911.1 | 2665481 | 75.1 | 283.7 |
| 689 | 956928.9 | 2665408.1 | 80.6 | 270.2 |
| 690 | 956929.1 | 2665327.5 | 77 | 259.2 |
| 691 | 956914.8 | 2665251.8 | 76.8 | 242.6 |
| 692 | 956879.5 | 2665183.6 | 159 | 229.1 |
| 693 | 956775.3 | 2665063.5 | 147.6 | 251.3 |
| 694 | 956728 | 2664923.7 | 57.2 | 219 |
| 695 | 956683.6 | 2664887.7 | 71.1 | 216 |
| 696 | 956626.1 | 2664845.9 | 71.6 | 213.6 |
| 697 | 956566.4 | 2664806.3 | 195.4 | 210.1 |
| 698 | 956397.3 | 2664708.4 | 368.3 | 198.5 |
| 699 | 956048 | 2664591.6 | 141.5 | 195.6 |
| 700 | 955911.7 | 2664553.5 | 130.4 | 181 |
| 701 | 955781.4 | 2664551.2 | 213.4 | 204.4 |
| 702 | 955587 | 2664463 | 94.2 | 195.6 |
| 703 | 955496.2 | 2664437.7 | 99.8 | 210.8 |
| 704 | 955410.5 | 2664386.7 | 216.3 | 203.4 |
| 705 | 955212 | 2664300.8 | 68.5 | 213.2 |
| 706 | 955154.7 | 2664263.2 | 84.8 | 202.4 |
| 707 | 955076.3 | 2664230.8 | 40.9 | 215.6 |
| 708 | 955043.1 | 2664207.1 | 36 | 87.2 |
| 709 | 955044.9 | 2664243 | 27.3 | 48.3 |
| 710 | 955063 | 2664263.4 | 47.4 | 60.5 |
| 711 | 955086.3 | 2664304.6 | 45.6 | 73.8 |
| 712 | 955099.1 | 2664348.5 | 137.6 | 60.5 |
| 713 | 955166.9 | 2664468.2 | 154.6 | 77.7 |
| 714 | 955199.9 | 2664619.3 | 77.8 | 69.7 |
| 715 | 955227 | 2664692.2 | 262.3 | 185.9 |
| 716 | 954966 | 2664665.3 | 256.2 | 160 |
| 717 | 954725.3 | 2664752.8 | 240.3 | 244.5 |
| 718 | 954621.8 | 2664535.8 | 603.1 | 195.3 |
| 719 | 954040.1 | 2664376.7 | 532.3 | 284.6 |
| 720 | 954174 | 2663861.5 | 49.5 | 310.9 |
| 721 | 954206.4 | 2663824 | 748.3 | 36.2 |
| 722 | 954810.5 | 2664265.7 | 309.7 | 256.3 |
| 723 | 954737.1 | 2663964.8 | 84.7 | 238 |
| 724 | 954692.2 | 2663893 | 84.3 | 219.7 |
| 725 | 954627.3 | 2663839.2 | 126.2 | 217.6 |
| 726 | 954527.3 | 2663762.2 | 119.4 | 217.9 |
| 727 | 954433.1 | 2663688.9 | 151.3 | 214.3 |
| 728 | 954308.1 | 2663603.7 | 179.4 | 212.1 |
| 729 | 954156.2 | 2663508.3 | 122.7 | 206 |
| 730 | 954045.9 | 2663454.6 | 41.5 | 237.4 |
| 731 | 954023.5 | 2663419.6 | 42.3 | 204 |
| 732 | 953984.9 | 2663402.5 | 103.2 | 226.1 |
| 733 | 953913.4 | 2663328.1 | 154.5 | 227.9 |
| 734 | 953809.8 | 2663213.5 | 61.4 | 233.7 |
| 735 | 953773.5 | 2663164 | 60.5 | 228.8 |
| 736 | 953733.6 | 2663118.5 | 38.9 | 238.4 |
| 737 | 953713.2 | 2663085.3 | 140.5 | 220.8 |
| 738 | 953606.8 | 2662993.6 | 51.4 | 231.4 |
| 739 | 953574.7 | 2662953.4 | 79.5 | 239 |
| 740 | 953533.8 | 2662885.2 | 110.2 | 228 |
| 741 | 953460.1 | 2662803.3 | 292.7 | 234.6 |
| 742 | 953290.3 | 2662564.9 | 175.2 | 238.4 |
| 743 | 953198.4 | 2662415.7 | 296.1 | 247.2 |
| 744 | 953083.9 | 2662142.7 | 124.6 | 257.8 |
| 745 | 953057.6 | 2662020.8 | 104.6 | 273.6 |
| 746 | 953064.3 | 2661916.4 | 166.4 | 266.1 |
| 747 | 953053 | 2661750.3 | 106.2 | 263.3 |
| 748 | 953040.7 | 2661644.9 | 162.3 | 259.4 |
| 749 | 953010.8 | 2661485.4 | 133.2 | 260.9 |
| 750 | 952989.7 | 2661353.8 | 278.4 | 270.5 |
| 751 | 952992.3 | 2661075.4 | 181.9 | 235.3 |
| 752 | 952888.7 | 2660926 | 150.5 | 216.2 |
| 753 | 952767.3 | 2660837.1 | 220.5 | 211.1 |
| 754 | 952578.5 | 2660723.2 | 352 | 199.8 |
| 755 | 952247.3 | 2660604.2 | 94.6 | 189.5 |
| 756 | 952153.9 | 2660588.5 | 261.1 | 178.1 |
| 757 | 951893 | 2660597 | 238.5 | 181.4 |
| 758 | 951654.5 | 2660591.2 | 193.7 | 170 |
| 759 | 951463.8 | 2660625 | 32.7 | 270.5 |
| 760 | 951464.1 | 2660592.3 | 303 | 277 |
| 761 | 951501.1 | 2660291.6 | 402.8 | 305.5 |
| 762 | 951734.7 | 2659963.5 | 163 | 300.1 |
| 763 | 951816.4 | 2659822.4 | 264.6 | 305.2 |
| 764 | 951968.9 | 2659606.1 | 68.7 | 299.3 |
| 765 | 952002.4 | 2659546.2 | 50.8 | 333.6 |
| 766 | 952047.9 | 2659523.6 | 45.9 | 344.5 |
| 767 | 952092.1 | 2659511.4 | 24.3 | 312.6 |
| 768 | 952108.5 | 2659493.5 | 102.2 | 242.7 |
| 769 | 952061.6 | 2659402.7 | 153.8 | 274 |
| 770 | 952072.3 | 2659249.2 | 88.2 | 298.8 |
| 771 | 952114.7 | 2659172 | 35.8 | 282.9 |
| 772 | 952122.7 | 2659137.1 | 278.1 | 297.3 |
| 773 | 952250.5 | 2658890.1 | 236.5 | 303.1 |
| 774 | 952379.6 | 2658692 | 139.3 | 321.2 |
| 775 | 952488.1 | 2658604.7 | 156.5 | 334 |
| 776 | 952628.8 | 2658536.1 | 171.3 | 348.2 |
| 777 | 952796.5 | 2658501.1 | 261.8 | 355 |
| 778 | 953057.3 | 2658478.2 | 440 | 359 |
| 779 | 953497.2 | 2658470.7 | 222.4 | 355.1 |
| 780 | 953718.8 | 2658451.9 | 164.3 | 348.1 |
| 781 | 953879.5 | 2658418 | 104.7 | 348.7 |
| 782 | 953982.2 | 2658397.4 | 105.5 | 13.6 |
| 783 | 954084.7 | 2658422.2 | 138.2 | 351.8 |
| 784 | 954221.5 | 2658402.6 | 90.7 | 347.7 |
| 785 | 954310.1 | 2658383.3 | 96.2 | 357.5 |
| 786 | 954406.3 | 2658379.1 | 29.6 | 322 |
| 787 | 954429.6 | 2658360.9 | 242.6 | 334.6 |
| 788 | 954648.8 | 2658256.8 | 97.5 | 343.3 |
| 789 | 954742.2 | 2658228.8 | 44.2 | 11 |
| 790 | 954785.5 | 2658237.2 | 27.9 | 55.1 |
| 791 | 954801.5 | 2658260.1 | 58.8 | 307.6 |
| 792 | 954837.4 | 2658213.5 | 70.2 | 332.1 |
| 793 | 954899.4 | 2658180.6 | 216.7 | 344.6 |
| 794 | 955108.4 | 2658123.3 | 346.3 | 347.5 |
| 795 | 955446.5 | 2658048.3 | 623.3 | 336.7 |
| 796 | 956018.9 | 2657801.6 | 191.8 | 333.4 |
| 797 | 956190.4 | 2657715.7 | 76.9 | 341.6 |
| 798 | 956263.4 | 2657691.4 | 52.8 | 357.5 |
| 799 | 956316.1 | 2657689.1 | 38.8 | 11 |
| 800 | 956354.2 | 2657696.5 | 23.8 | 32.2 |
| 801 | 956374.4 | 2657709.3 | 39.3 | 355.3 |
| 802 | 956413.5 | 2657706.1 | 41 | 33.5 |
| 803 | 956447.7 | 2657728.7 | 34.5 | 334.4 |
| 804 | 956478.8 | 2657713.8 | 21.4 | 318.2 |
| 805 | 956494.8 | 2657699.5 | 39.5 | 351 |
| 806 | 956533.8 | 2657693.3 | 115.6 | 286.5 |
| 807 | 956566.7 | 2657582.5 | 95.9 | 56 |
| 808 | 956620.3 | 2657662 | 706.6 | 77.7 |
| 809 | 956771.4 | 2658352.2 | 698.2 | 75.8 |
| 810 | 956942.5 | 2659029.1 | 16.1 | 11.1 |
| 811 | 956958.2 | 2659032.2 | 23.2 | 21.5 |
| 812 | 956979.8 | 2659040.7 | 14.9 | 360 |
| 813 | 956994.7 | 2659040.7 | 22.7 | 331 |
| 814 | 957014.6 | 2659029.7 | 25.3 | 321 |
| 815 | 957034.2 | 2659013.8 | 2.1 | 325.5 |
| 816 | 957036 | 2659012.6 | 23 | 298.5 |
| 817 | 957046.9 | 2658992.4 | 260.5 | 352.7 |
| 818 | 957305.3 | 2658959.1 | 33.6 | 15.6 |
| 819 | 957337.6 | 2658968.2 | 14.3 | 3.2 |
| 820 | 957351.9 | 2658969 | 23.8 | 355 |
| 821 | 957375.7 | 2658966.9 | 37 | 0 |
| 822 | 957412.6 | 2658966.9 | 18.5 | 350.9 |
| 823 | 957430.9 | 2658964 | 43.1 | 321.5 |
| 824 | 957464.6 | 2658937.2 | 71.6 | 357.5 |
| 825 | 957536.2 | 2658934 | 43.1 | 10.9 |
| 826 | 957578.5 | 2658942.1 | 17.2 | 351.1 |
| 827 | 957595.6 | 2658939.5 | 5.7 | 341.5 |
| 828 | 957601 | 2658937.7 | 37 | 347.6 |
| 829 | 957637.1 | 2658929.7 | 18.5 | 353 |
| 830 | 957655.5 | 2658927.4 | 19.3 | 347.5 |
| 831 | 957674.4 | 2658923.2 | 139.2 | 347.3 |
| 832 | 957810.2 | 2658892.6 | 13.1 | 348.1 |
| 833 | 957823 | 2658889.9 | 47.2 | 348.9 |
| 834 | 957869.3 | 2658880.8 | 3.8 | 312.5 |
| 835 | 957871.9 | 2658878.1 | 33.3 | 344.3 |
| 836 | 957904 | 2658869 | 31.2 | 1.5 |
| 837 | 957935.2 | 2658869.9 | 2.6 | 314.1 |
| 838 | 957937 | 2658868 | 3.3 | 320.5 |
| 839 | 957939.6 | 2658865.9 | 4.4 | 325.7 |
| 840 | 957943.3 | 2658863.4 | 3.7 | 337.8 |
| 841 | 957946.6 | 2658862 | 5.7 | 326.9 |
| 842 | 957951.4 | 2658858.9 | 6.1 | 336 |
| 843 | 957957 | 2658856.4 | 13.1 | 348.1 |
| 844 | 957969.8 | 2658853.7 | 7.6 | 357.4 |
| 845 | 957977.3 | 2658853.4 | 88.9 | 353 |
| 846 | 958065.6 | 2658842.6 | 6 | 347.8 |
| 847 | 958071.4 | 2658841.4 | 11.5 | 345.1 |
| 848 | 958082.6 | 2658838.4 | 9.6 | 355.4 |
| 849 | 958092.1 | 2658837.6 | 3.9 | 342.6 |
| 850 | 958095.8 | 2658836.5 | 8.1 | 329.4 |
| 851 | 958102.8 | 2658832.4 | 4.9 | 345.6 |
| 852 | 958107.5 | 2658831.2 | 7.9 | 350.1 |
| 853 | 958115.2 | 2658829.8 | 33.2 | 345.4 |
| 854 | 958147.4 | 2658821.5 | 4.6 | 340.6 |
| 855 | 958151.8 | 2658819.9 | 13.6 | 320.8 |
| 856 | 958162.3 | 2658811.3 | 4.5 | 334 |
| 857 | 958166.3 | 2658809.4 | 6.9 | 349.1 |
| 858 | 958173.1 | 2658808.1 | 8.9 | 353.1 |
| 859 | 958181.9 | 2658807 | 2.5 | 342.2 |
| 860 | 958184.3 | 2658806.2 | 11.2 | 333.9 |
| 861 | 958194.4 | 2658801.3 | 7.9 | 346.9 |
| 862 | 958202.1 | 2658799.5 | 10.2 | 357.4 |
| 863 | 958212.3 | 2658799.1 | 16.4 | 2.5 |
| 864 | 958228.7 | 2658799.8 | 7.5 | 357.4 |
| 865 | 958236.1 | 2658799.4 | 17.4 | 343.8 |
| 866 | 958252.8 | 2658794.6 | 12.9 | 328.6 |
| 867 | 958263.9 | 2658787.8 | 4.7 | 336.4 |
| 868 | 958268.2 | 2658786 | 2.1 | 348.6 |
| 869 | 958270.3 | 2658785.6 | 2.6 | 4.8 |
| 870 | 958272.8 | 2658785.8 | 2.4 | 13.4 |
| 871 | 958275.2 | 2658786.3 | 3.9 | 320.7 |
| 872 | 958278.2 | 2658783.9 | 31.8 | 322.7 |
| 873 | 958303.5 | 2658764.6 | 5.1 | 255.8 |
| 874 | 958302.3 | 2658759.6 | 246.4 | 333.9 |
| 875 | 958523.5 | 2658651.2 | 140.9 | 345.6 |
| 876 | 958660 | 2658616.1 | 38 | 63.3 |
| 877 | 958677.1 | 2658650 | 381 | 349.6 |
| 878 | 959051.8 | 2658581.1 | 15.7 | 61.7 |
| 879 | 959059.2 | 2658594.9 | 10.9 | 345.1 |
| 880 | 959069.8 | 2658592.1 | 10.7 | 345.4 |
| 881 | 959080.1 | 2658589.4 | 5.7 | 351.8 |
| 882 | 959085.8 | 2658588.6 | 9.9 | 342.4 |
| 883 | 959095.2 | 2658585.6 | 19.9 | 356.1 |
| 884 | 959115.1 | 2658584.2 | 16.2 | 354.3 |
| 885 | 959131.2 | 2658582.6 | 10 | 1.9 |
| 886 | 959141.2 | 2658583 | 10.7 | 354.4 |
| 887 | 959151.8 | 2658581.9 | 15.9 | 348.1 |
| 888 | 959167.4 | 2658578.7 | 10.2 | 351.8 |
| 889 | 959177.5 | 2658577.2 | 16.2 | 349.1 |
| 890 | 959193.4 | 2658574.2 | 13.6 | 346.1 |
| 891 | 959206.6 | 2658570.9 | 1.7 | 345.8 |
| 892 | 959208.2 | 2658570.5 | 12.8 | 348.5 |
| 893 | 959220.8 | 2658567.9 | 10.9 | 342.7 |
| 894 | 959231.2 | 2658564.7 | 8.6 | 346.2 |
| 895 | 959239.6 | 2658562.6 | 12.8 | 349.5 |
| 896 | 959252.2 | 2658560.3 | 7.8 | 345.9 |
| 897 | 959259.8 | 2658558.4 | 17.2 | 338.2 |
| 898 | 959275.8 | 2658552 | 9.5 | 343.2 |
| 899 | 959284.9 | 2658549.2 | 10.8 | 349.2 |
| 900 | 959295.5 | 2658547.2 | 9.2 | 352.5 |
| 901 | 959304.6 | 2658546 | 9.2 | 336.1 |
| 902 | 959313 | 2658542.3 | 8.1 | 339 |
| 903 | 959320.5 | 2658539.4 | 10.3 | 348.1 |
| 904 | 959330.5 | 2658537.3 | 5.7 | 339.4 |
| 905 | 959335.9 | 2658535.2 | 7.4 | 335.5 |
| 906 | 959342.7 | 2658532.2 | 12.3 | 325.3 |
| 907 | 959352.8 | 2658525.1 | 22.2 | 328 |
| 908 | 959371.7 | 2658513.4 | 15.9 | 334.8 |
| 909 | 959386.1 | 2658506.6 | 12.6 | 326.1 |
| 910 | 959396.6 | 2658499.6 | 9.2 | 333 |
| 911 | 959404.7 | 2658495.4 | 14.3 | 334.5 |
| 912 | 959417.6 | 2658489.3 | 5.7 | 326.9 |
| 913 | 959422.3 | 2658486.2 | 4.1 | 333.6 |
| 914 | 959426.1 | 2658484.3 | 2.7 | 355.1 |
| 915 | 959428.7 | 2658484.1 | 2.7 | 338 |
| 916 | 959431.2 | 2658483.1 | 69.7 | 344.7 |
| 917 | 959498.4 | 2658464.7 | 224.8 | 343.7 |
| 918 | 959714.2 | 2658401.6 | 93.2 | 340.8 |
| 919 | 959802.2 | 2658371.1 | 177 | 330.9 |
| 920 | 959956.9 | 2658285 | 261.3 | 338.3 |
| 921 | 960199.7 | 2658188.5 | 68.7 | 335.1 |
| 922 | 960262 | 2658159.5 | 70.8 | 331.6 |
| 923 | 960324.3 | 2658125.8 | 252.3 | 329.1 |
| 924 | 960540.8 | 2657996.3 | 296.8 | 316.2 |
| 925 | 960755.2 | 2657791 | 177.2 | 326.5 |
| 926 | 960902.8 | 2657693.1 | 211.2 | 315.7 |
| 927 | 961053.9 | 2657545.6 | 281 | 317.2 |
| 928 | 961260.2 | 2657354.8 | 170.5 | 311.1 |
| 929 | 961372.2 | 2657226.2 | 137.4 | 300 |
| 930 | 961441 | 2657107.2 | 239.2 | 314.4 |
| 931 | 961608.2 | 2656936.2 | 318.8 | 318.7 |
| 932 | 961847.7 | 2656725.8 | 175.9 | 312 |
| 933 | 961965.4 | 2656595 | 182.4 | 317.6 |
| 934 | 962100.1 | 2656472.2 | 249.2 | 322 |
| 935 | 962296.6 | 2656318.9 | 166 | 317.7 |
| 936 | 962419.4 | 2656207.2 | 237.6 | 324.5 |
| 937 | 962612.8 | 2656069.2 | 179.7 | 321.9 |
| 938 | 962754.2 | 2655958.3 | 123.5 | 326.9 |
| 939 | 962857.7 | 2655890.9 | 92.6 | 341.9 |
| 940 | 962945.7 | 2655862.2 | 147.9 | 330.7 |
| 941 | 963074.7 | 2655789.9 | 130.2 | 334.2 |
| 942 | 963191.9 | 2655733.3 | 96.9 | 329.3 |
| 943 | 963275.3 | 2655683.9 | 210.9 | 340.1 |
| 944 | 963473.6 | 2655612.2 | 136 | 345.3 |
| 945 | 963605.1 | 2655577.7 | 279.3 | 351.3 |
| 946 | 963881.1 | 2655535.3 | 248.9 | 358.7 |
| 947 | 964130 | 2655529.7 | 201.2 | 349.8 |
| 948 | 964328 | 2655494.1 | 251.4 | 1.3 |
| 949 | 964579.3 | 2655499.8 | 189.3 | 9 |
| 950 | 964766.3 | 2655529.3 | 53.5 | 24.8 |
| 951 | 964814.9 | 2655551.8 | 48.4 | 45.6 |
| 952 | 964848.7 | 2655586.4 | 197.6 | 11.3 |
| 953 | 965042.5 | 2655625.1 | 662.7 | 10 |
| 954 | 965695.3 | 2655739.9 | 155.1 | 17.3 |
| Площадь населенного пункта: 29 600 га |
| Периметр границы населенного пункта: 116 197 м. |