****

**Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования города Ханты-Мансийск**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 7**

**Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них**

**Муниципальный контракт**

**№249/1 от 22.11.2016 г.**

Оглавление

[1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 3](#_Toc478650883)

[2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 3](#_Toc478650884)

[3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 11](#_Toc478650885)

[4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 11](#_Toc478650886)

[5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 12](#_Toc478650887)

[6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 12](#_Toc478650888)

[7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 12](#_Toc478650889)

[8. Строительство и реконструкция насосных станций 18](#_Toc478650890)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству на территории города, для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией 19](#_Toc478650891)

1. **Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)**

Все выявленные и прогнозируемые дефициты тепловой мощности в системах централизованного теплоснабжения могут быть ликвидированы при условии модернизации источников тепловой энергии. В силу этого реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

1. **Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения**

Для обеспечения, в течение рассматриваемого периода актуализации Схемы теплоснабжения, перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную и комплексную застройку в существующих и вновь осваиваемых районах города Ханты-Мансийска предлагается выполнить строительство участков тепловых сетей.

В приложении 1 представлены характеристики планируемых к строительству теплопроводов для обеспечения потребителей тепловой энергией.

В таблице 1 представлены базовые и перспективные показатели тепловой энергии по каждому существующему и планируемому к строительству источнику тепловой энергии.

В таблицах 2 и 3 представлены аналогичные показатели в разрезе теплоснабжающих организаций и единиц территориального деления, соответственно.

1. **Прогноз прироста характеристик тепловых сетей в связи с подключением дополнительной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии**

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Протяженность тепловых сетей** | | | **Материальная характеристика** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовые значения, м** | **Прогнозируемые значения, м** | **Прогнозируемый прирост, %** | **Базовые значения, м2** | **Прогнозируемые значения, м2** | **Прогнозируемый прирост, %** |
| 1 | Котельная №1 | 2545 | 3127 | 22,9% | 633 | 828 | 30,8% |
| 2 | Котельная №2 | 2746 | 2746 | 0,0% | 669 | 669 | 0,0% |
| 3 | Котельная №3 | 3012 | 3012 | 0,0% | 491 | 491 | 0,0% |
| 4 | Котельная №4 | 2644 | 2644 | 0,0% | 480 | 480 | 0,0% |
| 5 | Котельная №5 | 2630 | 2630 | 0,0% | 490 | 490 | 0,0% |
| 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 3732 | 5791 | 55,2% | 982 | 1492 | 52,0% |
| 7 | Котельная №7 | 4529 | 4529 | 0,0% | 948 | 948 | 0,0% |
| 8 | Котельная №8 | 1019 | 1091 | 7,1% | 196 | 222 | 13,5% |
| 9 | Котельная №9 | 12338 | 15833 | 28,3% | 2566 | 3611 | 40,7% |
| 10 | Котельная №10 | 7097 | 13784 | 94,2% | 1412 | 3052 | 116,2% |
| 11 | Котельная №11 | 3922 | 3922 | 0,0% | 847 | 847 | 0,0% |
| 12 | Котельная №12 | 727 | 727 | 0,0% | 125 | 125 | 0,0% |
| 13 | Котельная №13 | 251 | 251 | 0,0% | 30 | 30 | 0,0% |
| 14 | Котельная №15 | 9346 | 10372 | 11,0% | 2110 | 2313 | 9,6% |
| 15 | Котельная №16 | 3899 | 5071 | 30,0% | 983 | 1284 | 30,6% |
| 16 | Котельная №17 | 3842 | 5936 | 54,5% | 672 | 1284 | 91,1% |
| 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 3523 | 6308 | 79,0% | 706 | 1467 | 107,7% |
| 18 | Котельная УВК | 85 | 85 | 0,0% | 27 | 27 | 0,0% |
| 19 | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 2178 | 2290 | 5,1% | 494 | 522 | 5,6% |
| 20 | Котельная Менделеева, 3 | 1428 | 1428 | 0,0% | 275 | 275 | 0,0% |
| 21 | Котельная №22 | 3943 | 6811 | 72,8% | 796 | 1589 | 99,7% |
| 22 | Котельная Школы №3 | 171 | 171 | 0,0% | 42 | 42 | 0,0% |
| 23 | Котельная №24 - "Школа №6" | 785 | 785 | 0,0% | 203 | 203 | 0,0% |
| 24 | Котельная ДК «Октябрь» | 2213 | 2213 | 0,0% | 502 | 502 | 0,0% |
| 25 | Котельная №26 | 2077 | 2077 | 0,0% | 363 | 363 | 0,0% |
| 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 9214 | 11409 | 23,8% | 2592 | 3291 | 27,0% |
| 27 | Котельная ОПНД | 1662 | 1662 | 0,0% | 390 | 390 | 0,0% |
| 28 | Котельная №29 | 2198 | 3888 | 76,9% | 470 | 1079 | 129,6% |
| 29 | Котельная Микрорайон 6 ж/д 75 квартала | 174 | 174 | 0,0% | 46 | 46 | 0,0% |
| 30 | Котельная №31 | 3909 | 3909 | 0,0% | 811 | 811 | 0,0% |
| 31 | Котельная №32 | 8676 | 10193 | 17,5% | 1985 | 2383 | 20,0% |
| 32 | Котельная "Квартал малоэтажной застройки" (ул.Чкалова-Доронина-Шевченко-Чехова) | 876 | 876 | 0,0% | 205 | 205 | 0,0% |
| 33 | Котельная Православного храма | 1267 | 1267 | 0,0% | 230 | 230 | 0,0% |
| 34 | Котельная №35 | 5837 | 7916 | 35,6% | 1136 | 1856 | 63,4% |
| 35 | Котельная Сирина, 68б (95 кв. ж/д) | 487 | 487 | 0,0% | 110 | 110 | 0,0% |
| 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 2639 | 2983 | 13,0% | 851 | 939 | 10,3% |
| 37 | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 559 | 579 | 3,6% | 178 | 183 | 2,8% |
| 38 | Котельная №39 ОМК | 1864 | 1864 | 0,0% | 477 | 477 | 0,0% |
| 39 | Котельная Гидронамыв (микрорайон 11 ж/д) | 1703 | 1703 | 0,0% | 580 | 580 | 0,0% |
| 40 | Котельная СУ-967 | 531 | 531 | 0,0% | 88 | 88 | 0,0% |
| 41 | Котельная Дзержинского, 30 (96кв ж/д) | 431 | 431 | 0,0% | 104 | 104 | 0,0% |
| 42 | Котельная Кирова 35 | 1985 | 1985 | 0,0% | 415 | 415 | 0,0% |
| 43 | Котельная Ленина 8 | 27 | 27 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| 44 | Котельная 2-очередь жил. микр-она ул.Дунина-Горкавича №1, 2 | 778 | 778 | 0,0% | 269 | 269 | 0,0% |
| 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 2404 | 2557 | 6,3% | 961 | 1003 | 4,4% |
| 46 | Котельная Школа № 8 | 1244 | 1244 | 0,0% | 227 | 227 | 0,0% |
| 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 1057 | 1567 | 48,2% | 316 | 511 | 61,5% |
| 48 | Котельная мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей | 120 | 120 | 0,0% | 36 | 36 | 0,0% |
| 49 | Котельная Станция скорой медицинской помощи | 140 | 140 | 0,0% | 30 | 30 | 0,0% |
| 50 | КУ «Строителей, 12б» | 1414 | 1414 | 0,0% | 303 | 303 | 0,0% |
| 51 | Котельная Памятный знак Первооткрывателям Сибири (Стелла) | 318 | 318 | 0,0% | 57 | 57 | 0,0% |
| 52 | Крышная котельная по ул. Гагарина, 35 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 2298 | 3052 | 32,8% | 1027 | 1249 | 21,6% |
| 54 | Котельная «Гагарина, 220а» | 703 | 703 | 0,0% | 106 | 106 | 0,0% |
| 55 | КУ «Кирова, 3А» | 822 | 2981 | 262,7% | 262 | 742 | 182,9% |
| 56 | Котельная по ул. Грибная, 8 | 172 | 172 | 0,0% | 18 | 18 | 0,0% |
| 57 | Котельная по ул. Доронина, 8 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 58 | Котельная по ул. Югорская, 1 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 59 | Котельная по ул. Югорская, 5 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 60 | Котельная по ул. Югорская, 9 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 61 | Котельная по ул. Югорская, 11 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 62 | Котельная по ул. Югорская, 13 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 63 | Котельная "Инженерный корпус" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 64 | Котельная "Автовокзал" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 65 | Котельная "Администрация Ханты-Мансийского района" | 62 | 62 | 0,0% | 7 | 7 | 0,0% |
| 66 | Котельная "Посадская 16А" | 20 | 20 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% |
| 67 | Крышная котельная мощностью 0.63 МВт | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 68 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 16.05 МВт | 1034 | 1034 | 0,0% | 304 | 304 | 0,0% |
| 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 113 | 2520 | 2130,4% | 73 | 1131 | 1440,6% |
| 70 | Котельная мощностью 7.4 МВт "Рыборазводный завод" | 35 | 35 | 0,0% | 10 | 10 | 0,0% |
| 71 | Автоматизированная блочная котельная на ул. Красноармейской, 35 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 72 | Котельная жилого дома по ул. Доронина, 6 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 73 | Котельная "Ханты-Мансийский Банк" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 74 | Крышная котельная административного здания по ул. Комсомольская, 61 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 75 | Котельная "Гостиный двор" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 76 | Крышная котельная административного здания по ул. Мира, 27 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 77 | Котельная жилого дома по ул. Конева, 18 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 78 | Котельная офис ООО "ЮТГС" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 79 | Котельная Конева, 3 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 80 | Котельная Югорская, 3 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 81 | Котельная жилого дома по ул. Энгельса, 54 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 82 | Котельная "База Обьгаз" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 83 | Крышная котельная "Мира 51" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 84 | Котельная "Ледовый дворец" | 38 | 38 | 0,0% | 17 | 17 | 0,0% |
| 85 | Котельная "Стадион" | 32 | 32 | 0,0% | 10 | 10 | 0,0% |
| 86 | Котельная квартала Энгельса-Коминтерна | 183 | 183 | 0,0% | 38 | 38 | 0,0% |
| 87 | Котельная к объекту ПУ-10 | 874 | 874 | 0,0% | 199 | 199 | 0,0% |
| 88 | Котельная "Ледовый дворец (2-я очередь)" | 27 | 27 | 0,0% | 12 | 12 | 0,0% |
| 89 | Котельная "Хвойный Урман" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 90 | Котельная "Северречфлот" | 92 | 92 | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
| 91 | Газовая котельная "Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 92 | Автоматическая блочно-модульная котельная "Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка с пожарным постом" | 296 | 296 | 0,0% | 63 | 63 | 0,0% |
| 93 | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра" | 328 | 328 | 0,0% | 81 | 81 | 0,0% |
| 94 | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" | 262 | 262 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| 95 | Автоматическая газовая котельная "Временные общежития ПУ-10" | 392 | 392 | 0,0% | 74 | 74 | 0,0% |
| 96 | Автоматическая газовая котельная "База Энергонадзора" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 97 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Посадской, 6 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 98 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Дунина-Горкавича, 5 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 99 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Дунина-Горкавича, 7 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 100 | Газовая блочно-модульная котельная "Студгородок" | 675 | 675 | 0,0% | 228 | 228 | 0,0% |
| 101 | Газовая автоматическая котельная"Общежитие на 162 места"(ЮФМШ) | 100 | 100 | 0,0% | 31 | 31 | 0,0% |
| 102 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Ленина, 40 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 103 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Ленина, 42 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 104 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 14 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 105 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 16 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 106 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 18 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 107 | Крышная газовая котельная Жилой дом по ул. Студенческая, 20 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 108 | Автоматическая газовая котельная в районе автовокзала "Набережная" | 468 | 468 | 0,0% | 115 | 115 | 0,0% |
| 109 | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 110 | Котельная "Павлика Морозова" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 111 | Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная "Водозабор Северный" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 112 | Автоматизированная блочно-модульная водогрейная котельная по ул. Калинина, 117 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 113 | Котельная "Гаражи администрации ХМАО" | 40 | 40 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| 114 | Крышная котельная ОАО "Северавтотранс" | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 115 | Котельная "Дом Дружбы народов" | 57 | 57 | 0,0% | 12 | 12 | 0,0% |
| 116 | Котельная «Центр искусств для одаренных детей» | 2586 | 2604 | 0,7% | 361 | 364 | 0,7% |
| 117 | Комплекс зданий Правительства ХМАО-Югры | 33 | 33 | 0,0% | 15 | 15 | 0,0% |
| 118 | Котельная Югорский НИИИТ | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 119 | Котельная по ул. Еловая, 36 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 120 | Крышная котельная Окружная стоматологическая поликлиника | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 121 | Котельная СУР | 23 | 23 | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
| 122 | Котельная «Автокемпинговый комплекс» | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 123 | Котельная "Картинная галерея" | 23 | 23 | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
| 124 | Котельная по ул. Еловая, 34 | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| 125 | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 1049 | 1049 | 0,0% | 315 | 315 | 0,0% |
| 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0 | 2802 | 100,0% | 0 | 1201 | 100,0% |
| 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0 | 2542 | 100,0% | 0 | 924 | 100,0% |
| 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0 | 36343 | 100,0% | 0 | 16577 | 100,0% |
| 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0 | 20830 | 100,0% | 0 | 18821 | 100,0% |
| 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0 | 396 | 100,0% | 0 | 139 | 100,0% |
| 131 | Проектируемая котельная «Окружной лицей информационных технологий» (15 МВт) | 0 | 0 | 100,0% | 0 | 0 | 100,0% |
| **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** | | **145032** | **244743** | **68,8%** | **33337** | **81631** | **144,9%** |

1. **Прогноз прироста характеристик тепловых сетей в связи с подключением дополнительной тепловой нагрузки в разрезе теплоснабжающих организаций**

| **Теплоснабжающая организация** | **Протяженность тепловых сетей** | | | **Материальная характеристика** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Базовые значения, м** | **Прогнозируемые значения, м** | **Прогнозируемый прирост, %** | **Базовые значения, м2** | **Прогнозируемые значения, м2** | **Прогнозируемый прирост, %** |
| АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 136189 | 212250 | 55,8% | 31326 | 59600 | 90,3% |
| ООО «ЮграТеплоГазСтрой» | 1264 | 3671 | 190,5% | 398 | 1456 | 265,8% |
| ОАО «Обьгаз» | 1246 | 1246 | 0,0% | 281 | 281 | 0,0% |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | 2521 | 2521 | 0,0% | 604 | 604 | 0,0% |
| БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 2762 | 2780 | 0,7% | 413 | 416 | 0,7% |
| АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 1049 | 1049 | 0,0% | 315 | 315 | 0,0% |
| ТСО не определена | 0 | 21226 | 100,0% | 0 | 18960 | 100,0% |
| **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** | **145032** | **244743** | **68,8%** | **33337** | **81631** | **144,9%** |

1. **Прогноз прироста характеристик тепловых сетей в связи с подключением дополнительной тепловой нагрузки в разрезе единиц территориального деления**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица территориального деления** | **Протяженность тепловых сетей** | | | **Материальная характеристика** | | |
| **Базовые значения, м** | **Прогнозируемые значения, м** | **Прогнозируемый прирост, %** | **Базовые значения, м2** | **Прогнозируемые значения, м2** | **Прогнозируемый прирост, %** |
| Центральный район | 86787 | 106798 | 23,1% | 20317 | 26704 | 31,4% |
| Нагорный район | 31823 | 39296 | 23,5% | 6496 | 8512 | 31,0% |
| Район Самарово | 16524 | 23212 | 40,5% | 3730 | 5371 | 44,0% |
| Поселок Горный | 1726 | 1726 | 0,0% | 293 | 293 | 0,0% |
| Район Восточный | 135 | 57307 | 42507,1% | 41 | 35439 | 87166,0% |
| Район ОМК | 4916 | 5028 | 2,3% | 1170 | 1198 | 2,4% |
| Район Береговой | 3120 | 11377 | 264,7% | 1289 | 4115 | 219,1% |
| **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** | **145032** | **244743** | **68,8%** | **33337** | **81631** | **144,9%** |

1. **Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения города Ханты-Мансийска строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается.

1. **Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

В базовой версии Схемы теплоснабжения предложен ряд мероприятий по ликвидации неэффективных котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. Ввиду неочевидности технической и экономической целесообразности в рамках актуализации Схемы теплоснабжения данные мероприятия не учитываются.

В подпункте «г» пункта 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть указаны предложения по графикам совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших свой нормативный срок службы, в случае, если продление срока технически невозможно или экономически нецелесообразно. В системе теплоснабжения города Ханты-Мансийска источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией – не эксплуатируются и их строительство в течение расчётного срока актуализации Схемы теплоснабжения не предусматривается.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения предлагается сохранение зон действия существующих источников тепловой энергии. Исключение составляет котельная, расположенная по адресу: ул. Павлика Морозова, 19, находящаяся в эксплуатационной ответственности МП «Ханты-Мансийскгаз». Ввиду неэффективности источника тепловой энергии (фактический КПД составляет 30-40%) предлагается разукрупнение зоны действия данного теплоисточника.

Перевод подключенных потребителей на теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов приведет к необходимости демонтажа существующих тепловых сетей. При реализации мероприятий будет демонтировано 524 м тепловых сетей с материальной характеристикой 29,9 м2.

1. **Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

1. **Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, не требуется.

1. **Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**

Действующие тепловые сети в городе Ханты-Мансийске вводились в эксплуатацию, начиная с 1976 г. (тепловые сети от котельной №31, ул. Мира, 115-а, обслуживаемой ОАО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей») по настоящее время, совместно с источниками тепловой энергии, к которым они присоединены. Впоследствии производилась частичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребителей. В настоящее время на территории города имеются отдельные участки тепловых сетей, срок которых превышает 25 лет. Такие объекты относятся к категории ветхих и подлежат замене в ближайшей перспективе. Так в настоящее время АО «УТС» разработана, утверждена и реализуется инвестиционная программа, которая содержит в том числе и мероприятия по реконструкции ветхих сетей.

Участки тепловых сетей, которые вошли в программу в настоящий момент нуждаются в замене по причине их изношенности. Частые утечки, связанные с порывами приводят к перерасходу воды. Кроме того, на трубопроводах отсутствует теплоизоляция.

С целью сокращения тепловых потерь и перерасхода теплоносителя на участках магистральных тепловых сетей, а также увеличения надежности подачи теплоносителя абонентам, программой предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция тепловой сети от котельной № 17 - пер. Южный 22;

2. Реконструкция тепловой сети от котельной № 17 - пер. Южный 30;

3. Реконструкция тепловой сети от котельной № 3 ул. Гагарина 54а;

4. Реконструкция тепловой сети ул. Дунина-Горкавича 3-котельная № 9-ул. Чехова 74.

5. Реконструкция тепловой сети ул. от Котельной № 13 - ул. Максима Горького 4.

Реконструкция инженерных сетей предполагается с использованием современных материалов, труб в ППУ изоляции, которые позволят обеспечить долговечность до 25-30 лет эксплуатацию, снижение тепловых потерь 8-10 раз по сравнению с минераловатной изоляцией, расходов на ремонт теплотрасс в 3 раза. Материал ППУ обладает высокими теплоизоляционными свойствами до 98% и имеет большое преимущество перед изоляцией минеральной ватой: уменьшение потерь тепла при низком коэффициенте теплопроводности в состояние обычной влажности, долговечность теплоизоляционных характеристик (см. рисунок ниже).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O:\-- Обмен --\Для ПЭО\Для отчета 2013\СЕТИ\1383793236893.jpg | O:\-- Обмен --\Для ПЭО\Шарабаеву А\Инженерка iPhone\IMG_0391.JPG |  |

1. **Внешний вид тепловых сетей**

В книге 1 представлены сведения о количестве ветхих сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности АО «УТС». Все они должны быть переложены на первом и втором этапе реализации актуализированного проекта Схемы теплоснабжения, т.е. в течение 10 лет.

С целью поддержания надежности теплоснабжения потребителей г. Ханты-Мансийска и снижения аварийности на тепловых сетях в качестве первоочередных мероприятий предлагается поэтапная реконструкция отдельных участков действующих сетей, имеющих значительный физический износ.

Предлагаемый график перекладки тепловых сетей по котельным АО «УТС» представлен в таблице 4. В таблицах 5 и 6 представлены объемы перекладок ветхих сетей в разрезе теплоснабжающих организаций и районов г. Ханты-Мансийска.

Часть участков на 3 этапе реализации проекта перейдет в категорию ветхих. Однако перечень, количество и затраты на реализацию мероприятий по их перекладке определяются при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

1. **Предлагаемые объемы реконструкции тепловых сетей АО «УТС»**

| **№ п/п** | **Источник тепловой энергии** | **Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке, п.м.** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Котельная №1 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная №3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 |
| 8 | Котельная №8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 9 | Котельная №9 | 0 | 0 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №10 | 0 | 0 | 0 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 |
| 16 | Котельная №17 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная УВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная Менделеева, 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Котельная №22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Котельная Школы №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная №24 - "Школа №6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная ДК «Октябрь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 25 | Котельная №26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Котельная ОПНД | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Котельная №29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная Микрорайон 6 ж/д 75 квартала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная №31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 |
| 31 | Котельная №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 |
| 32 | Котельная "Квартал малоэтажной застройки" (ул.Чкалова-Доронина-Шевченко-Чехова) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная Православного храма | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Котельная №35 | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная Сирина, 68б (95 кв. ж/д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №39 ОМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная Гидронамыв (микрорайон 11 ж/д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Котельная СУ-967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная Дзержинского, 30 (96кв ж/д) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Котельная Кирова 35 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Котельная Ленина 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Котельная 2-очередь жил. микр-она ул.Дунина-Горкавича №1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Школа № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Котельная мкр. Менделеева-Шевченко-Строителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Станция скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | КУ «Строителей, 12б» | 0 | 0 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Котельная Памятный знак Первооткрывателям Сибири (Стелла) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Крышная котельная по ул. Гагарина, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Котельная «Гагарина, 220а» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Котельная по ул. Грибная, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная по ул. Доронина, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Котельная по ул. Югорская, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Котельная по ул. Югорская, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная по ул. Югорская, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Котельная по ул. Югорская, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Котельная по ул. Югорская, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Требуемые объемы перекладки ветхих сетей в разрезе ТСО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Теплоснабжающая организация** | **Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке, п.м.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 300 | 156 | 5511 | 8044 | 3029 | 1854 | 2442 | 3567 | 3646 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «ЮграТеплоГазСтрой» | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| ОАО «Обьгаз» | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| МП «Ханты-Мансийскгаз» | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 50 | 100 | 50 | 50 | 0 |
| БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТСО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** | **450** | **306** | **5661** | **8194** | **3179** | **2054** | **2642** | **3767** | **3846** | **1821** | **250** | **150** | **200** | **150** | **50** | **0** |

1. **Требуемые объемы перекладки тепловых сетей в разрезе районов г. Ханты-Мансийска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Единица территориального деления** | **Протяженность тепловых сетей, подлежащих перекладке, п.м.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** |
| Центральный район | 100 | 50 | 4106 | 5001 | 0 | 1407 | 1090 | 819 | 3435 | 771 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 |
| Нагорный район | 300 | 156 | 1405 | 50 | 2274 | 50 | 1216 | 1786 | 411 | 1000 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район Самарово | 50 | 50 | 100 | 3093 | 820 | 50 | 286 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Поселок Горный | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 547 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Район Восточный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Район ОМК | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Район Береговой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по г. Ханты-Мансийску** | **450** | **306** | **5661** | **8194** | **3179** | **2054** | **2642** | **3767** | **3846** | **1821** | **250** | **150** | **200** | **150** | **50** | **0** |

1. **Строительство и реконструкция насосных станций**

В настоящее время в системе теплоснабжения г. Ханты-Мансийска насосные станции не предусмотрены. Требуемый гидравлический режим обеспечивается оборудованием, установленным на котельных и центральных тепловых пунктах (обслуживаются АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей). Учитывая планируемые места, расположение намечаемых к строительству источников тепловой энергии и трассы прокладки тепловых сетей от них до потребителей, необходимость в строительстве насосных станций отсутствует.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству на территории города, для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией**

1. **Характеристики планируемых к строительству теплопроводов**

| **№ п/п** | **Участок** | **Источник финансирования** | **№ теплоисточника согласно Проекту** | **Принадлежность к источнику** | **Перспективный диаметр, м** | **Протяжённость, м** | **Стоимость в текущих ценах, руб.** | **Планировочный район** | **Техусловия** | **№** | **Sys** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УТ-4 - Уз.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 244 | 3 893 097 | Иртыш-2 |  |  | 192 |
| 2 | УТ-2 - 32. Торговый комплекс | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,100 | 30 | 229 824 | Иртыш-2 |  |  | 256 |
| 3 | 18. МКД - УТ-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 12 | 114 912 | Иртыш-2 |  |  | 10 |
| 4 | УТ-1 - УТ-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,309 | 301 | 7 160 730 | Иртыш-2 |  |  | 117 |
| 5 | УТ-10 - 7. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 28 | 268 128 | Иртыш-2 |  |  | 187 |
| 6 | УТ-6 - УТ-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 222 | 4 430 594 | Иртыш-2 |  |  | 247 |
| 7 | УТ-8 - 13. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 15 | 172 368 | Иртыш-2 | 12. №18 от 26.07.2016г. | ТУ-12 | 244 |
| 8 | УТ-8 - УТ-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 88 | 1 763 904 | Иртыш-2 |  |  | 241 |
| 9 | УТ-10 - 12. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 33 | 316 007 | Иртыш-2 | 10. №09 от 16.03.2017 г. | ТУ-10 | 185 |
| 10 | УТ-9 - УТ-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 123 | 1 955 271 | Иртыш-2 |  |  | 183 |
| 11 | УТ-9 - Уз.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 103 | 1 642 871 | Иртыш-2 |  |  | 180 |
| 12 | УТ-7 - 15. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 35 | 402 191 | Иртыш-2 |  |  | 179 |
| 13 | УТ-6 - 17. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 10 | 95 760 | Иртыш-2 |  |  | 177 |
| 14 | УТ-7 - УТ-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 96 | 1 904 778 | Иртыш-2 |  |  | 172 |
| 15 | УТ-5 - 19. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,100 | 20 | 153 216 | Иртыш-2 |  |  | 171 |
| 16 | УТ-5 - УТ-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 114 | 2 269 861 | Иртыш-2 |  |  | 168 |
| 17 | УТ-11 - 11. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 30 | 344 735 | Иртыш-2 | 11. №17 от 25.07.2016 г. | ТУ-11 | 165 |
| 18 | УТ-10 - УТ-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 138 | 1 599 572 | Иртыш-2 |  |  | 163 |
| 19 | УТ-3 - 31. Школа | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 199 | 1 915 197 | Иртыш-2 |  |  | 219 |
| 20 | УТ-2 - УТ-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,309 | 182 | 4 334 313 | Иртыш-2 |  |  | 37 |
| 21 | 33. Центр пп - УТ-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 99 | 1 149 118 | Иртыш-2 |  |  | 18 |
| 22 | 30. Библиотека - УТ-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 255 | 2 451 452 | Иртыш-2 |  |  | 15 |
| 23 | УТ-4.1 - 14. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 60 | 574 559 | Иртыш-2 | 8. №08 от 16.03.2017 г. | ТУ-8 | 143 |
| 24 | УТ-4.1 - 16. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 14 | 134 064 | Иртыш-2 |  |  | 141 |
| 25 | УТ-4 - УТ-4.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 16 | 253 725 | Иртыш-2 |  |  | 139 |
| 26 | УТ-4 - УТ-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 200 | 3 984 161 | Иртыш-2 |  |  | 136 |
| 27 | УТ-3 - УТ-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 126 | 1 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 136 | 2 704 388 | Иртыш-2 |  |  | 124 |
| 28 | УТ-17.1 - УТ-17.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 60 | 574 559 | Иртыш-2 |  |  | 250 |
| 29 | УТ-17.2 - 20. Магазин | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,032 | 20 | 49 029 | Иртыш-2 |  |  | 252 |
| 30 | Уз.1 - УТ-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 103 | 1 642 871 | Иртыш-2 |  |  | 260 |
| 31 | УТ-17.2 - 8. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 67 | 641 591 | Иртыш-2 |  |  | 254 |
| 32 | Уз.2 - УТ-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 244 | 3 893 097 | Иртыш-2 |  |  | 258 |
| 33 | УТ-19.1 - 10. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,100 | 164 | 1 264 030 | Иртыш-2 | 2. №2 от 01.02.2016, №2а, от 16.02.2016г. | ТУ-2 | 238 |
| 34 | УТ-19.1 - 9. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 7 | 67 032 | Иртыш-2 | 2. №2 от 01.02.2016, №2а, от 16.02.2016г. | ТУ-2 | 235 |
| 35 | УТ-22 - УТ-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 282 | 2 713 834 | Иртыш-2 |  |  | 234 |
| 36 | УТ-21 - УТ-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 218 | 2 098 098 | Иртыш-2 |  |  | 232 |
| 37 | УТ-14 - УТ-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 43 | 494 121 | Иртыш-2 |  |  | 230 |
| 38 | УТ-18 - 3. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 40 | 383 039 | Иртыш-2 |  |  | 228 |
| 39 | УТ-18 - 21. Комбинат соц-быт обсл | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 20 | 191 520 | Иртыш-2 |  |  | 226 |
| 40 | УТ-18 - УТ-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 141 | 2 809 548 | Иртыш-2 |  |  | 223 |
| 41 | УТ-15 - УТ-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 132 | 2 638 912 | Иртыш-2 |  |  | 222 |
| 42 | УТ-15 - УТ-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,309 | 60 | 1 425 044 | Иртыш-2 |  |  | 220 |
| 43 | УТ-17.1 - 6. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,100 | 10 | 76 608 | Иртыш-2 |  |  | 216 |
| 44 | УТ-12 - 117. 2-ая Новая котельная в мкр. "Береговая зона" | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,359 | 10 | 280 523 | Иртыш-2 |  |  | 215 |
| 45 | УТ-17 - УТ-17.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 50 | 574 559 | Иртыш-2 |  |  | 211 |
| 46 | УТ-13 - 26. СОК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 50 | 792 892 | Иртыш-2 |  |  | 209 |
| 47 | УТ-16 - 1. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 83 | 794 807 | Иртыш-2 |  |  | 205 |
| 48 | УТ-16 - УТ-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 62 | 1 234 138 | Иртыш-2 |  |  | 202 |
| 49 | УТ-17 - 2. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 99 | 957 598 | Иртыш-2 |  |  | 201 |
| 50 | УТ-21 - 27. Детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,082 | 50 | 314 092 | Иртыш-2 |  |  | 199 |
| 51 | УТ-22 - 28. Детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,082 | 75 | 471 138 | Иртыш-2 |  |  | 197 |
| 52 | УТ-19 - УТ-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,259 | 182 | 3 621 063 | Иртыш-2 |  |  | 188 |
| 53 | УТ-20.1 - 4. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 3 | 28 728 | Иртыш-2 |  |  | 151 |
| 54 | УТ-20.1 - 5. МКД | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 20 | 191 520 | Иртыш-2 |  |  | 149 |
| 55 | УТ-20 - УТ-20.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,207 | 9 | 142 720 | Иртыш-2 |  |  | 147 |
| 56 | УТ-23 - 29. Школа | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,125 | 70 | 670 319 | Иртыш-2 |  |  | 121 |
| 57 | УТ-14 - УТ-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,359 | 84 | 2 323 938 | Иртыш-2 |  |  | 109 |
| 58 | УТ-13 - УТ-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,359 | 31 | 852 569 | Иртыш-2 |  |  | 108 |
| 59 | УТ-13 - УТ-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,359 | 43 | 1 193 597 | Иртыш-2 |  |  | 105 |
| 60 | УТ-19 - УТ-19.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 127 | 2 новая котельная в микрорайоне «Береговая зона» | 0,150 | 13 | 149 385 | Иртыш-2 | 2. №2 от 01.02.2016, №2а, от 16.02.2016г. | ТУ-2 | 191 |
| 61 | В-160 - ТК-1-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 268 | 3 050 707 | Восточный |  |  | 3076 |
| 62 | ТК-1-20 - ТК-1-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 49 | 553 424 | Восточный |  |  | 3078 |
| 63 | ТК-1-19 - ТК-1-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 158 | 2 870 302 | Восточный |  |  | 3080 |
| 64 | ТК-1-18 - ТК-1-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 200 | 3 630 114 | Восточный |  |  | 3082 |
| 65 | ТК-1-17 - ТК-1-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 139 | 2 530 405 | Восточный |  |  | 3084 |
| 66 | ТК-1-16 - ТК-1-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 133 | 2 414 196 | Восточный |  |  | 3086 |
| 67 | ТК-1-15 - ТК-1-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 126 | 2 297 624 | Восточный |  |  | 3088 |
| 68 | ТК-1-14 - ТК-1-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 156 | 2 839 931 | Восточный |  |  | 3090 |
| 69 | ТК-1-13 - ТК-1-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 273 | 4 962 787 | Восточный |  |  | 3092 |
| 70 | ТК-1-12 - ТК-1-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 188 | 3 426 795 | Восточный |  |  | 3094 |
| 71 | ТК-1-11 - ТК-1-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 165 | 3 007 606 | Восточный |  |  | 3096 |
| 72 | ТК-1-10 - ТК-1-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 58 | 1 052 790 | Восточный |  |  | 3098 |
| 73 | ТК-1-8 - ТК-1-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 73 | 499 548 | Восточный |  |  | 3100 |
| 74 | ТК-1-9 - В-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 92 | 630 351 | Восточный |  |  | 3102 |
| 75 | ТК-1-7 - ТК-1-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 45 | 307 571 | Восточный |  |  | 3103 |
| 76 | ТК-1-7 - ТК-1-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 26 | 582 862 | Восточный |  |  | 3106 |
| 77 | ТК-1-6 - ТК-1-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 203 | 4 610 387 | Восточный |  |  | 3108 |
| 78 | ТК-1-5 - ТК-1-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 74 | 1 679 708 | Восточный |  |  | 3110 |
| 79 | ТК-1-4 - ТК-1-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 143 | 3 258 028 | Восточный |  |  | 3112 |
| 80 | ТК-1-3 - ТК-1-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 132 | 3 003 196 | Восточный |  |  | 3114 |
| 81 | ТК-1-2 - ТК-1-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 40 | 901 800 | Восточный |  |  | 3118 |
| 82 | ТК-1-19 - ТК-1-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 183 | 2 906 947 | Восточный |  |  | 3126 |
| 83 | ТК-1-21 - ТК-1-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 88 | 1 407 804 | Восточный |  |  | 3128 |
| 84 | ТК-1-22 - ТК-1-124 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 84 | 1 151 722 | Восточный |  |  | 3130 |
| 85 | ТК-1-124 - ТК-1-123 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 95 | 1 290 163 | Восточный |  |  | 3132 |
| 86 | ТК-1-123 - ТК-1-122 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 117 | 1 601 144 | Восточный |  |  | 3134 |
| 87 | ТК-1-122 - ТК-1-121 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 313 | 4 271 218 | Восточный |  |  | 3136 |
| 88 | ТК-1-121 - ТК-1-120 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 32 | 430 873 | Восточный |  |  | 3138 |
| 89 | ТК-1-120 - ТК-1-119 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 11 | 128 780 | Восточный |  |  | 3147 |
| 90 | ТК-1-119 - ТК-1-118 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 14 | 158 332 | Восточный |  |  | 3149 |
| 91 | ТК-1-167 - В-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 86 | 272 745 | Восточный |  |  | 3154 |
| 92 | ТК-1-118 - ЦТП №5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 29 | 328 713 | Восточный |  |  | 3157 |
| 93 | ТК-1-168 - ТК-1-184 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 17 | 193 909 | Восточный |  |  | 3165 |
| 94 | ТК-1-184 - В-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 6 | 19 764 | Восточный |  |  | 3167 |
| 95 | ТК-1-184 - ТК-1-185 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 15 | 172 767 | Восточный |  |  | 3169 |
| 96 | ТК-1-185 - ТК-1-186 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 52 | 594 911 | Восточный |  |  | 3171 |
| 97 | ТК-1-186 - В-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 20 687 | Восточный |  |  | 3173 |
| 98 | ТК-1-186 - ТК-1-187 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 32 | 358 833 | Восточный |  |  | 3175 |
| 99 | ТК-1-187 - ТК-1-188 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 14 | 157 650 | Восточный |  |  | 3177 |
| 100 | ТК-1-188 - В-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 26 988 | Восточный |  |  | 3179 |
| 101 | ТК-1-188 - ТК-1-189 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 49 | 557 970 | Восточный |  |  | 3181 |
| 102 | ТК-1-189 - В-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 25 842 | Восточный |  |  | 3183 |
| 103 | ТК-1-189 - ТК-1-190 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 42 | 380 816 | Восточный |  |  | 3185 |
| 104 | ТК-1-190 - ТК-1-191 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 28 | 256 423 | Восточный |  |  | 3187 |
| 105 | ТК-1-191 - В-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 28 961 | Восточный |  |  | 3189 |
| 106 | ТК-1-191 - ТК-1-192 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 60 | 546 490 | Восточный |  |  | 3191 |
| 107 | ТК-1-192 - ТК-1-193 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 61 | 555 583 | Восточный |  |  | 3193 |
| 108 | ТК-1-193 - ТК-1-201 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 12 | 53 103 | Восточный |  |  | 3195 |
| 109 | ТК-1-201 - В-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 24 | 74 822 | Восточный |  |  | 3197 |
| 110 | ТК-1-201 - В-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 21 005 | Восточный |  |  | 3199 |
| 111 | ТК-1-193 - ТК-1-194 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 11 | 90 703 | Восточный |  |  | 3201 |
| 112 | ТК-1-194 - ТК-1-195 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 66 | 522 337 | Восточный |  |  | 3203 |
| 113 | ТК-1-195 - В-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 20 782 | Восточный |  |  | 3205 |
| 114 | ТК-1-195 - ТК-1-196 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 14 | 110 276 | Восточный |  |  | 3207 |
| 115 | ТК-1-196 - ТК-1-197 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 18 | 139 555 | Восточный |  |  | 3209 |
| 116 | ТК-1-197 - ТК-1-198 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 43 | 195 136 | Восточный |  |  | 3213 |
| 117 | ТК-1-197 - ТК-1-202 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 77 | 435 385 | Восточный |  |  | 3215 |
| 118 | ТК-1-202 - В-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 28 | 87 998 | Восточный |  |  | 3217 |
| 119 | ТК-1-202 - В-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 16 | 49 902 | Восточный |  |  | 3219 |
| 120 | ТК-1-202 - В-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 102 | 323 157 | Восточный |  |  | 3221 |
| 121 | ТК-1-198 - ТК-1-203 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 6 | 20 305 | Восточный |  |  | 3223 |
| 122 | ТК-1-198 - ТК-1-199 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 53 | 240 783 | Восточный |  |  | 3225 |
| 123 | ТК-1-199 - ТК-1-204 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 25 238 | Восточный |  |  | 3227 |
| 124 | ТК-1-204 - ТК-1-205 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 22 883 | Восточный |  |  | 3229 |
| 125 | ТК-1-204 - В-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 27 | 86 470 | Восточный |  |  | 3231 |
| 126 | ТК-1-199 - ТК-1-200 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 20 | 63 174 | Восточный |  |  | 3233 |
| 127 | ТК-1-200 - В-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 121 | 385 439 | Восточный |  |  | 3235 |
| 128 | ТК-1-168 - ТК-1-169 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 57 | 645 263 | Восточный |  |  | 3237 |
| 129 | ТК-1-169 - ТК-1-170 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 48 | 545 922 | Восточный |  |  | 3239 |
| 130 | ТК-1-170 - ТК-1-180 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 14 | 61 378 | Восточный |  |  | 3241 |
| 131 | ТК-1-180 - В-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 23 774 | Восточный |  |  | 3243 |
| 132 | ТК-1-180 - В-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 24 | 74 854 | Восточный |  |  | 3245 |
| 133 | ТК-1-170 - ТК-1-171 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 18 | 167 039 | Восточный |  |  | 3247 |
| 134 | ТК-1-171 - ТК-1-172 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 60 | 541 398 | Восточный |  |  | 3249 |
| 135 | ТК-1-172 - В-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 25 747 | Восточный |  |  | 3251 |
| 136 | ТК-1-172 - ТК-1-173 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 48 | 440 648 | Восточный |  |  | 3253 |
| 137 | ТК-1-173 - ТК-1-182 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 59 | 268 471 | Восточный |  |  | 3255 |
| 138 | ТК-1-182 - В-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 38 795 | Восточный |  |  | 3257 |
| 139 | ТК-1-182 - В-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 36 | 114 572 | Восточный |  |  | 3259 |
| 140 | ТК-1-173 - ТК-1-174 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 27 | 217 687 | Восточный |  |  | 3265 |
| 141 | ТК-1-174 - В-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 23 296 | Восточный |  |  | 3267 |
| 142 | ТК-1-174 - ТК-1-175 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 38 | 259 151 | Восточный |  |  | 3269 |
| 143 | ТК-1-175 - ТК-1-176 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 30 | 205 275 | Восточный |  |  | 3271 |
| 144 | ТК-1-176 - ТК-1-177 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 55 | 248 058 | Восточный |  |  | 3273 |
| 145 | ТК-1-176 - ТК-1-183 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 10 | 44 374 | Восточный |  |  | 3275 |
| 146 | ТК-1-183 - В-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 23 042 | Восточный |  |  | 3277 |
| 147 | ТК-1-183 - В-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 29 | 92 453 | Восточный |  |  | 3279 |
| 148 | ТК-1-177 - ТК-1-178 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 55 | 249 876 | Восточный |  |  | 3281 |
| 149 | ТК-1-178 - В-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 23 933 | Восточный |  |  | 3283 |
| 150 | ТК-1-178 - ТК-1-179 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 21 | 66 961 | Восточный |  |  | 3285 |
| 151 | ТК-1-179 - В-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 44 | 138 887 | Восточный |  |  | 3287 |
| 152 | ТК-1-223 - ТК-1-224 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 73 | 330 668 | Восточный |  |  | 3292 |
| 153 | ТК-1-224 - ТК-1-225 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 48 | 220 051 | Восточный |  |  | 3294 |
| 154 | ТК-1-225 - В-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 54 | 170 521 | Восточный |  |  | 3296 |
| 155 | ТК-1-225 - В-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 34 690 | Восточный |  |  | 3298 |
| 156 | ТК-1-223 - ТК-1-239 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 40 418 | Восточный |  |  | 3300 |
| 157 | ТК-1-239 - В-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 27 | 87 488 | Восточный |  |  | 3302 |
| 158 | ТК-1-223 - ТК-1-222 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 39 | 264 061 | Восточный |  |  | 3304 |
| 159 | ТК-1-222 - ТК-1-221 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 11 | 75 768 | Восточный |  |  | 3306 |
| 160 | ТК-1-221 - В-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 34 276 | Восточный |  |  | 3308 |
| 161 | ТК-1-221 - ТК-1-220 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 86 | 682 977 | Восточный |  |  | 3310 |
| 162 | ТК-1-220 - ТК-1-219 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 47 | 376 974 | Восточный |  |  | 3312 |
| 163 | ТК-1-219 - В-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 15 | 47 134 | Восточный |  |  | 3314 |
| 164 | ТК-1-219 - ТК-1-218 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 62 | 497 195 | Восточный |  |  | 3316 |
| 165 | ТК-1-218 - В-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 24 | 77 750 | Восточный |  |  | 3318 |
| 166 | ТК-1-218 - ТК-1-217 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 52 | 473 019 | Восточный |  |  | 3320 |
| 167 | ТК-1-217 - ТК-1-235 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 41 | 323 029 | Восточный |  |  | 3322 |
| 168 | ТК-1-235 - В-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 30 | 95 954 | Восточный |  |  | 3324 |
| 169 | ТК-1-235 - В-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 6 | 19 509 | Восточный |  |  | 3326 |
| 170 | ТК-1-235 - ТК-1-236 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 43 | 246 023 | Восточный |  |  | 3328 |
| 171 | ТК-1-236 - ТК-1-237 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 14 | 78 541 | Восточный |  |  | 3330 |
| 172 | ТК-1-237 - ТК-1-238 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 27 | 120 801 | Восточный |  |  | 3332 |
| 173 | ТК-1-238 - В-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 54 | 170 744 | Восточный |  |  | 3334 |
| 174 | ТК-1-238 - В-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 38 827 | Восточный |  |  | 3336 |
| 175 | ТК-1-237 - В-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 72 | 227 585 | Восточный |  |  | 3338 |
| 176 | ТК-1-217 - ТК-1-216 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 61 | 689 592 | Восточный |  |  | 3340 |
| 177 | ТК-1-216 - В-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 10 | 31 444 | Восточный |  |  | 3342 |
| 178 | ТК-1-216 - ТК-1-215 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 39 | 443 853 | Восточный |  |  | 3346 |
| 179 | ТК-1-215 - В-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 30 043 | Восточный |  |  | 3348 |
| 180 | ТК-1-215 - ТК-1-214 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 19 | 253 695 | Восточный |  |  | 3350 |
| 181 | ТК-1-214 - ТК-1-213 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 64 | 873 884 | Восточный |  |  | 3352 |
| 182 | ТК-1-213 - В-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 18 | 57 159 | Восточный |  |  | 3354 |
| 183 | ТК-1-213 - ТК-1-212 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 27 | 373 996 | Восточный |  |  | 3359 |
| 184 | ТК-1-212 - ТК-1-226 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 40 | 366 903 | Восточный |  |  | 3361 |
| 185 | ТК-1-226 - В-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 5 | 17 409 | Восточный |  |  | 3363 |
| 186 | ТК-1-226 - ТК-1-227 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 15 | 120 062 | Восточный |  |  | 3365 |
| 187 | ТК-1-227 - ТК-1-228 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 32 | 254 048 | Восточный |  |  | 3367 |
| 188 | ТК-1-228 - В-42 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 36 | 114 095 | Восточный |  |  | 3369 |
| 189 | ТК-1-228 - ТК-1-229 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 53 | 419 063 | Восточный |  |  | 3371 |
| 190 | ТК-1-229 - В-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 26 543 | Восточный |  |  | 3373 |
| 191 | ТК-1-229 - ТК-1-230 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 14 | 94 045 | Восточный |  |  | 3375 |
| 192 | ТК-1-230 - ТК-1-231 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 30 | 205 957 | Восточный |  |  | 3377 |
| 193 | ТК-1-231 - ТК-1-232 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 24 | 108 934 | Восточный |  |  | 3379 |
| 194 | ТК-1-232 - В-44 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 33 417 | Восточный |  |  | 3381 |
| 195 | ТК-1-231 - ТК-1-233 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 35 | 157 718 | Восточный |  |  | 3383 |
| 196 | ТК-1-233 - ТК-1-234 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 31 | 139 669 | Восточный |  |  | 3385 |
| 197 | ТК-1-234 - В-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 10 | 30 584 | Восточный |  |  | 3387 |
| 198 | ТК-1-234 - В-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 61 | 195 345 | Восточный |  |  | 3389 |
| 199 | ТК-1-232 - В-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 52 | 164 220 | Восточный |  |  | 3391 |
| 200 | ТК-1-212 - ТК-1-211 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 94 | 1 497 552 | Восточный |  |  | 3393 |
| 201 | ТК-1-211 - В-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 40 609 | Восточный |  |  | 3395 |
| 202 | ТК-1-211 - ТК-1-210 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 14 | 221 188 | Восточный |  |  | 3397 |
| 203 | ТК-1-210 - ТК-1-209 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 90 | 1 424 989 | Восточный |  |  | 3399 |
| 204 | ТК-1-209 - В-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 22 469 | Восточный |  |  | 3401 |
| 205 | ТК-1-209 - ТК-1-208 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 35 | 559 812 | Восточный |  |  | 3403 |
| 206 | ТК-1-208 - ТК-1-207 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 64 | 1 025 420 | Восточный |  |  | 3405 |
| 207 | ТК-1-207 - В-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 23 455 | Восточный |  |  | 3407 |
| 208 | ТК-1-117 - ТК-1-116 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 190 | 3 455 165 | Восточный |  |  | 3413 |
| 209 | ТК-1-116 - ТК-1-115 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 202 | 3 676 671 | Восточный |  |  | 3415 |
| 210 | ТК-1-115 - ЦТП №6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 30 | 340 193 | Восточный |  |  | 3417 |
| 211 | ТК-1-115 - ТК-1-114 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 55 | 630 032 | Восточный |  |  | 3419 |
| 212 | ТК-1-114 - ТК-1-113 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 17 | 265 743 | Восточный |  |  | 3423 |
| 213 | ТК-1-113 - ТК-1-112 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 17 | 274 177 | Восточный |  |  | 3425 |
| 214 | ТК-1-112 - ТК-1-127 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 7 | 75 699 | Восточный |  |  | 3427 |
| 215 | ТК-1-127 - ТК-1-126 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 11 | 102 569 | Восточный |  |  | 3429 |
| 216 | ТК-1-127 - ТК-1-241 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 52 | 166 798 | Восточный |  |  | 3433 |
| 217 | ТК-1-139 - ТК-1-259 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 38 | 513 801 | Восточный |  |  | 3443 |
| 218 | ТК-1-259 - ТК-1-152 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 26 | 238 964 | Восточный |  |  | 3445 |
| 219 | ТК-1-152 - ТК-1-153 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 27 | 242 420 | Восточный |  |  | 3447 |
| 220 | ТК-1-153 - В-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 59 | 186 848 | Восточный |  |  | 3449 |
| 221 | ТК-1-153 - ТК-1-154 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 44 | 350 559 | Восточный |  |  | 3451 |
| 222 | ТК-1-154 - В-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 27 402 | Восточный |  |  | 3453 |
| 223 | ТК-1-154 - ТК-1-155 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 24 | 193 659 | Восточный |  |  | 3455 |
| 224 | ТК-1-155 - ТК-1-156 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 80 | 638 898 | Восточный |  |  | 3457 |
| 225 | ТК-1-156 - В-53 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 22 596 | Восточный |  |  | 3459 |
| 226 | ТК-1-156 - ТК-1-157 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 55 | 376 110 | Восточный |  |  | 3461 |
| 227 | ТК-1-157 - ТК-1-158 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 56 | 378 906 | Восточный |  |  | 3463 |
| 228 | ТК-1-158 - В-54 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 29 343 | Восточный |  |  | 3465 |
| 229 | ТК-1-158 - ТК-1-159 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 46 | 262 049 | Восточный |  |  | 3467 |
| 230 | ТК-1-159 - В-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 16 | 51 748 | Восточный |  |  | 3469 |
| 231 | ТК-1-159 - ТК-1-160 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 70 | 319 119 | Восточный |  |  | 3471 |
| 232 | ТК-1-160 - В-56 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 27 275 | Восточный |  |  | 3473 |
| 233 | ТК-1-160 - ТК-1-161 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 42 | 132 872 | Восточный |  |  | 3475 |
| 234 | ТК-1-161 - В-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 44 | 140 574 | Восточный |  |  | 3477 |
| 235 | ТК-1-241 - В-58 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 70 | 223 065 | Восточный |  |  | 3479 |
| 236 | ТК-1-259 - ТК-1-140 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 28 | 321 097 | Восточный |  |  | 3481 |
| 237 | ТК-1-140 - В-59 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 42 423 | Восточный |  |  | 3483 |
| 238 | ТК-1-140 - ТК-1-141 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 30 | 341 556 | Восточный |  |  | 3485 |
| 239 | ТК-1-141 - ТК-1-142 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 17 | 198 000 | Восточный |  |  | 3487 |
| 240 | ТК-1-142 - В-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 40 418 | Восточный |  |  | 3489 |
| 241 | ТК-1-142 - ТК-1-143 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 56 | 510 573 | Восточный |  |  | 3491 |
| 242 | ТК-1-143 - В-61 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 34 053 | Восточный |  |  | 3493 |
| 243 | ТК-1-143 - ТК-1-144 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 36 | 330 531 | Восточный |  |  | 3495 |
| 244 | ТК-1-144 - ТК-1-145 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 28 | 255 241 | Восточный |  |  | 3497 |
| 245 | ТК-1-145 - В-62 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 68 | 215 204 | Восточный |  |  | 3499 |
| 246 | ТК-1-145 - ТК-1-146 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 29 | 261 061 | Восточный |  |  | 3501 |
| 247 | ТК-1-146 - В-63 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 34 467 | Восточный |  |  | 3503 |
| 248 | ТК-1-146 - ТК-1-147 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 47 | 374 746 | Восточный |  |  | 3505 |
| 249 | ТК-1-147 - В-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 40 164 | Восточный |  |  | 3507 |
| 250 | ТК-1-147 - ТК-1-148 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 45 | 355 571 | Восточный |  |  | 3509 |
| 251 | ТК-1-148 - В-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 42 137 | Восточный |  |  | 3511 |
| 252 | ТК-1-148 - ТК-1-149 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 17 | 114 504 | Восточный |  |  | 3513 |
| 253 | ТК-1-149 - ТК-1-150 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 15 | 102 365 | Восточный |  |  | 3515 |
| 254 | ТК-1-150 - ТК-1-162 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 55 | 250 831 | Восточный |  |  | 3517 |
| 255 | ТК-1-162 - В-66 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 63 | 198 973 | Восточный |  |  | 3519 |
| 256 | ТК-1-162 - В-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 40 | 126 857 | Восточный |  |  | 3521 |
| 257 | ТК-1-150 - ТК-1-151 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 73 | 333 305 | Восточный |  |  | 3523 |
| 258 | ТК-1-151 - В-68 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 22 | 70 016 | Восточный |  |  | 3525 |
| 259 | ТК-1-151 - В-69 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 50 | 684 186 | Восточный |  |  | 3527 |
| 260 | ТК-1-127 - ТК-1-128 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 39 | 1 026 776 | Восточный |  |  | 3529 |
| 261 | ТК-1-128 - ТК-1-164 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 25 | 430 639 | Восточный |  |  | 3531 |
| 262 | ТК-1-164 - ТК-1-165 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 28 | 484 405 | Восточный |  |  | 3533 |
| 263 | ТК-1-165 - В-70 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 57 | 791 642 | Восточный |  |  | 3535 |
| 264 | ТК-1-165 - В-71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 54 | 743 914 | Восточный |  |  | 3537 |
| 265 | ТК-1-128 - ТК-1-129 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 15 | 376 737 | Восточный |  |  | 3539 |
| 266 | ТК-1-129 - ТК-1-130 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 17 | 408 173 | Восточный |  |  | 3541 |
| 267 | ТК-1-130 - В-72 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 14 | 190 220 | Восточный |  |  | 3543 |
| 268 | ТК-1-130 - ТК-1-131 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 95 | 2 324 767 | Восточный |  |  | 3545 |
| 269 | ТК-1-131 - В-73 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 162 632 | Восточный |  |  | 3547 |
| 270 | ТК-1-131 - ТК-1-132 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 11 | 230 702 | Восточный |  |  | 3549 |
| 271 | ТК-1-132 - ТК-1-133 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 18 | 394 970 | Восточный |  |  | 3551 |
| 272 | ТК-1-133 - В-74 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 170 771 | Восточный |  |  | 3553 |
| 273 | ТК-1-133 - ТК-1-134 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 107 | 2 084 198 | Восточный |  |  | 3555 |
| 274 | ТК-1-134 - ТК-1-135 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 23 | 448 757 | Восточный |  |  | 3557 |
| 275 | ТК-1-135 - В-75 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 149 804 | Восточный |  |  | 3559 |
| 276 | ТК-1-135 - ТК-1-136 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 122 | 2 083 214 | Восточный |  |  | 3561 |
| 277 | ТК-1-136 - В-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 118 905 | Восточный |  |  | 3563 |
| 278 | ТК-1-136 - ТК-1-137 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 25 | 340 576 | Восточный |  |  | 3565 |
| 279 | ТК-1-137 - В-77 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 110 | 1 518 865 | Восточный |  |  | 3567 |
| 280 | ТК-1-112 - В-78 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 138 | 1 907 720 | Восточный |  |  | 3569 |
| 281 | ТК-1-109 - ТК-1-108 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,600 | 132 | 7 744 815 | Восточный |  |  | 3573 |
| 282 | ТК-1-108 - ТК-1-107 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,600 | 201 | 11 740 365 | Восточный |  |  | 3575 |
| 283 | ТК-1-107 - ТК-1-106 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,600 | 187 | 10 912 005 | Восточный |  |  | 3577 |
| 284 | ТК-1-106 - ТК-1-105 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,600 | 45 | 2 634 840 | Восточный |  |  | 3579 |
| 285 | ТК-1-105 - ТК-1-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,700 | 121 | 8 221 880 | Восточный |  |  | 3580 |
| 286 | ТК-1-105 - ТК-1-92 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 70 | 2 623 309 | Восточный |  |  | 3582 |
| 287 | В-79 - ТК-1-94 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 17 | 239 189 | Восточный |  |  | 3587 |
| 288 | ЦТП №8 - ТК-1-94 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 50 | 979 160 | Восточный |  |  | 3589 |
| 289 | ТК-1-98 - ТК-1-99 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 144 | 3 978 113 | Восточный |  |  | 3594 |
| 290 | ТК-1-99 - ТК-1-100 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 120 | 3 305 931 | Восточный |  |  | 3596 |
| 291 | ТК-1-100 - ТК-1-101 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 209 | 5 768 388 | Восточный |  |  | 3598 |
| 292 | ТК-1-101 - ТК-1-102 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 218 | 6 022 287 | Восточный |  |  | 3600 |
| 293 | ТК-1-102 - ТК-1-103 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 118 | 3 260 622 | Восточный |  |  | 3602 |
| 294 | ТК-1-94 - ТК-1-95 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 65 | 1 117 647 | Восточный |  |  | 3606 |
| 295 | ТК-1-95 - ТК-1-96 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 73 | 1 238 663 | Восточный |  |  | 3608 |
| 296 | ТК-1-96 - В-80 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 156 | 2 150 771 | Восточный |  |  | 3610 |
| 297 | ТК-1-96 - ТК-1-97 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 36 | 492 862 | Восточный |  |  | 3612 |
| 298 | ТК-1-97 - В-81 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 52 | 717 292 | Восточный |  |  | 3614 |
| 299 | В-82 - ТК-1-91 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 78 | 1 077 731 | Восточный |  |  | 3617 |
| 300 | ТК-1-91 - ТК-1-90 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 75 | 1 037 590 | Восточный |  |  | 3621 |
| 301 | ТК-1-90 - В-83 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 178 909 | Восточный |  |  | 3623 |
| 302 | ТК-1-90 - ТК-1-89 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 76 | 1 293 795 | Восточный |  |  | 3625 |
| 303 | ТК-1-89 - В-84 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 62 | 850 404 | Восточный |  |  | 3627 |
| 304 | ТК-1-89 - ТК-1-88 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 60 | 1 176 746 | Восточный |  |  | 3629 |
| 305 | ТК-1-87 - ТК-1-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 34 | 943 762 | Восточный |  |  | 3636 |
| 306 | ТК-1-34 - ТК-1-111 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 186 | 8 783 208 | Восточный |  |  | 3638 |
| 307 | ТК-1-111 - ТК-1-110 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 115 | 5 432 514 | Восточный |  |  | 3640 |
| 308 | ТК-1-109 - ТК-1-110 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,600 | 89 | 5 201 235 | Восточный |  |  | 3641 |
| 309 | ТК-1-110 - ТК-1-112 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 258 | 9 621 908 | Восточный |  |  | 3642 |
| 310 | ТК-1-22 - ТК-1-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 18 | 376 386 | Восточный |  |  | 3644 |
| 311 | ТК-1-35 - ТК-1-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 14 | 197 669 | Восточный |  |  | 3652 |
| 312 | ТК-1-35 - ТК-1-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 42 | 573 419 | Восточный |  |  | 3656 |
| 313 | ТК-1-250 - ТК-1-251 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 48 | 1 028 333 | Восточный |  |  | 3662 |
| 314 | ТК-1-251 - ТК-1-252 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 61 | 1 300 903 | Восточный |  |  | 3664 |
| 315 | ТК-1-252 - ТК-1-253 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 22 | 438 235 | Восточный |  |  | 3668 |
| 316 | ТК-1-253 - ТК-1-254 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 59 | 1 144 399 | Восточный |  |  | 3670 |
| 317 | ТК-1-254 - В-89 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 99 731 | Восточный |  |  | 3672 |
| 318 | ТК-1-254 - ТК-1-255 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 41 | 691 446 | Восточный |  |  | 3674 |
| 319 | ТК-1-255 - В-90 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 10 | 132 561 | Восточный |  |  | 3676 |
| 320 | ТК-1-255 - В-91 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 60 | 821 437 | Восточный |  |  | 3678 |
| 321 | ТК-1-250 - ТК-1-256 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 9 | 157 713 | Восточный |  |  | 3682 |
| 322 | ТК-1-250 - ТК-1-249 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 30 | 782 802 | Восточный |  |  | 3688 |
| 323 | ТК-1-249 - ТК-1-248 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 51 | 1 324 763 | Восточный |  |  | 3690 |
| 324 | ТК-1-248 - ТК-1-247 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 18 | 503 653 | Восточный |  |  | 3694 |
| 325 | ТК-1-247 - ТК-1-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 28 | 774 128 | Восточный |  |  | 3696 |
| 326 | ТК-1-51 - ТК-1-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 38 | 1 045 985 | Восточный |  |  | 3698 |
| 327 | ТК-1-52 - ТК-1-53 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 26 | 723 293 | Восточный |  |  | 3700 |
| 328 | ТК-1-53 - ТК-1-54 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 41 | 1 136 604 | Восточный |  |  | 3706 |
| 329 | ТК-1-54 - ТК-1-257 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 28 | 391 614 | Восточный |  |  | 3708 |
| 330 | ТК-1-54 - ТК-1-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 46 | 1 281 649 | Восточный |  |  | 3712 |
| 331 | ТК-1-55 - ТК-1-56 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 36 | 995 979 | Восточный |  |  | 3714 |
| 332 | ТК-1-56 - ТК-1-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 77 | 2 009 715 | Восточный |  |  | 3722 |
| 333 | ТК-1-57 - ТК-1-58 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 28 | 602 816 | Восточный |  |  | 3724 |
| 334 | ТК-1-58 - В-100 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 97 800 | Восточный |  |  | 3726 |
| 335 | ТК-1-58 - ТК-1-59 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 38 | 737 342 | Восточный |  |  | 3728 |
| 336 | ТК-1-59 - ТК-1-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 20 | 399 069 | Восточный |  |  | 3730 |
| 337 | ТК-1-60 - ТК-1-63 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 174 219 | Восточный |  |  | 3732 |
| 338 | ТК-1-63 - В-101 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 96 007 | Восточный |  |  | 3734 |
| 339 | ТК-1-60 - ТК-1-61 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 65 | 1 108 089 | Восточный |  |  | 3738 |
| 340 | ТК-1-61 - ТК-1-62 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 56 | 964 031 | Восточный |  |  | 3740 |
| 341 | ТК-1-57 - ТК-1-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 31 | 664 764 | Восточный |  |  | 3742 |
| 342 | ТК-1-65 - ТК-1-66 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 8 | 178 153 | Восточный |  |  | 3744 |
| 343 | ТК-1-66 - ТК-1-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 66 | 1 295 219 | Восточный |  |  | 3748 |
| 344 | ТК-1-67 - ТК-1-68 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 28 | 385 268 | Восточный |  |  | 3750 |
| 345 | ТК-1-67 - ТК-1-69 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 10 | 174 782 | Восточный |  |  | 3754 |
| 346 | ТК-1-69 - В-103 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 6 | 78 074 | Восточный |  |  | 3756 |
| 347 | ТК-1-62 - В-105 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 102 076 | Восточный |  |  | 3760 |
| 348 | ТК-1-62 - В-106 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 59 | 811 643 | Восточный |  |  | 3762 |
| 349 | ТК-1-51 - ТК-1-242 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 29 | 628 236 | Восточный |  |  | 3764 |
| 350 | ТК-1-242 - ТК-1-243 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 28 | 549 888 | Восточный |  |  | 3768 |
| 351 | ТК-1-243 - ТК-1-244 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 25 | 489 872 | Восточный |  |  | 3770 |
| 352 | ТК-1-244 - ТК-1-246 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 15 | 254 321 | Восточный |  |  | 3772 |
| 353 | ТК-1-244 - ТК-1-245 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 71 | 983 241 | Восточный |  |  | 3778 |
| 354 | ТК-1-25 - ТК-1-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 58 | 1 248 354 | Восточный |  |  | 3793 |
| 355 | ТК-1-26 - ТК-1-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 83 | 1 762 735 | Восточный |  |  | 3795 |
| 356 | ТК-1-27 - ТК-1-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 103 | 2 204 700 | Восточный |  |  | 3797 |
| 357 | ТК-1-28 - ТК-1-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 12 | 325 454 | Восточный |  |  | 3801 |
| 358 | ТК-1-43 - ТК-1-44 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 26 | 510 137 | Восточный |  |  | 3803 |
| 359 | ТК-1-44 - ТК-1-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 77 | 1 307 620 | Восточный |  |  | 3807 |
| 360 | ТК-1-45 - ТК-1-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 55 | 764 605 | Восточный |  |  | 3811 |
| 361 | ТК-1-49 - ТК-1-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 89 | 2 459 694 | Восточный |  |  | 3818 |
| 362 | ТК-1-48 - ТК-1-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 94 | 2 583 190 | Восточный |  |  | 3820 |
| 363 | ТК-1-42 - ТК-1-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 12 | 236 947 | Восточный |  |  | 3835 |
| 364 | ТК-1-41 - ТК-1-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 71 | 1 383 685 | Восточный |  |  | 3837 |
| 365 | ТК-1-38 - ТК-1-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 56 | 951 059 | Восточный |  |  | 3841 |
| 366 | ТК-1-39 - ТК-1-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 36 | 490 379 | Восточный |  |  | 3845 |
| 367 | ТК-1-28 - ТК-1-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 14 | 339 653 | Восточный |  |  | 3849 |
| 368 | ТК-1-29 - ТК-1-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 32 | 973 072 | Восточный |  |  | 3852 |
| 369 | ТК-1-30 - ТК-1-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 63 | 1 646 495 | Восточный |  |  | 3854 |
| 370 | ТК-1-30 - ТК-1-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 63 | 1 646 495 | Восточный |  |  | 3855 |
| 371 | ТК-1-31 - ТК-1-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 11 | 309 983 | Восточный |  |  | 3856 |
| 372 | ТК-1-31 - ТК-1-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 47 | 1 964 760 | Восточный |  |  | 3858 |
| 373 | ТК-1-32 - ТК-1-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 89 | 3 722 040 | Восточный |  |  | 3860 |
| 374 | ТК-1-33 - ТК-1-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 65 | 2 741 340 | Восточный |  |  | 3861 |
| 375 | ТК-1-31 - ТК-1-70 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 19 | 525 479 | Восточный |  |  | 3863 |
| 376 | ТК-1-70 - ТК-1-71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 54 | 1 148 170 | Восточный |  |  | 3865 |
| 377 | ТК-1-71 - В-118 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 6 | 88 420 | Восточный |  |  | 3867 |
| 378 | ТК-1-70 - ТК-1-75 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 77 | 2 018 326 | Восточный |  |  | 3869 |
| 379 | ТК-1-75 - ТК-1-86 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 22 | 309 677 | Восточный |  |  | 3871 |
| 380 | ТК-1-86 - В-119 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 24 | 326 368 | Восточный |  |  | 3875 |
| 381 | ТК-1-75 - ТК-1-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 18 | 463 158 | Восточный |  |  | 3877 |
| 382 | ТК-1-76 - ТК-1-77 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 129 | 3 371 008 | Восточный |  |  | 3879 |
| 383 | ТК-1-77 - В-120 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 184 013 | Восточный |  |  | 3881 |
| 384 | ТК-1-77 - ТК-1-78 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 51 | 1 248 095 | Восточный |  |  | 3883 |
| 385 | ТК-1-78 - В-121 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 170 771 | Восточный |  |  | 3885 |
| 386 | ТК-1-78 - ТК-1-79 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 20 | 496 340 | Восточный |  |  | 3887 |
| 387 | ТК-1-79 - ТК-1-80 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 69 | 1 695 317 | Восточный |  |  | 3889 |
| 388 | ТК-1-80 - В-122 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 13 | 184 013 | Восточный |  |  | 3891 |
| 389 | ТК-1-80 - ТК-1-81 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 133 | 2 831 654 | Восточный |  |  | 3893 |
| 390 | ТК-1-81 - ТК-1-85 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 12 | 206 359 | Восточный |  |  | 3895 |
| 391 | ТК-1-85 - В-123 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 8 | 104 697 | Восточный |  |  | 3897 |
| 392 | ТК-1-85 - В-124 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 24 | 327 057 | Восточный |  |  | 3899 |
| 393 | ТК-1-81 - ТК-1-82 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 16 | 269 683 | Восточный |  |  | 3901 |
| 394 | ТК-1-82 - ТК-1-83 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 133 | 2 269 944 | Восточный |  |  | 3903 |
| 395 | ТК-1-83 - В-125 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 7 | 101 938 | Восточный |  |  | 3905 |
| 396 | ТК-1-83 - ТК-1-84 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 29 | 401 131 | Восточный |  |  | 3907 |
| 397 | ТК-1-84 - В-126 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 46 | 633 837 | Восточный |  |  | 3909 |
| 398 | ТК-1-71 - ТК-1-72 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 34 | 669 726 | Восточный |  |  | 3911 |
| 399 | ТК-1-72 - ТК-1-73 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 32 | 621 012 | Восточный |  |  | 3913 |
| 400 | ТК-1-73 - В-127 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 6 | 89 248 | Восточный |  |  | 3915 |
| 401 | ТК-1-73 - ТК-1-74 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 55 | 947 133 | Восточный |  |  | 3917 |
| 402 | ТК-1-74 - В-128 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 157 942 | Восточный |  |  | 3919 |
| 403 | ТК-1-74 - В-129 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 111 | 1 534 314 | Восточный |  |  | 3921 |
| 404 | ТК-2-1 - ТК-2-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 225 | 8 402 944 | Восточный |  |  | 3926 |
| 405 | ТК-2-1 - ТК-2-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 225 | 8 402 944 | Восточный |  |  | 3927 |
| 406 | ТК-2-2 - ТК-2-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 435 | 20 482 848 | Восточный |  |  | 3929 |
| 407 | ТК-2-3 - ТК-2-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 244 | 11 503 233 | Восточный |  |  | 3931 |
| 408 | ТК-2-4 - ТК-2-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 217 | 10 203 273 | Восточный |  |  | 3933 |
| 409 | ТК-2-5 - ТК-2-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 318 | 14 997 111 | Восточный |  |  | 3935 |
| 410 | ТК-2-6 - ТК-2-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 194 | 9 123 741 | Восточный |  |  | 3937 |
| 411 | ТК-2-7 - ТК-2-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 250 | 11 771 703 | Восточный |  |  | 3939 |
| 412 | ТК-2-8 - ТК-2-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 219 | 10 324 791 | Восточный |  |  | 3941 |
| 413 | ТК-2-9 - ТК-2-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 141 | 6 658 527 | Восточный |  |  | 3943 |
| 414 | ТК-2-10 - ТК-2-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 101 | 4 741 086 | Восточный |  |  | 3945 |
| 415 | ТК-2-11 - ТК-2-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 122 | 5 743 845 | Восточный |  |  | 3947 |
| 416 | ТК-2-12 - ТК-2-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 73 | 2 738 193 | Восточный |  |  | 3949 |
| 417 | ТК-2-13 - ТК-2-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 170 | 6 323 096 | Восточный |  |  | 3951 |
| 418 | ТК-2-14 - ТК-2-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 197 | 7 351 830 | Восточный |  |  | 3953 |
| 419 | ТК-2-15 - ТК-2-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 187 | 6 992 631 | Восточный |  |  | 3955 |
| 420 | ТК-2-16 - ТК-2-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 141 | 5 251 467 | Восточный |  |  | 3957 |
| 421 | ТК-2-17 - ТК-2-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 127 | 4 738 592 | Восточный |  |  | 3959 |
| 422 | ТК-2-18 - ТК-2-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 131 | 4 890 030 | Восточный |  |  | 3961 |
| 423 | ТК-2-19 - В-130 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 49 | 681 289 | Восточный |  |  | 3963 |
| 424 | ТК-2-19 - ТК-2-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 85 | 3 182 436 | Восточный |  |  | 3965 |
| 425 | ТК-2-20 - ТК-2-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 114 | 4 266 001 | Восточный |  |  | 3967 |
| 426 | ТК-2-21 - ТК-2-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 180 | 6 718 849 | Восточный |  |  | 3969 |
| 427 | ТК-2-22 - ТК-2-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 121 | 4 516 284 | Восточный |  |  | 3971 |
| 428 | ТК-2-23 - ТК-2-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 182 | 6 795 314 | Восточный |  |  | 3973 |
| 429 | ТК-2-24 - ТК-2-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 57 | 2 126 100 | Восточный |  |  | 3975 |
| 430 | ТК-2-25 - В-131 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 71 | 980 206 | Восточный |  |  | 3977 |
| 431 | ТК-2-25 - ТК-2-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 93 | 3 460 321 | Восточный |  |  | 3979 |
| 432 | ТК-2-26 - ТК-2-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 184 | 6 872 152 | Восточный |  |  | 3981 |
| 433 | ТК-2-27 - В-132 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 71 | 972 620 | Восточный |  |  | 3983 |
| 434 | ТК-2-27 - ТК-2-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 72 | 2 207 062 | Восточный |  |  | 3985 |
| 435 | ТК-2-28 - ТК-2-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 160 | 4 911 712 | Восточный |  |  | 3987 |
| 436 | ТК-2-29 - ТК-2-114 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 67 | 1 138 300 | Восточный |  |  | 3989 |
| 437 | ТК-2-114 - ТК-2-115 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 64 | 1 093 922 | Восточный |  |  | 3991 |
| 438 | ТК-2-115 - В-133 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 32 | 444 583 | Восточный |  |  | 3993 |
| 439 | ТК-2-115 - ТК-2-116 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 62 | 855 646 | Восточный |  |  | 3995 |
| 440 | ТК-2-116 - В-134 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 92 | 1 272 089 | Восточный |  |  | 3997 |
| 441 | ТК-2-29 - ТК-2-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 76 | 2 344 582 | Восточный |  |  | 3999 |
| 442 | ТК-2-30 - ТК-2-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 247 | 7 570 930 | Восточный |  |  | 4001 |
| 443 | ТК-2-31 - ТК-2-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 115 | 3 539 281 | Восточный |  |  | 4003 |
| 444 | ТК-2-32 - ТК-2-117 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 54 | 1 162 055 | Восточный |  |  | 4005 |
| 445 | ТК-2-117 - ТК-2-118 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 85 | 1 822 546 | Восточный |  |  | 4007 |
| 446 | ТК-2-118 - В-135 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 34 | 470 378 | Восточный |  |  | 4009 |
| 447 | ТК-2-118 - ТК-2-119 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 31 | 609 710 | Восточный |  |  | 4011 |
| 448 | ТК-2-119 - В-136 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 37 | 506 380 | Восточный |  |  | 4013 |
| 449 | ТК-2-119 - ТК-2-120 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 95 | 1 628 167 | Восточный |  |  | 4015 |
| 450 | ТК-2-120 - ТК-2-121 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 17 | 295 798 | Восточный |  |  | 4017 |
| 451 | ТК-2-121 - В-137 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 39 | 531 899 | Восточный |  |  | 4019 |
| 452 | ТК-2-121 - В-138 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 80 | 1 099 801 | Восточный |  |  | 4021 |
| 453 | ТК-2-32 - ТК-2-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 140 | 3 868 155 | Восточный |  |  | 4023 |
| 454 | ТК-2-33 - ТК-2-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 119 | 3 289 078 | Восточный |  |  | 4025 |
| 455 | ТК-2-34 - ТК-2-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 15 | 406 680 | Восточный |  |  | 4027 |
| 456 | ТК-2-35 - ТК-2-122 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 52 | 1 118 478 | Восточный |  |  | 4029 |
| 457 | ТК-2-122 - ТК-2-123 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 64 | 1 360 715 | Восточный |  |  | 4031 |
| 458 | ТК-2-123 - В-139 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 43 | 598 800 | Восточный |  |  | 4033 |
| 459 | ТК-2-123 - ТК-2-124 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 36 | 700 708 | Восточный |  |  | 4035 |
| 460 | ТК-2-124 - В-140 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 39 | 543 900 | Восточный |  |  | 4037 |
| 461 | ТК-2-124 - ТК-2-125 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 147 | 2 508 733 | Восточный |  |  | 4039 |
| 462 | ТК-2-125 - ТК-2-126 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 19 | 327 545 | Восточный |  |  | 4043 |
| 463 | ТК-2-126 - В-141 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 99 | 1 358 854 | Восточный |  |  | 4045 |
| 464 | ТК-2-126 - В-142 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 38 | 524 726 | Восточный |  |  | 4047 |
| 465 | ТК-2-126 - В-142 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,050 | 38 | 524 726 | Восточный |  |  | 4048 |
| 466 | ТК-2-35 - ТК-2-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 71 | 1 842 456 | Восточный |  |  | 4050 |
| 467 | ТК-2-36 - ТК-2-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 62 | 1 616 226 | Восточный |  |  | 4052 |
| 468 | ТК-2-37 - ТК-2-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 159 | 4 161 117 | Восточный |  |  | 4054 |
| 469 | ТК-2-38 - ТК-2-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 141 | 3 683 347 | Восточный |  |  | 4056 |
| 470 | ТК-2-39 - ТК-2-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 76 | 1 982 056 | Восточный |  |  | 4058 |
| 471 | ТК-2-40 - ТК-2-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 22 | 373 972 | Восточный |  |  | 4060 |
| 472 | ТК-2-41 - ТК-2-42 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 92 | 1 571 841 | Восточный |  |  | 4062 |
| 473 | ТК-2-42 - В-143 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,050 | 22 | 308 022 | Восточный |  |  | 4064 |
| 474 | ТК-2-42 - В-143 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 22 | 308 022 | Восточный |  |  | 4065 |
| 475 | ТК-2-42 - ТК-2-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 43 | 590 662 | Восточный |  |  | 4067 |
| 476 | ТК-2-43 - В-144 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 136 | 1 876 131 | Восточный |  |  | 4069 |
| 477 | ТК-2-40 - ТК-2-44 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 78 | 2 046 768 | Восточный |  |  | 4071 |
| 478 | ТК-2-44 - ТК-2-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 58 | 1 505 590 | Восточный |  |  | 4073 |
| 479 | ТК-2-45 - ТК-2-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 75 | 1 461 043 | Восточный |  |  | 4075 |
| 480 | ТК-2-46 - ТК-2-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 47 | 794 881 | Восточный |  |  | 4077 |
| 481 | ТК-2-47 - ТК-2-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 171 | 2 926 741 | Восточный |  |  | 4079 |
| 482 | ТК-2-48 - ТК-2-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 39 | 540 727 | Восточный |  |  | 4081 |
| 483 | ТК-2-49 - В-145 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 234 | 3 231 122 | Восточный |  |  | 4083 |
| 484 | ТК-2-48 - В-146 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 64 | 884 200 | Восточный |  |  | 4085 |
| 485 | ТК-2-46 - В-147 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 66 | 907 098 | Восточный |  |  | 4087 |
| 486 | ТК-2-45 - ТК-2-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 22 | 466 104 | Восточный |  |  | 4089 |
| 487 | ТК-2-50 - ТК-2-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 28 | 603 030 | Восточный |  |  | 4091 |
| 488 | ТК-2-51 - ТК-2-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 254 | 3 498 452 | Восточный |  |  | 4093 |
| 489 | ТК-2-52 - В-148 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 130 | 1 789 366 | Восточный |  |  | 4095 |
| 490 | ТК-2-51 - ТК-2-53 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 80 | 1 553 990 | Восточный |  |  | 4097 |
| 491 | ТК-2-53 - ТК-2-54 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 247 | 4 815 324 | Восточный |  |  | 4099 |
| 492 | ТК-2-54 - ТК-2-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 68 | 1 320 161 | Восточный |  |  | 4101 |
| 493 | ТК-2-55 - ТК-2-56 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 144 | 1 982 070 | Восточный |  |  | 4103 |
| 494 | ТК-2-56 - В-149 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,050 | 128 | 1 769 779 | Восточный |  |  | 4105 |
| 495 | ТК-2-56 - В-149 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 127 | 1 758 330 | Восточный |  |  | 4106 |
| 496 | ТК-2-55 - ТК-2-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 74 | 1 254 708 | Восточный |  |  | 4108 |
| 497 | ТК-2-57 - ТК-2-58 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 13 | 215 234 | Восточный |  |  | 4110 |
| 498 | ТК-2-58 - В-150 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 64 | 879 648 | Восточный |  |  | 4112 |
| 499 | ТК-2-58 - ТК-2-59 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 216 | 2 973 311 | Восточный |  |  | 4114 |
| 500 | ТК-2-59 - В-151 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 136 | 1 882 614 | Восточный |  |  | 4116 |
| 501 | ТК-2-12 - ТК-2-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 35 | 1 291 699 | Восточный |  |  | 4118 |
| 502 | ТК-2-60 - ТК-2-61 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 15 | 394 011 | Восточный |  |  | 4120 |
| 503 | ТК-2-61 - ТК-2-62 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 37 | 959 716 | Восточный |  |  | 4122 |
| 504 | ТК-2-62 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 38 | 517 278 | Восточный |  |  | 4124 |
| 505 | ТК-2-62 - ТК-2-63 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 73 | 1 908 733 | Восточный |  |  | 4126 |
| 506 | ТК-2-63 - ТК-2-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 57 | 1 493 587 | Восточный |  |  | 4128 |
| 507 | ТК-2-64 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 36 | 501 966 | Восточный |  |  | 4130 |
| 508 | ТК-2-64 - ТК-2-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 79 | 2 063 206 | Восточный |  |  | 4132 |
| 509 | ТК-2-65 - В-152 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 178 | 4 646 455 | Восточный |  |  | 4134 |
| 510 | ТК-2-60 - ТК-2-66 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 39 | 1 210 047 | Восточный |  |  | 4138 |
| 511 | ТК-2-66 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 9 | 129 940 | Восточный |  |  | 4140 |
| 512 | ТК-2-66 - ТК-2-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 42 | 1 301 215 | Восточный |  |  | 4142 |
| 513 | ТК-2-67 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 20 | 276 985 | Восточный |  |  | 4144 |
| 514 | ТК-2-67 - ТК-2-68 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 21 | 654 445 | Восточный |  |  | 4146 |
| 515 | ТК-2-68 - ТК-2-69 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 70 | 2 162 553 | Восточный |  |  | 4148 |
| 516 | ТК-2-69 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 16 | 218 636 | Восточный |  |  | 4150 |
| 517 | ТК-2-69 - ТК-2-70 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 69 | 2 114 360 | Восточный |  |  | 4152 |
| 518 | ТК-2-70 - ТК-2-75 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 58 | 801 022 | Восточный |  |  | 4154 |
| 519 | ТК-2-70 - ТК-2-71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 8 | 242 808 | Восточный |  |  | 4156 |
| 520 | ТК-2-71 - ТК-2-72 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 11 | 343 798 | Восточный |  |  | 4158 |
| 521 | ТК-2-72 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 19 | 261 811 | Восточный |  |  | 4160 |
| 522 | ТК-2-72 - ТК-2-73 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 43 | 1 331 605 | Восточный |  |  | 4162 |
| 523 | ТК-2-73 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 165 253 | Восточный |  |  | 4164 |
| 524 | ТК-2-73 - ТК-2-74 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 33 | 1 020 651 | Восточный |  |  | 4166 |
| 525 | ТК-2-74 - ТК-2-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 66 | 1 410 273 | Восточный |  |  | 4168 |
| 526 | ТК-2-76 - В-153 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 43 | 597 283 | Восточный |  |  | 4170 |
| 527 | ТК-2-76 - ТК-2-77 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 22 | 428 687 | Восточный |  |  | 4172 |
| 528 | ТК-2-77 - ТК-2-78 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 177 | 3 457 360 | Восточный |  |  | 4174 |
| 529 | ТК-2-78 - ТК-2-79 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 147 | 2 870 839 | Восточный |  |  | 4176 |
| 530 | ТК-2-79 - ТК-2-80 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 186 | 3 621 041 | Восточный |  |  | 4178 |
| 531 | ТК-2-80 - ТК-2-81 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 214 | 4 164 889 | Восточный |  |  | 4180 |
| 532 | ТК-2-81 - ТК-2-82 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 61 | 1 187 853 | Восточный |  |  | 4182 |
| 533 | ТК-2-82 - ТК-2-85 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 80 | 1 366 848 | Восточный |  |  | 4184 |
| 534 | ТК-2-85 - ТК-2-86 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,100 | 75 | 1 279 286 | Восточный |  |  | 4186 |
| 535 | ТК-2-86 - В-154 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 56 | 773 433 | Восточный |  |  | 4188 |
| 536 | ТК-2-86 - ТК-2-87 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 164 | 2 268 434 | Восточный |  |  | 4190 |
| 537 | ТК-2-87 - В-155 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 203 | 2 802 955 | Восточный |  |  | 4192 |
| 538 | ТК-2-82 - ТК-2-84 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 78 | 1 082 145 | Восточный |  |  | 4194 |
| 539 | ТК-2-84 - В-156 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 141 | 1 946 343 | Восточный |  |  | 4196 |
| 540 | ТК-2-74 - ТК-2-88 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 99 | 2 741 221 | Восточный |  |  | 4198 |
| 541 | ТК-2-88 - ТК-2-89 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 110 | 3 029 101 | Восточный |  |  | 4200 |
| 542 | ТК-2-89 - ТК-2-90 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 115 | 3 189 895 | Восточный |  |  | 4202 |
| 543 | ТК-2-90 - ТК-2-91 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 40 | 1 091 571 | Восточный |  |  | 4204 |
| 544 | ТК-2-91 - ТК-2-103 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 92 | 2 394 854 | Восточный |  |  | 4206 |
| 545 | ТК-2-103 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 35 | 478 792 | Восточный |  |  | 4208 |
| 546 | ТК-2-103 - ТК-2-104 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 6 | 157 865 | Восточный |  |  | 4210 |
| 547 | ТК-2-104 - ТК-2-105 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 83 | 2 172 016 | Восточный |  |  | 4212 |
| 548 | ТК-2-105 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 34 | 472 171 | Восточный |  |  | 4214 |
| 549 | ТК-2-105 - ТК-2-106 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 71 | 1 854 720 | Восточный |  |  | 4216 |
| 550 | ТК-2-106 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 16 | 213 946 | Восточный |  |  | 4218 |
| 551 | ТК-2-106 - ТК-2-107 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 79 | 2 068 686 | Восточный |  |  | 4220 |
| 552 | ТК-2-107 - ТК-2-108 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 14 | 360 350 | Восточный |  |  | 4222 |
| 553 | ТК-2-108 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 64 | 884 338 | Восточный |  |  | 4224 |
| 554 | ТК-2-108 - ТК-2-109 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 68 | 1 784 529 | Восточный |  |  | 4226 |
| 555 | ТК-2-109 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 66 | 909 029 | Восточный |  |  | 4228 |
| 556 | ТК-2-109 - ТК-2-110 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 50 | 1 314 847 | Восточный |  |  | 4230 |
| 557 | ТК-2-110 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 67 | 922 133 | Восточный |  |  | 4232 |
| 558 | ТК-2-110 - ТК-2-111 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 33 | 867 084 | Восточный |  |  | 4234 |
| 559 | ТК-2-111 - ТК-2-112 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 61 | 1 591 437 | Восточный |  |  | 4236 |
| 560 | ТК-2-112 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 62 | 855 922 | Восточный |  |  | 4238 |
| 561 | ТК-2-112 - ТК-2-113 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 143 | 3 727 966 | Восточный |  |  | 4240 |
| 562 | ТК-2-113 - В-157 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 150 | 3 923 928 | Восточный |  |  | 4242 |
| 563 | ТК-2-91 - ТК-2-92 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 63 | 1 546 488 | Восточный |  |  | 4244 |
| 564 | ТК-2-92 - ТК-2-93 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 74 | 1 825 480 | Восточный |  |  | 4246 |
| 565 | ТК-2-93 - ТК-2-94 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 92 | 2 252 809 | Восточный |  |  | 4248 |
| 566 | ТК-2-94 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 28 | 386 096 | Восточный |  |  | 4250 |
| 567 | ТК-2-94 - ТК-2-95 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 60 | 1 464 215 | Восточный |  |  | 4252 |
| 568 | ТК-2-95 - ТК-2-96 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 63 | 1 543 787 | Восточный |  |  | 4254 |
| 569 | ТК-2-96 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 25 | 348 714 | Восточный |  |  | 4256 |
| 570 | ТК-2-96 - ТК-2-97 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 58 | 1 430 324 | Восточный |  |  | 4258 |
| 571 | ТК-2-97 - ТК-2-98 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 144 | 3 540 935 | Восточный |  |  | 4262 |
| 572 | ТК-2-98 - ТК-2-99 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 58 | 1 422 219 | Восточный |  |  | 4264 |
| 573 | ТК-2-99 - ТК-2-100 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 46 | 1 137 824 | Восточный |  |  | 4266 |
| 574 | ТК-2-100 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 34 | 472 033 | Восточный |  |  | 4268 |
| 575 | ТК-2-100 - ТК-2-101 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 26 | 636 818 | Восточный |  |  | 4270 |
| 576 | ТК-2-101 - ТК-2-102 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 46 | 1 135 123 | Восточный |  |  | 4272 |
| 577 | ТК-2-102 - Z | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 27 | 377 957 | Восточный |  |  | 4274 |
| 578 | ТК-2-102 - В-158 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 64 | 1 582 345 | Восточный |  |  | 4276 |
| 579 | ЦТП №2 - ТК-1-126 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 43 | 1 123 583 | Восточный |  |  | 4288 |
| 580 | ТК-1-114 - ТК-1-125 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 39 | 1 022 340 | Восточный |  |  | 4289 |
| 581 | ТК-1-138 - ТК-1-139 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 43 | 1 311 038 | Восточный |  |  | 4292 |
| 582 | ТК-1-92 - ТК-1-93 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 75 | 2 793 024 | Восточный |  |  | 4293 |
| 583 | ТК-1-87 - ЦТП №7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 54 | 1 481 121 | Восточный |  |  | 4294 |
| 584 | ТК-1-167 - ТК-1-166 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 47 | 1 739 672 | Восточный |  |  | 4295 |
| 585 | ТК-1-25 - ЦТП №3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 56 | 1 455 230 | Восточный |  |  | 4299 |
| 586 | ЦТП №3 - ТК-1-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 7 | 309 540 | Восточный |  |  | 4300 |
| 587 | ЦТП №1 - ТК-1-42 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,175 | 48 | 1 166 804 | Восточный |  |  | 4302 |
| 588 | ТК-1-104 - ТК-1-88 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 123 | 2 392 073 | Восточный |  |  | 4305 |
| 589 | ТК-1-207 - ТК-1-206 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 115 | 4 301 809 | Восточный |  |  | 4308 |
| 590 | ТК-1-120 - ЦТП №4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 33 | 908 399 | Восточный |  |  | 4309 |
| 591 | ТК-1-257 - В-97 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 78 | 1 074 696 | Восточный |  |  | 4310 |
| 592 | ТК-1-56 - В-98 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 19 | 257 811 | Восточный |  |  | 4311 |
| 593 | ТК-1-56 - В-99 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 26 | 355 611 | Восточный |  |  | 4312 |
| 594 | ТК-1-66 - В-102 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 168 839 | Восточный |  |  | 4313 |
| 595 | ТК-1-68 - В-159 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 49 | 674 116 | Восточный |  |  | 4315 |
| 596 | ТК-1-69 - В-104 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 32 | 440 031 | Восточный |  |  | 4316 |
| 597 | ТК-1-242 - В-107 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 11 | 150 769 | Восточный |  |  | 4317 |
| 598 | ТК-1-246 - В-108 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 10 | 134 078 | Восточный |  |  | 4318 |
| 599 | ТК-1-246 - В-109 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 28 | 386 510 | Восточный |  |  | 4319 |
| 600 | ТК-1-245 - В-110 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 85 | 1 166 702 | Восточный |  |  | 4320 |
| 601 | ТК-1-28 - В-111 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 51 | 697 704 | Восточный |  |  | 4322 |
| 602 | ТК-1-44 - В-112 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 31 | 428 306 | Восточный |  |  | 4323 |
| 603 | ТК-1-46 - В-114 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 56 | 771 364 | Восточный |  |  | 4324 |
| 604 | ТК-1-45 - В-113 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 35 | 485 551 | Восточный |  |  | 4325 |
| 605 | мкр. «Восточный» - ТК-1-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,800 | 39 | 3 022 895 | Восточный |  |  | 4717 |
| 606 | ТК-1-36 - В-86 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 71 | 977 034 | Восточный |  |  | 4718 |
| 607 | ТК-1-35 - В-85 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 37 | 512 174 | Восточный |  |  | 4719 |
| 608 | ТК-1-37 - В-87 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 69 | 948 618 | Восточный |  |  | 4720 |
| 609 | ТК-1-38 - В-115 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 32 | 441 134 | Восточный |  |  | 4721 |
| 610 | ТК-1-39 - В-116 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 35 | 483 620 | Восточный |  |  | 4722 |
| 611 | ТК-1-40 - В-117 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 60 | 820 747 | Восточный |  |  | 4723 |
| 612 | ТК-1-256 - В-92 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 12 | 169 391 | Восточный |  |  | 4724 |
| 613 | ТК-1-256 - В-93 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 33 | 458 653 | Восточный |  |  | 4725 |
| 614 | ТК-1-252 - В-88 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 14 | 187 461 | Восточный |  |  | 4726 |
| 615 | ТК-1-248 - В-94 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 15 | 208 980 | Восточный |  |  | 4727 |
| 616 | ТК-1-53 - В-95 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 20 | 270 088 | Восточный |  |  | 4728 |
| 617 | ТК-1-53 - В-96 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 35 | 483 620 | Восточный |  |  | 4729 |
| 618 | ЦТП №7 - ТК-1-104 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 6 | 115 940 | Восточный |  |  | 4730 |
| 619 | ТК-1-223 - В-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 50 | 695 635 | Восточный |  |  | 4732 |
| 620 | ТК-1-103 - ТК-1-104 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 211 | 2 904 617 | Восточный |  |  | 4733 |
| 621 | ТК-1-63 - ТК-1-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,070 | 22 | 309 539 | Восточный |  |  | 4735 |
| 622 | ЦТП №6 - ТК-1-138 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,300 | 5 | 158 700 | Восточный |  |  | 4736 |
| 623 | ТК-1-125 - ЦТП №2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,200 | 7 | 189 699 | Восточный |  |  | 4738 |
| 624 | ТК-1-138 - ТК-1-163 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 40 | 1 669 920 | Восточный |  |  | 4740 |
| 625 | ТК-1-163 - ТК-1-125 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 44 | 1 831 200 | Восточный |  |  | 4741 |
| 626 | ТК-1-50 - ТК-1-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 76 | 2 087 549 | Восточный |  |  | 4746 |
| 627 | ЦТП №5 - ТК-1-166 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 9 | 347 636 | Восточный |  |  | 4748 |
| 628 | ЦТП №4 - ТК-1-206 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 6 | 235 736 | Восточный |  |  | 4750 |
| 629 | ТК-1-206 - ТК-1-240 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 34 | 1 429 680 | Восточный |  |  | 4752 |
| 630 | ТК-1-240 - ТК-1-166 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 36 | 1 503 600 | Восточный |  |  | 4753 |
| 631 | ТК-1-93 - ЦТП №8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 7 | 271 171 | Восточный |  |  | 4754 |
| 632 | ТК-1-93 - ТК-1-98 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 76 | 2 111 033 | Восточный |  |  | 4756 |
| 633 | ТК-1-29 - ТК-1-258 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 68 | 1 885 591 | Восточный |  |  | 4757 |
| 634 | ТК-1-250 - ТК-1-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 25 | 480 129 | Восточный |  |  | 4759 |
| 635 | ТК-1-23 - ТК-1-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 150 | 3 206 331 | Восточный |  |  | 4760 |
| 636 | ТК-1-24 - ТК-1-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,150 | 58 | 1 235 538 | Восточный |  |  | 4761 |
| 637 | ТК-1-43 - ТК-1-42 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,125 | 25 | 488 898 | Восточный |  |  | 4762 |
| 638 | ТК-1-258 - ЦТП №1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 3 | 70 727 | Восточный |  |  | 4763 |
| 639 | ТК-1-50 - ТК-1-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 88 | 3 691 380 | Восточный |  |  | 4766 |
| 640 | ТК-1-167 - ТК-1-168 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,350 | 56 | 2 083 951 | Восточный |  |  | 4767 |
| 641 | ТК-1-118 - ТК-1-117 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,400 | 222 | 9 338 280 | Восточный |  |  | 4768 |
| 642 | мкр. «Восточный» - ТК-2-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,500 | 40 | 1 884 000 | Восточный |  |  | 4769 |
| 643 | ТК-1-258 - ТК-1-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 128 | Новая котельная в микрорайоне «Восточный» | 0,250 | 90 | 2 489 532 | Восточный |  |  | 4770 |
| 644 | сущ. ТК1 - 6-эт. жилой дом | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,080 | 33 | 508 770 | Центральный | 14. №54 от 08.09.2016 г. | ТУ-14 | 482 |
| 645 | УТ - ТК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,150 | 69 | 1 469 658 | Центральный | 14. №54 от 08.09.2016 г. | ТУ-14 | 479 |
| 646 | ТК-12 - Котельная №1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,150 | 82 | 1 743 082 | Центральный | 14. №54 от 08.09.2016 г. | ТУ-14 | 478 |
| 647 | УТ проект. - Жилой дом | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,150 | 42 | 894 611 | Центральный | 6. №4 от 13.02.2017 г. | ТУ-6 | 469 |
| 648 | УТ - УТ-проект | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,150 | 52 | 1 100 748 | Центральный | 6. №4 от 13.02.2017 г. | ТУ-6 | 467 |
| 649 | ТК-12 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,200 | 81 | 2 106 522 | Центральный |  |  | 96 |
| 650 | УК-11 - №27.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,150 | 25 | 529 333 | Центральный |  |  | 221 |
| 651 | УК-11 - №28.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,150 | 28 | 606 875 | Центральный |  |  | 223 |
| 652 | УК-11 - УК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 1 | Котельная №1 | 0,200 | 171 | 4 469 802 | Центральный |  |  | 218 |
| 653 | ТК-27 - УК-42 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,150 | 128 | 2 735 315 | Центральный |  |  | 160 |
| 654 | ТК-27 - УК-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,150 | 81 | 1 736 247 | Центральный |  |  | 157 |
| 655 | УК-82 - УК-83 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 106 | 2 069 194 | Центральный |  |  | 27 |
| 656 | УК-81 - УК-82 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 115 | 2 244 566 | Центральный |  |  | 25 |
| 657 | УК-43 - №62.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,050 | 24 | 336 437 | Центральный |  |  | 295 |
| 658 | УК-80 - УК-81 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 45 | 874 327 | Центральный |  |  | 23 |
| 659 | УК-48 - ТК-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,150 | 31 | 654 510 | Центральный |  |  | 17 |
| 660 | УК-55 - №107.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 14 | 189 530 | Центральный |  |  | 353 |
| 661 | УК-55 - П-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,050 | 41 | 568 040 | Центральный |  |  | 350 |
| 662 | УК-50 - №98.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,100 | 23 | 393 430 | Центральный |  |  | 328 |
| 663 | УК-45 - ТК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,150 | 105 | 2 248 918 | Центральный |  |  | 20 |
| 664 | УК-52 - УК-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 86 | 1 186 290 | Центральный |  |  | 13 |
| 665 | УК-54 - УК-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 72 | 1 409 990 | Центральный |  |  | 5 |
| 666 | ТК-28 - УК-53 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 54 | 1 043 658 | Центральный |  |  | 3 |
| 667 | УК-42 - УК-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,150 | 330 | 7 054 570 | Центральный |  |  | 284 |
| 668 | УК-41 - №97.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 111 | 2 159 023 | Центральный |  |  | 288 |
| 669 | УК-41 - №62.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,100 | 29 | 486 965 | Центральный |  |  | 291 |
| 670 | УК-43 - УК-44 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,050 | 18 | 241 396 | Центральный |  |  | 292 |
| 671 | УК-51 - УК-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 107 | 1 470 034 | Центральный |  |  | 15 |
| 672 | УК-46 - УК-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,100 | 72 | 1 225 520 | Центральный |  |  | 10 |
| 673 | ТК-28 - УК-56 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,150 | 105 | 2 247 636 | Центральный |  |  | 7 |
| 674 | УК-49 - УК-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 167 | 3 256 462 | Центральный |  |  | 16 |
| 675 | УК-53 - №101.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,075 | 36 | 493 414 | Центральный |  |  | 336 |
| 676 | УК-53 - УК-54 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 54 | 1 057 298 | Центральный |  |  | 333 |
| 677 | УК-47 - №98.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,100 | 13 | 222 062 | Центральный |  |  | 332 |
| 678 | УК-47 - УК-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 69 | 1 343 739 | Центральный |  |  | 329 |
| 679 | УК-43 - №63.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 6 | Котельная комплекса ВУЗов | 0,125 | 23 | 448 368 | Центральный |  |  | 297 |
| 680 | ТК сущ. - Жилой дом на 120 кв | плата за подключение к системе теплоснабжения | 8 | Котельная №8 | 0,200 | 60 | 1 568 214 | Центральный |  |  | 472 |
| 681 | ТК существующая - Административное здание реконс | плата за подключение к системе теплоснабжения | 8 | Котельная №8 | 0,100 | 12 | 211 308 | Центральный | 13. №39 от23.08.2016 г. | ТУ-13 | 475 |
| 682 | УК-71 - УК-70 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 46 | 1 189 077 | Центральный |  |  | 413 |
| 683 | УК-71 - №133.1 Школа | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 36 | 496 173 | Центральный |  |  | 416 |
| 684 | УК-63 - ТК-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 76 | 1 633 499 | Центральный |  |  | 421 |
| 685 | УК-63 - №114.1 КЦСОН | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,015 | 27 | 373 819 | Центральный |  |  | 424 |
| 686 | УК-57 - №104.2 Детская библиотека | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,038 | 21 | 288 020 | Центральный |  |  | 434 |
| 687 | УК-73 - УК-72 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 48 | 1 029 187 | Центральный |  |  | 43 |
| 688 | УК-73 - №133.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 36 | 768 152 | Центральный |  |  | 41 |
| 689 | ТК-37 - УК-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 180 | 3 843 539 | Центральный |  |  | 38 |
| 690 | ТК-36 - УК-62 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 116 | 2 484 106 | Центральный |  |  | 36 |
| 691 | ТК-36 - УК-61 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 71 | 1 521 352 | Центральный |  |  | 34 |
| 692 | ТК-35 - ТК-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 30 | 630 158 | Центральный |  |  | 32 |
| 693 | ТК-31 - ТК-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 158 | 3 376 795 | Центральный |  |  | 30 |
| 694 | УК-61 - №108.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,100 | 14 | 241 861 | Центральный |  |  | 357 |
| 695 | УК-72 - №133.2 Школа | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,100 | 41 | 698 103 | Центральный |  |  | 412 |
| 696 | УК-72 - УК-71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 24 | 635 375 | Центральный |  |  | 410 |
| 697 | УК-62 - №114.2 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 93 | 1 284 504 | Центральный |  |  | 405 |
| 698 | УК-62 - УК-63 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 66 | 1 418 390 | Центральный |  |  | 402 |
| 699 | УК-69 - ТК-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 49 | 1 039 655 | Центральный |  |  | 394 |
| 700 | УК-40 - №96.1 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,050 | 41 | 571 626 | Центральный |  |  | 393 |
| 701 | ТК-41 - №136.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 41 | 1 060 958 | Центральный |  |  | 379 |
| 702 | ТК-40 - №135.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 15 | 211 325 | Центральный |  |  | 377 |
| 703 | ТК-38 - №114.4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,050 | 48 | 661 977 | Центральный |  |  | 375 |
| 704 | УК-66 - №114.3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,050 | 41 | 566 246 | Центральный |  |  | 373 |
| 705 | УК-66 - ТК-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 125 | 3 271 854 | Центральный |  |  | 370 |
| 706 | УК-65 - №114.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,125 | 40 | 772 416 | Центральный |  |  | 369 |
| 707 | ТК-34 - №113.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 26 | 550 481 | Центральный |  |  | 365 |
| 708 | ТК-34 - №111.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 26 | 548 558 | Центральный |  |  | 363 |
| 709 | УК-60 - №110.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,125 | 22 | 431 415 | Центральный |  |  | 361 |
| 710 | УК-60 - ТК-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 80 | 2 086 430 | Центральный |  |  | 358 |
| 711 | УК-60 - №112.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,125 | 24 | 474 673 | Центральный |  |  | 367 |
| 712 | УК-58 - №104.4 + дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,100 | 25 | 434 906 | Центральный |  |  | 339 |
| 713 | ТК-29 - УК-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 167 | 3 573 318 | Центральный |  |  | 165 |
| 714 | ТК-30 - УК-59 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,100 | 57 | 972 736 | Центральный |  |  | 163 |
| 715 | ТК-31 - П-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,100 | 93 | 1 582 423 | Центральный |  |  | 156 |
| 716 | ТК-32 - УК-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 89 | 2 315 008 | Центральный |  |  | 154 |
| 717 | ТК-34 - ТК-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 132 | 3 435 981 | Центральный |  |  | 153 |
| 718 | УК-67 - ТК-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 51 | 703 360 | Центральный |  |  | 150 |
| 719 | УК-67 - УК-68 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 22 | 473 794 | Центральный |  |  | 147 |
| 720 | УК-68 - ТК-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 54 | 739 362 | Центральный |  |  | 146 |
| 721 | ТК-41 - П-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,300 | 112 | 3 425 398 | Центральный |  |  | 144 |
| 722 | УК-68 - УК-69 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 149 | 3 183 261 | Центральный |  |  | 142 |
| 723 | ТК-38 - УК-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 142 | 3 038 645 | Центральный |  |  | 140 |
| 724 | УК-65 - УК-66 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 194 | 5 063 688 | Центральный |  |  | 138 |
| 725 | УК-57 - №104.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 21 | 283 192 | Центральный |  |  | 340 |
| 726 | УК-57 - №104.3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 21 | 291 055 | Центральный |  |  | 343 |
| 727 | УК-59 - ТК-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,100 | 83 | 1 412 933 | Центральный |  |  | 344 |
| 728 | ТК-30 - №105.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,075 | 28 | 391 200 | Центральный |  |  | 347 |
| 729 | ТК-30 - №106.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,050 | 24 | 329 678 | Центральный |  |  | 349 |
| 730 | УК-61 - П-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 62 | 1 324 187 | Центральный |  |  | 354 |
| 731 | ТК-35 - УК-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,200 | 159 | 4 142 852 | Центральный |  |  | 134 |
| 732 | УК-65 - ТК-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 9 | Котельная №9 | 0,150 | 150 | 3 200 350 | Центральный |  |  | 136 |
| 733 | УТ-1 существ. - Средняя школа на 1056 мест | плата за подключение к системе теплоснабжения | 19 | Котельная 10 МВт (Учхоз) | 0,125 | 112 | 2 174 222 | Центральный | 15. №111 от 21.12.2016 г. | ТУ-15 | 485 |
| 734 | УК-23 - УК-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,125 | 120 | 2 333 616 | Центральный |  |  | 69 |
| 735 | УК-26 - УК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,125 | 182 | 3 550 697 | Центральный |  |  | 80 |
| 736 | УК-31 - ТК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 138 | 2 946 151 | Центральный |  |  | 243 |
| 737 | ТК-20 - №42.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,050 | 132 | 1 825 645 | Центральный |  |  | 242 |
| 738 | УК-29 - ТК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 55 | 753 432 | Центральный |  |  | 72 |
| 739 | УК-21 - УК-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 63 | 1 355 161 | Центральный |  |  | 83 |
| 740 | УК-30 - УК-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 21 | 450 510 | Центральный |  |  | 417 |
| 741 | УК-30 - №43.2 ЦДО | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 40 | 552 039 | Центральный |  |  | 420 |
| 742 | УК-24 - УК-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 86 | 1 827 032 | Центральный |  |  | 398 |
| 743 | УК-24 - №43.2 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 65 | 901 856 | Центральный |  |  | 401 |
| 744 | УК-31 - №43.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,125 | 26 | 512 281 | Центральный |  |  | 246 |
| 745 | 22. - Котельная №22 ул.Калинин - 22ТК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,250 | 338 | 9 325 179 | Центральный |  |  | 461 |
| 746 | 22ТК-1-4 - №89.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,100 | 35 | 596 204 | Центральный |  |  | 303 |
| 747 | ТК-18 - №82.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 19 | 268 019 | Центральный |  |  | 300 |
| 748 | УК-26 - УК-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 38 | 811 729 | Центральный |  |  | 81 |
| 749 | УК-27 - УК-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 80 | 1 097 318 | Центральный |  |  | 247 |
| 750 | УК-27 - №43.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 24 | 329 540 | Центральный |  |  | 250 |
| 751 | УК-25 - УК-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 58 | 1 233 615 | Центральный |  |  | 253 |
| 752 | УК-25 - №44.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,125 | 32 | 615 556 | Центральный |  |  | 256 |
| 753 | УК-20 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,100 | 196 | 3 338 775 | Центральный |  |  | 259 |
| 754 | УК-20 - №44.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,100 | 25 | 427 567 | Центральный |  |  | 262 |
| 755 | УК-19 - П-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 67 | 918 685 | Центральный |  |  | 263 |
| 756 | УК-19 - №45.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 34 | 465 964 | Центральный |  |  | 266 |
| 757 | УК-29 - №51.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,050 | 13 | 181 254 | Центральный |  |  | 268 |
| 758 | УК-79 - №52.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,050 | 16 | 219 877 | Центральный |  |  | 270 |
| 759 | УК-22 - УК-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,125 | 113 | 2 201 308 | Центральный |  |  | 271 |
| 760 | УК-22 - №53.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,075 | 13 | 179 461 | Центральный |  |  | 274 |
| 761 | ТК-18 - УК-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 76 | 1 633 926 | Центральный |  |  | 74 |
| 762 | УК-26 - УК-79 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,100 | 169 | 2 880 144 | Центральный |  |  | 78 |
| 763 | ТК-18 - УК-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,150 | 158 | 3 367 182 | Центральный |  |  | 76 |
| 764 | 22ТК-1 - ТК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,250 | 83 | 2 283 153 | Центральный |  |  | 464 |
| 765 | 22ТК-1 - Перинатальный центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 21 | Котельная №22 | 0,159 | 356 | 8 742 068 | Центральный |  |  | 463 |
| 766 | ТК-23 - УК-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,100 | 133 | 2 270 115 | Центральный |  |  | 60 |
| 767 | УК-40 - ТК-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,200 | 407 | 10 617 672 | Центральный |  |  | 390 |
| 768 | УК-37 - №91.1 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,075 | 55 | 765 019 | Центральный |  |  | 389 |
| 769 | УК-37 - УК-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,200 | 272 | 7 091 669 | Центральный |  |  | 384 |
| 770 | УК-36 - УК-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 66 | 1 419 031 | Центральный |  |  | 304 |
| 771 | УК-36 - №91.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 28 | 589 358 | Центральный |  |  | 307 |
| 772 | УК-38 - УК-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 37 | 789 727 | Центральный |  |  | 308 |
| 773 | УК-38 - №96.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,125 | 27 | 517 932 | Центральный |  |  | 311 |
| 774 | УК-31 - УК-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 150 | 3 197 360 | Центральный |  |  | 315 |
| 775 | УК-31 - №92.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,100 | 26 | 449 414 | Центральный |  |  | 317 |
| 776 | УК-31 - №93.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,075 | 21 | 293 400 | Центральный |  |  | 319 |
| 777 | УК-32 - ТК-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 65 | 1 397 029 | Центральный |  |  | 320 |
| 778 | УК-32 - №94.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,100 | 22 | 373 459 | Центральный |  |  | 323 |
| 779 | ТК-22 - УК-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,100 | 88 | 1 503 055 | Центральный |  |  | 66 |
| 780 | ТК-22 - №95.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,050 | 26 | 359 198 | Центральный |  |  | 325 |
| 781 | ТК-23 - УК-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,100 | 113 | 1 920 380 | Центральный |  |  | 62 |
| 782 | УК-33 - №91.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,100 | 94 | 1 599 492 | Центральный |  |  | 64 |
| 783 | №96.1 - ТК-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 39 | 837 577 | Центральный |  |  | 46 |
| 784 | ТК-24 - УК-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,200 | 104 | 2 720 239 | Центральный |  |  | 54 |
| 785 | ТК-24 - УК-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,200 | 25 | 641 376 | Центральный |  |  | 52 |
| 786 | УК-35 - ТК-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,200 | 124 | 3 241 063 | Центральный |  |  | 56 |
| 787 | ТК-22 - УК-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 85 | 1 814 643 | Центральный |  |  | 58 |
| 788 | ТК-25 - ТК-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,200 | 128 | 3 330 303 | Центральный |  |  | 50 |
| 789 | ТК-26 - УК-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 26 | Котельная «Больничный комплекс» (районная) | 0,150 | 62 | 1 314 788 | Центральный |  |  | 48 |
| 790 | УК-16 - №39.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,075 | 15 | 201 669 | Центральный |  |  | 231 |
| 791 | УК-15 - ТК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,150 | 44 | 939 897 | Центральный |  |  | 232 |
| 792 | УК-13 - №38.1 Театр кукол | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,038 | 26 | 356 853 | Центральный |  |  | 432 |
| 793 | УК-18 - №40.2 Бизнес-центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,075 | 35 | 479 758 | Центральный |  |  | 430 |
| 794 | УК-17 - №40.1 КДЦ | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,075 | 26 | 357 404 | Центральный |  |  | 428 |
| 795 | ТК-42 - УК-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,150 | 240 | 5 128 208 | Центральный |  |  | 126 |
| 796 | УК-17 - УК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 198 | 5 176 934 | Центральный |  |  | 425 |
| 797 | УК-15 - №39.3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,100 | 17 | 295 286 | Центральный |  |  | 235 |
| 798 | УК-18 - ТК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 37 | 969 109 | Центральный |  |  | 236 |
| 799 | УК-18 - №39.4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,100 | 16 | 264 904 | Центральный |  |  | 239 |
| 800 | УК-14 - ТК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 318 | 8 307 622 | Центральный |  |  | 93 |
| 801 | ТК-16 - УК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 166 | 4 324 201 | Центральный |  |  | 92 |
| 802 | ТК-13 - УК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 102 | 2 668 052 | Центральный |  |  | 86 |
| 803 | ТК-42 - УК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 84 | 2 187 411 | Центральный |  |  | 88 |
| 804 | ТК-14 - ТК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 132 | 3 431 545 | Центральный |  |  | 90 |
| 805 | УК-13 - №38.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,125 | 32 | 627 832 | Центральный |  |  | 227 |
| 806 | УК-13 - ТК-42 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 99 | 2 580 117 | Центральный |  |  | 224 |
| 807 | УК-16 - УК-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 28 | Котельная №29 | 0,200 | 104 | 2 707 453 | Центральный |  |  | 228 |
| 808 | ТК-7 - ТК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,150 | 81 | 1 724 071 | Центральный |  |  | 99 |
| 809 | ТК-8 - ТК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,150 | 459 | 9 814 664 | Центральный |  |  | 101 |
| 810 | ТК-9 - ТК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,150 | 105 | 2 253 190 | Центральный |  |  | 103 |
| 811 | ТК-8 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,100 | 29 | 502 156 | Центральный |  |  | 106 |
| 812 | УК-5 - №15.3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,075 | 66 | 911 098 | Центральный |  |  | 109 |
| 813 | ТК-5 - 32ТК-1-5-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,200 | 30 | 782 802 | Центральный |  |  | 452 |
| 814 | УК-9 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,150 | 25 | 534 033 | Центральный |  |  | 453 |
| 815 | УК-9 - ТК-80 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,300 | 40 | 1 227 851 | Центральный |  |  | 456 |
| 816 | 32ТК-1-4-2-5 - УК-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,125 | 96 | 1 863 424 | Центральный |  |  | 190 |
| 817 | УК-76 - №12.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,050 | 19 | 261 260 | Центральный |  |  | 192 |
| 818 | №19.1 - ТК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,125 | 30 | 591 978 | Центральный |  |  | 203 |
| 819 | ТК-11 - №20.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,050 | 20 | 272 019 | Центральный |  |  | 205 |
| 820 | ТК-10 - №22.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,125 | 39 | 768 909 | Центральный |  |  | 209 |
| 821 | УК-10 - УК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,100 | 115 | 1 967 831 | Центральный |  |  | 214 |
| 822 | УК-8 - №21.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,050 | 16 | 216 429 | Центральный |  |  | 213 |
| 823 | УК-8 - ТК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,150 | 214 | 4 562 133 | Центральный |  |  | 210 |
| 824 | ТК-10 - №18.1 КЦСОН | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,038 | 119 | 1 646 598 | Центральный |  |  | 104 |
| 825 | УК-10 - №21.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 31 | Котельная №32 | 0,075 | 13 | 176 978 | Центральный |  |  | 217 |
| 826 | ТК-3 - УК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,200 | 422 | 10 998 375 | Центральный |  |  | 169 |
| 827 | УК-2 - ТК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,200 | 105 | 2 730 154 | Центральный |  |  | 171 |
| 828 | УК-1 - ТК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,150 | 118 | 2 524 479 | Центральный |  |  | 174 |
| 829 | ТК-6 - №15.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,125 | 27 | 527 870 | Центральный |  |  | 198 |
| 830 | УК-2 - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,150 | 112 | 2 391 611 | Центральный |  |  | 173 |
| 831 | УК-4 - УК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,200 | 469 | 12 245 119 | Центральный |  |  | 112 |
| 832 | УК-1 - №1.1 6 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,125 | 15 | 293 066 | Центральный |  |  | 177 |
| 833 | УК-6 - №1 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,075 | 116 | 1 605 354 | Центральный |  |  | 125 |
| 834 | ТК-5 - ТК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,200 | 93 | 2 434 255 | Центральный |  |  | 117 |
| 835 | УК-4 - ТК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,200 | 147 | 3 837 037 | Центральный |  |  | 114 |
| 836 | УК-1 - №2.1 6 эт. | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,050 | 15 | 205 532 | Центральный |  |  | 179 |
| 837 | УК-4 - №9.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,100 | 38 | 641 777 | Центральный |  |  | 185 |
| 838 | УК-4 - №10.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,150 | 29 | 620 546 | Центральный |  |  | 187 |
| 839 | ТК-6 - №14.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,125 | 25 | 480 129 | Центральный |  |  | 196 |
| 840 | ТК-6 - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,200 | 117 | 3 054 756 | Центральный |  |  | 119 |
| 841 | №14.1 - 35ТК-1-1-2-13-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 34 | Котельная №35 | 0,125 | 231 | 4 501 018 | Центральный |  |  | 200 |
| 842 | ТК-21 - №55.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0,075 | 16 | 216 429 | Центральный |  |  | 283 |
| 843 | ТК-17 - УК-77 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0,150 | 196 | 4 197 282 | Центральный |  |  | 129 |
| 844 | УК-77 - №54.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0,100 | 15 | 249 201 | Центральный |  |  | 278 |
| 845 | УК-78 - №54.2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0,100 | 12 | 197 995 | Центральный |  |  | 280 |
| 846 | УК-77 - УК-78 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 36 | Котельная Театрально-концертного комплекса | 0,100 | 105 | 1 799 535 | Центральный |  |  | 275 |
| 847 | №61.1 - 6ТК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 37 | Котельная Музей геологии, нефти и газа | 0,125 | 20 | 389 715 | Центральный |  |  | 458 |
| 848 | ТК-77 - №141.1 Керлинг центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,075 | 21 | 283 054 | Центральный |  |  | 447 |
| 849 | ТК-79 - Региональный центр единоборств | плата за подключение к системе теплоснабжения | 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,150 | 98 | 2 097 039 | Центральный |  |  | 441 |
| 850 | ТК-78 - №141.1 ФОК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,150 | 19 | 411 419 | Центральный |  |  | 444 |
| 851 | ТК-79 - №141.1 Стадион | плата за подключение к системе теплоснабжения | 45 | Котельная Юридический институт для подготовки специалистов системы МВД РФ | 0,150 | 15 | 313 584 | Центральный |  |  | 437 |
| 852 | УК-75 - УК-74 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0,200 | 18 | 478 292 | Центральный |  |  | 380 |
| 853 | ТК-77 - УК-75 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0,200 | 296 | 7 734 611 | Центральный |  |  | 132 |
| 854 | УК-74 - №138.1 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0,075 | 36 | 499 069 | Центральный |  |  | 409 |
| 855 | УК-75 - №138.1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0,200 | 15 | 395 837 | Центральный |  |  | 383 |
| 856 | УК-74 - ТК-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 47 | Котельная Пож.депо на 8 авт. 5,15 МВт | 0,200 | 143 | 3 735 012 | Центральный |  |  | 406 |
| 857 | ТК-15 - №25.1 ФОК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 116 | Котельная «Центр искусств для одаренных детей» | 0,075 | 18 | 248 707 | Центральный |  |  | 450 |
| 858 | ТК-3 - ТК-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,200 | 48 | 1 245 439 | Гидронамыв-2 |  |  | 13 |
| 859 | ТК-5 - 19. Школа с бассейном на 1300 уч. 1 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,070 | 33 | 453 135 | Гидронамыв-2 |  |  | 23 |
| 860 | ТК-5 - 12. Ж/д переменной этажн. 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 118 | 2 528 324 | Гидронамыв-2 |  |  | 27 |
| 861 | ТК-7 - 19. Школа с бассейном на 1300 уч. 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,080 | 29 | 449 359 | Гидронамыв-2 |  |  | 35 |
| 862 | ТК-8 - 16. Встроенно-пристроенные помещения общ. назначения 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 47 | 1 008 681 | Гидронамыв-2 |  |  | 43 |
| 863 | ТК-9 - 15. Встроенно-пристроенные помещения общ. назначения 1 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 34 | 725 643 | Гидронамыв-2 |  |  | 47 |
| 864 | ТК-10 - 15. Встроенно-пристроенные помещения общ. назначения 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 32 | 675 658 | Гидронамыв-2 |  |  | 51 |
| 865 | ТК-12 - 9. Ж/д переменной этажн. 1 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 27 | 579 105 | Гидронамыв-2 |  |  | 63 |
| 866 | ТК-13 - 10. Ж/д переменной этажн. 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 35 | 756 617 | Гидронамыв-2 |  |  | 71 |
| 867 | ТК-13 - 11. Ж/д переменной этажн. 1 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 37 | 796 563 | Гидронамыв-2 |  |  | 73 |
| 868 | ТК-14 - 9. Ж/д переменной этажн. 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 105 | 2 238 237 | Гидронамыв-2 |  |  | 77 |
| 869 | ТК-14 - 11. Ж/д переменной этажн. 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 25 | 539 586 | Гидронамыв-2 |  |  | 79 |
| 870 | ТК-15 - 20. Гараж-стоянка на 600 м/мес | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 68 | 1 449 151 | Гидронамыв-2 |  |  | 80 |
| 871 | ТК-15 - 8. Ж/д переменной этажн. 2 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 19 | 406 292 | Гидронамыв-2 |  |  | 83 |
| 872 | ТК-12 - 7. Ж/д переменной этажн. 1 ввод | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 66 | 1 419 031 | Гидронамыв-2 |  |  | 65 |
| 873 | Проектируемая котельная 6 МВт - 40ТК-4-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 53 | Котельная на 24,7 МВт мкр. "Иртыш" | 0,150 | 30 | 640 839 | Гидронамыв-2 | 5. №3 от 26.01.2017 г. | ТУ-5 | 86 |
| 874 | ТК-15 - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 309 | 5 278 272 | Индустриальный |  |  | 1 |
| 875 | №1 2-ой этап МКД - УК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 223 | 9 357 180 | Индустриальный |  |  | 2 |
| 876 | УК-19 - УК-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 30 | 409 270 | Индустриальный |  |  | 3 |
| 877 | ТК-13 - УК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 207 | 3 530 113 | Индустриальный |  |  | 5 |
| 878 | УК-27 - УК-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 26 | 1 109 220 | Индустриальный |  |  | 6 |
| 879 | УК-19 - УК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 42 | 1 777 440 | Индустриальный |  |  | 8 |
| 880 | ТК-12 - УК-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,080 | 47 | 720 179 | Индустриальный |  |  | 9 |
| 881 | УК-22 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 32 | 1 328 040 | Индустриальный |  |  | 10 |
| 882 | ТК-11 - УК-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 21 | 351 612 | Индустриальный |  |  | 11 |
| 883 | УК-15 - ТК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 71 | 1 218 693 | Индустриальный |  |  | 12 |
| 884 | УК-16 - ТК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 190 | 3 236 023 | Индустриальный |  |  | 13 |
| 885 | ТК-6 - УК-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 80 | 1 367 019 | Индустриальный |  |  | 14 |
| 886 | ТК-3 - УК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 302 | 5 162 206 | Индустриальный |  |  | 15 |
| 887 | УК-1 - УК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,300 | 23 | 705 094 | Индустриальный |  |  | 16 |
| 888 | ТК-2 - УК-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,400 | 217 | 26 208 915 | Индустриальный |  |  | 17 |
| 889 | УК-2 - ТК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 124 | 7 234 695 | Индустриальный |  |  | 18 |
| 890 | УК-4 - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 218 | 10 269 684 | Индустриальный |  |  | 19 |
| 891 | Котельная 115 - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 17 | 999 180 | Индустриальный |  |  | 20 |
| 892 | УК-4 - УК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,125 | 119 | 2 309 843 | Индустриальный |  |  | 21 |
| 893 | УК-16 - УК-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 101 | 4 243 680 | Индустриальный |  |  | 23 |
| 894 | УК-15 - УК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 242 | 10 158 960 | Индустриальный |  |  | 24 |
| 895 | УК-14 - УК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 302 | 12 685 680 | Индустриальный |  |  | 25 |
| 896 | УК-23 - УК-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,080 | 88 | 1 361 041 | Индустриальный |  |  | 26 |
| 897 | УК-2 - УК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,300 | 109 | 3 336 686 | Индустриальный |  |  | 27 |
| 898 | УК-30 - №1, 1 этап, мкд | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,300 | 232 | 7 135 043 | Индустриальный |  |  | 28 |
| 899 | ТК-8 - УК-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 174 | 2 399 892 | Индустриальный |  |  | 62 |
| 900 | ТК-9 - ТК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 20 | 348 369 | Индустриальный |  |  | 63 |
| 901 | УК-22 - ТК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 71 | 984 345 | Индустриальный |  |  | 64 |
| 902 | УК-3 - УК-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,300 | 105 | 3 233 239 | Индустриальный |  |  | 65 |
| 903 | УК-3 - №1 1-ый этап, детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 40 | 549 969 | Индустриальный |  |  | 68 |
| 904 | ТК-15 - №7 1-ый этап Школа | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 41 | 694 689 | Индустриальный |  |  | 70 |
| 905 | УК-7 - УК-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,125 | 47 | 918 364 | Индустриальный |  |  | 71 |
| 906 | УК-7 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 36 | 609 859 | Индустриальный |  |  | 74 |
| 907 | УК-9 - №6 1-ый этап Магазин | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 82 | 1 125 596 | Индустриальный |  |  | 75 |
| 908 | УК-9 - №3 1-ый этап Детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 34 | 464 170 | Индустриальный |  |  | 78 |
| 909 | УК-29 - УК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,070 | 51 | 696 738 | Индустриальный |  |  | 79 |
| 910 | УК-29 - №2 1-ый этап Внешкольное | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 16 | 222 222 | Индустриальный |  |  | 82 |
| 911 | УК-8 - УК-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,080 | 24 | 373 900 | Индустриальный |  |  | 83 |
| 912 | УК-8 - №5 1-ый этап Клуб | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 17 | 232 844 | Индустриальный |  |  | 86 |
| 913 | УК-27 - №5 2-ой этап Детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,070 | 19 | 262 087 | Индустриальный |  |  | 88 |
| 914 | УК-16 - №4 2-ой этап Детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,070 | 16 | 216 153 | Индустриальный |  |  | 90 |
| 915 | ТК-12 - №22 2-ой этап Фитнес-сауна | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,080 | 19 | 295 201 | Индустриальный |  |  | 92 |
| 916 | ТК-10 - №15 2-ой этап Предприятие быта | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 10 | 136 561 | Индустриальный |  |  | 94 |
| 917 | УК-24 - УК-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,080 | 185 | 2 851 858 | Индустриальный |  |  | 95 |
| 918 | УК-24 - №7 2-ой этап Объект торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 11 | 150 769 | Индустриальный |  |  | 98 |
| 919 | УК-26 - УК-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 124 | 5 221 440 | Индустриальный |  |  | 99 |
| 920 | УК-26 - №8 2-ой этап Объект торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 17 | 239 879 | Индустриальный |  |  | 102 |
| 921 | УК-26 - №2 2-ой этап Внешкольное | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 20 | 280 709 | Индустриальный |  |  | 104 |
| 922 | УК-20 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 29 | 400 580 | Индустриальный |  |  | 105 |
| 923 | УК-20 - №9 2-ой этап Объект торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 8 | 114 215 | Индустриальный |  |  | 108 |
| 924 | УК-21 - ТК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,100 | 65 | 1 114 063 | Индустриальный |  |  | 109 |
| 925 | УК-21 - №11 2-ой этап Объект торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 10 | 138 906 | Индустриальный |  |  | 112 |
| 926 | УК-18 - УК-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 72 | 3 041 640 | Индустриальный |  |  | 113 |
| 927 | УК-18 - №21 2-ой этап ФО клуб | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 15 | 201 807 | Индустриальный |  |  | 116 |
| 928 | УК-18 - №10 2-ой этап Объект торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 14 | 196 565 | Индустриальный |  |  | 118 |
| 929 | УК-17 - УК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 25 | 1 056 720 | Индустриальный |  |  | 119 |
| 930 | УК-17 - №3 2-ой этап Внешкольное | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 11 | 145 941 | Индустриальный |  |  | 122 |
| 931 | УК-17 - №17 2-ой этап Ресторан | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 10 | 142 631 | Индустриальный |  |  | 124 |
| 932 | УК-13 - УК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 215 | 9 032 940 | Индустриальный |  |  | 125 |
| 933 | УК-13 - №6 2-ой этап Пожарное депо | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 15 | 208 152 | Индустриальный |  |  | 128 |
| 934 | ТК-14 - №18 2-ой этап СОК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,125 | 51 | 996 113 | Индустриальный |  |  | 130 |
| 935 | УК-5 - ТК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,125 | 106 | 2 067 440 | Индустриальный |  |  | 131 |
| 936 | УК-5 - №20 2-ой этап, ТК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 26 | 361 267 | Индустриальный |  |  | 134 |
| 937 | УК-10 - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 99 | 4 174 800 | Индустриальный |  |  | 135 |
| 938 | УК-10 - №6 2-ой этап Досуговый центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,070 | 41 | 570 936 | Индустриальный |  |  | 138 |
| 939 | УК-11 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 44 | 1 856 820 | Индустриальный |  |  | 139 |
| 940 | УК-11 - №16 2-ой этап ПБТ- баня | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 78 | 1 069 592 | Индустриальный |  |  | 142 |
| 941 | УК-12 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 46 | 1 932 420 | Индустриальный |  |  | 143 |
| 942 | УК-12 - №19 2о-й этап Скорая помощь | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 25 | 350 507 | Индустриальный |  |  | 146 |
| 943 | УК-28 - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,150 | 362 | 7 723 606 | Индустриальный |  |  | 147 |
| 944 | УК-28 - №12 2-ой этап Объект торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 44 | 600 870 | Индустриальный |  |  | 150 |
| 945 | УК-25 - ТК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 63 | 873 992 | Индустриальный |  |  | 151 |
| 946 | УК-25 - №14 2-ой этап Поликлиника | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,050 | 12 | 167 322 | Индустриальный |  |  | 154 |
| 947 | ТК-35 - УК-123 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 24 | 335 196 | Иртыш |  | ir198 | 1227 |
| 948 | УК71 - ТК-78 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 164 701 | Иртыш |  | ir197 | 1226 |
| 949 | УК-70 - УК71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 377 130 | Иртыш |  | ir196 | 1224 |
| 950 | УК-69 - УК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,125 | 43 | 828 730 | Иртыш |  | ir195 | 1223 |
| 951 | ТК-5 - ТК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 149 804 | Иртыш |  | ir5 | 755 |
| 952 | УК-10 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 15 | 321 701 | Иртыш |  | ir6 | 756 |
| 953 | УК-8 - УК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 49 | 1 036 023 | Иртыш |  | ir7 | 757 |
| 954 | УК-8 - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 20 | 425 517 | Иртыш |  | ir8 | 759 |
| 955 | ТК-19 - УК-128 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 42 | 903 369 | Иртыш |  | ir9 | 761 |
| 956 | УК-128 - УК-118 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 55 | 1 184 057 | Иртыш |  | ir10 | 762 |
| 957 | УК-118 - №10 5-ти секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 9 | 147 984 | Иртыш |  | ir11 | 764 |
| 958 | УК-122 - ТК-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 8 | 113 387 | Иртыш |  | ir12 | 765 |
| 959 | УК-125 - ТК-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 51 | 701 980 | Иртыш |  | ir13 | 766 |
| 960 | ТК-17 - ТК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 126 | 1 734 742 | Иртыш |  | ir14 | 767 |
| 961 | УК-9 - №9 6-ти секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 9 | 154 129 | Иртыш |  | ir15 | 768 |
| 962 | УК-10 - ТК-127 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 22 | 306 228 | Иртыш |  | ir16 | 769 |
| 963 | УК-7 - ТК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 10 | 136 837 | Иртыш |  | ir17 | 770 |
| 964 | УК-7 - УК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 62 | 1 325 255 | Иртыш |  | ir18 | 771 |
| 965 | УК-9 - ТК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 43 | 594 938 | Иртыш |  | ir19 | 772 |
| 966 | УК-118 - УК-122 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 32 | 686 552 | Иртыш |  | ir20 | 773 |
| 967 | УК-122 - УК-125 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 18 | 377 241 | Иртыш |  | ir21 | 774 |
| 968 | УК-125 - ТК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 87 | 1 849 034 | Иртыш |  | ir22 | 775 |
| 969 | УК-119 - ТК-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 236 844 | Иртыш |  | ir23 | 790 |
| 970 | УК-117 - УК-119 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 298 366 | Иртыш |  | ir24 | 791 |
| 971 | УК - УК-117 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 13 | 184 151 | Иртыш |  | ir25 | 793 |
| 972 | УК-117 - УК-115 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 26 | 358 508 | Иртыш |  | ir26 | 794 |
| 973 | УК - ТК-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 240 706 | Иртыш |  | ir27 | 796 |
| 974 | ТК-30 - ТК-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,125 | 114 | 2 216 701 | Иртыш |  | ir28 | 799 |
| 975 | УК-115 - №43 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 10 | 140 562 | Иртыш |  | ir29 | 801 |
| 976 | УК-109 - ТК-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 378 923 | Иртыш |  | ir30 | 802 |
| 977 | УК-129 - ТК-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 162 080 | Иртыш |  | ir31 | 803 |
| 978 | ТК-35 - №12 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 21 | 293 676 | Иртыш |  | ir32 | 804 |
| 979 | УК - ТК-81 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 42 | 585 558 | Иртыш |  | ir33 | 805 |
| 980 | ТК-3 - УК-129 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 37 | 626 927 | Иртыш |  | ir34 | 806 |
| 981 | УК-129 - ТК-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 36 | 490 241 | Иртыш |  | ir35 | 807 |
| 982 | УК-115 - ТК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 39 | 532 451 | Иртыш |  | ir36 | 808 |
| 983 | УК - ТК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 36 | 764 094 | Иртыш |  | ir37 | 809 |
| 984 | УК - УК-119 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 50 | 684 324 | Иртыш |  | ir38 | 810 |
| 985 | УК-119 - УК-109 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 33 | 451 480 | Иртыш |  | ir39 | 811 |
| 986 | УК-109 - ТК-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 152 011 | Иртыш |  | ir40 | 812 |
| 987 | УК - ТК-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 58 | 795 504 | Иртыш |  | ir41 | 814 |
| 988 | УК-2 - УК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 264 | 7 306 975 | Иртыш |  | ir2 | 744 |
| 989 | УК-75 - №44 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 14 | 187 186 | Иртыш |  | ir254 | 1388 |
| 990 | УК-76 - ТК-85 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 176 288 | Иртыш |  | ir253 | 1387 |
| 991 | УК-76 - ТК-86 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 29 | 394 924 | Иртыш |  | ir208 | 1262 |
| 992 | УК-75 - УК-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 29 | 402 649 | Иртыш |  | ir207 | 1261 |
| 993 | ТК-29 - УК-120 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 50 | 853 427 | Иртыш |  | ir205 | 1235 |
| 994 | УК-42 - УК-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 91 | 1 936 829 | Иртыш |  | ir203 | 1233 |
| 995 | УК-36 - УК-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 28 | 602 175 | Иртыш |  | ir202 | 1232 |
| 996 | УК-120 - №10 5-ти секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 21 | 366 120 | Иртыш |  | ir201 | 1231 |
| 997 | УК-123 - УК-124 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 29 | 398 373 | Иртыш |  | ir200 | 1230 |
| 998 | УК-20 - №11 6-ти секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 90 | 1 242 156 | Иртыш |  | ir53 | 895 |
| 999 | УК-23 - №21 Развлекательный центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,125 | 99 | 1 927 727 | Иртыш |  | ir54 | 896 |
| 1000 | УК-17 - УК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 29 | 609 652 | Иртыш |  | ir55 | 897 |
| 1001 | УК-11 - №8 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 138 355 | Иртыш |  | ir56 | 898 |
| 1002 | УК-6 - №8 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 142 769 | Иртыш |  | ir57 | 899 |
| 1003 | УК-5 - ТК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 11 | 151 045 | Иртыш |  | ir58 | 900 |
| 1004 | УК-11 - ТК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 161 391 | Иртыш |  | ir59 | 901 |
| 1005 | УК-13 - ТК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 14 | 187 737 | Иртыш |  | ir60 | 902 |
| 1006 | УК-14 - УК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 26 | 353 956 | Иртыш |  | ir61 | 903 |
| 1007 | УК-16 - №9 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 27 | 378 923 | Иртыш |  | ir62 | 904 |
| 1008 | ТК-16 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 223 | 4 752 890 | Иртыш |  | ir63 | 905 |
| 1009 | УК-20 - ТК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 11 | 145 389 | Иртыш |  | ir64 | 906 |
| 1010 | ТК-12 - УК-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 38 | 529 003 | Иртыш |  | ir65 | 907 |
| 1011 | ТК - УК-110 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 40 | 550 107 | Иртыш |  | ir66 | 908 |
| 1012 | УК-3 - УК-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 66 | 1 818 732 | Иртыш |  | ir67 | 909 |
| 1013 | УК-15 - УК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 53 | 1 474 491 | Иртыш |  | ir68 | 910 |
| 1014 | УК-16 - УК-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 43 | 1 200 700 | Иртыш |  | ir69 | 911 |
| 1015 | УК-6 - УК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 143 | 3 063 211 | Иртыш |  | ir70 | 912 |
| 1016 | УК-5 - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 51 | 1 094 339 | Иртыш |  | ir71 | 913 |
| 1017 | УК-15 - УК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 26 | 555 821 | Иртыш |  | ir72 | 914 |
| 1018 | УК-13 - УК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 28 | 593 417 | Иртыш |  | ir73 | 915 |
| 1019 | УК-12 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 0 | 1 931 | Иртыш |  | ir74 | 916 |
| 1020 | УК-11 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 158 | 3 382 776 | Иртыш |  | ir75 | 917 |
| 1021 | УК-11 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 20 | 419 963 | Иртыш |  | ir76 | 918 |
| 1022 | №9 Дошкольное - УК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,380 | 53 | 2 237 760 | Иртыш |  | ir77 | 919 |
| 1023 | УК-14 - ТК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,025 | 26 | 363 750 | Иртыш |  | ir78 | 920 |
| 1024 | ТК-9 - УК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,038 | 7 | 95 041 | Иртыш |  | ir79 | 921 |
| 1025 | УК-18 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 3 | 67 288 | Иртыш |  | ir80 | 922 |
| 1026 | №8 6-ти секционный - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 12 | 206 871 | Иртыш |  | ir81 | 923 |
| 1027 | УК-4 - УК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 15 | 323 624 | Иртыш |  | ir82 | 924 |
| 1028 | УК-21 - УК-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 14 | 394 247 | Иртыш |  | ir83 | 926 |
| 1029 | ТК-11 - УК-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 165 943 | Иртыш |  | ir84 | 927 |
| 1030 | УК-25 - УК-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 228 430 | Иртыш |  | ir85 | 928 |
| 1031 | УК-24 - ТК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 5 | 62 901 | Иртыш |  | ir86 | 929 |
| 1032 | УК-20 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 175 736 | Иртыш |  | ir87 | 970 |
| 1033 | УК-22 - УК-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 17 | 353 957 | Иртыш |  | ir88 | 972 |
| 1034 | УК-22 - ТК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 9 | 129 664 | Иртыш |  | ir89 | 974 |
| 1035 | УК-22 - УК-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 171 | 3 658 764 | Иртыш |  | ir90 | 975 |
| 1036 | УК-23 - ТК-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 55 | 757 294 | Иртыш |  | ir91 | 976 |
| 1037 | УК-24 - УК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 200 | 5 523 883 | Иртыш |  | ir92 | 977 |
| 1038 | УК-21 - УК-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,250 | 37 | 1 022 225 | Иртыш |  | ir93 | 978 |
| 1039 | УК-123 - №12 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 17 | 229 119 | Иртыш |  | ir199 | 1228 |
| 1040 | ТК-124 - УК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 56 | 773 709 | Иртыш |  | ir95 | 1000 |
| 1041 | ТК-82 - ТК-83 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 38 | 528 589 | Иртыш |  | ir96 | 1001 |
| 1042 | ТК-74 - №15 2-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 14 | 194 634 | Иртыш |  | ir97 | 1003 |
| 1043 | ТК-54 - №12 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 153 252 | Иртыш |  | ir98 | 1004 |
| 1044 | УК-56 - №16 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 139 458 | Иртыш |  | ir99 | 1007 |
| 1045 | УК-126 - ТК-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 24 | 325 540 | Иртыш |  | ir100 | 1008 |
| 1046 | УК-120 - ТК-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 160 287 | Иртыш |  | ir101 | 1009 |
| 1047 | ТК - №12 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 310 091 | Иртыш |  | ir102 | 1010 |
| 1048 | ТК-39 - ТК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 115 | 1 589 353 | Иртыш |  | ir103 | 1011 |
| 1049 | ТК-42 - №13 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 25 | 348 576 | Иртыш |  | ir104 | 1012 |
| 1050 | УК-127 - №13 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 299 469 | Иртыш |  | ir105 | 1013 |
| 1051 | УК71 - ТК-79 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 179 047 | Иртыш |  | ir106 | 1014 |
| 1052 | УК - ТК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 144 838 | Иртыш |  | ir107 | 1015 |
| 1053 | УК-37 - ТК-59 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 10 | 135 182 | Иртыш |  | ir108 | 1016 |
| 1054 | УК-38 - ТК-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 8 | 112 284 | Иртыш |  | ir109 | 1017 |
| 1055 | УК-68 - ТК-77 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 168 701 | Иртыш |  | ir110 | 1018 |
| 1056 | УК-67 - ТК-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 16 | 215 187 | Иртыш |  | ir111 | 1019 |
| 1057 | УК-66 - №13 5-ти секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 25 | 424 153 | Иртыш |  | ir112 | 1020 |
| 1058 | УК-44 - ТК-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 22 | 299 883 | Иртыш |  | ir113 | 1021 |
| 1059 | ТК-130 - УК-110 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 176 702 | Иртыш |  | ir114 | 1022 |
| 1060 | №11 5-ти секционный - УК-112 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 12 | 166 770 | Иртыш |  | ir115 | 1023 |
| 1061 | УК - УК-113 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 182 633 | Иртыш |  | ir116 | 1024 |
| 1062 | УК-46 - ТК-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 179 185 | Иртыш |  | ir117 | 1025 |
| 1063 | УК-121 - №15 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 13 | 173 116 | Иртыш |  | ir118 | 1026 |
| 1064 | УК-48 - ТК-69 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 11 | 155 183 | Иртыш |  | ir119 | 1027 |
| 1065 | УК-50 - ТК-70 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 11 | 145 803 | Иртыш |  | ir120 | 1028 |
| 1066 | УК-51 - ТК-71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 172 288 | Иртыш |  | ir121 | 1029 |
| 1067 | УК-52 - №15 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 12 | 168 564 | Иртыш |  | ir122 | 1030 |
| 1068 | УК-53 - ТК-72 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 12 | 168 701 | Иртыш |  | ir123 | 1031 |
| 1069 | УК-54 - ТК-73 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 10 | 144 286 | Иртыш |  | ir124 | 1032 |
| 1070 | УК-74 - ТК-84 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 15 | 212 567 | Иртыш |  | ir125 | 1033 |
| 1071 | УК-120 - УК-126 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 33 | 562 920 | Иртыш |  | ir126 | 1034 |
| 1072 | УК-126 - УК-124 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 24 | 337 541 | Иртыш |  | ir127 | 1035 |
| 1073 | УК-110 - УК-112 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 366 922 | Иртыш |  | ir128 | 1036 |
| 1074 | УК-112 - УК-113 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 19 | 263 191 | Иртыш |  | ir129 | 1037 |
| 1075 | УК-113 - ТК-124 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 20 | 270 088 | Иртыш |  | ir130 | 1038 |
| 1076 | №43 5-ти секционный - УК-70 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 17 | 282 313 | Иртыш |  | ir131 | 1039 |
| 1077 | УК - УК-75 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 42 | 887 135 | Иртыш |  | ir132 | 1042 |
| 1078 | ТК - ТК-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 13 | 178 633 | Иртыш |  | ir135 | 1045 |
| 1079 | УК-124 - ТК-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 33 | 455 618 | Иртыш |  | ir136 | 1046 |
| 1080 | УК-69 - УК-68 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 117 | 2 489 232 | Иртыш |  | ir137 | 1048 |
| 1081 | УК-68 - УК-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 30 | 651 092 | Иртыш |  | ir138 | 1049 |
| 1082 | УК-67 - УК-66 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 31 | 658 142 | Иртыш |  | ir139 | 1050 |
| 1083 | УК-66 - УК-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 20 | 430 003 | Иртыш |  | ir140 | 1051 |
| 1084 | УК-47 - ТК-68 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 4 | 57 107 | Иртыш |  | ir141 | 1052 |
| 1085 | УК-50 - УК-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 48 | 814 169 | Иртыш |  | ir142 | 1053 |
| 1086 | УК-51 - УК-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 21 | 362 365 | Иртыш |  | ir143 | 1054 |
| 1087 | УК-52 - УК-53 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 27 | 374 233 | Иртыш |  | ir144 | 1055 |
| 1088 | УК-53 - УК-54 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 77 | 1 062 005 | Иртыш |  | ir145 | 1056 |
| 1089 | УК-54 - ТК-74 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 29 | 406 235 | Иртыш |  | ir146 | 1057 |
| 1090 | №22 Общеобразовательная школа - УК-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 19 | 326 692 | Иртыш |  | ir147 | 1058 |
| 1091 | УК-31 - №22 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,025 | 67 | 917 443 | Иртыш |  | ir148 | 1059 |
| 1092 | УК-42 - УК-44 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 12 | 265 948 | Иртыш |  | ir149 | 1060 |
| 1093 | УК-44 - УК-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 30 | 649 597 | Иртыш |  | ir150 | 1061 |
| 1094 | УК-45 - УК-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 42 | 889 912 | Иртыш |  | ir151 | 1062 |
| 1095 | УК-46 - УК-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 20 | 423 808 | Иртыш |  | ir152 | 1063 |
| 1096 | УК-47 - УК-121 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 6 | 138 421 | Иртыш |  | ir153 | 1064 |
| 1097 | УК-121 - УК-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 27 | 571 628 | Иртыш |  | ir154 | 1065 |
| 1098 | ТК-75 - УК-56 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 5 | 64 832 | Иртыш |  | ir155 | 1066 |
| 1099 | УК-56 - УК-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,750 | 17 | 1 343 422 | Иртыш |  | ir156 | 1067 |
| 1100 | ТК-48 - УК-127 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 42 | 712 953 | Иртыш |  | ir157 | 1070 |
| 1101 | УК-127 - №13 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 82 | 1 135 666 | Иртыш |  | ir158 | 1071 |
| 1102 | УК-36 - УК-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 34 | 474 378 | Иртыш |  | ir159 | 1072 |
| 1103 | УК-37 - УК-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 20 | 279 054 | Иртыш |  | ir160 | 1073 |
| 1104 | УК-38 - ТК-61 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 32 | 444 445 | Иртыш |  | ir161 | 1074 |
| 1105 | УК-34 - №11 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 30 | 407 339 | Иртыш |  | ir162 | 1076 |
| 1106 | ТК-63 - УК-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 13 | 175 047 | Иртыш |  | ir163 | 1077 |
| 1107 | УК-41 - №13 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 26 | 365 267 | Иртыш |  | ir164 | 1078 |
| 1108 | ТК-66 - УК-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 3 | 44 969 | Иртыш |  | ir165 | 1079 |
| 1109 | УК-45 - ТК-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 20 | 269 536 | Иртыш |  | ir166 | 1080 |
| 1110 | УК-42 - УК-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 26 | 442 587 | Иртыш |  | ir167 | 1081 |
| 1111 | УК-43 - №15 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 59 | 812 609 | Иртыш |  | ir168 | 1082 |
| 1112 | ТК-56 - УК-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 40 | 549 969 | Иртыш |  | ir169 | 1184 |
| 1113 | УК-31 - УК-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,125 | 44 | 865 363 | Иртыш |  | ir170 | 1185 |
| 1114 | УК-28 - УК-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 34 | 724 148 | Иртыш |  | ir171 | 1186 |
| 1115 | ТК-55 - УК-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 25 | 347 748 | Иртыш |  | ir172 | 1188 |
| 1116 | УК-30 - УК-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 37 | 633 584 | Иртыш |  | ir173 | 1189 |
| 1117 | УК-29 - УК-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 48 | 1 035 169 | Иртыш |  | ir174 | 1190 |
| 1118 | УК-29 - №15 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,750 | 27 | 2 128 062 | Иртыш |  | ir175 | 1192 |
| 1119 | УК-27 - УК-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 54 | 1 148 170 | Иртыш |  | ir176 | 1193 |
| 1120 | УК-32 - №15 3-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 26 | 352 300 | Иртыш |  | ir177 | 1195 |
| 1121 | УК-32 - УК-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 31 | 666 045 | Иртыш |  | ir178 | 1196 |
| 1122 | УК-33 - УК-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 13 | 286 669 | Иртыш |  | ir179 | 1197 |
| 1123 | УК-33 - ТК-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 17 | 236 430 | Иртыш |  | ir180 | 1199 |
| 1124 | УК-34 - УК-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 21 | 453 073 | Иртыш |  | ir181 | 1200 |
| 1125 | УК-35 - УК-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 15 | 325 973 | Иртыш |  | ir182 | 1201 |
| 1126 | УК-35 - ТК-58 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 11 | 148 562 | Иртыш |  | ir183 | 1203 |
| 1127 | ТК-62 - УК-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 11 | 146 217 | Иртыш |  | ir184 | 1205 |
| 1128 | УК-41 - УК-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 20 | 420 818 | Иртыш |  | ir185 | 1206 |
| 1129 | УК-40 - УК-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 27 | 582 950 | Иртыш |  | ir186 | 1207 |
| 1130 | №15 3-х секционный - УК-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 11 | 153 666 | Иртыш |  | ir187 | 1209 |
| 1131 | УК-48 - УК-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 12 | 262 317 | Иртыш |  | ir188 | 1210 |
| 1132 | УК-49 - УК-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 12 | 261 462 | Иртыш |  | ir189 | 1211 |
| 1133 | УК-49 - УК-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 43 | 735 995 | Иртыш |  | ir190 | 1213 |
| 1134 | УК-43 - №15 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,075 | 10 | 133 113 | Иртыш |  | ir191 | 1214 |
| 1135 | УК - УК-74 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 16 | 219 326 | Иртыш |  | ir192 | 1215 |
| 1136 | УК-70 - УК-69 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 13 | 219 843 | Иртыш |  | ir193 | 1216 |
| 1137 | УК-69 - УК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 12 | 261 462 | Иртыш |  | ir194 | 1217 |
| 1138 | УК-1 - УК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,150 | 94 | 2 005 185 | Иртыш |  | ir4 | 746 |
| 1139 | №17 5-ти секционный - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,010 | 104 | 1 433 342 | Иртыш |  | ir3 | 745 |
| 1140 | №17 Дошкольное учреждение - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 83 | 1 144 632 | Иртыш |  | ir1 | 742 |
| 1141 | УК-74 - ТК-82 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,100 | 23 | 395 478 | Иртыш |  | ir133 | 1043 |
| 1142 | ТК-123 - УК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 10 | Котельная №10 | 0,050 | 1 | 19 450 | Иртыш |  | ir134 | 1044 |
| 1143 | УК-82 - ТК-97 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 9 | 124 974 | Иртыш |  | ir265 | 1400 |
| 1144 | №14 1-но секционный - УК-79 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 84 | 1 165 047 | Иртыш |  | ir94 | 998 |
| 1145 | УК-104 - Социально-досуговый комплекс | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 33 | 448 721 | Иртыш |  | ir52 | 879 |
| 1146 | УК-103 - УК-104 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 60 | 821 851 | Иртыш |  | ir50 | 865 |
| 1147 | УК-96 - УК-95 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 25 | 351 473 | Иртыш |  | ir49 | 848 |
| 1148 | УК-94 - УК-111 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 43 | 918 322 | Иртыш |  | ir48 | 847 |
| 1149 | УК-57 - УК-55 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 19 | 413 555 | Иртыш |  | ir204 | 1234 |
| 1150 | УК-95 - УК-94 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 4 | 57 383 | Иртыш |  | ir47 | 846 |
| 1151 | УК-111 - УК-87 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 21 | 446 665 | Иртыш |  | ir206 | 1260 |
| 1152 | ТК-110 - УК-95 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 5 | 67 453 | Иртыш |  | ir46 | 845 |
| 1153 | ТК-112 - УК-97 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 10 | 144 424 | Иртыш |  | ir45 | 843 |
| 1154 | ТК-86 - УК-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 19 | 265 674 | Иртыш |  | ir209 | 1263 |
| 1155 | УК-77 - УК-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 193 | 4 118 459 | Иртыш |  | ir210 | 1264 |
| 1156 | УК-60 - УК-59 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 75 | 1 599 534 | Иртыш |  | ir211 | 1265 |
| 1157 | УК-59 - УК-58 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 24 | 505 836 | Иртыш |  | ir212 | 1266 |
| 1158 | УК-58 - УК-57 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 17 | 357 375 | Иртыш |  | ir213 | 1267 |
| 1159 | УК-79 - №14 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 10 | 138 630 | Иртыш |  | ir214 | 1268 |
| 1160 | УК-86 - УК-85 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 11 | 234 333 | Иртыш |  | ir215 | 1271 |
| 1161 | УК-81 - УК-82 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 5 | 66 763 | Иртыш |  | ir216 | 1273 |
| 1162 | УК-82 - УК-83 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 32 | 552 679 | Иртыш |  | ir217 | 1274 |
| 1163 | УК-83 - УК-84 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 28 | 470 579 | Иртыш |  | ir218 | 1275 |
| 1164 | УК-84 - ТК-99 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 23 | 324 023 | Иртыш |  | ir219 | 1276 |
| 1165 | УК-87 - УК-88 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 84 | 1 789 863 | Иртыш |  | ir220 | 1277 |
| 1166 | УК-88 - УК-89 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 29 | 611 574 | Иртыш |  | ir221 | 1278 |
| 1167 | УК-91 - УК-92 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 37 | 796 777 | Иртыш |  | ir222 | 1279 |
| 1168 | УК-92 - УК-93 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 72 | 988 345 | Иртыш |  | ir223 | 1280 |
| 1169 | УК-93 - ТК-109 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 30 | 419 340 | Иртыш |  | ir224 | 1281 |
| 1170 | Свободы, 17 - УТ-1 сущ. | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 30 | 508 301 | Иртыш |  | ТУ-9 | 1283 |
| 1171 | УК-78 - УК-77 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 46 | 782 080 | Иртыш |  | ir226 | 1284 |
| 1172 | УК-77 - УК-81 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 102 | 2 176 930 | Иртыш |  | ir227 | 1285 |
| 1173 | ТК-92 - УК-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 6 | 82 075 | Иртыш |  | ir228 | 1286 |
| 1174 | УК-65 - ТК-93 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 1 | 20 139 | Иртыш |  | ir229 | 1287 |
| 1175 | ТК-90 - УК-62 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 6 | 80 557 | Иртыш |  | ir230 | 1288 |
| 1176 | ТК-100 - ТК-99 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 11 | 149 942 | Иртыш |  | ir231 | 1289 |
| 1177 | ТК-99 - УК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 0 | 4 828 | Иртыш |  | ir232 | 1290 |
| 1178 | ТК-106 - УК-92 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 14 | 197 393 | Иртыш |  | ir233 | 1291 |
| 1179 | УК-92 - ТК-107 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 17 | 237 396 | Иртыш |  | ir234 | 1292 |
| 1180 | УК-60 - УК-61 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 12 | 207 724 | Иртыш |  | ir235 | 1293 |
| 1181 | УК-61 - УК-62 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 42 | 709 710 | Иртыш |  | ir236 | 1294 |
| 1182 | УК-62 - УК-63 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 25 | 419 374 | Иртыш |  | ir237 | 1295 |
| 1183 | УК-63 - КУ-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 26 | 447 196 | Иртыш |  | ir238 | 1296 |
| 1184 | КУ-64 - УК-65 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 23 | 390 699 | Иртыш |  | ir239 | 1297 |
| 1185 | ТК-105 - УК-91 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 26 | 361 405 | Иртыш |  | ir240 | 1298 |
| 1186 | УК-79 - УК-78 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,100 | 45 | 772 180 | Иртыш |  | ir241 | 1372 |
| 1187 | УК-81 - УК-85 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 27 | 578 678 | Иртыш |  | ir242 | 1373 |
| 1188 | УК-91 - №28 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 14 | 189 530 | Иртыш |  | ir243 | 1374 |
| 1189 | УК-89 - УК-90 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 16 | 342 208 | Иртыш |  | ir244 | 1375 |
| 1190 | УК-90 - ТК-104 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 25 | 339 334 | Иртыш |  | ir245 | 1376 |
| 1191 | УК-91 - УК-90 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 23 | 481 911 | Иртыш |  | ir246 | 1378 |
| 1192 | УК-87 - УК-86 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 158 | 3 368 036 | Иртыш |  | ir247 | 1379 |
| 1193 | ТК-91 - КУ-64 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 7 | 92 834 | Иртыш |  | ir248 | 1380 |
| 1194 | УК-78 - №14 1-но секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 13 | 176 978 | Иртыш |  | ir250 | 1383 |
| 1195 | №14 4-х секционный - УК-63 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 7 | 90 489 | Иртыш |  | ir251 | 1384 |
| 1196 | ТК-86 - ТК-87 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 28 | 385 268 | Иртыш |  | ir252 | 1386 |
| 1197 | УК-96 - ТК-111 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 12 | 162 632 | Иртыш |  | ir44 | 839 |
| 1198 | ТК-121 - ТК-120 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 25 | 341 127 | Иртыш |  | ir43 | 836 |
| 1199 | УК-97 - УК-96 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 141 | 1 946 619 | Иртыш |  | ir42 | 835 |
| 1200 | УК-61 - ТК-89 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 5 | 64 970 | Иртыш |  | ir256 | 1390 |
| 1201 | УК-58 - ТК-88 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 8 | 105 387 | Иртыш |  | ir257 | 1391 |
| 1202 | УК-59 - №14 2-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 8 | 105 387 | Иртыш |  | ir258 | 1392 |
| 1203 | УК-93 - ТК-108 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 13 | 177 668 | Иртыш |  | ir259 | 1394 |
| 1204 | УК-89 - ТК-103 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 12 | 161 666 | Иртыш |  | ir260 | 1395 |
| 1205 | УК-88 - ТК-102 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 11 | 151 735 | Иртыш |  | ir261 | 1396 |
| 1206 | УК-85 - №28 2-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 10 | 142 769 | Иртыш |  | ir262 | 1397 |
| 1207 | УК-84 - №28 4-х секционный | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,075 | 7 | 96 007 | Иртыш |  | ir263 | 1398 |
| 1208 | УК-83 - ТК-98 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,050 | 7 | 102 490 | Иртыш |  | ir264 | 1399 |
| 1209 | ТК-101 - УК-86 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 55 | КУ «Кирова, 3А» | 0,150 | 151 | 3 224 702 | Иртыш |  | ir255 | 1389 |
| 1210 | УК-20 - ТК-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 111 | 1 537 073 | Нагорный |  |  | 125 |
| 1211 | УК-14 - ТК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 28 | 389 269 | Нагорный |  |  | 99 |
| 1212 | УК-19 - ТК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,050 | 22 | 308 987 | Нагорный |  |  | 119 |
| 1213 | УК-18 - 36908 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 12 | 171 046 | Нагорный |  |  | 118 |
| 1214 | УК-18 - ТК-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 49 | 679 772 | Нагорный |  |  | 115 |
| 1215 | ТК-17 - 36966 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 29 | 395 614 | Нагорный |  |  | 114 |
| 1216 | УК-17 - 37637 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,050 | 11 | 149 252 | Нагорный |  |  | 112 |
| 1217 | УК-17 - ТК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 66 | 916 616 | Нагорный |  |  | 109 |
| 1218 | ТК-14 - 36907 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 15 | 210 911 | Нагорный |  |  | 108 |
| 1219 | УК-15 - 37270 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 17 | 239 879 | Нагорный |  |  | 106 |
| 1220 | УК-15 - УК-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,150 | 99 | 2 104 943 | Нагорный |  |  | 103 |
| 1221 | УК-14 - 36905 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 7 | 102 076 | Нагорный |  |  | 102 |
| 1222 | УК-16 - 14.1 Дошкольное учреждение | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,050 | 44 | 605 835 | Нагорный |  |  | 150 |
| 1223 | ТК-19 - 37273 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,010 | 26 | 362 646 | Нагорный |  |  | 124 |
| 1224 | УК-19 - 37331 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,075 | 20 | 280 158 | Нагорный |  |  | 122 |
| 1225 | УК-16 - УК-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,150 | 101 | 2 167 104 | Нагорный |  |  | 147 |
| 1226 | ТК-13 - УК-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,150 | 133 | 2 849 384 | Нагорный |  |  | 9 |
| 1227 | ТК-21 - 37281 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,050 | 7 | 100 697 | Нагорный |  |  | 130 |
| 1228 | ТК-16 - УК-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,150 | 32 | 673 308 | Нагорный |  |  | 11 |
| 1229 | ТК-19 - УК-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,125 | 25 | 483 637 | Нагорный |  |  | 12 |
| 1230 | ТК-21 - УК-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,050 | 87 | 1 205 326 | Нагорный |  |  | 13 |
| 1231 | ТК-15 - УК-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,125 | 63 | 1 225 850 | Нагорный |  |  | 6 |
| 1232 | УК-20 - 36916 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 14 | Котельная №15 | 0,025 | 19 | 259 880 | Нагорный |  |  | 128 |
| 1233 | УК-1 - ТК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,150 | 60 | 1 287 232 | Нагорный |  |  | 45 |
| 1234 | ТК-2 - УК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,150 | 23 | 493 446 | Нагорный |  |  | 3 |
| 1235 | ТК-2 - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,250 | 151 | 4 181 453 | Нагорный |  |  | 1 |
| 1236 | УК-1 - 36893 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,100 | 15 | 255 004 | Нагорный |  |  | 48 |
| 1237 | УК-2 - УК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,150 | 79 | 1 680 921 | Нагорный |  |  | 49 |
| 1238 | УК-2 - 36924 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 23 | 315 194 | Нагорный |  |  | 52 |
| 1239 | УК-3 - ТК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 71 | 976 896 | Нагорный |  |  | 53 |
| 1240 | УК-3 - 37289 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 18 | 255 052 | Нагорный |  |  | 56 |
| 1241 | ТК-3 - 37654 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 30 | 412 719 | Нагорный |  |  | 58 |
| 1242 | ТК-3 - 38019 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 52 | 716 878 | Нагорный |  |  | 60 |
| 1243 | ТК-5 - 36925 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 46 | 636 458 | Нагорный |  |  | 62 |
| 1244 | ТК-4 - ТК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 253 | 3 491 141 | Нагорный |  |  | 2 |
| 1245 | ТК-2 - ТК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,150 | 195 | 4 157 550 | Нагорный |  |  | 40 |
| 1246 | УК-10 - ТК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 111 | 2 884 627 | Нагорный |  |  | 79 |
| 1247 | УК-10 - 37993 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,075 | 13 | 181 392 | Нагорный |  |  | 82 |
| 1248 | УК-9 - 38359 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,075 | 14 | 188 979 | Нагорный |  |  | 86 |
| 1249 | ТК-10 - 36900 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,038 | 53 | 733 844 | Нагорный |  |  | 98 |
| 1250 | ТК-10 - 36899 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,075 | 36 | 499 483 | Нагорный |  |  | 96 |
| 1251 | УК-7 - 39089 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,050 | 8 | 114 905 | Нагорный |  |  | 94 |
| 1252 | УК-7 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 67 | 1 746 954 | Нагорный |  |  | 91 |
| 1253 | УК-8 - 38724 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,075 | 15 | 204 428 | Нагорный |  |  | 90 |
| 1254 | УК-8 - УК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 52 | 1 358 423 | Нагорный |  |  | 87 |
| 1255 | ТК-7 - УК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,150 | 135 | 2 891 679 | Нагорный |  |  | 8 |
| 1256 | ТК-10 - 37628 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,010 | 20 | 269 398 | Нагорный |  |  | 78 |
| 1257 | УК-5 - 37263 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,075 | 23 | 312 298 | Нагорный |  |  | 76 |
| 1258 | УК-5 - ТК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,150 | 80 | 1 719 371 | Нагорный |  |  | 73 |
| 1259 | ТК-8 - 36898 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,100 | 22 | 375 678 | Нагорный |  |  | 72 |
| 1260 | ТК-8 - 36927 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,100 | 22 | 373 801 | Нагорный |  |  | 70 |
| 1261 | ТК-6 - 37261 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,100 | 23 | 393 600 | Нагорный |  |  | 68 |
| 1262 | УК-4 - 36896 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,100 | 20 | 342 565 | Нагорный |  |  | 66 |
| 1263 | УК-4 - ТК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,150 | 197 | 4 199 205 | Нагорный |  |  | 63 |
| 1264 | ТК-9 - УК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 26 | 690 432 | Нагорный |  |  | 44 |
| 1265 | УК-6 - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 76 | 1 974 750 | Нагорный |  |  | 43 |
| 1266 | УК-9 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 48 | 1 244 656 | Нагорный |  |  | 83 |
| 1267 | ТК-6 - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,100 | 117 | 1 990 703 | Нагорный |  |  | 41 |
| 1268 | УК-6 - ТК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,200 | 72 | 1 886 293 | Нагорный |  |  | 42 |
| 1269 | УК-10 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,200 | 85 | 2 217 158 | Нагорный |  |  | 131 |
| 1270 | УК-13 - 10.1 Адм. здание | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,075 | 19 | 266 915 | Нагорный |  |  | 146 |
| 1271 | УК-13 - ТК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,200 | 66 | 1 724 514 | Нагорный |  |  | 143 |
| 1272 | УК-12 - 10.1 Учреждение торговли | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,025 | 14 | 186 634 | Нагорный |  |  | 142 |
| 1273 | УК-12 - УК-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,200 | 99 | 2 590 293 | Нагорный |  |  | 139 |
| 1274 | УК-11 - 10.1 Почта | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,038 | 16 | 218 912 | Нагорный |  |  | 138 |
| 1275 | УК-11 - УК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,200 | 23 | 591 538 | Нагорный |  |  | 135 |
| 1276 | УК-10 - 10.1 Дом культуры | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,075 | 18 | 253 535 | Нагорный |  |  | 134 |
| 1277 | ул. Гагарина 202 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 130 | Новая котельная в Нагорном районе по адресу: ул. Гагарина, 202 | 0,200 | 56 | 1 462 014 | Нагорный |  |  | 10 |
| 1278 | ТК - Реконструкция школы №8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,100 | 19 | 324 302 | Солдатское поле | 1. №1 от 09.01.2017 | ТУ-1 | 101 |
| 1279 | Проектируемая котельная - ТК | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,150 | 105 | 2 242 937 | Солдатское поле | 1. №1 от 09.01.2017 | ТУ-1 | 99 |
| 1280 | ТК - №20 СОШ №8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,100 | 17 | 296 822 | Солдатское поле |  |  | 7 |
| 1281 | УК-12 - №3 3-х секционный жд 4-5 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 8 | 104 007 | Солдатское поле |  |  | 82 |
| 1282 | ТК-6 - №15 Лермонтова 11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 15 | Котельная №16 | 0,075 | 6 | 87 454 | Солдатское поле |  |  | 84 |
| 1283 | №5 2 дома по 9 эт. - УК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,150 | 184 | 3 925 566 | Солдатское поле |  |  | 10 |
| 1284 | УК-5 - №2 2-х секционный жд 4 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,050 | 109 | 1 498 174 | Солдатское поле |  |  | 93 |
| 1285 | УК-4 - УК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,050 | 168 | 2 319 610 | Солдатское поле |  |  | 30 |
| 1286 | УК- 3 - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,325 | 41 | 1 537 506 | Солдатское поле |  |  | 29 |
| 1287 | УК-2 - УК- 3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,325 | 57 | 2 124 981 | Солдатское поле |  |  | 28 |
| 1288 | УК-1 - УК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,325 | 37 | 1 392 409 | Солдатское поле |  |  | 27 |
| 1289 | УК-1 - №1 5-ти секционный жд 5-6 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,010 | 29 | 400 994 | Солдатское поле |  |  | 5 |
| 1290 | УК-2 - ТК-01 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,010 | 33 | 450 790 | Солдатское поле |  |  | 4 |
| 1291 | УК- 3 - №1 6-ти секционный жд 5-6 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,010 | 38 | 519 071 | Солдатское поле |  |  | 3 |
| 1292 | УК-4 - №2 6-ти секционный жд 5-6 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,010 | 36 | 502 242 | Солдатское поле |  |  | 2 |
| 1293 | 16ТК-3-1-1-6 - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 16 | Котельная №17 | 0,325 | 112 | 4 191 028 | Солдатское поле |  |  | 1 |
| 1294 | УК-13 - №13 2-х секционный жд 3-4 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 75 | 1 041 038 | Солдатское поле |  |  | 20 |
| 1295 | УК-13 - УК-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 28 | 594 058 | Солдатское поле |  |  | 21 |
| 1296 | УК-10 - №21 дс, цдт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,100 | 145 | 2 471 353 | Солдатское поле |  |  | 23 |
| 1297 | ТК-3 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 49 | 679 082 | Солдатское поле |  |  | 19 |
| 1298 | №16 20 домов 2 эт + кбо - №17 12-блок дома 4-эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,125 | 286 | 5 569 423 | Солдатское поле |  |  | 25 |
| 1299 | УК-9 - ТК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 65 | 891 097 | Солдатское поле |  |  | 18 |
| 1300 | УК-10 - №13 5-ти секционный жд 3-4 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,100 | 71 | 1 213 231 | Солдатское поле |  |  | 16 |
| 1301 | ТК-4 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 55 | 1 171 240 | Солдатское поле |  |  | 15 |
| 1302 | ТК-6 - №15 23 дома 2 эт. | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,125 | 116 | 2 267 559 | Солдатское поле |  |  | 14 |
| 1303 | УК-11 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,200 | 208 | 5 418 037 | Солдатское поле |  |  | 31 |
| 1304 | УК-10 - УК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,200 | 299 | 7 789 929 | Солдатское поле |  |  | 32 |
| 1305 | УК-9 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,200 | 32 | 830 293 | Солдатское поле |  |  | 33 |
| 1306 | УК-8 - ТК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 9 | 121 802 | Солдатское поле |  |  | 34 |
| 1307 | УК-7 - №5 4-х секционный 4 эт. | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,100 | 186 | 3 174 405 | Солдатское поле |  |  | 35 |
| 1308 | УК-13 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 93 | 1 988 737 | Солдатское поле |  |  | 77 |
| 1309 | УК-10 - ТК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 43 | 912 128 | Солдатское поле |  |  | 78 |
| 1310 | УК-12 - №13 6-ти секционный жд 3-6 эт | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,125 | 217 | 4 230 361 | Солдатское поле |  |  | 79 |
| 1311 | ТК-5 - ТК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 69 | 1 477 134 | Солдатское поле |  |  | 13 |
| 1312 | УК-11 - ТК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 160 | 3 417 595 | Солдатское поле |  |  | 12 |
| 1313 | УК-7 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 106 | 2 258 744 | Солдатское поле |  |  | 11 |
| 1314 | УК-6 - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 158 | 3 380 853 | Солдатское поле |  |  | 95 |
| 1315 | ТК-1 - №10 Клуб | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,075 | 184 | 2 543 488 | Солдатское поле |  |  | 9 |
| 1316 | УК-11 - №21 сош | плата за подключение к системе теплоснабжения | 17 | Котельная № 48, ул. Рябиновая | 0,150 | 132 | 2 811 788 | Солдатское поле |  |  | 24 |
| 1317 | ТК-1-3 - ВГ-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 12 | 329 322 | Восточный геофизиков |  |  | 229 |
| 1318 | ВГ-4 - ТК-1-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 40 | 1 108 147 | Восточный геофизиков |  |  | 89 |
| 1319 | ВГ-2 - ТК-1-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 40 | 1 107 871 | Восточный геофизиков |  |  | 90 |
| 1320 | ВГ1 - ТК-1-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,200 | 14 | 1 370 818 | Восточный геофизиков |  |  | 112 |
| 1321 | ТК-1-2 - ТК-1-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 108 | 4 041 455 | Восточный геофизиков |  |  | 239 |
| 1322 | ТК-1-1 - ТК-1-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 49 | 2 302 719 | Восточный геофизиков |  |  | 238 |
| 1323 | ТК-1-2 - ВГ-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 12 | 329 046 | Восточный геофизиков |  |  | 230 |
| 1324 | ВГ-24 - ТК-2-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 15 | 411 377 | Восточный геофизиков |  |  | 119 |
| 1325 | ТК-2-15 - ВГ-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 46 | 1 275 571 | Восточный геофизиков |  |  | 121 |
| 1326 | ТК-2-13 - ТК-2-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 28 | 1 340 937 | Восточный геофизиков |  |  | 136 |
| 1327 | ТК-2-6 - ТК-2-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 32 | 832 902 | Восточный геофизиков |  |  | 562 |
| 1328 | ТК-2-10 - ТК-2-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 74 | 1 935 349 | Восточный геофизиков |  |  | 559 |
| 1329 | ТК-2-6 - ТК-2-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 113 | 9 608 571 | Восточный геофизиков |  |  | 160 |
| 1330 | ТК-2-4 - ТК-2-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 51 | 4 320 146 | Восточный геофизиков |  |  | 163 |
| 1331 | ТК-2-9 - ТК-2-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,000 | 35 | 3 263 284 | Восточный геофизиков |  |  | 235 |
| 1332 | ТК-2-5 - ВГ-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 32 | 881 600 | Восточный геофизиков |  |  | 269 |
| 1333 | ТК-2-6 - ТК-2-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 168 | 14 326 266 | Восточный геофизиков |  |  | 10 |
| 1334 | ТК-2-8 - ТК-2-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 35 | 2 020 005 | Восточный геофизиков |  |  | 236 |
| 1335 | ТК-2-12 - ТК-2-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 77 | 3 646 482 | Восточный геофизиков |  |  | 237 |
| 1336 | ТК-2-15 - ТК-2-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 234 | 8 730 065 | Восточный геофизиков |  |  | 251 |
| 1337 | ТК-2-14 - ТК-2-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 115 | 4 814 460 | Восточный геофизиков |  |  | 250 |
| 1338 | ТК-2-10 - ВГ-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 169 | 4 662 728 | Восточный геофизиков |  |  | 246 |
| 1339 | ТК-2-17 - ТК-2-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 97 | 3 632 274 | Восточный геофизиков |  |  | 247 |
| 1340 | ТК-2-18 - ТК-2-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 58 | 1 588 593 | Восточный геофизиков |  |  | 118 |
| 1341 | ВГ-27 - ТК-2-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 40 | 1 092 123 | Восточный геофизиков |  |  | 117 |
| 1342 | ВГ-21 - ТК-2-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 12 | 319 653 | Восточный геофизиков |  |  | 107 |
| 1343 | ВГ-23 - ТК-2-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 13 | 371 316 | Восточный геофизиков |  |  | 108 |
| 1344 | ВГ3 - ТК-2-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,200 | 57 | 5 687 498 | Восточный геофизиков |  |  | 110 |
| 1345 | ВГ-22 - ТК-2-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 111 | 4 130 602 | Восточный геофизиков |  |  | 111 |
| 1346 | ВГ-26 - ТК-2-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 40 | 1 091 847 | Восточный геофизиков |  |  | 116 |
| 1347 | ВГ-29 - ТК-2-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 11 | 317 166 | Восточный геофизиков |  |  | 171 |
| 1348 | ТК-2-21 - ТК-2-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 175 | 11 887 080 | Восточный геофизиков |  |  | 560 |
| 1349 | ВГ4 - ТК-2-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 67 | 3 174 069 | Восточный геофизиков |  |  | 172 |
| 1350 | ТК-2-4 - ТК-2-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 172 | 6 408 513 | Восточный геофизиков |  |  | 272 |
| 1351 | ТК-2-21 - ТК-2-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 63 | 4 921 973 | Восточный геофизиков |  |  | 270 |
| 1352 | ТК-2-19 - ТК-2-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 46 | 3 587 148 | Восточный геофизиков |  |  | 271 |
| 1353 | ТК-2-21 - ВГ-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 56 | 1 535 824 | Восточный геофизиков |  |  | 161 |
| 1354 | ТК-2-2 - ТК-2-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 31 | 845 960 | Восточный геофизиков |  |  | 273 |
| 1355 | ТК-2-19 - ВГ-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 88 | 2 427 094 | Восточный геофизиков |  |  | 165 |
| 1356 | ВГ-30 - ТК-2-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 79 | 2 172 090 | Восточный геофизиков |  |  | 169 |
| 1357 | ТК-2-3 - ТК-2-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 38 | 1 039 354 | Восточный геофизиков |  |  | 170 |
| 1358 | ВГ-37 - ТК-2-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 29 | 811 426 | Восточный геофизиков |  |  | 128 |
| 1359 | ВГ-39 - ТК-2-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 18 | 493 983 | Восточный геофизиков |  |  | 133 |
| 1360 | ВГ-40 - ТК-2-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 71 | 1 973 999 | Восточный геофизиков |  |  | 134 |
| 1361 | ТК-2-27 - ВГ5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 46 | 2 165 187 | Восточный геофизиков |  |  | 563 |
| 1362 | ТК-2-26 - ТК-2-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 191 | 7 107 515 | Восточный геофизиков |  |  | 561 |
| 1363 | ТК-2-27 - ТК-2-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 120 | 5 634 102 | Восточный геофизиков |  |  | 564 |
| 1364 | ВГ-38 - ТК-2-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 86 | 2 387 034 | Восточный геофизиков |  |  | 127 |
| 1365 | ТК-2-27 - ТК-2-28 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 134 | 3 699 350 | Восточный геофизиков |  |  | 565 |
| 1366 | ВГ-35 - ТК-2-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 19 | 538 188 | Восточный геофизиков |  |  | 124 |
| 1367 | ВГ-33 - ТК-2-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 87 | 2 414 385 | Восточный геофизиков |  |  | 122 |
| 1368 | ТК-2-26 - ТК-2-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 34 | 935 474 | Восточный геофизиков |  |  | 257 |
| 1369 | ТК-2-24 - ТК-2-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 21 | 875 700 | Восточный геофизиков |  |  | 254 |
| 1370 | ТК-2-23 - ТК-2-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 225 | 13 141 440 | Восточный геофизиков |  |  | 253 |
| 1371 | ТК-2-22 - ТК-2-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 23 | 1 558 560 | Восточный геофизиков |  |  | 252 |
| 1372 | ТК-2-24 - ВГ-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 19 | 515 257 | Восточный геофизиков |  |  | 249 |
| 1373 | ТК-2-23 - ВГ-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 29 | 788 218 | Восточный геофизиков |  |  | 248 |
| 1374 | ТК-4-12 - ВГ-106 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 36 | 981 060 | Восточный геофизиков |  |  | 138 |
| 1375 | ВГ-104 - ТК-4-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 43 | 1 179 150 | Восточный геофизиков |  |  | 135 |
| 1376 | ВГ6 - ТК-4-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 35 | 1 322 285 | Восточный геофизиков |  |  | 139 |
| 1377 | ВГ-92 - ТК-4-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 21 | 589 023 | Восточный геофизиков |  |  | 151 |
| 1378 | ВГ6 - ТК-4-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 40 | 1 474 469 | Восточный геофизиков |  |  | 539 |
| 1379 | ТК-4-10 - ТК-4-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 138 | 5 142 178 | Восточный геофизиков |  |  | 266 |
| 1380 | ТК-4-9 - ТК-4-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 139 | 8 111 610 | Восточный геофизиков |  |  | 601 |
| 1381 | ТК-4-9 - ТК-4-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 288 | 19 552 040 | Восточный геофизиков |  |  | 579 |
| 1382 | ВГ-94 - ТК-4-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 17 | 461 935 | Восточный геофизиков |  |  | 68 |
| 1383 | ВГ-90 - ТК-4-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,400 | 63 | 7 587 683 | Восточный геофизиков |  |  | 65 |
| 1384 | ТК-4-14 - ТК-4-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 63 | 4 955 578 | Восточный геофизиков |  |  | 64 |
| 1385 | ТК-4-14 - ТК-4-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 61 | 4 768 015 | Восточный геофизиков |  |  | 63 |
| 1386 | ТК-4-15 - ВГ-90 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,400 | 159 | 19 261 507 | Восточный геофизиков |  |  | 62 |
| 1387 | ТК-4-17 - ТК-4-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,400 | 88 | 10 661 971 | Восточный геофизиков |  |  | 16 |
| 1388 | ВГ7 - ТК-4-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,400 | 51 | 6 222 408 | Восточный геофизиков |  |  | 569 |
| 1389 | ТК-4-13 - ВГ-73 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 38 | 1 002 770 | Восточный геофизиков |  |  | 606 |
| 1390 | ТК-4-13 - ТК-4-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 90 | 7 057 069 | Восточный геофизиков |  |  | 5 |
| 1391 | ТК-4-16 - ВГ-67 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 42 | 1 098 794 | Восточный геофизиков |  |  | 607 |
| 1392 | ВГ8 - ТК-4-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 29 | 746 794 | Восточный геофизиков |  |  | 51 |
| 1393 | ТК-4-49 - ТК-4-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 287 | 24 470 590 | Восточный геофизиков |  |  | 576 |
| 1394 | ТК-4-48 - ТК-4-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 139 | 11 871 017 | Восточный геофизиков |  |  | 577 |
| 1395 | ТК-4-49 - ВГ-71 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 21 | 559 704 | Восточный геофизиков |  |  | 204 |
| 1396 | ТК-4-17 - ТК-4-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 38 | 1 060 904 | Восточный геофизиков |  |  | 208 |
| 1397 | ТК-4-18 - ТК-4-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 54 | 1 486 370 | Восточный геофизиков |  |  | 209 |
| 1398 | ТК-4-20 - ТК-4-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 136 | 11 604 847 | Восточный геофизиков |  |  | 574 |
| 1399 | ТК-4-20 - ВГ-80 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 17 | 477 130 | Восточный геофизиков |  |  | 50 |
| 1400 | ТК-4-19 - ВГ-89 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 76 | 2 090 865 | Восточный геофизиков |  |  | 58 |
| 1401 | ВГ-75 - ТК-4-49 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 40 | 1 048 433 | Восточный геофизиков |  |  | 56 |
| 1402 | ТК-4-17 - ТК-4-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 1,000 | 138 | 12 806 241 | Восточный геофизиков |  |  | 52 |
| 1403 | ВГ-59 - ТК-4-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 67 | 1 848 846 | Восточный геофизиков |  |  | 47 |
| 1404 | ТК-4-25 - ТК-4-26 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 49 | 1 344 364 | Восточный геофизиков |  |  | 48 |
| 1405 | ВГ-57 - ТК-4-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 88 | 2 308 224 | Восточный геофизиков |  |  | 29 |
| 1406 | ВГ-62 - ТК-4-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 13 | 366 896 | Восточный геофизиков |  |  | 70 |
| 1407 | ТК-4-25 - ТК-4-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 23 | 1 800 608 | Восточный геофизиков |  |  | 221 |
| 1408 | ТК-4-22 - ТК-4-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 38 | 1 424 114 | Восточный геофизиков |  |  | 215 |
| 1409 | ТК-4-24 - ТК-4-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 46 | 1 279 715 | Восточный геофизиков |  |  | 78 |
| 1410 | ВГ-85 - ТК-4-24 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 121 | 3 330 520 | Восточный геофизиков |  |  | 77 |
| 1411 | ВГ-81 - ТК-4-23 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 71 | 1 964 606 | Восточный геофизиков |  |  | 76 |
| 1412 | ТК-4-28 - ВГ-56 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 35 | 906 224 | Восточный геофизиков |  |  | 36 |
| 1413 | ВГ9 - ТК-4-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 20 | 951 420 | Восточный геофизиков |  |  | 72 |
| 1414 | ТК-4-23 - ТК-4-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 54 | 2 012 335 | Восточный геофизиков |  |  | 214 |
| 1415 | ТК-4-28 - ТК-4-27 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 141 | 9 573 040 | Восточный геофизиков |  |  | 589 |
| 1416 | ТК-4-29 - ВГ-53 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 44 | 1 156 982 | Восточный геофизиков |  |  | 193 |
| 1417 | ТК-4-29 - ТК-4-30 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 22 | 1 510 960 | Восточный геофизиков |  |  | 194 |
| 1418 | ТК-4-25 - ТК-4-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 265 | 22 639 817 | Восточный геофизиков |  |  | 588 |
| 1419 | ТК-4-28 - ТК-4-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 82 | 5 598 440 | Восточный геофизиков |  |  | 38 |
| 1420 | ВГ-66 - ТК-4-25 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 88 | 2 443 947 | Восточный геофизиков |  |  | 49 |
| 1421 | ВГ-54 - ТК-4-29 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 13 | 346 782 | Восточный геофизиков |  |  | 35 |
| 1422 | ТК-4-27 - ВГ-60 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 41 | 1 125 000 | Восточный геофизиков |  |  | 213 |
| 1423 | ТК-4-37 - ТК-4-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 221 | 18 811 062 | Восточный геофизиков |  |  | 7 |
| 1424 | ТК-4-35 - ТК-4-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 35 | 2 410 600 | Восточный геофизиков |  |  | 200 |
| 1425 | ТК-4-34 - ТК-4-35 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 48 | 3 240 200 | Восточный геофизиков |  |  | 199 |
| 1426 | ТК-4-33 - ТК-4-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 22 | 1 510 960 | Восточный геофизиков |  |  | 198 |
| 1427 | ТК-4-32 - ТК-4-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 70 | 4 751 840 | Восточный геофизиков |  |  | 197 |
| 1428 | ТК-4-31 - ТК-4-32 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 96 | 6 556 560 | Восточный геофизиков |  |  | 196 |
| 1429 | ТК-4-30 - ТК-4-31 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 49 | 3 351 720 | Восточный геофизиков |  |  | 195 |
| 1430 | ТК-4-33 - ВГ-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 44 | 1 157 243 | Восточный геофизиков |  |  | 192 |
| 1431 | ВГ-51 - ТК-4-34 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 88 | 2 307 963 | Восточный геофизиков |  |  | 30 |
| 1432 | ТК-4-35 - ВГ-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 35 | 906 485 | Восточный геофизиков |  |  | 31 |
| 1433 | ВГ-49 - ТК-4-33 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 13 | 346 521 | Восточный геофизиков |  |  | 32 |
| 1434 | ТК-4-32 - ВГ-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 35 | 906 224 | Восточный геофизиков |  |  | 33 |
| 1435 | ВГ10 - ТК-4-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 33 | 1 550 532 | Восточный геофизиков |  |  | 583 |
| 1436 | ТК-4-36 - ТК-4-37 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 102 | 8 676 123 | Восточный геофизиков |  |  | 8 |
| 1437 | ВГ-44 - ТК-4-38 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 22 | 586 580 | Восточный геофизиков |  |  | 44 |
| 1438 | ТК-4-31 - ВГ-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 35 | 906 485 | Восточный геофизиков |  |  | 34 |
| 1439 | ТК-4-38 - ТК-4-39 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 231 | 19 688 912 | Восточный геофизиков |  |  | 46 |
| 1440 | ТК-4-39 - ВГ11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 67 | 1 746 954 | Восточный геофизиков |  |  | 45 |
| 1441 | ВГ-47 - ТК-4-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 18 | 1 550 953 | Восточный геофизиков |  |  | 39 |
| 1442 | ТК-4-42 - ТК-4-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 90 | 2 348 147 | Восточный геофизиков |  |  | 43 |
| 1443 | ТК-4-39 - ТК-4-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 219 | 18 715 514 | Восточный геофизиков |  |  | 590 |
| 1444 | ТК-4-41 - ТК-4-40 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 134 | 11 417 163 | Восточный геофизиков |  |  | 40 |
| 1445 | ТК-4-43 - ТК-4-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 105 | 7 161 760 | Восточный геофизиков |  |  | 580 |
| 1446 | ТК-4-46 - ТК-4-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 238 | 16 170 400 | Восточный геофизиков |  |  | 578 |
| 1447 | ТК-4-43 - ТК-4-36 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 275 | 16 059 420 | Восточный геофизиков |  |  | 575 |
| 1448 | ТК-4-47 - ТК-4-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 86 | 5 816 720 | Восточный геофизиков |  |  | 581 |
| 1449 | ТК-4-44 - ВГ12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 18 | 848 742 | Восточный геофизиков |  |  | 549 |
| 1450 | ВГ-63 - ТК-4-47 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 21 | 559 443 | Восточный геофизиков |  |  | 21 |
| 1451 | ВГ-55 - ТК-4-46 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,200 | 21 | 560 226 | Восточный геофизиков |  |  | 24 |
| 1452 | ВГ-48 - ТК-4-45 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 85 | 2 334 817 | Восточный геофизиков |  |  | 26 |
| 1453 | ТК-4-45 - ТК-4-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 77 | 2 132 582 | Восточный геофизиков |  |  | 28 |
| 1454 | ВГ-68 - ТК-4-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 49 | 1 361 770 | Восточный геофизиков |  |  | 80 |
| 1455 | ТК-4-51 - ВГ-76 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 47 | 1 292 424 | Восточный геофизиков |  |  | 223 |
| 1456 | ВГ-70 - ТК-4-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 49 | 1 361 770 | Восточный геофизиков |  |  | 79 |
| 1457 | ТК-4-50 - ВГ-72 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 47 | 1 292 424 | Восточный геофизиков |  |  | 224 |
| 1458 | ТК-4-52 - ТК-4-48 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 199 | 11 653 785 | Восточный геофизиков |  |  | 184 |
| 1459 | ТК-4-50 - ТК-4-51 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 61 | 2 286 490 | Восточный геофизиков |  |  | 225 |
| 1460 | ВГ13 - ТК-4-50 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 27 | 1 273 584 | Восточный геофизиков |  |  | 81 |
| 1461 | ТК-4-51 - ТК-4-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 51 | 2 422 824 | Восточный геофизиков |  |  | 226 |
| 1462 | ТК-4-52 - ВГ-79 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 53 | 1 458 190 | Восточный геофизиков |  |  | 227 |
| 1463 | ТК-4-8 - ТК-4-52 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 300 | 17 550 000 | Восточный геофизиков |  |  | 605 |
| 1464 | ТК-4-3 - ТК-4-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 82 | 2 265 748 | Восточный геофизиков |  |  | 261 |
| 1465 | ТК-4-2 - ТК-4-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 38 | 1 407 329 | Восточный геофизиков |  |  | 260 |
| 1466 | ТК-4-1 - ТК-4-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 44 | 1 860 180 | Восточный геофизиков |  |  | 259 |
| 1467 | ТК-4-8 - ТК-4-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 88 | 5 176 080 | Восточный геофизиков |  |  | 602 |
| 1468 | ТК-4-6 - ТК-4-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 235 | 13 768 560 | Восточный геофизиков |  |  | 596 |
| 1469 | ВГ-64 - ТК-4-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 56 | 1 548 257 | Восточный геофизиков |  |  | 144 |
| 1470 | ВГ14 - ТК-4-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 72 | 3 375 186 | Восточный геофизиков |  |  | 538 |
| 1471 | ВГ-65 - ТК-4-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 34 | 950 946 | Восточный геофизиков |  |  | 145 |
| 1472 | ВГ-61 - ТК-4-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 34 | 951 222 | Восточный геофизиков |  |  | 146 |
| 1473 | ВГ14 - ТК-4-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 46 | 2 151 528 | Восточный геофизиков |  |  | 148 |
| 1474 | ВГ-69 - ТК-4-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 21 | 588 470 | Восточный геофизиков |  |  | 157 |
| 1475 | ТК-4-7 - ВГ-82 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 22 | 618 584 | Восточный геофизиков |  |  | 603 |
| 1476 | ТК-4-5 - ТК-4-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 45 | 2 130 804 | Восточный геофизиков |  |  | 159 |
| 1477 | ВГ-58 - ТК-4-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 34 | 951 222 | Восточный геофизиков |  |  | 147 |
| 1478 | ВГ-41 - ТК-3-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 44 | 1 643 065 | Восточный геофизиков |  |  | 66 |
| 1479 | ВГ-42 - ТК-3-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 33 | 900 111 | Восточный геофизиков |  |  | 67 |
| 1480 | ТК-3-1 - ВГ-43 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 27 | 734 068 | Восточный геофизиков |  |  | 212 |
| 1481 | ВГ15 - ВГ-41 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 20 | 849 240 | Восточный геофизиков |  |  | 3 |
| 1482 | ТК-1-15 - ТК-1-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 44 | 3 017 840 | Восточный геофизиков |  |  | 245 |
| 1483 | ТК-1-14 - ТК-1-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,700 | 90 | 6 125 440 | Восточный геофизиков |  |  | 244 |
| 1484 | ТК-1-13 - ТК-1-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 72 | 5 622 991 | Восточный геофизиков |  |  | 243 |
| 1485 | ТК-1-21 - ТК-1-22 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 65 | 1 794 419 | Восточный геофизиков |  |  | 242 |
| 1486 | ТК-1-6 - ВГ-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 17 | 482 103 | Восточный геофизиков |  |  | 547 |
| 1487 | ТК-1-20 - ТК-1-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 85 | 3 588 900 | Восточный геофизиков |  |  | 241 |
| 1488 | ТК-1-7 - ВГ-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 15 | 421 046 | Восточный геофизиков |  |  | 552 |
| 1489 | ТК-1-20 - ВГ-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 32 | 889 336 | Восточный геофизиков |  |  | 554 |
| 1490 | ТК-1-18 - ТК-1-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 24 | 1 120 038 | Восточный геофизиков |  |  | 240 |
| 1491 | ТК-1-16 - ВГ-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 174 | 4 813 022 | Восточный геофизиков |  |  | 234 |
| 1492 | ТК-1-8 - ТК-1-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 62 | 5 267 097 | Восточный геофизиков |  |  | 233 |
| 1493 | ТК-1-1 - ТК-1-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,900 | 103 | 8 816 033 | Восточный геофизиков |  |  | 232 |
| 1494 | ТК-1-4 - ТК-1-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,400 | 155 | 6 497 820 | Восточный геофизиков |  |  | 231 |
| 1495 | ТК-1-6 - ТК-1-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 46 | 1 701 626 | Восточный геофизиков |  |  | 228 |
| 1496 | ТК-1-10 - ТК-1-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 157 | 12 286 177 | Восточный геофизиков |  |  | 13 |
| 1497 | ТК-1-12 - ТК-1-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 46 | 3 616 064 | Восточный геофизиков |  |  | 12 |
| 1498 | ВГ-8 - ТК-1-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 15 | 421 046 | Восточный геофизиков |  |  | 82 |
| 1499 | ТК-1-8 - ТК-1-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 109 | 3 006 447 | Восточный геофизиков |  |  | 83 |
| 1500 | ВГ-5 - ТК-1-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 16 | 431 268 | Восточный геофизиков |  |  | 86 |
| 1501 | ТК-1-7 - ТК-1-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 112 | 3 084 081 | Восточный геофизиков |  |  | 87 |
| 1502 | ВГ-9 - ТК-1-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 16 | 430 992 | Восточный геофизиков |  |  | 91 |
| 1503 | ТК-1-17 - ТК-1-16 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 92 | 5 354 505 | Восточный геофизиков |  |  | 11 |
| 1504 | ТК-1-5 - ТК-1-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,350 | 153 | 5 697 948 | Восточный геофизиков |  |  | 92 |
| 1505 | ВГ2 - ТК-1-17 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,500 | 50 | 2 363 478 | Восточный геофизиков |  |  | 93 |
| 1506 | ВГ-11 - ТК-1-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 175 | 4 826 007 | Восточный геофизиков |  |  | 94 |
| 1507 | ТК-1-21 - ВГ-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 175 | 4 826 007 | Восточный геофизиков |  |  | 96 |
| 1508 | ВГ-10 - ТК-1-12 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 32 | 889 336 | Восточный геофизиков |  |  | 97 |
| 1509 | ВГ-12 - ТК-1-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 32 | 889 060 | Восточный геофизиков |  |  | 98 |
| 1510 | ВГ-16 - ТК-1-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 14 | 375 184 | Восточный геофизиков |  |  | 99 |
| 1511 | ТК-1-18 - ТК-1-19 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 126 | 3 491 589 | Восточный геофизиков |  |  | 100 |
| 1512 | ВГ-18 - ТК-1-21 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 111 | 3 057 282 | Восточный геофизиков |  |  | 101 |
| 1513 | ТК-1-22 - ВГ-20 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 32 | 889 336 | Восточный геофизиков |  |  | 102 |
| 1514 | ТК-1-16 - ВГ-14 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 47 | 1 309 553 | Восточный геофизиков |  |  | 604 |
| 1515 | ВГ-13 - ТК-1-15 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,250 | 55 | 1 525 049 | Восточный геофизиков |  |  | 106 |
| 1516 | ТК-1-17 - ТК-1-18 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,600 | 80 | 4 651 335 | Восточный геофизиков |  |  | 113 |
| 1517 | ТК-1-12 - ТК-1-13 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 129 | Локальные котельные в Восточном районе | 0,800 | 56 | 4 407 737 | Восточный геофизиков |  |  | 114 |
| 1518 | УК-6 - №18 Лыжный тоннель | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,150 | 168 | 3 587 417 | Западный |  |  | 27 |
| 1519 | №14 Парк аттракционов - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,075 | 7 | 101 800 | Западный |  |  | 29 |
| 1520 | ТК-3 - УК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 174 | 4 817 443 | Западный |  |  | 32 |
| 1521 | УК-2 - УК-3 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,300 | 40 | 1 229 693 | Западный |  |  | 33 |
| 1522 | УК-7 - УК-8 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 89 | 2 462 457 | Западный |  |  | 38 |
| 1523 | №17 Театр кукл - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,150 | 167 | 3 567 337 | Западный |  |  | 39 |
| 1524 | ТК-1 - УК-1 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,400 | 207 | 8 696 520 | Западный |  |  | 51 |
| 1525 | УК-11 - ТК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,050 | 9 | 119 457 | Западный |  |  | 78 |
| 1526 | УК-3 - УК-6 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 106 | 2 934 891 | Западный |  |  | 79 |
| 1527 | УК-1 - УК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,300 | 74 | 2 257 711 | Западный |  |  | 118 |
| 1528 | УК-3 - УК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,200 | 112 | 2 920 375 | Западный |  |  | 119 |
| 1529 | ТК-3 - УК-7 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 153 | 4 229 801 | Западный |  |  | 121 |
| 1530 | ТК-4 - УК-10 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 174 | 4 803 905 | Западный |  |  | 124 |
| 1531 | УК-1 - №1 №2 №3 общежития | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 10 | 288 986 | Западный |  |  | 126 |
| 1532 | УК-5 - ТК-2 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,200 | 74 | 1 919 954 | Западный |  |  | 127 |
| 1533 | УК-5 - №6 Школа | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,150 | 18 | 390 057 | Западный |  |  | 130 |
| 1534 | ТК-2 - №7 Спортивный комплекс | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,125 | 14 | 280 985 | Западный |  |  | 132 |
| 1535 | ТК-2 - №8 Интернат | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,125 | 25 | 487 729 | Западный |  |  | 134 |
| 1536 | УК-4 - УК-5 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,200 | 42 | 1 096 706 | Западный |  |  | 135 |
| 1537 | УК-4 - №9 Детский сад | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,150 | 23 | 488 747 | Западный |  |  | 138 |
| 1538 | ТК-3 - №10 Детский досуговый центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,125 | 30 | 585 937 | Западный |  |  | 140 |
| 1539 | УК-8 - УК-9 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 158 | 4 359 375 | Западный |  |  | 141 |
| 1540 | УК-8 - №11 Храм | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,050 | 9 | 125 664 | Западный |  |  | 144 |
| 1541 | УК-9 - ТК-4 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,250 | 159 | 4 392 805 | Западный |  |  | 145 |
| 1542 | УК-9 - №12 Центр быт-услуг | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,150 | 12 | 248 005 | Западный |  |  | 148 |
| 1543 | УК-9 - №13 Кафе | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,075 | 27 | 366 646 | Западный |  |  | 150 |
| 1544 | УК-10 - УК-11 | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,100 | 211 | 3 599 753 | Западный |  |  | 151 |
| 1545 | УК-10 - №15 Торговый центр | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,200 | 64 | 1 672 588 | Западный |  |  | 154 |
| 1546 | ТК-4 - №16 Театр моды | плата за подключение к системе теплоснабжения | 69 | Отдельно стоящая блок-модульная котельная мощностью 12.6 МВт | 0,125 | 51 | 998 646 | Западный |  |  | 156 |