**Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**Обосновывающие материалы**

**Книга 15**

**Реестр единых теплоснабжающих организаций**

г. Ханты-Мансийск, 2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Общие положения 3](#_Toc53623465)

[Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании города Ханты-Мансийск 6](#_Toc53623466)

[Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 28](#_Toc53623467)

[Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией. 46](#_Toc53623468)

[Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 64](#_Toc53623469)

[Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 66](#_Toc53623470)

# **Общие положения**

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 2, ст. 15). В соответствии со ст. 2 единая теплоснабжающая организация определяется в схеме теплоснабжения. Для городов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более единая теплоснабжающая организация утверждается уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть разработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, в п. 7 Правил устанавливают следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО):

* владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и/или тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
* размер собственного капитала;
* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В настоящем документе определены зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций на территории городского округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(далее по тексту **-**город Ханты-Мансийск).

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч. 6 ст. 6 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», орган местного самоуправления городского поселения.

# **Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в городе Ханты-Мансийске**

В таблице №1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в городе Ханты-Мансийске.

Таблица №1 - реестр систем теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Территориальная зона** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Год ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии** | **Вид собственности** | **Техническое обслуживание теп­лоисточника** | **Техническое обслуживание тепловых сетей** | **Утвержденая ЕТО** |
|
|
|
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | | | | | | |
| 1 | Центральная | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 2 | Центральная | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | 1996 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 3 | Нагорная | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 4 | Центральная | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | 1991 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
|
| 5 | Нагорная | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 6 | Центральная | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | 1994 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
|
| 7 | Центральная | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | 1995 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
|
|
| 9 | Восточная | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | 1996 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 10 | Восточная | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | 1997 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 11 | пос. Горный | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 12 | Восточная | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 13 | Нагорная | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | 1980 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 14 | Нагорная | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | 1991 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 15 | Нагорная | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | 1998 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 16 | Центральная | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | 2003 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 17 | Центральная | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 18 | Центральная | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | 1998 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 19 | Центральная | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | 1976 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
|
| 20 | Центральная | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | 2004 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
|
| 21 | Центральная | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | 1993 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 22 | ОМК (Учхоз) | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | 1999 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 23 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | 2012 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 24 | Центральная | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 25 | Центральная | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | 2008 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 26 | Центральная | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | 2008 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 27 | Центральная | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | 2008 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 28 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | 2006 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 29 | пос. Горный | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 30 | Центральная | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 31 | Береговая | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | 2003 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 32 | Нагорная | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | 2012 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 33 | Нагорная | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 34 | Восточная | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | 2004 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 35 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | 2004 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 36 | Центральная | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 37 | Нагорная | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | 2001 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 38 | Центральная | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | 2007 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 39 | Центральная | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | 2007 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 40 | Центральная | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | 2008 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 41 | Центральная | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | 2008 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 42 | Центральная | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | 2003 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 43 | Нагорная | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | 2008 | частная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 44 | Центральная | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | 2010 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 45 | Центральная | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | 2008 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 46 | Центральная | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | 2005 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 47 | Центральная | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | 2004 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 48 | Центральная | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | 2011 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 49 | Самарово | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | 2011 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 50 | Восточная | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | 2007 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 51 | Восточная | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | 2006 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 52 | Береговая | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | 2015 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
|
| 53 | Нагорная | Крышн.кот.Гагарина,35 | ул. Гагарина,35 | 2014 | муниципальная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 54 | Нагорная | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | 2016 | частная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
|
| 55 | Центральная | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | 2012 | частная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 56 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | 2015 | частная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 57 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | 2015 | частная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| 58 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | 2013 | частная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |
|
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | | | | | | |
| 59 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | 2004 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 60 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул.Студенческая | 2001 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 61 | Центральная | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 62 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 63 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | 2001 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 64 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | 2004 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 65 | Центральная | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 2007 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 66 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 67 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 68 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | 2001 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 69 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | 2004 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 70 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 71 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 72 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 73 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 74 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 75 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 76 | Восточная | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 77 | Центральная | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | 2014 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 78 | Центральная | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | 2007 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 79 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | 2005 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 80 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | 2005 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 81 | Центральная | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | 2017 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 82 | ОМК (Учхоз) | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | 2012 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 83 | Центральная | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | 2008 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 84 | Береговая | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | 2009 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 85 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 86 | Центральная | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | 2007 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 87 | Центральная | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | 2000 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 88 | Центральная | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | 2013 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 89 | Центральная | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | 2018 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 90 | Центральная | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | 2002 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 91 | Нагорная | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | 2003 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 92 | Центральная | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141 | 2015 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 93 | Центральная | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | 2014 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 94 | Восточная | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | 2004 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 95 | Северно-Западная промышленная зона | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | ул. Индустриальная, 33 | 2006 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 96 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | 2000 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 97 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | 2013 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 98 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | 2016 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 99 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | 2016 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 100 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | 2018 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 101 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13 | 2012 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 102 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | 2015 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 103 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | 2018 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| 104 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | 2019 | муниципальная | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз | МП Ханты-Мансийскгаз |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | | | | | | |
| 105 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | 2002 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 106 | Центральная | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | 2005 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 107 | Центральная | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | 2003 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 108 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | 1998 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 110 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | 2002 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 111 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | 2010 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 112 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | 2009 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 113 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | 2011 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 114 | Центральная | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенченская, 2 | 2001 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 115 | Центральная | Крышная котельная "Окружная стомотологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | 2001 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 116 | Центральная | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | 2004 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 117 | ОМК (Учхоз) | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | 2007 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 118 | Центральная | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | 2013 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 119 | Ледовый дворец | ул. Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | 2005 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 120 | Ледовый дворец 2-я очередь | ул. Ледовая, 1а | ул. Ледовая, 1а | 2006 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 121 | Нагорная | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | 2004 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| 122 | Центральная | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | 2008 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | | | | | | |
| 123 | Центральная | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | 1999 | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| 124 | Центральная | Мира 51 | ул. Мира, 51 | 2002 | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| 125 | Центральная | Стадион | ул. Отрадная, 9 | 2005 | Автономное Учере- ждение ХМАО "ЮграМегаСпорт" | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| 126 | Центральная | Северречфлот | Затон | 2007 |  | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| 127 | Береговая | Хвойный Урман | ул. Ледовая | 2006 | Автономное Учере- ждение ХМАО "ЮграМегаСпорт" | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| 128 | Восточная | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | 2017 | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| 129 | Центральная | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | н/д | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» | ОАО «Обьгаз» |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | | | | | | |
| 130 | Северно-западная промышленная зона | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | 2002 | ведомственная | АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 |

# **Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в** **состав единой теплоснабжающей организации**

В таблице №2 представлен перечень единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

Таблица №2 - Реестр единых теплоснабжающих организаций

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Территориальная зона** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Наименование ЕТО** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Общая протяженность системы теплоснабжения, м за 2019 год** |
|
|
|
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | | | | |
| 1 | Центральная | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 12,90 | 1838,00 |
|
|
|
| 2 | Центральная | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 9,89 | 2538,50 |
|
|
| 3 | Нагорная | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 5,16 | 3011,00 |
|
| 4 | Центральная | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 8 | 2644,96 |
|
|
|
|
| 5 | Нагорная | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,44 | 2350,00 |
|
| 6 | Центральная | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 8 | 3766,00 |
|
|
|
|
| 7 | Центральная | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 6,880 | 487,19 |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 22,240 | 11445,20 |
|
|
|
|
|
| 9 | Восточная | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 7,44 | 5403,20 |
|
|
| 10 | Восточная | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 14,5 | 3301,50 |
|
|
|
| 11 | пос. Горный | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,516 | 715,00 |
|
| 12 | Восточная | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,598 | 251,00 |
|
| 13 | Нагорная | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 14,79 | 7989,10 |
|
|
|
| 14 | Нагорная | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 7,51 | 3558,30 |
|
|
|
| 15 | Нагорная | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 6,4 | 3861,50 |
|
|
|
| 16 | Центральная | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 10,32 | 3648,00 |
|
|
|
| 17 | Центральная | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,44 | 2039,10 |
|
| 18 | Центральная | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 11,8 | 2164,00 |
|
|
|
| 19 | Центральная | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 8 | 3673,20 |
|
|
|
|
| 20 | Центральная | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 18,06 | 8194,50 |
|
|
|
|
| 21 | Центральная | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 6,40 | 5121,90 |
|
|
|
| 22 | ОМК (Учхоз) | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,2 | 1870,50 |
|
| 23 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 8,6 | 2941,00 |
|
|
| 24 | Центральная | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 5,16 | 2143,00 |
|
| 25 | Центральная | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,72 | 431,00 |
|
| 26 | Центральная | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 6,48 | 867,42 |
|
| 27 | Центральная | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 11,18 | 2344,30 |
|
| 28 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 5,16 | 1377,00 |
|
| 29 | пос. Горный | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,516 | 486,00 |
|
| 30 | Центральная | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,72 | 1828,01 |
|
| 31 | Береговая | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 10,32 | 1709,01 |
|
|
|
| 32 | Нагорная | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 6,02 | 3267,00 |
|
|
| 33 | Нагорная | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,44 | 1239,80 |
|
| 34 | Восточная | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,44 | 1921,30 |
|
| 35 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,72 | 27,00 |
|
| 36 | Центральная | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,72 | 172,20 |
|
| 37 | Нагорная | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,77 | 1242,00 |
|
| 38 | Центральная | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 4,3 | 785,50 |
|
|
| 39 | Центральная | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,44 | 155,00 |
|
| 40 | Центральная | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,84 | 502,00 |
|
| 41 | Центральная | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0 | 8539,70 |
|
|
|
| 42 | Центральная | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 5,16 | 566,00 |
|
| 43 | Нагорная | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 3,78 | 1274,50 |
|
| 44 | Центральная | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 21,46 | 3027,00 |
|
|
|
| 45 | Центральная | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 11,18 | 782,83 |
|
| 46 | Центральная | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 4,43 | 1081,50 |
|
|
| 47 | Центральная | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 15,48 | 3406,10 |
|
|
| 48 | Центральная | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 4,3 | 119,50 |
|
| 49 | Самарово | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,72 | 93,00 |
|
| 50 | Восточная | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,516 | 318,00 |
|
| 51 | Восточная | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 4,945 | 693,00 |
|
|
| 52 | Береговая | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 21,24 | 2564,20 |
|
|
|
| 53 | Нагорная | Крышн.кот.Гагарина,35 | ул. Гагарина,35 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 2,41 | 0,00 |
|
| 54 | Нагорная | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,928 | 604,00 |
|
|
| 55 | Центральная | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,7 | 0,00 |
|
| 56 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,964 | 0,00 |
|
| 57 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 0,964 | 0,00 |
|
| 58 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | 1,41 | 0,00 |
|
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | | | | |
| 59 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,86 | 262 |
| 60 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул. Студенческая | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,72 | 392 |
| 61 | Центральная | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | МП Ханты-Мансийскгаз | 5,16 | 328 |
| 62 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | МП Ханты-Мансийскгаз | 6,364 | 325 |
| 63 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,86 | 100 |
| 64 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,72 | 296 |
| 65 | Центральная | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,344 | 0 |
| 66 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,72 | 0 |
| 67 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,72 | 0 |
| 68 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,3 | 0 |
| 69 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,516 | 0 |
| 70 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,204 | 0 |
| 71 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,204 | 0 |
| 72 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,204 | 0 |
| 73 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,204 | 0 |
| 74 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,204 | 0 |
| 75 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,978 | 0 |
| 76 | Восточная | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | МП Ханты-Мансийскгаз | 3,44 | 468 |
| 77 | Центральная | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,5 | 0 |
| 78 | Центральная | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,394 | 0 |
| 79 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,72 | 0 |
| 80 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,86 | 0 |
| 81 | Центральная | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,86 | 122 |
| 82 | ОМК (Учхоз) | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,9 | 0 |
| 83 | Центральная | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | МП Ханты-Мансийскгаз | 10,836 | 113 |
| 84 | Береговая | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | МП Ханты-Мансийскгаз | 13,803 | 341 |
| 85 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,86 | 156 |
| 86 | Центральная | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,72 | 0 |
| 87 | Центральная | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,54 | 0 |
| 88 | Центральная | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,26 | 0 |
| 89 | Центральная | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,6 | 0 |
| 90 | Центральная | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | МП Ханты-Мансийскгаз | 5,16 | 0 |
| 91 | Нагорная | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,4 | 0 |
| 92 | Центральная | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,288 | 0 |
| 93 | Центральная | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,9 | 0 |
| 94 | Восточная | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,516 | 0 |
| 95 | Северно-Западная промышленная зона | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | ул. Индустриальная, 33 | МП Ханты-Мансийскгаз | 6,364 | 0 |
| 96 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,602 | 0 |
| 97 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,344 | 0 |
| 98 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,43 | 0 |
| 99 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,516 | 0 |
| 100 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,43 | 0 |
| 101 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13 | МП Ханты-Мансийскгаз | 1,144 | 0 |
| 102 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,86 | 0 |
| 103 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,688 | 0 |
| 105 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | МП Ханты-Мансийскгаз | 0,688 | 0 |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | | | | |
| 106 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 3,44 | 130 |
| 107 | Центральная | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 1,5 | 0 |
| 108 | Центральная | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 1,73 | 0 |
| 109 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 6,88 | 2094 |
| 110 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 5,16 | 0 |
| 111 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 1,79 | 150 |
| 112 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 0,71 | 0 |
| 113 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 5,16 | 302 |
| 114 | Центральная | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенченская, 2 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 10,32 | 100 |
| 115 | Центральная | Крышная котельная "Окружная стоматологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 1,17 | 0 |
| 116 | Центральная | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 6,88 | 72 |
| 117 | ОМК (Учхоз) | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 4,43 | 0 |
| 118 | Центральная | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 1,79 | 0 |
| 119 | Береговая | Ледовый дворец | ул. Ледовая, 1 | ОАО «Обьгаз» | 4,77 | 0 |
| 120 | Береговая | Ледовый дворец 2-я очередь | ул. Ледовая, 1а | ОАО «Обьгаз» | 5,63 | 0 |
| 121 | Нагорная | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 1,84 | 0 |
| 122 | Центральная | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ» | 0,91 | 1720 |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | | | | |
| 123 | Центральная | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | ОАО «Обьгаз» | 3,2 | 0 |
| 124 | Центральная | Мира 51 | ул. Мира, 51 | ОАО «Обьгаз» | 1,36 | 0 |
| 125 | Центральная | Стадион | ул. Отрадная, 9 | ОАО «Обьгаз» | 1,84 | 32 |
| 126 | Центральная | Северречфлот | Затон | ОАО «Обьгаз» | 0,86 | 92 |
| 127 | Береговая | Хвойный Урман | ул. Ледовая | ОАО «Обьгаз» | 0,4 | 0 |
| 128 | Восточная | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | ОАО «Обьгаз» | 0,4386 | 0 |
| 129 | Центральная | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | ОАО «Обьгаз» | 0,39216 | 0 |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | | | | |
| 130 | Северно-западная промышленная зона | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | 3,2 | 1049 |

# **Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.**

В таблице №3 представлены критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Таблица № 3 – Критерии определения единой теплоснабжающей организации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Территориальная зона** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Год ввода в эксплуатацию источника тепловой энергии** | **Вид собственности** | **Располагаемая мощность, Гкал/ч** | **Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, млн. руб.** |
|
|
|
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | | | | | |
| 1 | Центральная | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | 2005 | муниципальная | 12,38 | 148 |
|
|
|
| 2 | Центральная | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | 1996 | муниципальная | 7,48 | 147,6 |
|
|
| 3 | Нагорная | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | 2005 | муниципальная | 3,62 | 147,6 |
|
| 4 | Центральная | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | 1991 | муниципальная | 7,17 | 147,6 |
|
|
|
|
| 5 | Нагорная | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | 2005 | муниципальная | 2,64 | 147,6 |
|
| 6 | Центральная | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | 1994 | муниципальная | 6,55 | 147,6 |
|
|
|
|
| 7 | Центральная | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | 2005 | муниципальная | 5,900 | 147,600 |
|
|
| 8 | Центральная | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | 1995 | муниципальная | 12,830 | 147,600 |
|
|
|
|
|
| 9 | Восточная | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | 1996 | муниципальная | 6,79 | 147,6 |
|
|
| 10 | Восточная | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | 1997 | муниципальная | 13,02 | 147,6 |
|
|
|
| 11 | пос. Горный | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | 2005 | муниципальная | 0,48 | 147,6 |
|
| 12 | Восточная | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | 2005 | муниципальная | 0,58 | 147,6 |
|
| 13 | Нагорная | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | 1980 | муниципальная | 11,83 | 147,6 |
|
|
|
| 14 | Нагорная | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | 1991 | муниципальная | 6,86 | 147,6 |
|
|
|
| 15 | Нагорная | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | 1998 | муниципальная | 3,76 | 147,6 |
|
|
|
| 16 | Центральная | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | 2003 | муниципальная | 9,37 | 147,6 |
|
|
|
| 17 | Центральная | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | 2005 | муниципальная | 3,15 | 147,6 |
|
| 18 | Центральная | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | 1998 | муниципальная | 7,27 | 147,6 |
|
|
|
| 19 | Центральная | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | 1976 | муниципальная | 7,45 | 147,6 |
|
|
|
|
| 20 | Центральная | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | 2004 | муниципальная | 14,11 | 147,6 |
|
|
|
|
| 21 | Центральная | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | 1993 | муниципальная | 6,25 | 147,60 |
|
|
|
| 22 | ОМК (Учхоз) | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | 1999 | муниципальная | 2,85 | 147,6 |
|
| 23 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | 2012 | муниципальная | 8,08 | 147,6 |
|
|
| 24 | Центральная | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | 2005 | муниципальная | 4,74 | 147,6 |
|
| 25 | Центральная | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | 2008 | муниципальная | 1,58 | 147,6 |
|
| 26 | Центральная | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | 2008 | муниципальная | 5,85 | 147,6 |
|
| 27 | Центральная | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | 2008 | муниципальная | 10,48 | 147,6 |
|
| 28 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | 2006 | муниципальная | 4,7 | 147,6 |
|
| 29 | пос. Горный | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | 2005 | муниципальная | 0,46 | 147,6 |
|
| 30 | Центральная | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | 2005 | муниципальная | 1,57 | 147,6 |
|
| 31 | Береговая | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | 2003 | муниципальная | 9,5 | 147,6 |
|
|
|
| 32 | Нагорная | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | 2012 | муниципальная | 4,98 | 147,60 |
|
|
| 33 | Нагорная | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | 2005 | муниципальная | 3,19 | 147,6 |
|
| 34 | Восточная | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | 2004 | муниципальная | 2,67 | 147,6 |
|
| 35 | Центральная | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | 2004 | муниципальная | 1,59 | 147,6 |
|
| 36 | Центральная | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | 2005 | муниципальная | 1,58 | 147,60 |
|
| 37 | Нагорная | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | 2001 | муниципальная | 1,59 | 147,6 |
|
| 38 | Центральная | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | 2007 | муниципальная | 4,09 | 147,6 |
|
|
| 39 | Центральная | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | 2007 | муниципальная | 3,17 | 147,6 |
|
| 40 | Центральная | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | 2008 | муниципальная | 1,57 | 147,6 |
|
| 41 | Центральная | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | 2008 | муниципальная | 27,86 | 147,6 |
|
|
|
| 42 | Центральная | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | 2003 | муниципальная | 4,77 | 147,60 |
|
| 43 | Нагорная | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | 2008 | муниципальная | 3,50 | 147,60 |
|
| 44 | Центральная | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | 2010 | муниципальная | 17,64 | 147,60 |
|
|
|
| 45 | Центральная | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | 2008 | муниципальная | 10,67 | 147,60 |
|
| 46 | Центральная | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | 2005 | муниципальная | 4,09 | 147,60 |
|
|
| 47 | Центральная | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | 2004 | муниципальная | 15,02 | 147,6 |
|
|
| 48 | Центральная | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | 2011 | муниципальная | 3,79 | 147,6 |
|
| 49 | Самарово | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | 2011 | муниципальная | 1,65 | 147,6 |
|
| 50 | Восточная | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | 2007 | муниципальная | 0,48 | 147,6 |
|
| 51 | Восточная | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | 2006 | муниципальная | 4,66 | 147,6 |
|
|
| 52 | Береговая | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | 2015 | муниципальная | 20,16 | 147,6 |
|
|
|
| 53 | Нагорная | Крышн.кот.Гагарина,35 | ул. Гагарина,35 | 2014 | муниципальная | 2,19 | 147,6 |
|
| 54 | Нагорная | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | 2016 | муниципальная | 0,82 | 147,6 |
|
|
| 55 | Центральная | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | 2012 | муниципальная | 0,59 | 147,6 |
|
| 56 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | 2015 | муниципальная | 0,92 | 147,6 |
|
| 57 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | 2015 | муниципальная | 0,85 | 147,6 |
|
| 58 | Нагорная | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | 2013 | муниципальная | 1,37 | 147,6 |
|
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | | | | | |
| 59 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | 2004 | муниципальная | 0,86 | 45 |
| 60 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул.Студенческая | 2001 | муниципальная | 1,72 | 45 |
| 61 | Центральная | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | 2002 | муниципальная | 5,16 | 45 |
| 62 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | 2002 | муниципальная | 6,364 | 45 |
| 63 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | 2001 | муниципальная | 0,86 | 45 |
| 64 | ОМК (Учхоз) | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | 2004 | муниципальная | 1,72 | 45 |
| 65 | Центральная | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 2007 | муниципальная | 0,344 | 45 |
| 66 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | 2002 | муниципальная | 1,72 | 45 |
| 67 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | 2002 | муниципальная | 1,72 | 45 |
| 68 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | 2001 | муниципальная | 0,3 | 45 |
| 69 | Центральная | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | 2004 | муниципальная | 0,516 | 45 |
| 70 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | 2008 | муниципальная | 1,204 | 45 |
| 71 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | 2008 | муниципальная | 1,204 | 45 |
| 72 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | 2008 | муниципальная | 1,204 | 45 |
| 73 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | 2008 | муниципальная | 1,204 | 45 |
| 74 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | 2008 | муниципальная | 1,204 | 45 |
| 75 | Центральная | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | 2008 | муниципальная | 1,978 | 45 |
| 76 | Восточная | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | 2002 | муниципальная | 3,44 | 45 |
| 77 | Центральная | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | 2014 | муниципальная | 0,5 | 45 |
| 78 | Центральная | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | 2007 | муниципальная | 0,4 | 45 |
| 79 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | 2005 | муниципальная | 1,72 | 45,000 |
| 80 | Центральная | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | 2005 | муниципальная | 0,86 | 45 |
| 81 | Центральная | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | 2017 | муниципальная | 3,44 | 45 |
| 82 | ОМК (Учхоз) | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | 2012 | муниципальная | 0,9 | 45 |
| 83 | Центральная | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | 2008 | муниципальная | 10,836 | 45 |
| 84 | Береговая | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | 2009 | муниципальная | 13,803 | 45 |
| 85 | ОМК (Учхоз) | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | 2002 | муниципальная | 0,86 | 45 |
| 86 | Центральная | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | 2007 | муниципальная | 1,72 | 45 |
| 87 | Центральная | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | 2000 | муниципальная | 0,54 | 45 |
| 88 | Центральная | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | 2013 | муниципальная | 1,26 | 45 |
| 89 | Центральная | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | 2018 | муниципальная | 0,6 | 45 |
| 90 | Центральная | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | 2002 | муниципальная | 5,16 | 45 |
| 91 | Нагорная | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | 2003 | муниципальная | 0,4 | 45 |
| 92 | Центральная | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141 | 2015 | муниципальная | 0,288 | 45 |
| 93 | Центральная | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | 2014 | муниципальная | 1,9 | 45 |
| 94 | Восточная | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | 2004 | муниципальная | 0,516 | 45 |
| 95 | Северно-Западная промышленная зона | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | ул. Индустриальная, 33 | 2006 | муниципальная | 6,364 | 45 |
| 96 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | 2000 | муниципальная | 0,602 | 45 |
| 97 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | 2013 | муниципальная | 0,344 | 45 |
| 98 | Восточная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | 2016 | муниципальная | 0,43 | 45 |
| 99 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | 2016 | муниципальная | 0,516 | 45 |
| 100 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | 2018 | муниципальная | 0,43 | 45 |
| 101 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13 | 2012 | муниципальная | 1,144 | 45 |
| 102 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | 2015 | муниципальная | 0,86 | 45 |
| 103 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | 2018 | муниципальная | 0,688 | 45 |
| 104 | Центральная | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | 2019 | муниципальная | 0,688 | 45 |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | | | | | |
| 105 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | 2002 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 3,44 | Б/у |
| 106 | Центральная | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | 2005 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 1,5 | Б/у |
| 107 | Центральная | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | 2003 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 1,73 | Б/у |
| 108 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | 1998 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 6,88 | Б/у |
| 109 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | 2002 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 5,16 | Б/у |
| 110 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | 2010 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 1,79 | Б/у |
| 111 | ОМК (Учхоз) | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | 2009 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 0,71 | Б/у |
| 112 | Центральная | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | 2011 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 5,16 | Б/у |
| 113 | Центральная | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенческая, 2 | 2001 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 10,32 | Б/у |
| 115 | Центральная | Крышная котельная "Окружная стомотологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | 2001 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 1,17 | Б/у |
| 116 | Центральная | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | 2004 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 6,88 | Б/у |
| 117 | ОМК (Учхоз) | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | 2007 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 4,43 | Б/у |
| 118 | Центральная | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | 2013 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 1,79 | Б/у |
| 119 | Береговая | Ледовый дворец на 2000 мест | ул. Ледовая, 1 | 2004 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры «» | 4,77 | Б/у |
| 120 | Береговая | Ледовый дворец 2 очередь | ул. Ледовая, 1а | 2008 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 5,63 | Б/у |
| 121 | Нагорная | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | 2004 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 1,84 | Б/у |
| 122 | Центральная | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | 2008 | государственная соб-ственность ХМАО- Югры | 0,91 | Б/у |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | | | | | |
| 123 | Центральная | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | 1999 | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | 3,2 | 24 |
| 124 | Центральная | Мира 51 | ул. Мира, 51 | 2002 | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | 1,36 | 24 |
| 125 | Центральная | Стадион | ул. Отрадная, 9 | 2005 | Автономное Учере- ждение ХМАО "ЮграМегаСпорт" | 1,84 | 24 |
| 126 | Центральная | Северречфлот | Затон | 2007 |  | 0,86 | 24 |
| 127 | Береговая | Хвойный Урман | ул. Ледовая | 2006 | Автономное Учере- ждение ХМАО "ЮграМегаСпорт" | 0,4 | 24 |
| 128 | Восточная | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | 2017 | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | 0,4386 | 24 |
| 129 | Центральная | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | н/д | ведомственная, ОАО «Обьгаз» | 0,39216 | 24 |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | | | | | |
| 130 | Северно-западная промышленная зона | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | 2002 | ведомственная | 3,2 | 3288,5 |

# **Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.**

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)



# **Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения**

В таблице №4 представлено описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующей актуализации схемы теплоснабжения.

**Таблица №4 - описание изменений в зонах действия теплоснабжающих организаций**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование котельной** | **Адрес котельной** | **Изменения в границах ЕТО** |
|
|
|
| **АО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей»** | | | |
| 1 | Котельная № 1 | Ул. Пионерская 27-а | Без изменений |
|
|
|
| 2 | Котельная № 2 | ул.Дзержинского, 41а | Без изменений |
|
|
| 3 | Котельная № 3 | ул.Гагарина, 58 | Без изменений |
|
| 4 | Котельная № 4 | ул.Шевченко,29а | Без изменений |
|
|
|
|
| 5 | Котельная № 5 | ул.Спортивная,7 | Без изменений |
|
| 6 | Котельная № 7 | ул.Маяковского,19 | Без изменений |
|
|
|
|
| 7 | Котельная № 8 | ул.Комсомольская,38-а | Без изменений |
|
|
| 8 | Котельная № 9 | ул.Чехова,74 | Без изменений |
|
|
|
|
|
| 9 | Котельная № 10 | ул.Заводская,7 | Без изменений |
|
|
| 10 | Котельная № 11 | ул.Кирова,3-а | Без изменений |
|
|
|
| 11 | Котельная № 12 | пос.Ф.Горная | Без изменений |
|
| 12 | Котельная № 13 | ул.Горького,18 | Без изменений |
|
| 13 | Котельная № 15 | ул.Сутормина,20 | Без изменений |
|
|
|
| 14 | Котельная № 16 | ул.Гагарина,89-а | Без изменений |
|
|
|
| 15 | Котельная № 17 | пер.Южный,16-а | Без изменений |
|
|
|
| 16 | Котельная № 22 | ул.Калинина, 77-а | Без изменений |
|
|
|
| 17 | Котельная № 26 | ул.Рознина,70-б | Без изменений |
|
| 18 | Котельная № 29 | ул.Ленина,49-а | Без изменений |
|
|
|
| 19 | Котельная № 31 | ул.Мира,115-а | Без изменений |
|
|
|
|
| 20 | Котельная № 32 | ул.Пионерская,13-б | Без изменений |
|
|
|
|
| 21 | Котельная № 35 | ул.Рознина,16 | Без изменений |
|
|
|
| 22 | Котельная № 39 | ОМК ул.Малиновая,8 | Без изменений |
|
| 23 | Котельная по ул.Осенняя 10 МВт | ул.Осенняя | Без изменений |
|
|
| 24 | Автомат.блочная Котельная ДК "Октябрь" К.Маркса | ул.Дзержинского,7 | Без изменений |
|
| 25 | Котельная 96 кв.ж/дом "Дзержинского,30 | ул.Дзержинского-30 | Без изменений |
|
| 26 | Блочная котельная "Квартал многоэтажной застройки" | ул.Шевченко | Без изменений |
|
| 27 | Котельная Театрально-концертного комплекса | ул.Комсомольская,63 | Без изменений |
|
| 28 | Автомат.блочная котельная ул.Менделеева,3 | ул.Менделеева,3 | Без изменений |
|
| 29 | Автомат.блочная Котельная СУ-967 | СУ-967 п.Горный | Без изменений |
|
| 30 | Автомат.блочная Котельная "Учебно-воспитательного комплекса | ул.Островского,37 | Без изменений |
|
| 31 | Котельная Мкр.Кап.Ж/домов на "Гидронамыве | ул.Ямская | Без изменений |
|
|
|
| 32 | Котельная 7МВт "Рябиновая | ул.Рябиновая | Без изменений |
|
|
| 33 | Автомат.блочная Котельная Храмового комплекса | ул.Гагарина,27 | Без изменений |
|
| 34 | Автомат.блочная котельная ул.Кирова,35 | ул.Свободы,36 | Без изменений |
|
| 35 | Автомат.блочная котельная ул.Ленина 8 | ул.Ленина 8 | Без изменений |
|
| 36 | Автомат.блочная Котельная Школа-3 | ул.Маяковского,9 | Без изменений |
|
| 37 | Котельная Школа №8 МВт | ул.Гагарина,133 | Без изменений |
|
| 38 | Автомат.блочная котельная №24 "Школа №6 | ул.Рознина,36 | Без изменений |
|
|
| 39 | Котельная 75-квартал | ул.Мира,52а | Без изменений |
|
| 40 | Котельная "Сирина,68б" | ул.Сирина-68б | Без изменений |
|
| 41 | Котельная районная "ОКБ" | ул.Пионерская (район ж/д115) | Без изменений |
|
|
|
| 42 | Котельная "Музей геологии,нефти и газа" | ул.Чехова,11 | Без изменений |
|
| 43 | Котельная ОПНД | ул.Гагарина,106 | Без изменений |
|
| 44 | Котельная 25МВт "Центр подготовки МВД" | ул.Студенческая,19 | Без изменений |
|
|
|
| 45 | Котельная по ул. Дунина-Горкавича | ул. Дунина-Горкавича | Без изменений |
|
| 46 | Котельная Пождепо | ул.Студенческая,8 | Без изменений |
|
|
| 47 | Котельная комплексов ВУЗов "ЮГУ" | ул.Чехова,16 | Без изменений |
|
|
| 48 | Котельная в микрорайоне Менделеева-Шевченко-Строителей | ул. Строителей ,90 | Без изменений |
|
| 49 | Котельная Станции скорой медицинской помощи | ул. Привольная | Без изменений |
|
| 50 | Котельная Памятный знак первооткрывателям Сибири | проезд.Первооткрывателей,1 | Без изменений |
|
| 51 | Автомат.блочная котельная "Школа-сад"(Кирова3а) | ул. Кирова,3а | Без изменений |
|
|
| 52 | КУ 24,7 МВт мкр."Иртыш" | ул. Объездная | Без изменений |
|
|
|
| 53 | Крышн.кот.Гагарина,35 | ул. Гагарина,35 | Без изменений |
|
| 54 | Котельная "Велпас"Гагарина,220а | ул.Гагарина,220а | Без изменений |
|
|
| 55 | Крышн.Кот. Доронина,8 | ул.Доронина,8 | Без изменений |
|
| 56 | Крышн.Кот. Югорская,1 | ул.Югорская,1 | Без изменений |
|
| 57 | Крышн.Кот. Югорская,5 | ул.Югорская,5 | Без изменений |
|
| 58 | Крышн.Кот. Югорская,11 | ул.Югорская,11 | Без изменений |
|
| **МП Ханты-Мансийскгаз** | | | |
| 59 | Автоматическая блочно-модульная котельная "Ляминская РЭБ" ул. Сутормина, 1 | ул. Сутормина,1 | Без изменений |
| 60 | Автоматическая блочно-модульная котельная Временное общежитие "ПУ-10" ул. Студенческая | ул.Студенческая | Без изменений |
| 61 | Автоматическая газовая котельная "Общежитие ОТРК "Югра ул. Ленина, 64" | ул. Ленина, 64 | Без изменений |
| 62 | Автоматическая блочно-модульная котельная Студенческий городок ул. Студенческая | ул. Студенческая | Без изменений |
| 63 | Автоматическая блочно-модульная котельная "Общежитие на 162 места "ЮФМШ" ул. Мира, 124/1 | ул. Мира. 124/1 | Без изменений |
| 64 | Автоматическая блочно-модульная котельная Наблюдательный комплекс и метеорологическая площадка в г.Ханты-Мансийске Метеостанция" Тобольский тракт | Тобольский тракт,3 | Без изменений |
| 65 | Газовая котельная Городское кладбище 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | 5 км а/д Ханты-Мансийск-Тюмень | Без изменений |
| 66 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 5" | ул. Дунина-Горкавича, 5 | Без изменений |
| 67 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Дунина-горкавича, 7" | ул. Дунина-Горкавича, 7 | Без изменений |
| 68 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул. Посадская, 6". | ул. Посадская, 6 | Без изменений |
| 69 | Автоматическая блочно-модульная котельная "База Энергонадзора" ул. Мира, 118 | ул. Мира, 118 а | Без изменений |
| 70 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 14" | ул. Студенческая, 14 | Без изменений |
| 71 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 16" | ул. Студенческая, 16 | Без изменений |
| 72 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 18" | ул. Студенческая, 18 | Без изменений |
| 73 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Студенческая. 20" | ул. Студенческая, 20 | Без изменений |
| 74 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 40" | ул. Ленина, 40 | Без изменений |
| 75 | Крышная газовая котельная "Жилой дом по ул.Ленина 42" | ул. Ленина, 42 | Без изменений |
| 76 | Автоматическая блочно-модульная котельная Набережная, в районе автовокзала | ул. Набережная (район Автовокзала) | Без изменений |
| 77 | Автоматическая газовая котельная д/с Одуванчик, ул. Рассветная, 2 | ул. Рассветная, 2 | Без изменений |
| 78 | Блок-модуль газовой котельной ул.Павлика Морозова,д. 19 | Павлика Морозова 19 | Без изменений |
| 79 | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 2000 кВт по ул.Водопроводная, 2 | ул. Водопроводная, 2 | Без изменений |
| 80 | Автоматизированная блочно-модульная газовая водогрейная котельная мощностью 1000 кВт по ул.Калинина, 117 | ул. Калинина, 117 | Без изменений |
| 81 | Блочно-модульная газовая котельная мощностью 1МВт по объекту :Детский сад на 200 мест "Алые паруса", район ул. Сирина, 72 в г. Ханты-Мансийске. Корректировка" | ул. Сирина, 72 | Без изменений |
| 82 | Газовая котельная по ул.Ломоносова, 38 | ул. Ломоносова, 38 | Без изменений |
| 83 | Модульная газовая котельная мощностью 12,6 МВтул. Энгельса, 45 | ул. Энгельса, 45 | Без изменений |
| 84 | Автоматизированная отдельно-стоящая модульная газовая котельная мощностью 16050кВт по ул.Ледовая, 1 | ул. Ледовая, 1 | Без изменений |
| 85 | Котельная по ул.Грибная, 8 | ул. Грибная, 8 | Без изменений |
| 86 | Блочная газовая котельная в районе ул.Строителей, 12б | район ул. Строителей, 12б | Без изменений |
| 87 | Крышная котельная жилого дома по ул. Ленина, 109 | ул. Ленина, 109 | Без изменений |
| 88 | Автоматизированная крышная газовая котельная, мощностью 1,46 МВт по ул.Мира, 39а | ул. Мира, 93а | Без изменений |
| 89 | Газовая котельная по ул. Мира, 115/1 | ул. Мира, 115/1 | Без изменений |
| 90 | Котельная 2\*3,0 МВт, гостиницы "На семи холмах" по ул.Спортивная, 15 | ул. Спортивная,15 | Без изменений |
| 91 | Крышная котельная, мощностью 0,46МВт по ул.Гагарина, 193 | Гагарина, 193 | Без изменений |
| 92 | Крышная газовая котельная, мощностью 334кВт по ул.Гагарина, 141 | Гагарина, 141 | Без изменений |
| 93 | Блочно-модульная котельная по ул.Заводская, 24А | Заводская, 24 А | Без изменений |
| 94 | Автоматизированная блочная котельная для административного здания по ул.Гагарина, 214 | Гагарина, 214 | Без изменений |
| 95 | Рыбоводный завод по воспроизводству ценных видов промысловых рыб по ул.Индустриальная, 33 | Индустриальная, 33 | Без изменений |
| 96 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Красноармейская, 35 | Красноармейская, 35 | Без изменений |
| 97 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 18 | Конева, 18 | Без изменений |
| 98 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3 | Конева, 3 | Без изменений |
| 99 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Конева, 3А | Конева, 3а | Без изменений |
| 100 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Заречная, 3 (1 этап) | Заречная, 3 (1 этап) | Без изменений |
| 101 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 13 | Югорская, 13 | Без изменений |
| 102 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 3 | Югорская, 3 | Без изменений |
| 103 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 15-2 | Югорская, 15-2 | Без изменений |
| 104 | Крышная котельная многоквартирного жилого дома по ул.Югорская, 19 | Югорская, 19 | Без изменений |
| **БУ ХМАО-Югры «ДЭСЗ»** | | | |
| 105 | Блочно-модульная котельная "Гаражи Правительства ХМАО-Югры" | ул. Шевченко, 49 | Без изменений |
| 106 | Крышная котельная "Северавтотранс" | ул. Мира, 104 | Без изменений |
| 107 | Крышная котельная "Дом дружбы народов" | ул. Мира, 14а | Без изменений |
| 108 | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 1 очередь" | ул. Пискунова, 1 | Без изменений |
| 109 | Блочно-модульная котельная "Центр искусств 2 очередь" | ул. Пискунова, 3 | Без изменений |
| 110 | Блочно-модульная котельная "ЮНИИИТ" | ул. Мира, 151 | Без изменений |
| 111 | Блочно-модульная котельная "КСК Мустанг" | ул. Еловая, 36 | Без изменений |
| 112 | Блочно-модульная котельная "Комплекс зданий правительства ХМАО-Югры" | ул. Мира, 5 | Без изменений |
| 113 | Блочно-модульная котельная "комплекс служб недропользования с региональным механизированным кернохранилищем" | ул. Студенческая, 2 | Без изменений |
| 114 | Крышная котельная "Окружная стомотологическая поликлиника" | ул. Рознина, 75 | Без изменений |
| 115 | "Картинная галерея" | ул. Мира, 2 | Без изменений |
| 116 | ПУ № 10 | ул. Уральская, 2 | Без изменений |
| 116 | Административное здание арбитражного суда | ул. Мира, 27 | Без изменений |
| 117 | Ледовый дворец на 2000 мест | ул. Ледовая, 1 | Без изменений |
| 118 | Ледовый дворец 2 очередь | ул. Ледовая, 1а | Без изменений |
| 119 | Открытый стадион на 5000 зрителей | ул. Отрадная, 9 | Без изменений |
| 120 | Пансионат на 225 мест | ул. Мира, 42 | Без изменений |
| **ОАО "Обьгаз"** | | | |
| 121 | ОАО "Обьгаз" база | ул. Мира, 120 | Без изменений |
| 122 | Мира 51 | ул. Мира, 51 | Без изменений |
| 123 | Ледовый дворец | ул. Ледовая, 1 | Без изменений |
| 124 | Ледовый дворец 2-я очередь | ул. Ледовая, 1а | Без изменений |
| 125 | Стадион | ул. Отрадная, 9 | Без изменений |
| 126 | Северречфлот | Затон | Без изменений |
| 127 | Хвойный Урман | ул. Ледовая | Без изменений |
| 128 | Котельная Гагарина, 284 | ул. Гагарина, 284 | Без изменений |
| 129 | Котельная Доронина, 6 | ул. Дронина, 6 | Без изменений |
| **АО «ГК «Северавтодор» филиал №5** | | | |
| 130 | Котельная АО «ГК «Северавтодор» филиал №5 | ул. Мира, 116 | Без изменений |