ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____»_______2020 года                                                                     №_________

Об утверждении нормативов

состава сточных вод,

сбрасываемых в систему канализации

города Ханты-Мансийска

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод сбрасываемых в систему канализации города Ханты-Мансийска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения возникшие         с 1 июля 2020 года.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава

города Ханты-Мансийска                                                                         М.П. Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

Нормативы состава сточных вод сбрасываемых в систему канализации города Ханты-Мансийска

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/дм3 | 689,834 |
| 2 | Биохимическое потребление кислорода полное (ХПК) | мг/дм3 | 74,944 |
| 3 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 7,195 |
| 4 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 306,405 |
| 5 | Сухой остаток | мг/дм3 | 712,255 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 1,437 |
| 7 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 125,866 |
| 8 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 65,073 |
| 9 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 67,810 |
| 10 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 84,719 |
| 11 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,005 |
| 12 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/дм3 | 1,494 |
| 13 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,505 |