#### Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.08.2020                                                                                                 №942

Об утверждении нормативов

состава сточных вод,

сбрасываемых в централизованную

систему водоотведения (канализации)

города Ханты-Мансийска

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Федерального закона 
от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых                               в централизованную систему водоотведения (канализации) города                         Ханты-Мансийска, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска, директора Департамента городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска Волчкова С.А.

Глава города

Ханты-Мансийска                                                                              М.П.Ряшин

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 11.08.2020 №942

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Ханты-Мансийска

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/куб.дм | 689,834 |
| 2. | Биохимическое потребление кислорода полное (БПКп) | мг/ куб.дм | 74,944 |
| 3. | Фосфор фосфатов | мг/ куб.дм | 7,195 |
| 4. | Взвешенные вещества | мг/ куб.дм | 306,405 |
| 5. | Сухой остаток | мг/ куб.дм | 712,255 |
| 6. | Железо общее | мг/ куб.дм | 1,437 |
| 7. | Хлорид-ион | мг/ куб.дм | 125,866 |
| 8. | Сульфат-ион | мг/ куб.дм | 65,073 |
| 9. | Азот аммонийный | мг/ куб.дм | 67,810 |
| 10. | Аммоний-ион | мг/ куб.дм | 84,719 |
| 11. | Нитрат-ион | мг/ куб.дм | 0,005 |
| 12. | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | мг/ куб.дм | 1,494 |
| 13. | Нефтепродукты | мг/ куб.дм | 1,505 |