**Памятка о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки**

 **Новогодние и Рождественские праздники** - замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты:

* помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма);
* ёлка устанавливается на устойчивой подставке, на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка, вдали от отопительных и электроприборов, не загромождая выходы из помещения;
* искусственная елка должна быть изготовлена из огнестойких материалов;
* нельзя использовать для украшения бумажные, ватные игрушки, свечи;
* при покупке электрических гирлянд обращайте внимание на наличие сертификата качества;
* для иллюминации можно использовать только электрические гирлянды промышленного изготовления, которые необходимо подключать в электрическую сеть через штепсельную розетку с предохранителем;
* для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

**При проведении новогодней елки запрещается:**

* одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
* применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать

фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

* использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
* уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнительные места (кресла, стулья);
* полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
* допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

**Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!**

**Счастливого Вам Нового года!**

**Выполняйте элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул!**

**Телефон единой службы спасения: 112**

МКУ «Управления по делам ГО, ЧС и ОПБ»