АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.12.2011                                                                   № 1430

Об утверждении Примерного перечня

первичных средств тушения пожаров и

противопожарного инвентаря в помещениях

и строениях, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ                     «О пожарной безопасности» (с изменениями на 19.07.2011), приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», в целях своевременного тушения пожаров на первичной стадии собственниками жилых помещений и строений:

1.Утвердить Примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, согласно приложению.

2.Директору муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» Максимовой Е.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово-Ханты-Мансийск» и разместить на официальном сайте Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Ханты-Мансийска Щербинина А.А.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                      В.В.Журавлев

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от  21.12.2011 № 1430

Примерный перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома |
| 1. Огнетушитель | 2 | 2 | 1 |
| 2. Ведро | 1 | 1 | - |
| 3. Емкость с запасом воды объемом 0,2куб.м. в летнее время | 1 | 1 | - |
| 4. Топор | 1 | 1 | - |
| 5. Лом или багор | 1 | 1 | - |
| 6. Лестница | - | 1 | - |
| 7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | - |